СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за август 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новая секц.Б | 10 | 01.08.2018 | 15:17 | 01.08.2018 | 15:20 |  | Кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 2 | Астрахаговка Ф 18 | 10 | 02.08.2018 | 7:37 | 02.08.2018 | 7:39 | 5 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 3 | Портовая Ф 14 | 10 | 02.08.2018 | 8:23 | 02.08.2018 | 8:27 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 4 | Зейская Ф 17 | 10 | 02.08.2018 | 11:10 | 02.08.2018 | 14:09 | 1800 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 5 | Зейская Ф 17 | 10 | 02.08.2018 | 12:34 | 02.08.2018 | 14:16 | 110 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 6 | Зейская Ф 15 | 10 | 02.08.2018 | 11:45 | 02.08.2018 | 15:20 | 280 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 7 | Сетевая Ф 17 | 10 | 02.08.2018 | 15:31 | 02.08.2018 | 16:37 | 800 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 8 | Сетевая Ф 19 | 10 | 03.08.2018 | 1:30 | 03.08.2018 | 1:58 | 80 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 9 | Чириги Ф 24 | 35 | 04.08.2018 | 9:09 | 04.08.2018 | 10:02 | 450 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 10 | Сетевая 2 секц. | 10 | 04.08.2018 | 11:50 | 04.08.2018 | 12:16 | 3500 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 11 | Сетевая Ф 8 | 10 | 04.08.2018 | 11:50 | 04.08.2018 | 12:53 | 650 | Механическое повреждение сторонней организацией | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | Силикатная Ф 13 | 10 | 05.08.2018 | 12:42 | 05.08.2018 | 19:08 | 2300 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 13 | Портовая Ф 13 | 10 | 06.08.2018 | 15:31 | 06.08.2018 | 15:55 | 280 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 14 | ТП 44в | 10 | 06.08.2018 | 12:55 | 06.08.2018 | 14:28 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 15 | Северная Ф 28 | 10 | 07.08.2018 | 13:19 | 07.08.2018 | 14:55 | 276 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 16 | Новая Ф 5к | 10 | 07.08.2018 | 13:42 | 07.08.2018 | 14:13 | 550 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | Новая Ф 55к | 10 | 07.08.2018 | 13:42 | 07.08.2018 | 14:13 | 149 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 18 | Портовая Ф 13 | 10 | 08.08.2018 | 9:32 | 08.08.2018 | 10:24 | 870 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 19 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 08.08.2018 | 12:33 | 08.08.2018 | 13:37 | 600 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 20 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 08.08.2018 | 23:03 | 08.08.2018 | 23:43 | 300 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | Силикатная Ф4 | 10 | 08.08.2018 | 22:55 | 08.08.2018 | 0:15 | 580 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 22 | Чигири Ф8 и 21 | 10 | 08.08.2018 | 7:16 | 08.08.2018 | 8:00 | 720 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 23 | Амур Ф 19 | 10 | 10.08.2018 | 12:43 | 10.08.2018 | 14:26 | 1200 | Механическое повреждение сторонней организацией | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 24 | Зейская секц.11 | 10 | 13.08.2018 | 3:25 | 13.08.2018 | 3:33 |  | Кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 25 | Зейская Ф21 секц.11 | 10 | 13.08.2018 | 3:33 | 13.08.2018 | 4:08 | 180 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 26 | Астрахановка Ф26 | 10 | 14.08.2018 | 14:45 | 14.08.2018 | 15:07 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 27 | ТП 013а | 10 | 16.08.2018 | 11:08 | 16.08.2018 | 11:50 |  | естественный износ | Включили в работу |
| 28 | Центральная Ф 37 | 0,4 | 18.08.2018 | 15:41 | 18.08.2018 | 20:10 | 390 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 29 | Сетевая 1 секц. | 10 | 19.08.2018 | 12:18 | 19.08.2018 | 13:51 |  | Кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 30 | Сетевая Ф 39 | 10 | 19.08.2018 | 13:54 | 19.08.2018 | 14:35 | 480 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 31 | Западная Ф 22 | 10 | 20.08.2018 | 6:20 | 20.08.2018 | 6:22 | 20 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 32 | ПРП Ф 13 | 10 | 20.08.2018 | 10:35 | 20.08.2018 | 13:40 | 2300 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 33 | ПРП Ф 14 | 10 | 20.08.2018 | 10:35 | 20.08.2018 | 12:35 | 1384 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 34 | Северная Ф 17 | 10 | 21.08.2018 | 17:08 | 21.08.2018 | 17:43 | 240 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 35 | ПРП Ф 14 | 10 | 21.08.2018 | 18:22 | 21.08.2018 | 19:45 | 987 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 36 | Северная Ф 30 | 10 | 21.08.2018 | 18:36 | 21.08.2018 | 19:00 | 126 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 37 | Северная Ф 28 | 10 | 21.08.2018 | 18:48 | 21.08.2018 | 19:01 | 124 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 38 | Северная Ф 25 | 10 | 21.08.2018 | 18:48 | 21.08.2018 | 20:58 | 1670 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 39 | Центральная Ф 13 | 10 | 22.08.2018 | 0:18 | 22.08.2018 | 0:34 | 380 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 40 | Центральная Ф 5 | 110 | 22.08.2018 | 1:01 | 22.08.2018 | 1:05 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 41 | Центральная Ф 11 | 10 | 22.08.2018 | 0:18 | 22.08.2018 | 5:07 | 3780 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 42 | Центральная Ф 1 | 10 | 22.08.2018 | 0:18 | 22.08.2018 | 5:07 | 380 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 43 | Центральная Ф 5 | 10 | 22.08.2018 | 19:31 | 22.08.2018 | 20:28 | 450 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 44 | Сетевая Ф39 | 10 | 23.08.2018 | 15:22 | 23.08.2018 | 17:45 | 495 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 45 | Северная Ф16 | 10 | 24.08.2018 | 11:45 | 24.08.2018 | 11:48 | 10 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 46 | Новая Ф 5к | 10 | 24.08.2018 | 19:52 | 24.08.2018 | 20:27 | 190 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 47 | Амур Ф 7 | 10 | 27.08.2018 | 5:32 | 27.08.2018 | 7:01 | 540 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 48 | Северная Ф 17 | 10 | 28.08.2018 | 15:04 | 28.08.2018 | 15:43 | 277 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |