СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за апрель 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 129 | 0,4 | 01.04.2018 | 12:00 | 01.04.2018 | 17:33 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 2 | ТП 337 | 10 | 01.04.2018 | 15:57 | 01.04.2018 | 16:16 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 3 | Новая Ф 55к /10к | 10 | 02.04.2018 | 11:01 | 02.04.2018 | 13:45 | 8221 | Механическое повреждение | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 4 | Силикатная Ф 8,4 | 10 | 03.04.2018 | 13:12 | 03.04.2018 | 13:15 |  | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 5 | Северная 1сек. | 10 | 04.04.2018 | 9:10 | 04.04.2018 | 9:10 | 0 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 6 | Силикатная Ф 8,4 | 10 | 04.04.2018 | 11:04 | 04.04.2018 | 11:05 |  | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 7 | Силикатная Ф 4 | 10 | 04.04.2018 | 14:44 | 04.04.2018 | 15:13 | 493 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | Северная Ф 15 | 10 | 12.04.2018 | 11:56 | 12.04.2018 | 11:59 | 12 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 9 | ТП 443азс | 10 | 12.04.2018 | 14:34 | 12.04.2018 | 15:30 |  | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 10 | Новая Ф 28к | 10 | 14.04.2018 | 9:58 | 14.04.2018 | 10:54 | 1100 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 11 | Новая Ф 20к | 10 | 14.04.2018 | 20:46 | 14.04.2018 | 23:34 | 1360 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | ПРП Ф 13 | 10 | 15.04.2018 | 18:30 | 15.04.2018 | 19:13 | 1483 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 13 | Западная Ф28 | 10 | 15.04.2018 | 18:42 | 15.04.2018 | 22:39 | 5637 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 14 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 17.04.2018 | 10:08 | 17.04.2018 | 10:58 | 321 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 15 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 18.04.2018 | 14:35 | 18.04.2018 | 15:10 | 225 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 16 | Амур Ф 15 | 10 | 21.04.2018 | 15:04 | 21.04.2018 | 15:42 | 277 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | Металлист Ф 27 | 10 | 21.04.2018 | 15:04 | 21.04.2018 | 15:57 | 1250 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 18 | Силикатная Ф 13 | 10 | 21.04.2018 | 19:02 | 21.04.2018 | 20:51 | 940 | Принудительное отключение фидера | Включили в работу |
| 19 | ТП 57 | 10 | 22.04.2018 | 6:50 | 22.04.2018 | 7:40 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 20 | Металлист Ф 27 | 10 | 23.04.2018 | 18:37 | 23.04.2018 | 19:31 | 560 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 21 | Силикатная Ф 4 | 10 | 26.04.2018 | 11:29 | 26.04.2018 | 11:53 | 240 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 22 | Силикатная Ф 4 | 10 | 26.04.2018 | 13:06 | 26.04.2018 | 14:56 | 580 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |