СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за май 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Западная 1секция | 10 | 01.05.2018 | 19:59 | 01.05.2018 | 21:32 |  | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 2 | РУ 0,4кВ ТП 128 | 0,4 | 06.05.2018 | 14:20 | 06.05.2018 | 18:44 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 3 | Игнатьево Ф 15 | 10 | 06.05.2018 | 23:00 | 06.05.2018 | 23:25 |  | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 4 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 08.05.2018 | 14:30 | 08.05.2018 | 14:33 | 27,6 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 5 | Центральный Ф 33 | 10 | 11.05.2018 | 15:38 | 11.05.2018 | 16:54 | 568 | Механическое повреждение | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | ТП 92 | 0,4 | 13.05.2018 | 17:10 | 13.05.2018 | 18:00 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 14.05.2018 | 15:05 | 14.05.2018 | 15:25 | 95 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | ПРП Ф 14 | 10 | 14.05.2018 | 16:34 | 14.05.2018 | 17:10 | 480 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 9 | Чигири Ф 9 | 10 | 15.05.2018 | 5:00 | 15.05.2018 | 5:40 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 10 | ТП 278а | 10 | 15.05.2018 | 9:20 | 15.05.2018 | 10:34 | 370 | Принудительно отключение аппарата сторонней организацией при производстве работ | Включили в работу |
| 11 | Астрахановка Ф19 | 10 | 16.05.2018 | 6:33 | 16.05.2018 | 7:25 | 800 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 12 | ТП 77 | 0,4 | 17.05.2018 | 0:55 | 17.05.2018 | 2:30 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 13 | ТП 164 | 0,4 | 20.05.2018 | 11:36 | 20.05.2018 | 14:22 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 14 | Силикатная Ф8,4,15,13 | 10 | 21.05.2018 | 17:57 | 21.05.2018 | 17:58 |  | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 15 | Силикатная Ф 4 | 10 | 22.05.2018 | 10:25 | 22.05.2018 | 10:42 | 170 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 16 | Силикатная Ф 4 | 10 | 22.05.2018 | 10:56 | 22.05.2018 | 11:30 | 340 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | Силикатная Ф 4 | 10 | 22.05.2018 | 11:35 | 22.05.2018 | 12:45 | 700 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 18 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 22.05.2018 | 11:58 | 22.05.2018 | 12:52 | 270 | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 19 | Новая Ф 3к | 10 | 22.05.2018 | 13:21 | 22.05.2018 | 18:00 | 1260 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 20 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 22.05.2018 | 13:52 | 22.05.2018 | 21:50 | 6800 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | Астрахановка Ф 26 | 10 | 22.05.2018 | 14:01 | 22.05.2018 | 18:39 | 1388 | Неблагоприятные погодные условия | Включили в работу |
| 22 | Силикатная Ф 4 | 10 | 22.05.2018 | 14:27 | 22.05.2018 | 16:03 | 959 | Неблагоприятные погодные условия | Включили в работу |
| 23 | Западная Ф 23 | 0,4 | 22.05.2018 | 15:16 | 26.05.2018 | 1:20 | 7200 | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 24 | Новая Ф 33к | 10 | 22.05.2018 | 17:47 | 22.05.2018 | 18:32 | 117 | Неисправность на ведомственном участке | Включили в работу |
| 25 | ТП 57 | 0,4 | 24.05.2018 | 5:45 | 24.05.2018 | 6:20 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 26 | ТП 57 | 0,4 | 25.05.2018 | 4:44 | 25.05.2018 | 5:17 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 27 | ПРП Ф 14 13 | 10 | 25.05.2018 | 12:19 | 25.05.2018 | 12:34 |  | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 28 | ПРП Ф 13 | 10 | 25.05.2018 | 12:53 | 25.05.2018 | 13:16 | 80 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 29 | Силикатная Ф13 | 10 | 25.05.2018 | 20:26 | 25.05.2018 | 20:44 | 192 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 30 | Западная Ф 37 | 10 | 25.05.2018 | 21:56 | 26.05.2018 | 0:19 | 1530 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 31 | Астрахановка Ф26 | 10 | 25.05.2018 | 23:40 | 26.05.2018 | 0:18 | 189 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 32 | ТП 8 | 0,4 | 26.05.2018 | 5:41 | 26.05.2018 | 6:08 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 33 | Центральная Ф35 | 10 | 28.05.2018 | 19:48 | 28.05.2018 | 20:45 | 966 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |