СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за март 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зейская Ф33 | 10 | 01.03.2018 | 17:58 | 01.03.2018 | 18:56 | 622 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | Новая Ф 10 | 10 | 12.03.2018 | 9:28 | 12.03.2018 | 10:03 | 770 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 3 | РП 10 | 10 | 14.03.2018 | 0:00 | 14.03.2018 | 1:10 | 300 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 4 | Северная Ф 28 | 10 | 18.03.2018 | 10:18 | 18.03.2018 | 14:53 | 800 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 5 | Северная Ф 5 | 10 | 18.03.2018 | 10:53 | 18.03.2018 | 12:28 | 1200 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | Силикатная Ф4 | 10 | 18.03.2018 | 10:46 | 18.03.2018 | 11:17 | 280 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | Силикатная Ф4 | 10 | 18.03.2018 | 14:46 | 18.03.2018 | 14:52 | 56 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 18.03.2018 | 15:59 | 18.03.2018 | 16:23 | 840 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 9 | ТП 356 | 0,4 | 18.03.2018 | 11:20 | 18.03.2018 | 12:53 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 10 | ТП 334 | 0,4 | 18.03.2018 | 11:45 | 18.03.2018 | 16:15 |  | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер с порывами) | Включили в работу |
| 11 | Астрахановка Ф26 | 10 | 21.03.2018 | 13:37 | 21.03.2018 | 14:40 | 550 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | Портовая Ф25 | 10 | 22.03.2018 | 14:26 | 22.03.2018 | 14:28 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 13 | Астрахановка Ф 9,10 | 10 | 22.03.2018 | 16:24 | 22.03.2018 | 16:45 |  | Поочередное кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 14 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 22.03.2018 | 16:48 | 22.03.2018 | 17:30 | 250 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 15 | ТП 356 | 0,4 | 26.03.2018 | 13:26 | 26.03.2018 | 14:58 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 16 | Силикатная Ф4 | 10 | 26.03.2018 | 14:44 | 26.03.2018 | 14:58 | 130 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | Силикатная Ф4 | 10 | 26.03.2018 | 15:08 | 26.03.2018 | 18:05 | 780 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 18 | ТП 058в | 10 | 27.03.2018 | 16:30 | 27.03.2018 | 17:07 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 19 | ТП 245 | 10 | 27.03.2018 | 17:15 | 27.03.2018 | 17:48 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 20 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 28.03.2018 | 0:10 | 28.03.2018 | 0:12 | 259 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | Кооперативная Ф10 | 10 | 28.03.2018 | 0:26 | 28.03.2018 | 1:09 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 22 | Силикатная Ф13 | 10 | 28.03.2018 | 1:15 | 28.03.2018 | 3:20 | 3717 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 23 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 28.03.2018 | 1:40 | 28.03.2018 | 4:10 | 3568 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 24 | Кирпичная Ф12 | 10 | 28.03.2018 | 1:45 | 28.03.2018 | 5:20 |  | Неисправность на подстанции ЦЭС | Включили в работу |
| 25 | Силикатная Ф15 | 10 | 28.03.2018 | 2:05 | 28.03.2018 | 3:00 | 379 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 26 | Силикатная Ф8 | 10 | 28.03.2018 | 2:05 | 28.03.2018 | 3:40 | 632 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 27 | Силикатная Ф4 | 10 | 28.03.2018 | 2:05 | 28.03.2018 | 3:42 | 969 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 28 | Астрахановка Ф 20 | 10 | 28.03.2018 | 1:40 | 28.03.2018 | 6:05 | 2332 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер с порывами) | Включили в работу |
| 29 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 28.03.2018 | 4:15 | 28.03.2018 | 5:15 | 1427 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 30 | Астрахановка Ф 9 | 10 | 28.03.2018 | 3:50 | 28.03.2018 | 5:00 | 849 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 31 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 28.03.2018 | 3:50 | 28.03.2018 | 6:30 | 1256 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 32 | Астрахановка Ф26 | 10 | 28.03.2018 | 3:50 | 28.03.2018 | 5:20 | 578 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 33 | Северная Ф17 | 10 | 28.03.2018 | 5:20 | 28.03.2018 | 5:44 | 257 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 34 | Северная Ф13 | 10 | 28.03.2018 | 5:20 | 28.03.2018 | 6:00 | 57 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 35 | Центральная Ф11 | 10 | 28.03.2018 | 5:20 | 28.03.2018 | 6:05 | 1391 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 36 | Дачная Ф 13 | 10 | 28.03.2018 | 1:25 | 28.03.2018 | 6:21 |  | Фидер ЦЭС | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 37 | Водозабор Ф 1 | 10 | 28.03.2018 | 4:42 | 28.03.2018 | 13:27 | 6230 | Неблагоприятные погодные условия (сильный ветер с порывами) | Включили в работу |
| 38 | Силикатная Ф4 | 10 | 28.03.2018 | 11:14 | 28.03.2018 | 11:18 | 38,7 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 39 | Портовая Ф 14 | 10 | 30.03.2018 | 9:54 | 30.03.2018 | 9:56 | 250 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 40 | Кирпичная Ф12 | 10 | 30.03.2018 | 15:50 | 30.03.2018 | 17:43 | 800 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |