СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

Отчет за октябрь 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сетевая Ф 36 | 10 | 01.10.2018 | 18:34 | 01.10.2018 | 18:50 | 534 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | ТП 87б | 10 | 02.10.2018 | 6:18 | 02.10.2018 | 7:10 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 3 | Новая Ф 28 | 10 | 02.10.2018 | 7:30 | 02.10.2018 | 7:44 | 155 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 4 | Астрахановка Ф10 | 10 | 02.10.2018 | 8:20 | 02.10.2018 | 8:31 | 25 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 5 | Силикатная Ф13 | 10 | 04.10.2018 | 11:50 | 04.10.2018 | 12:12 | 100 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 6 | Западная Ф 26 | 10 | 05.10.2018 | 10:41 | 05.10.2018 | 11:31 | 1100 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | ТП 3 обл. | 0,4 | 05.10.2018 | 14:12 | 05.10.2018 | 14:40 |  | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 8 | ТП 31м | 0,4 | 06.10.2018 | 10:50 | 06.10.2018 | 16:30 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 9 | Центральная Ф 27 | 10 | 06.10.2018 | 11:54 | 06.10.2018 | 12:20 | 198 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 10 | Водозабор Ф 1 | 10 | 09.10.2018 | 5:28 | 09.10.2018 | 12:27 | 4983 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 11 | Амур | 10 | 09.10.2018 | 10:19 | 09.10.2018 | 10:26 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 12 | Западная 2 секц. | 10 | 12.10.2018 | 17:50 | 12.10.2018 | 17:57 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 13 | Западная Ф 10 | 10 | 12.10.2018 | 18:09 | 13.10.2018 | 2:50 | 4957 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 14 | Северная Ф 30 | 10 | 12.10.2018 | 19:09 | 12.10.2018 | 22:02 | 90 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 15 | Сетевая Ф 30 | 10 | 12.10.2018 | 23:49 | 13.10.2018 | 1:00 | 290 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 16 | РП 5 | 10 | 13.10.2018 | 10:30 | 13.10.2018 | 11:00 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 17 | Северная Ф16 | 10 | 13.10.2018 | 16:31 | 13.10.2018 | 21:50 | 1430 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 18 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 15.10.2018 | 19:24 | 15.10.2018 | 20:18 | 3780 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 19 | Металлист Ф 24 | 10 | 17.10.2018 | 2:30 | 17.10.2018 | 3:12 | 47 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 20 | Северная Ф 28 | 10 | 18.10.2018 | 21:54 | 18.10.2018 | 22:42 | 520 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | ВЛ 10 кВ Северная Ф 28 | 10 | 19.10.2018 | 0:17 | 19.10.2018 | 0:28 | 115 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 22 | ТП 740а 1 секц. | 10 | 20.10.2018 | 8:10 | 20.10.2018 | 9:08 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 23 | П/С "Металлист" 2 секц. (12 Ф) | 10 | 22.10.2018 | 13:37 | 22.10.2018 | 13:50 | 70 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 24 | Чигири Ф 9 | 10 | 24.10.2018 | 21:08 | 24.10.2018 | 22:45 | 1360 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 25 | Чигири Ф 8 | 10 | 24.10.2018 | 21:08 | 24.10.2018 | 22:07 | 608 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 26 | Чигири Ф 22 | 10 | 24.10.2018 | 21:08 | 24.10.2018 | 22:29 | 278 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 27 | Северная Ф 16 | 10 | 25.10.2018 | 6:20 | 25.10.2018 | 7:00 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 28 | Игнатьево Ф 15 | 10 | 28.10.2018 | 15:22 | 28.10.2018 | 16:20 |  | Отключение для безопасного производства работ | Включили в работу |
| 29 | Западная Ф8 | 10 | 28.10.2018 | 21:35 | 28.10.2018 | 22:03 | 45 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 30 | Сетевая Ф 34 | 10 | 30.10.2018 | 19:33 | 30.10.2018 | 20:14 | 56 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 31 | Кооперативная Ф 10 | 10 | 31.10.2018 | 5:52 | 31.10.2018 | 6:32 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 32 | Амур секц. 1,2 | 10 | 31.10.2018 | 9:48 | 31.10.2018 | 10:21 |  | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 33 | Амур Ф19 | 10 | 31.10.2018 | 9:48 | 31.10.2018 | 16:46 | 5234 | Механическое повреждение сторонней организацией | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 34 | Амур Ф 7 | 10 | 31.10.2018 | 11:17 | 31.10.2018 | 13:54 | 1560 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 35 | Зейская Ф15 | 10 | 31.10.2018 | 15:25 | 31.10.2018 | 16:19 | 206 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 36 | Зейская Ф 9 | 10 | 31.10.2018 | 15:25 | 31.10.2018 | 19:25 | 570 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |