СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за сентябрь 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чигири Ф 24 | 10 | 01.09.2018 | 10:50 | 02.09.2018 | 8:32 | 18272 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | Чигири Ф 21 | 10 | 01.09.2018 | 15:54 | 01.09.2018 | 16:07 | 45 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 3 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 03.09.2018 | 8:05 | 03.09.2018 | 9:10 | 603 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 4 | Кирпичная Ф12 | 10 | 03.09.2018 | 10:28 | 03.09.2018 | 18:14 | 2771 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 5 | Северная Ф 7 | 10 | 04.09.2018 | 15:48 | 05.09.2018 | 22:47 | 10365 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | Чигири Ф 9 | 10 | 04.09.2018 | 16:58 | 04.09.2018 | 18:34 | 1347 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | РП 9 | 10 | 04.09.2018 | 19:40 | 04.09.2018 | 23:17 | 250 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | Дачная Ф 13 | 10 | 05.09.2018 | 11:15 | 05.09.2018 | 11:21 | 53 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 9 | Зейская Ф 11 | 10 | 08.09.2018 | 9:25 | 08.09.2018 | 11:55 | 670 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 10 | ТП 014в | 10 | 11.09.2018 | 13:10 | 11.09.2018 | 14:58 | 550 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 11 | ТП 185 2секц. | 10 | 11.09.2018 | 11:07 | 11.09.2018 | 11:58 |  | Механическое повреждение сторонней организацией | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 12 | Новая Ф 51к | 10 | 12.09.2018 | 10:49 | 12.09.2018 | 12:38 | 1000 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 13 | Новая Ф 24к | 10 | 12.09.2018 | 12:11 | 12.09.2018 | 12:16 | 50 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 14 | Кирпичная Ф12 | 10 | 12.09.2018 | 20:54 | 12.09.2018 | 21:09 | 90 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 15 | Сетевая Ф34 | 10 | 13.09.2018 | 9:02 | 13.09.2018 | 9:54 | 780 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 16 | Сетевая Ф36 | 10 | 13.09.2018 | 9:05 | 13.09.2018 | 10:12 | 1560 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 17 | Северная Ф 16 | 10 | 13.09.2018 | 18:01 | 13.09.2018 | 19:31 | 195 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 18 | Сетевая Ф 17 | 10 | 14.09.2018 | 2:02 | 14.09.2018 | 2:35 | 450 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 19 | Зейская Ф17 | 10 | 14.09.2018 | 5:05 | 14.09.2018 | 6:27 | 150 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 20 | Центральная Ф 1 | 10 | 15.09.2018 | 5:55 | 15.09.2018 | 10:32 | 256 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 21 | Центральная Ф 11 | 10 | 15.09.2018 | 5:55 | 15.09.2018 | 9:46 | 5096 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 22 | ТП 416 | 10 | 17.09.2018 | 10:24 | 17.09.2018 | 11:05 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 23 | Западная Ф 22 | 10 | 17.09.2018 | 13:05 | 17.09.2018 | 15:04 | 200 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 24 | Чигири Ф 8 | 10 | 20.09.2018 | 14:36 | 20.09.2018 | 15:10 | 157 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 25 | ТП 28-38 | 10 | 20.09.2018 | 17:47 | 20.09.2018 | 18:30 | 34 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 26 | ТП 380а | 10 | 20.09.2018 | 22:10 | 20.09.2018 | 23:05 |  | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 27 | Силикатная Ф 13 | 10 | 21.09.2018 | 13:52 | 21.09.2018 | 14:36 |  | Отключение для безопасного производства работ | Включили в работу |
| 28 | ТП 14 | 0,4 | 21.09.2018 | 15:35 | 21.09.2018 | 15:50 |  | Отключение для безопасного производства работ | Включили в работу |
| 29 | Астрахановка Ф 19 | 10 | 22.09.2018 | 3:58 | 22.09.2018 | 4:10 | 100 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 30 | Астрахановка Ф 20 | 10 | 22.09.2018 | 3:58 | 22.09.2018 | 5:45 | 350 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 31 | Западная Ф23 | 10 | 24.09.2018 | 9:58 | 24.09.2018 | 11:14 | 485 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 32 | Западная Ф 12 | 10 | 24.09.2018 | 9:58 | 24.09.2018 | 11:20 | 250 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 33 | Западная Ф 12 | 10 | 24.09.2018 | 11:23 | 24.09.2018 | 12:10 | 568 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 34 | Сетевая Ф28 | 10 | 24.09.2018 | 20:26 | 24.09.2018 | 21:47 | 1050 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 35 | Западная Ф23 | 10 | 25.09.2018 | 18:40 | 25.09.2018 | 19:14 | 106 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 36 | Сетевая Ф 28 | 10 | 26.09.2018 | 20:18 | 26.09.2018 | 21:41 | 1450 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 37 | Зейская Ф11 | 10 | 26.09.2018 | 21:26 | 26.09.2018 | 21:41 | 450 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 38 | Северная Ф 37 | 10 | 27.09.2018 | 9:25 | 27.09.2018 | 10:48 | 789 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 39 | Северная Ф 7 | 10 | 27.09.2018 | 9:25 | 28.09.2018 |  |  | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 40 | Северная Ф 34 | 10 | 27.09.2018 | 9:25 | 27.09.2018 | 12:02 | 1867 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 41 | Северная Ф 28 | 10 | 27.09.2018 | 9:45 | 27.09.2018 | 16:48 | 4024 | Неисправность на ведомственном участке | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 42 | Чигири Ф22 | 10 | 27.09.2018 | 11:59 | 27.09.2018 | 12:00 | 3 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 43 | Астрахановка Ф 10 | 10 | 27.09.2018 | 13:54 | 27.09.2018 | 14:31 | 343 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 44 | Северная | 10 | 27.09.2018 | 9:48 | 27.09.2018 | 9:58 |  | Кратковременное (принудительное) отключение фидеров | Включили в работу |
| 45 | Центральная Ф 33 | 10 | 28.09.2018 | 0:53 | 28.09.2018 | 2:13 | 1500 | естественный износ | Неисправный участок восстановлен, потребители включены |
| 46 | Сетевая | 10 | 29.09.2018 | 12:52 | 29.09.2018 | 12:54 | 1700 | Неисправность в сетях ЦЭС | Включили в работу |
| 47 | Астрахановка Ф 20 | 10 | 30.09.2018 | 5:53 | 30.09.2018 | 7:07 | 124 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |