СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за февраль 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Северная Ф 36 | 10 | 06.02.2018 | 11:10 | 07.02.2018 | 0:03 | 350 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | РП 2 | 10 | 06.02.2018 | 19:55 | 06.02.2018 | 20:54 | 10 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 3 | Сетевая Ф36 | 10 | 08.02.2018 | 17:50 | 08.02.2018 | 19:16 | 2856 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 4 | Игнатьево Ф12 -Ф 15 | 10 | 09.02.2018 | 16:39 | 09.02.2018 | 16:43 | 70 | Неисправность в ЦЭС | Включили в работу |
| 5 | Амур Ф 21 | 10 | 21.02.2018 | 16:13 | 21.02.2018 | 17:26 | 2500 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 6 | Центральная Ф 37 | 10 | 22.02.2018 | 10:05 | 22.02.2018 | 10:07 | 5 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 7 | ТП 717 | 10 | 24.02.2018 | 19:50 | 24.02.2018 | 20:50 | 60 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |
| 8 | Сетевая Ф28 | 10 | 26.02.2018 | 13:42 | 26.02.2018 | 18:47 | 1200 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 9 | Северная Ф 36 | 10 | 26.02.2018 | 22:47 | 26.02.2018 | 23:24 | 250 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 10 | Сетевая Ф19 | 10 | 28.02.2018 | 19:30 | 28.02.2018 | 20:45 | 1300 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |