СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ВНЕПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЯХ ОБОРУДОВАНИЯ,

произошедшего в сетях и на энергооборудовании, принадлежащем (находящемся в управлении или ведении)

АО «Амурские коммунальные системы»

(наименование предприятия коммунальной энергетики)

Отчет за январь 2018 года

| № п/п | Наименование ПС и фидера | Класс U кВ., оборудование | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Недоотпуск кВт*час | Причина | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП 026в | 0,4 | 07.01.2018 | 19:50 | 07.01.2018 | 21:10 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 2 | Амур Ф 7 | 10 | 17.01.2018 | 16:43 | 17.01.2018 | 17:40 | 150 | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 3 | ТП 209 | 0,4 | 24.01.2018 | 12:42 | 24.01.2018 | 16:10 |  | естественный износ | Неисправный участок выведен из работы, потребители включены |
| 4 | Западная Ф 22 | 10 | 29.01.2018 | 11:20 | 29.01.2018 | 11:55 | 770 | отключение при срабатывании РЗ и А (перегруз, переключения и др.) | Включили в работу |