## Приложение 1
Приложение № 1
к приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 13 марта 2019 года № 29-пр/э
Общие сведения для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
Общество с ограниченной ответственностью "Амурские коммунальные системы"
(наименование организации)
N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | 2023 факт | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план
1. | Объем потребления электрической энергии организацией | тыс. кВт/ч | 142.354 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05
2. | Объем потребления тепловой энергии организацией | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Объем потребления воды организацией | тыс. куб. м | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
4. | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 142.354 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05 | 145.05
5. | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054
7. | Тариф на электрическую энергию | руб./ кВтч | 6.4601 | 7.0941 | 7.3779 | 7.673 | 7.9799 | 8.2991
7.1. | Тариф покупки потерь электрической энергии для сетевой организации | руб./ кВтч | 3.6382 | 3.8432 | 3.997 | 4.1568 | 4.3231 | 4.496
8. | Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 1842.14 | 2008.99 | 2089.3496 | 2172.9236 | 2259.8405 | 2350.2341
9. | Тариф на воду | руб./куб. м | 32.73 | 39.53 | 41.1112 | 42.7556 | 44.4659 | 46.2445
10. | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | млн. руб. | 161.094 | 211.385 | 211.639 | 213.779 | 216.553 | 219.925
10.1. | В т.ч. амортизация | млн. руб. | 20.031 | 10.7 | 22.596 | 12.16 | 19.645 | 15.455
10.2. | прибыль | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | ремонтный фонд | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4. | заемные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5. | инвестиционная программа | млн. руб. | 141.063 | 200.685 | 189.043 | 201.619 | 196.908 | 204.47
10.6. | бюджетные средства | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7. | прочие | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Необходимая валовая выручка | млн. руб. | 478.1 | 999.8474 | 898.3407 | 924.3041 | 955.0705 | 982.7536
12. | Общее число объектов электросетевого хозяйства | у.е. | 14594.28 | 15830.25 | 16160.9 | 16491.56 | 16822.21 | 17152.87
13. | Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергетическое обследование | у.е. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1. | Норматив технологических потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | 17.23% | 17.43%
14.2. | Норматив технологических потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | тыс. кВтч | - | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43
15.1. | Фактические потери ЭЭ при её передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | 17.43% | - | - | - | - | -
15.2. | Фактические потери ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтч | 134379.2774 | - | - | - | - | -
16. | Общий объём используемых осветительных устройств | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Объём осветительных устройств с использованием светодиодов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Главный управляющий директор - рукводитель обособленного структурного подразделения в Амурской области ООО "АКС" | [6 empty] | К.А.Куликовский
МП
Исполнитель: Ведущий инженер Отдела ИД О.В. Медведева
Тел. 8 (4162) 494-455, доб.1148

## Приложение 2
Приложение № 2
к приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 13 марта 2019 года № 29-пр/э
Перечень целевых показателей энергосбережения и порядок их расчёта в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
Общество с ограниченной ответственностью "Амурские коммунальные системы"
(наименование организации)
N | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула | 2010 | 2011 | 2025 план | 2026 план | 2027 план | 2028 план | 2029 план | Пояснения к расчету
(данные берутся из приложения № 1, кроме п.2.1. и .2.2.)
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | (П4(n) / П1(n)) x 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.2. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | (П5(n) / П2(n)) x 100% | #REF! | #REF! | - | - | - | - | -
1.3. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды | % | (П6(n) / П3(n)) x 100% | #REF! | #REF! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
1.4. | Объем средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме НВВ | % | (П10(n) / П11(n)) x 100% | #REF! | #REF! | 21.14% | 23.56% | 23.13% | 22.67% | 22.38%
1.5. | Доля объектов электросетевого хозяйства в общем объеме объектов электросетевого хозяйства в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | (П13(n) / П12(n)) x 100% | #REF! | #REF! | - | - | - | - | -
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов
2.1. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | Приложение 3 | #REF! | #REF! | 2679.032 | 2639.383 | 3027.201 | 2592.366 | 2582.088 |  | 13520.07
2.2. | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | Приложение 3 | #REF! | #REF! | 11357.4543 | 11538.5363 | 14979.7106 | 12112.8482 | 12512.3836 | Прогноз экономии ЭЭ осуществляется в ценах 2023 года
2.3. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | П.2.(2023) - П.2.(n) | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.3.(n) x П.8.(2023) | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии ТЭ осуществляется в ценах 2023 года
2.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. куб. м | П.3.(2023) - П.3.(n) | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | 2.5.(n) x П.9.(2023) | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Прогноз экономии воды осуществляется в ценах 2023 года
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии
3.1. | Отклонение фактического объёма потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям от норматива технологических потерь электроэнергии при её передаче по распределительным сетям | % | ([П.15.2.(n) - П.14.2.(n)] / П.15.2/(n)) * 100% | х | #REF! | - | - | - | - | -
3.2. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | П.15.1.(n) - П.15.2.(n-1) | х | #REF! | - | - | - | - | -
4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объёме используемых осветительных устройств
4.2. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | (П.16.(n) / П.15.(n))*100% | х | #REF! | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Главный управляющий директор - рукводитель обособленного структурного подразделения в Амурской области ООО "АКС" | [6 empty] | К.А.Куликовский
МП
Исполнитель: Ведущий инженер Отдела ИД О.В. Медведева
Тел. 8 (4162) 494-455, доб.1148

## Приложение 3
Приложение № 3
к приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 13 марта 2019 года № 29-пр/э
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, необходимых для достижения целевых показателей сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
Общество с ограниченной ответственностью "Амурские коммунальные системы"
(наименование организации)
Целевой показатель энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  | Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя |  |  |  |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Примечание
Наименование показателя | ед. из. | Значение показателя | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. руб. | Источник финансирования | Средний срок окупаемости, лет | в натуральном выражении |  | экономический эффект, тыс. руб. | в натуральном выражении |  | экономический эффект, тыс. руб.
[8 empty] | значение | ед. из. |  | значение | ед. из.
2025
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета электрической энергии
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100% | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета тепловой энергии
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета потребления воды
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0 | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. Гкал | 0 | 2.2.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. куб.м | 0 | 2.3.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | - | 92.83 | - | - | 2679.032 | - | 11357.4543 | - | - | -
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | - | 3.1.1. Организационные мероприятия | 2025 | 0 | - | - | 2324 | - | 8931.66 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ООО "АКС" и у абонентов: | 2025 | 0 | - | - | 2224 | тыс. кВтч | 8547.34 | - | - | - | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. | Виноградова
|  |  | а) юридических лиц | 2025 | 0 | - | - | 244 | тыс. кВтч | 937.75 | - | - | - |  | Виноградова
|  |  | б) физических лиц | 2025 | 0 | - | - | 1980 | тыс. кВтч | 7609.59 | - | - | - |  | Виноградова
|  |  | 3.1.1.2. Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 2025 | 0 | - | - | 100 | тыс. кВтч | 384.32 | - | - | - | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь. | Виноградова
|  |  | 3.1.2. Совершенствование технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 2025 | 56.72 | ИП | 4.62 | 357.728 | тыс. кВтч | 2537.75 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.1. Реконструкция трансформаторных подстанций | 2025 | 11.413 | ИП | 4.5 | 0 | тыс. кВтч | 0 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.2. Реконструкция воздушных линий электропередачи | 2025 | 10.083 | ИП | < 7 | 240.258 | тыс. кВтч | 1704.39 | - | - | - | Значительное сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт улучшенных характеристик провода СИП, а именно, уменьшения токов утечки по изоляторам
|  |  | 3.1.4.3. Реконструкция кабельных линий электропередачи | 2025 | 35.224 | ИП | < 7 | 117.47 | тыс. кВтч | 833.36 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения сопротивления изоляции
|  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 2025 | 36.11 | ИП | 2.7 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | - | 92.83 | - | - | 2679.032 | тыс. кВтч | 11357.4543 | - | - | -
2026
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета электрической энергии
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100% | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета тепловой энергии
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета потребления воды
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0 | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. Гкал | 0 | 2.2.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. куб.м | 0 | 2.3.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | - | 76.875 | - | - | 2639.383 | - | 11538.5363 | - | - | -
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | - | 3.1.1. Организационные мероприятия | 2026 | 0 | - | - | 2324 | - | 9288.93 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ООО "АКС" и у абонентов: | 2026 | 0 | - | - | 2224 | тыс. кВтч | 8889.23 | - | - | - | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета.
|  |  | а) юридических лиц | 2026 | 0 | - | - | 244 | тыс. кВтч | 975.26 | - | - | -
|  |  | б) физических лиц | 2026 | 0 | - | - | 1980 | тыс. кВтч | 7913.97 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.2. Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 2026 | 0 | - | - | 100 | тыс. кВтч | 399.7 | - | - | - | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь.
|  |  | 3.1.2. Совершенствование технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 2026 | 52.665 | ИП | 4.62 | 318.079 | тыс. кВтч | 2346.372 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.1. Реконструкция трансформаторных подстанций | 2026 | 8.902 | ИП | 4.5 | 1.42 | тыс. кВтч | 10.072 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения потерь холостого хода трансформатора
|  |  | 3.1.4.2. Реконструкция воздушных линий электропередачи | 2026 | 9.126 | ИП | < 7 | 227.419 | тыс. кВтч | 1677.9 | - | - | - | Значительное сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт улучшенных характеристик провода СИП, а именно, уменьшения токов утечки по изоляторам
|  |  | 3.1.4.3. Реконструкция кабельных линий электропередачи | 2026 | 34.637 | ИП | < 7 | 89.24 | тыс. кВтч | 658.4 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения сопротивления изоляции
|  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 2026 | 24.21 | ИП | 2.7 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | - | 76.875 | - | - | 2639.383 | тыс. кВтч | 11538.5363 | - | - | -
2027
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета электрической энергии
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100% | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета тепловой энергии
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета потребления воды
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0 | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. Гкал | 0 | 2.2.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. куб.м | 0 | 2.3.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | - | 84.963 | - | - | 3027.201 | - | 14979.7106 | - | - | -
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | - | 3.1.1. Организационные мероприятия | 2027 | 0 | - | - | 2324 | - | 9660.48 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ООО "АКС" и у абонентов: | 2027 | 0 | - | - | 2224 | тыс. кВтч | 9244.8 | - | - | - | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета.
|  |  | а) юридических лиц | 2027 | 0 | - | - | 244 | тыс. кВтч | 1014.27 | - | - | -
|  |  | б) физических лиц | 2027 | 0 | - | - | 1980 | тыс. кВтч | 8230.53 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.2. Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 2027 | 0 | - | - | 100 | тыс. кВтч | 415.68 | - | - | - | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь.
|  |  | 3.1.2. Совершенствование технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 2027 | 53.391 | ИП | 4.62 | 705.897 | тыс. кВтч | 5424.88 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.1. Реконструкция трансформаторных подстанций | 2027 | 9.258 | ИП | 4.5 | 0 | тыс. кВтч | 0 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.2. Реконструкция воздушных линий электропередачи | 2027 | 10.013 | ИП | < 7 | 612.137 | тыс. кВтч | 4696.93 | - | - | - | Значительное сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт улучшенных характеристик провода СИП, а именно, уменьшения токов утечки по изоляторам
|  |  | 3.1.4.3. Реконструкция кабельных линий электропередачи | 2027 | 34.12 | ИП | < 7 | 93.76 | тыс. кВтч | 727.95 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения сопротивления изоляции
|  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 2027 | 31.572 | ИП | 2.7 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | - | 84.963 | - | - | 3027.201 | тыс. кВтч | 14979.7106 | - | - | -
2028
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета электрической энергии
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100% | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета тепловой энергии
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета потребления воды
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0 | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. Гкал | 0 | 2.2.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. куб.м | 0 | 2.3.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | - | 75.587 | - | - | 2592.366 | - | 12112.8482 | - | - | -
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | - | 3.1.1. Организационные мероприятия | 2028 | 0 | - | - | 2324 | - | 10046.9 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ООО "АКС" и у абонентов: | 2028 | 0 | - | - | 2224 | тыс. кВтч | 9614.59 | - | - | - | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета.
|  |  | а) юридических лиц | 2028 | 0 | - | - | 244 | тыс. кВтч | 1054.84 | - | - | -
|  |  | б) физических лиц | 2028 | 0 | - | - | 1980 | тыс. кВтч | 8559.75 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.2. Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 2028 | 0 | - | - | 100 | тыс. кВтч | 432.31 | - | - | - | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь.
|  |  | 3.1.2. Совершенствование технологических процессов | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения | 2028 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 2028 | 53.169 | ИП | 4.62 | 271.062 | тыс. кВтч | 2163.049 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.1. Реконструкция трансформаторных подстанций | 2028 | 9.629 | ИП | 4.5 | 0 | тыс. кВтч | 0 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.2. Реконструкция воздушных линий электропередачи | 2028 | 10.007 | ИП | < 7 | 210.302 | тыс. кВтч | 1678.209 | - | - | - | Значительное сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт улучшенных характеристик провода СИП, а именно, уменьшения токов утечки по изоляторам
|  |  | 3.1.4.3. Реконструкция кабельных линий электропередачи | 2028 | 33.533 | ИП | < 7 | 60.76 | тыс. кВтч | 484.84 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения сопротивления изоляции
|  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 2028 | 22.418 | ИП | 2.7 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | - | 75.587 | - | - | 2592.366 | тыс. кВтч | 12112.8482 | - | - | -
2029
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100% | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета электрической энергии
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100% | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета тепловой энергии
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % | 100% | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | Все объекты оснащены приборами учета потребления воды
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. кВт/ч | 0 | 2.1.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал | 0 | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. Гкал | 0 | 2.2.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м | 0 | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода) | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс. куб.м | 0 | 2.3.2. Прочие мероприятия | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
| тыс.руб. | 0 |  | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | - | 78.296 | - | - | 2582.088 | - | 12512.3836 | - | - | -
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | - | 3.1.1. Организационные мероприятия | 2029 | 0 | - | - | 2324 | - | 10448.77 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ООО "АКС" и у абонентов: | 2029 | 0 | - | - | 2224 | тыс. кВтч | 9999.17 | - | - | - | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета.
|  |  | а) юридических лиц | 2029 | 0 | - | - | 244 | тыс. кВтч | 1097.03 | - | - | -
|  |  | б) физических лиц | 2029 | 0 | - | - | 1980 | тыс. кВтч | 8902.14 | - | - | -
|  |  | 3.1.1.2. Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | 2029 | 0 | - | - | 100 | тыс. кВтч | 449.6 | - | - | - | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь.
|  |  | 3.1.2. Совершенствование технологических процессов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 2029 | 53.153 | ИП | 4.62 | 260.784 | тыс. кВтч | 2164.284 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.1. Реконструкция трансформаторных подстанций | 2029 | 10.014 | ИП | 4.5 | 0 | тыс. кВтч | 0 | - | - | -
|  |  | 3.1.4.2. Реконструкция воздушных линий электропередачи | 2029 | 10.014 | ИП | < 7 | 202.354 | тыс. кВтч | 1679.334 | - | - | - | Значительное сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт улучшенных характеристик провода СИП, а именно, уменьшения токов утечки по изоляторам
|  |  | 3.1.4.3. Реконструкция кабельных линий электропередачи | 2029 | 33.125 | ИП | < 7 | 58.43 | тыс. кВтч | 484.95 | - | - | - | Сокращение потерь, снижение отказов и трудозатрат на обслуживание, за счёт замены устаревшего провода на новый, а именно, за счёт уменьшения сопротивления изоляции
|  |  | 3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 2029 | 25.143 | ИП | 2.7 | - | - | - | - | - | -
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | - | 78.296 | - | - | 2582.088 | тыс. кВтч | 12512.3836 | - | - | -
ИТОГО за период 2025-2029 годы |  |  |  | - | 408.551 | - | - | 13520.07 | тыс. кВтч | 62500.9331 | - | - | -
Главный управляющий директор - рукводитель обособленного структурного подразделения в Амурской области ООО "АКС" |  |  |  | ___________________________________ | [9 empty] | К.А.Куликовский
МП
Исполнитель: Ведущий инженер Отдела ИД О.В. Медведева
Тел. 8 (4162) 494-455, доб.1148

## Приложение 4
Приложение № 4
к приказу управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 13 марта 2019 года № 29-пр/э
Показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется инвестиционной программой сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
Общество с ограниченной ответственностью "Амурские коммунальные системы"
(наименование организации)
№ п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Ед.изм. | Прогноз | [9 empty] | Примечание
|  |  | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. |  | 2029 г.
1 | Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть | 17.43%
Реконструкция трасформаторных подстанций
2 | Ввод/выбытие (демонтаж) мощности | МВт | 2.29 | 1.36 | 2.4 | 1.7 | 1.89 | 1.2 | 2.26 | 1.66 | 1.89 | 1.2
Реконструкция воздушных линий 10 кВ
3 | Ввод/выбытие (демонтаж) протяженности | км | 3.87 | 3.87 | 3.72 | 3.72 | 3.58 | 3.58 | 3.44 | 3.44 | 3.31 | 3.31
Реконструкция кабельных линий 10 кВ
4 | Ввод/выбытие (демонтаж) протяженности | км | 3.14 | 3.14 | 3.02 | 3.02 | 2.91 | 2.91 | 2.79 | 2.79 | 2.69 | 2.69
Реконструкция кабельных линий 0,4 кВ
5 | Ввод/выбытие (демонтаж) протяженности | км | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 0.93 | 0.93
Технологические присоединения
6 | Присоединенная мощность | МВт | 26.2193 | - | 26.2193 | - | 26.2193 | - | 26.2193 | - | 26.2193 | -
7 | Присоединенная протяженность | км | 31.418 | - | 31.418 | - | 31.418 | - | 31.418 | - | 31.418 | -
Главный управляющий директор - рукводитель обособленного структурного подразделения в Амурской области ООО "АКС" | [11 empty] | К.А.Куликовский
МП
Исполнитель: Ведущий инженер Отдела ИД О.В. Медведева
Тел. 8 (4162) 494-455, доб.1148

## Электро 1 (hidden)
к приказу № ___ от "__" мая 2011 г.
Общие данные по сетевой организации
N п/п | Общие сведения | Ед. изм. | 2015 план | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | Ответственное лицо | Исполнитель
1. | Объем потребления электрической энергии организацией | тыс. кВт/ч | 308.4 | 308.7 | 309 | 309.3 | 309.6 | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. | Объем потребления тепловой энергии организацией | тыс. Гкал | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
3. | Объем потребления воды организацией | тыс. куб.м | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
4. | Объем потребления электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 308.4 | 308.7 | 309 | 309.3 | 309.6 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
5. | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. Гкал | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
6. | Объем потребления воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб.м | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
7. | Тариф на электрическую энергию | руб./ кВтч | 5.7271 | 7.3257 | 9.3704 | 11.9859 | 15.3314 | Попова Л.Р. | ПЭО "АКС"
8. | Тариф на тепловую энергию | руб./ Гкал | 929.5383 | 1188.991 | 1520.8622 | 1945.3653 | 2488.3556 |  | ПЭО "АКС"
9. | Тариф на воду | руб./куб.м | 21.5409 | 27.5534 | 35.2441 | 45.0814 | 57.6646 |  | ПЭО "АКС"
10 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению за счет амортизации | тыс.. руб. | [5 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
11 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению за счет прибыли | тыс.. руб. | [6 empty] | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
12 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению из ремонтного фонда | тыс.. руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
13 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению за счет заемных средств | тыс.. руб. | [6 empty] | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
14 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению по инвестиционной программе | тыс.. руб. | [6 empty] | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
15 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению за счет бюджетных средств | тыс.. руб. | [6 empty] | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
16 | Объем финансирования мероприятий по энергосбережению за счет прочих источников | тыс.. руб. | [6 empty] | ОРИ "АКС" ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
17 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 663.606 | 713.2506 | 761.9109 | 815.5349 | 867.7933 | Попова Л.Р. | ПЭО "АКС"
18 | Общее число объектов электросетевого хозяйства | у.е. | 11660.19 | 11825.79 | 11991.39 | 12156.99 | 12324.09 | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
19 | Объекты электросетевого хозяйства, в отношении которых проведено энергет. обследование | у.е. | 11660.19 | 11825.79 | 11991.39 | 12156.99 | 12324.09 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
20 | Процент потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | кВтч | 18.04% | 17.87% | 17.79% | 17.71% | 17.63% |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
21 | Отпуск электроэнергии в сеть | тыс. кВтч | 771021 | 771792 | 772564 | 773336 | 774110 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
22 | Потери ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | тыс. кВтч | 139081 | 137956 | 137461 | 136962 | 136464 |  | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
Справочно: Таблица заполняется только по филиалу ОАО "Амурэлектросетьсервис"

## Электро 2 (hidden)
Продолжение № 2
Мероприятия по энергосбережению на период 2015-2019 гг.
Целевой показатель энергосбережения и повышения эффективности |  |  | Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Примечание | Ответственный | Исполнитель
Наименование показателя | Ед. из. | Значение показателя | Наименование мероприятия | Период проведения мероприятия | Затраты на мероприятие, тыс. руб. | Источник финансирования | Средний срок окупаемости | в натуральном выражении |  | экономический эффект, тыс. руб. | в натуральном выражении |  | экономический эффект, тыс. руб.
[8 empty] | значение | ед. из. |  | значение | ед. из.
2015 ГОД
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия, в том числе: | [11 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % |  | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВтч |  | 2.1.1 Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | [11 empty] | Попова Л.Р. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
| тыс.руб. |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды) | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
|  |  | 2.1.1.1.1.Сокращение объемов ремонтных работ с прогревом грунта в зимнее время | [10 empty] | В зимнее время отогревается грунт электрическими печками
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал |  | 2.2.1. Оптимизации режимов потребления энергоресурсов предприятием (тепловая энергия), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс.руб. |  | 2.2.1.1.Оптимизация режима заезда автотранспорта в боксы | [10 empty] | При выходе автотранспорта в зимнее время выходит большое количество тепла
2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб. м |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов предприятием (вода), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс.руб. |  | …
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% с отпуску в сеть) | % |  | 3.1.1. Организационные мероприятия | [11 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1. Совершенствование учета электроэнергии: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов: | [10 empty] | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | юридических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | физических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2. Формирование и достоверизация объемов полезного отпуска: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2.1. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ООО "Энергокомфорт" Амур". | [10 empty] | ОАО «Амурские КС» перешло на снятие показаний приборов учета у потребителей физических лиц техническим персоналом филиала «Амурэлектросетьсервис» - с целью включения в полезный отпуск достоверного объема потребленных ими энергоресурсов. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.3.Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ | [10 empty] | Переключение нагрузки с более загруженной фазы на менее загруженные
|  |  | 3.1.1.4.Отключение силовых трансформаторов в режимах малых нагрузок | [10 empty] | Отключение недогруженных трансформаторов проводится в период минимума нагрузки с мая по сентябрь.
|  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3.1.Совершенствование эксплуатационного обслуживания электрических сетей и оптимизация их схем и режимов | [10 empty] | Минимизация количества электроэнергии, отпускаемой потребителям с шин трансформаторов, с недопустимыми отклонениями напряжения
|  |  | 3.1.4. Реконструкции и модернизация энергетических установок (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.4.3. Замена неизалированного провода на СИП на сетях ВЛ-10 кВ | [10 empty] | Замена воздушных линий с неизолированным проводом (ВЛ) на воздушные линии с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) большего сечения
|  |  | 3.1.4.4. Замена неизалированного провода на СИП на сетях ВЛ-0,4 кВ | [10 empty] | Физический износ КЛ- 10 кВ, требующих немедленной реконструкции
|  |  | 3.1.4.5. Реконструкция кабельных линий (КЛЭП) -10 кВ (Замена кабельных линий (КЛЭП) -10 кВ) | [10 empty] | Физический износ КЛ- 10 кВ, требующих немедленной реконструкции
|  |  | 3.1.4.6. .Реконструкция кабельных линий (КЛЭП) -0,4 кВ (Замена кабельных линий (КЛЭП) -0,4 кВ) | [10 empty] | Физический износ КЛ- 0,4 кВ, требующих немедленной реконструкции
|  |  | 3.1.5. Внедрению новых технологий и оборудования (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5.1. Установка комплектных трансформаторных подстанций наружной установки 10/0,4 кВ в целях ликвидации дефицита электрической мощности | [10 empty] | В районах малоэтажной жилой застройки г.Благовещенска
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5.1.Замена приборов учетов электроэнергии класса точности 2,5 на 1,0 | [10 empty] | Замена старых, отработавших свой ресурс индукционных счетчиков класса 2,5
|  |  | 3.1.5.2.Приобретение и установка 3-х фазных счетчиков прямого включения класса точности 1,0 юридическим лицам | [10 empty] | Замена старых, отработавших свой ресурс индукционных счетчиков на новые счетчики класса точности 1,0
|  |  | 3.1.7.Прочие мероприятия | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
ИТОГО ЗА ГОД
2016 ГОД
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия, в том числе: | [11 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % |  | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВтч |  | 2.1.1 Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | [11 empty] | Попова Л.Р. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
| тыс. руб. |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды) | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
|  |  | 2.1.1.1.1. Сокращение объемов ремонтных работ с прогревом грунта в зимнее время | [10 empty] | В зимнее время отогревается грунт электрическими печками |  | ПЭО "АКС"
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал |  | 2.2.1. Оптимизации режимов потребления энергоресурсов предприятием (тепловая энергия), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | 2.2.1.1.Оптимизация режима заезда автотранспорта в боксы | [10 empty] | При выходе автотранспорта в зимнее время выходит большое количество тепла
2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб. м |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов предприятием (вода), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | …
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% с отпуску в сеть) | % |  | 3.1.1. Организационные мероприятия | [11 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1. Совершенствование учета электроэнергии: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов: | [10 empty] | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | юридических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | физических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2. Формирование и достоверизация объемов полезного отпуска: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2.1. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ООО "Энергокомфорт" Амур". | [10 empty] | ОАО «Амурские КС» перешло на снятие показаний приборов учета у потребителей физических лиц техническим персоналом филиала «Амурэлектросетьсервис» - с целью включения в полезный отпуск достоверного объема потребленных ими энергоресурсов. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.4. Реконструкции и модернизация энергетических установок (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5. Внедрению новых технологий и оборудования (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.7.Прочие мероприятия | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
ИТОГО ЗА ГОД
2017 ГОД
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия, в том числе: | [11 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % |  | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВтч |  | 2.1.1 Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | [11 empty] | Попова Л.Р. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
| тыс. руб. |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды), в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
|  |  | 2.1.1.1.1.Сокращение объемов ремонтных работ с прогревом грунта в зимнее время | [10 empty] | В зимнее время отогревается грунт электрическими печками |  | ПЭО "АКС"
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал |  | 2.2.1. Оптимизации режимов потребления энергоресурсов предприятием (тепловая энергия), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | 2.2.1.1.Оптимизация режима заезда автотранспорта в боксы | [10 empty] | При выходе автотранспорта в зимнее время выходит большое количество тепла
2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб. м |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов предприятием (вода), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | …
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% с отпуску в сеть) | % |  | 3.1.1. Организационные мероприятия | [11 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1. Совершенствование учета электроэнергии: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов: | [10 empty] | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | юридических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | физических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2. Формирование и достоверизация объемов полезного отпуска: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2.1. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ООО "Энергокомфорт" Амур". | [10 empty] | ОАО «Амурские КС» перешло на снятие показаний приборов учета у потребителей физических лиц техническим персоналом филиала «Амурэлектросетьсервис» - с целью включения в полезный отпуск достоверного объема потребленных ими энергоресурсов. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.4. Реконструкции и модернизация энергетических установок (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5. Внедрению новых технологий и оборудования (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.7.Прочие мероприятия | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
ИТОГО ЗА ГОД
2018 ГОД
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия, в том числе: | [11 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % |  | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВтч |  | 2.1.1 Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | [11 empty] | Попова Л.Р. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
| тыс. руб. |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды), в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
|  |  | 2.1.1.1.1. Сокращение объемов ремонтных работ с прогревом грунта в зимнее время | [10 empty] | В зимнее время отогревается грунт электрическими печками |  | ПЭО "АКС"
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал |  | 2.2.1. Оптимизации режимов потребления энергоресурсов предприятием (тепловая энергия), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | 2.2.1.1.Оптимизация режима заезда автотранспорта в боксы | [10 empty] | При выходе автотранспорта в зимнее время выходит большое количество тепла
2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб. м |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов предприятием (вода), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | …
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% с отпуску в сеть) | % |  | 3.1.1. Организационные мероприятия | [11 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1. Совершенствование учета электроэнергии: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов: | [10 empty] | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | юридических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | физических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2. Формирование и достоверизация объемов полезного отпуска: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2.1. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ООО "Энергокомфорт" Амур". | [10 empty] | ОАО «Амурские КС» перешло на снятие показаний приборов учета у потребителей физических лиц техническим персоналом филиала «Амурэлектросетьсервис» - с целью включения в полезный отпуск достоверного объема потребленных ими энергоресурсов. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.4. Реконструкции и модернизация энергетических установок (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5. Внедрению новых технологий и оборудования (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.7.Прочие мероприятия | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
ИТОГО ЗА ГОД
2019 ГОД
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии | % |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия, в том числе: | [11 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % |  | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребляемой воды | % |  | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия, в том числе: | [12 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. кВтч |  | 2.1.1 Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) | [11 empty] | Попова Л.Р. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
| тыс. руб. |  | 2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды), в том числе:
|  |  | 2.1.1.1.1.Сокращение объемов ремонтных работ с прогревом грунта в зимнее время | [10 empty] | В зимнее время отогревается грунт электрическими печками |  | ПЭО "АКС"
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс. Гкал |  | 2.2.1. Оптимизации режимов потребления энергоресурсов предприятием (тепловая энергия), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | 2.2.1.1.Оптимизация режима заезда автотранспорта в боксы | [10 empty] | При выходе автотранспорта в зимнее время выходит большое количество тепла
2.3. Экономия воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб. м |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов предприятием (вода), в том числе: | [12 empty] | ПЭО "АКС"
| тыс. руб. |  | …
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% с отпуску в сеть) | % |  | 3.1.1. Организационные мероприятия | [11 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1. Совершенствование учета электроэнергии: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.1.1. Обследование измерительных комплексов учета электроэнергии на соответствие их требованиям нормативно-технических документов (НТД) на объектах ОАО "АКС" и у абонентов: | [10 empty] | Проверка соответствия состояния приборов учета электроэнергии нормативным документам позволяет снизить составляющую сверхнормативных потерь, возникающую в результате нарушений технического состояния средств учета. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | юридических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | физических лиц | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2. Формирование и достоверизация объемов полезного отпуска: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.1.2.1. Осуществление проверки правильности снятия показаний приборов учета у абонентов физических лиц и передача информации в ООО "Энергокомфорт" Амур". | [10 empty] | ОАО «Амурские КС» перешло на снятие показаний приборов учета у потребителей физических лиц техническим персоналом филиала «Амурэлектросетьсервис» - с целью включения в полезный отпуск достоверного объема потребленных ими энергоресурсов. |  | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.2. Совершенствованию технологических процессов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.3. Мероприятия по совершенствованию схем электроснабжения (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.4. Реконструкции и модернизация энергетических установок (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.5. Внедрению новых технологий и оборудования (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов (ИП, ПП), в том числе: | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
|  |  | 3.1.7.Прочие мероприятия | [12 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС".
ИТОГО ЗА ГОД

## Электро 3 (hidden)
| Показатели эффективности объектов по инвестиционной программе (в части энергосбережения) |  |  |  |  | Продолжение №3
N п/п | Наименование показателей энергетической эффективности | Ед. изм. | Наименование объекта N 1, адреса стройки |  |  |  |  | Примечания | ... | Наименование объекта N n, адреса стройки |  |  |  |  | Примечания | Ответственное лицо | Исполнитель
|  |  | Прогноз | [6 empty] | Прогноз
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1. | Доля расхода электрической энергии на собственные нужды (холостой ход) | % | [13 empty] | Песков В.В. Ельцов Б.Н. | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
2. | Доля расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче | % к отпуску в сеть | 18.04% | 17.87% | 17.79% | 17.71% | 17.63% | [9 empty] | ПТО "АКС" ПТО "АЭСС"
3. | Ввод/выбытие (демонтаж) | МВт | [13 empty] | Песков В.В. Гиль А.А. Ельцов Б.Н. | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС" .
4. | Установленная мощность | МВт | [14 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС" .
5. | Присоединенная мощность | МВт | [14 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС" .
6. | Прочие показатели с расшифровкой (по усмотрению организации) | [15 empty] | ОРИ "АКС"; ПТО "АКС"; ПТО "АЭСС" .