## 4 квартал
Технологические отключения за 3 квартал 2021г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2021-07-01 | откл | Западная Ф 24 | КЛ 10 | п/с "Западная" Ф 24 - ТП 421 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:18 | 19:51 |  | ТП 8а, 11, 13б, 19а, 421
2021-07-02 | МТО | Западная Ф 26 | КЛ 10 | п/с "Западная" Ф 26 - ТП 9А | Неисправна КЛ 10кВ | 12:30 | 14:40 |  | ТП 421, 8а, 11, 13б, 19в, 19а, 1, 3, 9а, 418г, 1а, 2а, 2, 14, 13, 13а, 20, 19б, 21, 16а, 15, 16
2021-07-02 | МТЗ | Западная Ф 40 | КЛ 10 | ТП 425 - ТП 420В | Неисправна КЛ 10кВ | 14:08 | 16:35 | ТП ведомственная | ТП 104, 425, 420а, 419а, 420б, 420в
2021-07-03 | МТО | Центральная Ф 9 | КЛ 10 | п/с "Центральная" Ф 9 - ТП 350 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:50 | 15:35 |  | ТП 345а, 012, РП 459, 350, 384, 384а, 380а
2021-07-04 | МТО | Птицефабрика Ф 6 |  |  | Сработала защита | 15:00 | 15:26 |  | РП 1пф, 3пф
2021-07-05 | откл | Сетевая Ф23 | КЛ 10 | п/с "Сетевая" Ф 23 - РП 7 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:23 | 16:00
2021-07-05 | откл | Сетевая Ф 23 | КЛ 10 | п/с "Сетевая" Ф 23 - ТП 55 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:23 | 16:05 |  | ТП 205а ,55, 205, 212
2021-07-08 | МТО | Игнатьева Ф 12 |  |  | Неисправность в сетях Аэропорта | 17:04 | 17:51 |  | ТП 369, 10, 24
2021-07-09 | откл | Астрахановка Ф 20 |  |  | Сработала защита | 8:41 | 9:41 |  | ТП 506, 505а, 509, 499, 01а, 017, 495, 492, 026а, 490б, 490а, 023а, 026в, 506а, 510, 511
2021-07-10 |  | Пионерская 47 | КЛ 0,4кВ | Подвальное помещение административного здания Пионерская 47 (Перемычка) | Неисправна КЛ 0,4кВ | 7:55 |  | КЛ (Ведомственная)
2021-07-12 | МТЗ | Зейская Ф 11 | КЛ 10кВ | ТП 252а - ТП 252 | Неисправность на участке | 1:05 | 3:14 | КЛ (Ведомственная) | ТП 334, 337, 346, 346а, 333, 312а, 324, 253, 262а, 248, 247, 261, 262, 260, 252б, 252, 252в
2021-07-12 | Работал с "землей" | Зейская Ф 7 | КЛ 10кВ | п/с "Зейская" Ф 7 - ТП 95 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:26 | 3:45 |  | ТП 95
2021-07-12 | откл | Портовая Ф 20 | КЛ 10кВ | ТП 82г - ТП 010б | Неисправна КЛ 10кВ | 8:24 | 9:16 | КЛ (Ведомственная) | ТП 74, 82т, 010б, 010а, 010, 010г, 82, 82а, 82б, 82, 89
2021-07-12 | откл | Портовая | ТП 10/0,4 | ТП 9б | Сработала Защита тр.р.№ 1 | 10:17 | 13:03 |  | ул.Новая 24, ул.Зейская 295, ул.Зейская-ул.Амурская
2021-07-12 | откл | Центральная Ф 5 | КЛ 10кВ | ТП 435 - ТП 436 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:36 | 13:32 |  | ТП 394, 436, 435, 439б, 436а, 437, 397, 478
2021-07-13 | откл | Кирпичная Ф 12 | ВЛ 10кВ | ТП 522 - РП 492 | Неисправность на участке | 14:20 | 16:33 |  | ТП 123, 745, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03
2021-07-13 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10кВ | ТП 19б - ТП 20 | Неисправая 10кВ | 15:57 | 18:10 |  | ТП 9а, 3, 418, 2а ,2, 13, 13а, 20, 19б
2021-07-14 | Работал с "землей" | Зейская Ф 23 | КЛ 10кВ | ТП 74 - ТП 82г | Неисправна КЛ 10кВ | 14:44 | 15:47 |  | ТП 74, 89, 82в, 82а, 82б, 82, 82г
2021-07-14 | откл | ТП 96 | КЛ 0,4кВ | ТП 96 - ВРУ ЖД ул.Ленина 7, Первомайская 28 | Неисправна КЛ 0,4кВ | 13:15 | 20:26 | Руб.№9 сгореле вставка 250 А
2021-07-16 | откл | Новая Ф 34к | КЛ 10кВ | ТП 442 - РП 8 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:02 | 6:23 |  | ТП 442а, 443, 443а, 442б, 442в, 442г
ТП 442 - РП 4
2021-07-16 | откл | Астрахановка Ф 26 |  |  | Сработала защита | 13:12 | 13:43 |  | ТП 744, 744а, 747, 748,8п, 23п, 2п, 59, 12п, 19п, 20п, 25п, 320, 321, 323, 324, 320г, 320б
2021-07-18 | откл | Западная Ф 26 | ТП 10/0,4 | ТП 19б секц.№ 2, СШ10кВ | Залило дождем | 22:56 | 0:56 |  | ТП 9а, 23, 3, 418г, 1, 2а, 2, 14, 13, 13а, 20, 19б
2021-07-18 | земля | Селикатная Ф 4 | ВЛ 10кВ | Р 41 в сторону ТП 35 | Обриыв линейного провода | 23:28 | 6:00 |  | ТП 60, 70, 71, 27,26, 68, 29, 30, 48
2021-07-19 | откл | Моховая | ВЛ 10кВ | СП 27 - РП 11 | Неисправность на участке | 5:48 | 6:39 |  | РП 11, ТП 1п, 23п, 8п, 320г, 323п, 2п, 320в, 12г, 321, 13п, 15, 19п, 16, 17, 15
2021-07-19 | откл | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 19:08 | 19:10 |  | ТП 35м, 52м, 41м, 678, 734, 409, 498, 45м, 50м, 18м, 17м, 23м, 16м, 21м, 37м, 53м, 21м
2021-07-19 | откл | Селикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 19:08 | 19:21 |  | ТП 14, 15, 41, 46, 37, 62, 43, 42, 16, 53, 55, 9, 52, 53, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22, 7
2021-07-19 | откл | Селикатная Ф 4 | ВЛ 10кВ | п/с "Селикатная" Ф 4 - РЛНД № 33 | Обриыв линейного провода | 19:21 | 21:42 |  | ТП 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 34, 35, 59, 33
2021-07-19 | откл | Кирпичная Ф 12 | КВЛ 10 | ТП 123 - ТП 745 | Неисправность на участке | 21:16 | 23:57 |  | ПТ 745, 123, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02
2021-07-20 | МТЗ | Западная Ф 22 | ТП 10/0,4 | ТП 666г | Неисправность на ТП | 9:35 | 16:02 | ТП ведомственная | ТП 28-14, 28-10, 28-07, 28-32, 28-19, 28-15, 581а, 666, 697
20.07 2021 | Работал с "землей" | Западная Ф 26 | КЛ 10 | ТП 20 - ТП 21 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:48 | 12:04 |  | ТП 9а, 3 , 1, 1а, 2а, 2, 14, 13, 13а, 19б, 20
2021-07-20 | МТЗ | Водозабор Ф 1 | РУ 10 | ТП 03 | Пробой изоляции на сборных шинах | 12:52 | 15:05 |  | ТП 03, 03а, 047, 02, 03
2021-07-20 | МТО | Западная Ф 23 | КЛ 10 | ТП 606 - ТП 666г | Неисправна КЛ 10кВ | 16:33 | 17:19 |  | ТП 606, 666, 666б, 666г, 035, 581а
2021-07-21 | МТО | Северная Ф 6 | КЛ 10 | ТП 476 - ТП 481, ТП 800в - ТП 800 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:06 | 16:58 |  | ТП 800в, 476, 481, 481а, 477, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 718в, 478, 397, 437, 439б, 435, 439а
2021-07-21 | МТО | Северная Ф 15 | КЛ 10 | п/с "Северная" Ф 15 до ТП 801 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:48 | 17:34 |  | ТП 801
2021-07-22 | МТО | Сетевая Ф 54 | КЛ 10 | ТП 192б ввод № 1 - ТП 192 ввод № 1 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:00 | 17:48 |  | ТП 192б, 176, 177, 178, 186, 42а, 42, 38, 34, 34а, 29, 29, 35б, 192
2021-07-22 | МТО | Сетевая Ф 21 | КЛ 10 | ТП 185 - ТП 192б | Неисправна КЛ 10кВ | 19:08 | 19:45 |  | ТП 185, 192б, 192, 176, 177, 178, 186, 42а, 42
2021-07-23 | откл | Центральная Ф 35 | ВЛ 10 | ТП 391 - ТП 496 | Обриыв линейного провода | 11:00 | 17:47 | Упало дерево | ТП 386а, 389, 391, 496
2021-07-23 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10 | ТП 19а - ТП 13 | Неисправна КЛ 10 | 13:50 | 15:30 |  | ТП 9а, 8, 2, 418г, 1, 2а, 14, 13, 13г, 20, 19б
2021-07-23 | откл | Амур Ф 7 | КЛ 10 | ТП 41а - ТП 42, ТП 41а - тр.р№1 | Неисправна КЛ 10 | 15:30 | 21:18 |  | ТП 41, 41а, 34б, 33б, 42, 42а, 176, 177, 178, 186, 192б, 192
2021-07-24 | откл | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 23:13 | 23:28 |  | ТП 726, 726а, 724, 727, 724а, 721, 721а, 717а, 717г, 724, 525, 477, 481, 48, 730, 728, 739а, 738, 735, 740, 740а
2021-07-24 | земля | Селикатная Ф 4 | ТП 10/0,4 | ТП 33 | Неисправность на ТП | 23:24 | 2:18
2021-07-24 | откл | Портовая Ф 14 | ТП 10/0,4 | ТП 87 | Неисправность на ТП | 23:25 | 4:05 | Залило Водой (Дождь) | ТП 91а, 86, 86а, 010в, 010г, 010, 010а, 010б, 87б, 87а, 87
2021-07-24 | земля | Селикатная Ф 15 | ВЛ 10 | п/с "Селикатная" Ф 15 - ТП 2 | Разлетелся изолятор | 23:40 | 4:00 |  | ТП2, 3, 4
26.07.202 | МТО | Новая Ф 5к |  |  | Сработала защита | 14:23 | 14:32
2021-07-26 | земля | Новая Ф 55к | КЛ 10 | ТП 14м - ТП 11м | Неисправна КЛ 10кВ | 15:14 | 16:15 |  | РП 6, ТП 36м, 30м, 34м, 32м, 14м
2021-07-26 | откл | ТП 1м (ввод № 1) | СШ 0,4 | ТП 1м | К.з. на СШ 0,4 | 19:55
2021-07-26 | земля | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 | РП 11 - ТП 8п | Неисправность на участке | 10:02 | 11:40 |  | ТП 748, 747, РП 11, ТП 1п, 2п, 5п, 320, 324, 14п, 20п, 21п, 24п, 25п, 22п, 320б, 323, 23п ,8п, 59, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 3п ,19п, 16п ,17п
2021-07-27 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 10:52 | 12:32 |  | ТП 726, 726а 724, 727, 724, 730, 721, 721а, 718в, 717в, 720, 718в, 720, 718а, 486, 484а, 484б, 484, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477, 481, 481а
2021-07-29 | откл | Чигири Ф 22 |  |  | Неисправность в сетях ЦЕС | 19:03 | 19:07 |  | ТП 20м, РП 10
2021-07-29 | МТЗ | Чигири Ф 22 |  |  | Неисправность в сетях ЦЕС | 19:58 | 20:17 |  | ТП 19м, 20м, РП 10
2021-07-29 | земля | Астрахановка ф 26 | ВЛ 10 | ТП Песчанка - Р 3 | Неисправность на участке | 23:00 | 0:15 | Ведомственный участо | ТП 744, 744а, 748, 747, ТП 1п, 25, 320, 321, 320б, 324, РП 11, ТП 3п, 18п
2021-08-01 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 | ТП 720 - ТП 484 | Неисправность на участке | 15:32 | 16:27 | Ведомственный участо | ТП 726, 726а, 724, 724а, 729, 730, 728, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 477, 481, 481а, 720, 718в, 486, 484, 484а ,484б
2021-08-01 | МТО | Партовая Ф 14 | КЛ 10 | ТП 87 - ТП 91а | Неисправна КЛ 10 | 16:28 | 19:12 |  | ТП 91а, 86, 86а, 87б, 87а, 010в, 010г, 010, 010а, 010б,
2021-08-01 | откл | РП 8 | РУ 10 | РП 8 откл ВВ 10 в стор.РП 4 | Неиспрвность нп ТП24м (РУ 10кВ) | 16:28 | 18:50 |  | ТП 443б, РП 4, 25м, 26м, 24м
2021-08-02 | откл | Центральная Ф 39 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 15:29 | 16:01 |  | ТП 30м, 030п, 030д, 030л, 030в, 030г, 030н 440, 440в, 440а, 440в, 440б, 442е, 442,
2021-08-04 | откл | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 | ТП 236 - ТП 319 | Неисправна КЛ 10 | 10:56 | 12:23 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 337, 333, 312а, 324, 346, 346а, 319, 217
2021-08-06 | откл | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 | п/с "Сетевая" Ф 8 - ТП 216 | Неисправна КЛ 10 | 2:43 | 3:24 |  | ТП 216, 215, 72
2021-08-06 | МТО | Селикатная Ф 13 | КЛ 10кВ | п/с "Селикатная" Ф 13 - ТП 3 | Неисправна КЛ 10 | 8:14 | 10:45 |  | ТП 14, 15, 62, 37, 43, 53, 52, 23, 24, 45, 8, 44а, 7
2021-08-06 | МТО | Амур Ф 10 | КЛ 10 | ТП 49 - ТП 55 | Неисправна КЛ 10 | 15:50 | 17:30 |  | ТП 49б, 55, 212
2021-08-06 | откл | Запдная Ф 19 | КЛ 10 | ТП 418 - 418в | Неисправна КЛ 10 | 18:34 | 22:08 |  | ТП 419б, 418, 418а, 28-28, 28-30, 28-05, 28-02, 28-04, 28-37, 28-38,28- 29
ТП 28-28 до ВЛ 10кВ в сторону ТП 603а
2021-08-06 | откл | Западная Ф 40 |  |  | Сработала защита | 18:34 | 19:24 |  | ТП 425, 420в, 419а, 420б
2021-08-12 | откл | Центральная Ф 11 |  |  | Сработала защита | 7:55 | 10:20 |  | ТП 380, 377, 368, 360, 014в, 371, 376б, 364, 356а, 355, 014б
2021-08-12 | откл | Новотроецкпя Ф 1 | КЛ 10 | ТП 8 до ВЛ 10кВ Ф 13 п/с "Селикатная" | Неисправна КЛ 10 | 11:06 | 14:08 |  | ТП 52, 23, 24, 45, 64, 47, 54, 25, 9
2021-08-14 | МТО | ПРП Ф 10 | РУ 10 | ТП 273 | Неисправность в РУ 10 | 8:50 | 9:35 |  | ТП 138, 267, 273, 441а, 270, 269, 274
2021-08-15 | МТО | Водозабор Ф 1 | ВЛ 10 | ТП 03 - ТП 03а | Обрыв линейного провода | 14:25 | 16:04 | Упало дерево | ТП 03 , ТП 03а
2021-08-16 | МТЗ | Амур Ф 11 | КЛ 10 | ТП 55 - ТП 58б | Неисправна КЛ 10 | 0:53 | 1:45 |  | ТП 53, 53а, 57а, 54, 51, 51а, 55а, 58б
2021-08-16 | откл | Кооперативная Ф10 |  |  | Неисправность в сетях ДРСК | 13:35 | 14:30 |  | ТП 300
2021-08-16 | откл | Северная Ф 28 | ВЛ 10 | РЛНД №058 - ТП 057в | Неисправность на участке | 16:35 | 17:37 |  | ТП 058в, 44м, 409, 46м, 55м, 058а, 055б, 058г, 059, 013б
2021-08-16 | откл | Северная Ф 16 | ТП 10/0,4 | ТП 057в | Неисправность на ТП | 16:35 | 17:48 | ТП ведомственная | ТП 057б, 057г, 057е ,057а, 056, 055, 057в
2021-08-16 | отключили ВЛ 10 | ТП 058в - ТП 51м | пропилка | ТП 058в - ТП 51м | Для безопасного проведения работ | 19:03 | 19:55 |  | ТП 55м, 46м, АЗС, 409, 44м, 052
2021-08-17 | земля | Сетевая секц.№1 | КЛ 10 | ТП 168 - ТП 161 | Неисправна КЛ 10 | 16:15 | 16:56 |  | ТП 161
2021-08-19 | МТО | Северная Ф 28 | ВЛ 10 | (оп.№ 13 - опр.№ 14) п/с "Северная" Ф 28 | Обрыв линейного провода | 20:57 | 15:52 |  | ТП 058, 44м, 409, 058а, 058б,
2021-08-20 | откл | Новая Ф 5к | КЛ 10кЛ | от ВЛ 10кВ Ф 5 п/с "Новая" до РП 12 | Неисправна КЛ 10 | 4:39 | 6:52 |  | РП 13, 60м, 62м, 63м, 65м, 61м
2021-08-20 | откл | Северная Ф 17 |  |  | Сработала защита | 9:57 | 10:18 |  | 053а, 482, 478, 021б, 021в, 526, 021г, 524а, 717
2021-08-20 | откл | Новая Ф 33к | ТП 10/0,4 | ТП 030з | Неисправность на ТП | 11:27 |  |  | ТП 030 (м, п, д, в, г, н)
2021-08-21 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ 10кВ | п/с "Сетева" Ф 19 - ТП 48 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:50 | 10:41 |  | ТП 48, 198, 205а, 212, 55
2021-08-23 | откл | Силикатная Ф 15 | ТП 10/0,4 | ТП 13 (Белогорье) | Неисправность на ТП | 10:39 | 15:01 |  | ТП 79, 69, 1, 1а, 4, 5 , 3 , 3в, 2, 13
2021-08-24 | откл | Новая Ф 28к | КЛ 10 | ТП 6м - РП 2 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:49 | 18:13 |  | РП 2, ТП 6м, 8м, 1м, 2м, 5м, 10м, 3м, 9м, 7м
2021-08-25 | откл | Новая Ф 10к | КЛ 10 | ТП 42м - ТП 54м | Неисправна КЛ 10кВ | 9:50 | 10:50 | КЛ Ведомственная | РП 6, РП 1
2021-08-25 | откл | Астрахановка Ф 26 | КЛ 10 | РП 11 - ТП 2п | Неисправна КЛ 10кВ | 9:55 | 10:43 | КЛ Ведомственная | ТП 747, 748, 23п, 15п, 3п, 11п, 19п, 323п, 320б, 320, 22п, 23п, 24п
2021-08-26 | откл | Игнатьво Ф 15 |  |  | Неисправность в ведомственных сетях | 7:50 | 8:20 |  | ТП 1 (Аэропорт), ТП 8, ТП 8а
2021-08-26 | откл | Сетевая Ф 16 | КЛ 10 | ТП 35 - ТП 39 | Неиспрвна КЛ 10 | 10:40 | 11:27 |  | ТП 42б, 39, 35, 29а, 29, 35б, 35а
2021-08-26 | откл | Сетевая Ф 18 | КЛ 10 | РП 154 - Ф 18 п/с "Сетевая" | Неиспрвна КЛ 10 | 10:40 | 12:06 |  | ТП 152, 152а, 160а, 161б, 161, 39б, 146а, 146, 15, 172
2021-08-26 | откл | Сетевая Ф 28 |  |  | Сработала защита | 13:28 | 15:33 |  | ТП 058в, 409а, 058д, 059, 058г
2021-08-27 | МТЗ | Зейская Ф 11 | КЛ 10 | ТП 261 - ТП 262 | Неисправна КЛ 10 | 4:10 | 5:38 |  | ТП 240, 24а, 250, 262а, 253, 262, 252, 252а, 252в, 261
2021-08-27 | откл | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 15:05 | 15:09 |  | ТП 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 24, 36, 48, 51, 10, 66, 68, 65, 67
2021-08-27 | МТО | Сетевая Ф 17 | КЛ 10 | ТП 39а - ТП 168 | Неисправна КЛ 10 | 17:43 | 18:01 |  | ТП 39а
2021-08-27 | откл | Сетевая Ф 30 |  |  | Сработала защита | 17:43 | 18:26 |  | ТП 152, 152, 160а, 35б, 29, 147, 155, 153, 139, 127, 134а, 133, 23б, 154, 162, 162а, 163
2021-08-28 | откл | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 | ТП 134а - ТП 133 | Неисправна КЛ 10 | 5:56 | 7:28 |  | ТП 154, 162, 162а, 163, 152а, 152, 160а, 35б, 147, 155, 153, 139, 134а, 23б, 133
2021-08-28 | откл | Западная Ф 37 | КЛ 10 | п/с "Запная" Ф 37 - ТП 9а | Неисправна КЛ 10 | 9:13 | 10:58 |  | ТП 9а, 8б, 7б, 7, 7а
2021-08-28 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10 | п/с "Западная" Ф 26 - ТП 9А | Неисправна КЛ 10 | 10:28 | 11:07 |  | ТП 9а, 3, 418г, 2а, 2, 14, 8, 13, 13а, 20, 19б
2021-01-28 | откл | Северная Ф 34 | КЛ 10 | ТП 23м - ТП 17м | Неисправна КЛ 10 | 10:12 | 11:37 |  | ТП 45м, 50м, 18м, 17м, 23м, 16м, 21м, 37м, 53м, 51м
2021-08-28 | откл | Западная Ф 6 | КЛ 10 | ТП 1 - ТП 420 | Неисправна КЛ 10 | 15:02 | 16:06 |  | ТП 450в, 428б, 420, 1, 3, 9а, 7, 7а, 7б, 8б, 9б, 11а
2021-08-29 | откл | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 16:10 | 16:11 |  | ТП 71, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 35, 59
2021-08-30 | откл | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 | ТП 72 - ТП 215 | Неисправна КЛ 10 | 8:57 | 9:42 |  | ТП 216, 215, 72
2021-08-30 | откл | Сетевая Ф 15 | КЛ 10 | ТП 319 - ТП 321 | Неисправна КЛ 10 | 9:31 | 10:46 |  | ТП 190а, 296, 303, 309, 200, 207, 313, 307, 321, 319, 326, 328, 328а, 217
2021-08-31 | МТЗ | Силикатная Ф 15 | КЛ 10 | ТП 5 до ВЛ 10кВ Ф 15 п/с "Силикатная" | Неисправна КЛ 10 | 15:24 | 17:10 | КЛ Ведомственная | ТП 79, 69, 1, 1а, 13, 2, 3, 4, 5, 36
2021-09-01 | откл | Центральная Ф 33 | КЛ 10 | ТП 395 - ТП 396 | Неисправна КЛ 10 | 11:20 | 12:09 |  | ТП 395, 434, 413, 417, 414, 414а, 414б, 439, 439а, 374в
2021-09-01 | откл | Западная Ф 28 | КЛ 10 | п/с "Западная" Ф 28 - ТП 107 | Неисправна КЛ 10 | 15:58 | 18:02 |  | ТП 107, 148б, 148а, 148, 137, 138, 144, 150
ТП 121 - ТП 148б
|  |  |  | ТП 418 - 418а |  |  |  | КЛ Ведомственная
2021-09-03 | откл | Сетевая Ф 26 | КЛ 10 | п/с "Сетевая" Ф 26 - ТП 58а | Неисправна КЛ 10 | 10:23 | 11:15 |  | ТП 58а, 63, 64
2021-09-03 | откл | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 | ТП 337 - ТП 334 | Неисправна КЛ 10 | 10:43 | 12:20 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 236, 334, 337, 333, 312а, 324
2021-09-05 | откл | Северная Ф 36 | КЛ 10 | ЦРП - ТП 362 | Неисправна КЛ 10 | 4:56 | 6:05 |  | ТП 423, 416, 416а, 054, 04а, 013а, 014д, 014г
2021-09-07 | откл | Сетевая Ф 16 | КЛ 10 | ТП 35 - ТП 39 | Неисправна КЛ 10 | 8:38 | 9:36 |  | ТП 42б, 39, 35, 35а, 29
2021-09-07 | откл | Сетевая Ф 18 | КЛ 10 | ТП 139б - РП 154, ТП 160а - ТП 35б | Неисправна КЛ 10 | 8:38 | 12:25 |  | ТП 150, 148а, 148б, 121, 107, 139б, 145а, 146а, 146, 152а, 152, 160а, 35б
2021-09-07 | откл | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 | ТП 234 - ТП 236 | Неисправна КЛ 10 | 8:38 | 14:11 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 236, 334, 337
2009-09-08 | Работал с "землей" | Западная Ф 22 | ВЛ 10 | п/с "Западня" Ф 22 ТП 430 - опр.№ 3 | Дерево косалось провода ВЛ 10кВ | 15:35 | 17:50 |  | ТП 28-28, 02, 05, 28-38, 31, 36, 35, 37, 01, 32, 04, 28-27, 19, 14, 13, 11, 12, 16
2009-09-08 | откл | Сетевая Ф 17 | КЛ 10 | п/с "Сетевая" Ф 17 - ТП 39а | Неисправна КЛ 10 | 15:51 | 17:23 | КЛ Ведомственная | ТП 39а
2009-09-08 | откл | Амур Ф 19 | КЛ 10 | ТП 33б - ТП 34б | Неисправна КЛ 10 | 23:55 | 23:56 |  | ТП 32а, 30, 25, 24, 33б, 19, 20а, 20б, 28б, 28, 27а, 27, 28а
2021-09-09 | МТО | Западная Ф 12 | КЛ 10 | ТП 460а - ТП 106 | Неисправна КЛ 10 | 22:03 | 23:10 |  | ТП 9б, 4а, 10, 9, 9в, 10а, 13а
2021-09-09 | МТО | Западная Ф 23 | ТП 10/0,4 | ТП 28-33 | Неисправность на ТП | 22:03 | 0:15 |  | ТП 66в, 606, 035, 035а, 035б, 020, 021, 020б, 066, 666б
2021-09-10 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10 | ТП 20 - 19б | Неисправна КЛ 10 | 9:20 | 9:51 |  | ТП 19б
2021-09-10 | откл | Западная Ф 42 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 8:50 | 9:51 |  | ТП 5т
2021-09-10 | откл | Центральная Ф 5 | КЛ 10 | ТП 433 - ТП 436 | Неисправна КЛ 10 | 16:14 | 17:50 |  | ТП 394, 395, 434, 434а, 433, 496, 435, 439б
2021-09-13 | откл | Метеллист Ф 8 | КЛ 10 | ТП 96а - ТП 101 | Неисправна КЛ 10 | 10:50 | 11:36 |  | ТП 92, 92а, 96а, 101,100, 100а, 99, РП 5
2021-09-14 | МТЗ | Чигири Ф 21 | КЛ 10 | п/с "Чигири" Ф 21 - РП 9 | Неисправна КЛ 10 | 6:04 | 7:19 |  | РП9, ТП 33м, 4обл.б.
2021-09-14 | МТЗ | Западная Ф 22 | КЛ 10 | ВЛ 10кВ Ф 22 п/с "Западная" - Ф 3 п/с "Водозабор" | Неисправна КЛ 10 | 6:59 | 11:35 |  | ТП 430, 16, 055, 020а, 020б, 28-14, (11, 12, 13, 15, 16, 19, 27, 06, 38, 30, 29, 29, 36, 05, 04, 02)
2021-09-14 | МТЗ | Западная Ф 42 |  |  | Неисправность в сетях ДРСК | 6:59 | 9:57 |  | ТП 57
2021-09-14 | МТО | Сетевая Ф 34 | КЛ 10 | ТП 250 - ТП 240а | Неисправна КЛ 10 | 14:22 | 15:08 |  | ТП 240а, 240, 223, 222, 214, 59, 250, 248, 247, 262, 263, 262а, 253, 260, 252б, 252а, 252, 252в, 334, 236
2021-09-17 | откл | Портовая Ф 13 | КЛ 10 | ТП 100 - ТП 101 | Неисправна КЛ 10 | 9:18 | 15:08 |  | ТП 85б, 85, 90а, 100, 100а, 99, 101, РП 5
2021-09-20 | МТО | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 | ТП 199 - ТП 201а | Неисправна КЛ 10 | 15:39 | 16:25 |  | ТП 199, 206, 201, 201а
2021-09-21 | откл | Западная Ф 35 |  |  | Сработала защита | 13:35 | 14:05 |  | ТП 428а
2021-09-22 | откл | ТП 35 (секц.№1) | РУ 0,4 | ТП 35 | Отгорела шина по 0,4кВ на тр.р.№1 | 18:40 | 22:00 |  | ТП 35
2021-09-22 | откл | Зейская Ф 22 |  |  | Сработала защита | 20:00 | 20:35 |  | ТП 74, 82, 82г, 82б, 82а, 82в, 89, 258а, 258, 010г, 010, 010а, 010б
2021-09-24 | МТО | Западная Ф 22 | ТП 10/0,4 | ТП 28-27 | Неисправность на ТП | 8:57 | 10:35 |  | ТП 016, 581а, 018, 666, 05, 020а, 020в, 28-24, (16, 02, 05, 28, 01, 32, 29, 30, 38, 36, 05, 35, 37, 02а, 02, 04, 19, 15, 11, 12, 13
2021-09-26 | МТО | Новая Ф 10к | КЛ 10 | ТП 40м - РП 1 | Неисправна КЛ 10кВ | 8:18 | 11:00 |  | ТП 30м, 42м, 48м, 54м, РП 6, ТП 31м, 40м, РП 1
2021-09-26 | МТО | Новая Ф 4к | КЛ 10 | РП 14 - Ф 4 п/с "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 8:21 | 21:32 |  | РП 14
2021-09-26 | откл | Астрахановка Ф 20 | КЛ 10 | ТП 506 - Ф 20 п/с "Астрахановка" | Неисправна КЛ 10кВ | 23:22 | 0:52 |  | ТП 506, 506а, 510, 509, 499, 017а, 017, 495
2021-09-27 | откл | Западная Ф 23 | ВЛ 10 | (ТП 28-28) - (ТП 047) | Неисправнсть на участке | 14:35 | 17:55 |  | ТП 28-02, (02, 04, 02а, 05, 31, 36, 29, 30, 38, 37, 01, 32), 66а, 020, 021, 020б, 606, 666а
2021-09-27 | откл | Западная Ф 36 | КЛ 10 | ТП 10а - ТП 9в | Неисправна КЛ 10кВ | 15:48 | 18:47 |  | ТП 104а, 120а, 113, 106, 5, 10а, 9в, 9, 4, 10, 9б, 11а
2021-09-27 | откл | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 | ТП 191 - ТП 44б | Неисправна КЛ 10кВ | 16:17 | 18:02 |  | ТП 10а, 9в
2021-09-27 | откл | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 17:52 | 18:07
2021-09-28 | окл | Западная Ф 23 | КЛ 10 | ТП 666а до ВЛ 10кВ в сторону ТП 047 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:27 | 16:56 |  | ТП 666а,в,б, 020, 021, 66, 050а, 28-18, 045, 28-17, 046, 28-35, 28-34, 28-33, 28-26, 053, 0047, 02, 05
2021-09-29 | МТЗ | Западная Ф 37 |  |  | Сработала защита | 9:28 | 10:00 |  | ТП 9а, 8б, 7б, 7, 7а
2021-09-29 | МТЗ | Сетевая Ф 36 | КЛ 10 | ТП 169 - ТП 168а | Неисправна КЛ 10кВ | 12:25 | 16:38 |  | ТП 184, 191а, 191б, 16, 161а, 161, 169а, 168, 168а
2021-09-29 | МТЗ | Амур Ф 24 | КЛ 10 | ТП 56 - ТП 70 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:52 | 16:42 |  | ТП 67б, 62, 57, 56
2021-09-29 | Работал с "землей" | Амур Ф 29 | КЛ 10 | ТП 35б - ТП 23 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:47 | 16:42 |  | ТП 38а, 38, 34, 35, 35а, 29, 35б