**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «АКС» ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ**

**(Заявители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств до 15 кВт с учетом ранее присоединенной мощности)**

**Круг заявителей:**

* физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели, намеревающиеся осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

**Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:**

* 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства ООО «АКС» необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности;
* размер платы за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом).

**Условия оказания услуги (процесса):**

* подача заявки на технологическое присоединение с комплектом необходимых документов;

**Результат оказания услуги (процесса):**

* осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «АКС».

**Общий срок оказания услуги (процесса):**

* общий срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям ООО «АКС» составляет от 4 до 12 месяцев.

**Ссылка на нормативный правовой акт:**

Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861.

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Примечание |
| 1. | Рассмотрение заявки на технологическое присоединение | Получение ООО «АКС» заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям с приложением всех необходимых документов. | - в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» www.amurcomsys.ru | Не позднее 3 рабочих дней с даты получения заявки | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных Правилами технологического присоединения, заявитель уведомляется об этом в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки (п. 15 Правил). |
| 2. | Подготовка и направление заявителю счета и технических условий | Отсутствие замечаний к полученной заявке у ОООО «АКС» при предоставлении заявителем недостающих сведений | - в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» www.amurcomsys.ru | В течении 10 дней с момента получения заявки от заявителя | Плата за технологическое присоединение составляет 550 рублей (п. 17 Правил). |
| При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности, плата за технологическое присоединение рассчитывается на основании ставок платы (утверждены региональным регулирующим органом) (п. 17 Правил).  |
| 3. | Выполнение мероприятий, предусмотренных договором | Наличие заключенного договора технологического присоединения  |  | Не более 30 дней с даты поступления в сетевую организацию ООО «АКС») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Отсутствие необходимости выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «АКС».  |
| Не более 6 месяцев с даты поступления в сетевую организацию (ООО «АКС») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил) | 1. При наличии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности. 2. Необходимость выполнения мероприятий на существующих электросетевых объектах ООО «АКС» |
| Не более 1 года с даты поступления в сетевую организацию (ООО «АКС») подписанного заявителем экземпляра договора (п. 16 Правил). | При отсутствии эл. сетей необходимого класса напряжения на расстоянии не более 300 м в городах и пгт. и не более 500 м в сельской местности |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | Выполнение заявителем технических условий. Уведомление ООО «АКС» о выполнении заявителем технических условий (п. 85 Правил). | - письмом;- лично или через уполномоченного представителя;- в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» www.amurcomsys.ru | В течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий  | Проверка в срок ранее обозначенного в п. 3, возможна только при условии готовности сетевой организации к технологическому присоединению |
| 5. | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов | Оформление необходимых документов:- акта осмотра электроустановок заявителя;- акта о выполнении заявителем ТУ;- акт допуска прибора учета;- акт об осуществлении технологического присоединения (п. 88 Правил). | - в электронной форме посредством Личного кабинета на сайте ООО «АКС» www.amurcomsys.ru | Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств | При условии отсутствия у сетевой организации замечаний к присоединяемым электроустановкам (п. 89 Правил). |

**Контактная информация для направления обращений:**

*Наименование:* Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы»;

*Адрес:* 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина, д.73

*Контактные лица:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Должность | телефон |
| Мичри Виктория Сергеевна | Начальник отдела технологического присоединения | 8 (416-2) 49-47-26 |
| Ерёмина Оксана Олеговна | Инженер сектора по работе с заявителями отдела технологического присоединения | 8 (416-2) 49-44-55 (доб.1219) |