## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2022-01-04
1 | КЛ | от Ф 13 ПС Портовая до ТП 85б | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:27
2 | КЛ | от Ф 13 ПС Портовая до ТП 85б | ремонт КЛ 10 кВ | 10:59 | 12:30
2022-01-05
3 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:55 | 16:01
2022-01-06
4 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 28-28 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:14 | 12:35
5 | КЛ | от ТП 28-16 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 28-28 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 11:27 | 12:39
2022-01-09
6 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:57 | 14:30
2022-01-10
7 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:55
8 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:55
9 | ТП | ТП 250, 396, 03, 28-16, 324 | осмотр | 8:44 | 13:20
10 | КЛ | от Ф 28 ПС Сетевая до ТП 326 | откопка КЛ 10 кВ | 9:14 | 13:02
11 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:15 | 16:30
12 | КЛ | от ТП 319 до ТП 217 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:34 | 16:55
13 | ТП | ТП 396 яч Т 1 | испытание РУ 10 кВ | 10:10 | 13:30
14 | ТП | ТП 282, 284, 285а, 293, 294а, 296, 299 | осмотр | 13:22 | 15:50
2022-01-11
15 | КЛ | от ТП 155 до Б.Хмельницкого 92/2, РЩ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:14 | 10:52
16 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:04
17 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:04
18 | ТП | ТП 234а | тек.ремонт РУ 10 и тр | 9:08 | 10:20
19 | КЛ | от Ф 28 ПС Сетевая до ТП 326 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 11:18
20 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка КЛ 10 кВ | 9:27 | 14:50
21 | ТП | ТП 332 РУ 0,4 в сторону Вокзальной,Чайковского | присоеденить к свободному рубильнику СиП | 13:11 | 15:41
22 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:12 | 16:15
23 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:13 | 16:02
24 | ТП | ТП 396 | замена Т 1 | 13:27 | 14:47
25 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:52 | 16:59
2022-01-12
26 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:48 | 14:44
27 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:20
28 | ТП | ТП 058б | ремонт РУ 0,4 кВ | 8:48 | 9:22
29 | ВЛ | на ВЛ 0,4 кВ с ТП 03а | монтаж СиП 0,4 кВ | 13:01 | 15:50
30 |  | ТП 332 | заявки ОДС АКС | 13:07 | 15:50
31 | ВЛ | с ТП 163 от ж.д Ломаносого 166 до 168 | подключение эл.печи от ВЛ 0,4 кВ | 13:12 | 15:47
32 | ТП | ТП 246 | тек. ремонт | 13:28 | 14:31
33 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | испытание КЛ 10 кВ | 15:07 | 16:04
2022-01-13
34 | КЛ | ТП 84, 85б, 85, 86, 86а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 15:30
35 | ТП | ТП 18м, 300, 303, 307, 309, 312, 312а | осмотр | 8:30 | 13:05
36 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:04 | 16:10
37 | КЛ | от Ф 37 до ТП 324 | земельные работы КЛ 10 кВ | 9:15 | 15:08
38 | КЛ | от ТП 139а до ТП 22г | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:23 | 16:15
39 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:26 | 16:26
2022-01-14
40 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:02
41 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | откопка КЛ 10 кВ | 9:07 | 16:55
42 | ТП | ТП 24 | ремонт РУ 0,4 кВ и тр | 9:26 | 9:55
43 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:59 | 13:00
44 | ТП | ТП 24 | распределение нагрузки | 13:02 | 15:14
45 | ТП | ТП 03а | монтаж СиП 0,4 кВ | 13:10 | 14:35
46 | ТП | ТП 313, 319, 321, 326, 328а, 356 | осмотр | 13:17 | 15:30
47 | КЛ | ТП 78, 77а, 77, 76, 79 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:23 | 16:27
2022-01-15
48 | КЛ | от ТП 34а до д/с Асурская 186/1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 15:51
49 | КЛ | от ТП 33б до ТП 34б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:45 | 17:00
2022-01-17
50 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:35 | 15:52
51 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:09
52 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:36 | 15:50
53 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:00
54 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | откопка КЛ 10 кВ | 9:17 | 15:06
55 | ВЛ | от ВЛ 0,4 кВ до ТП 430а | откл эл.печей | 9:30 | 10:33
56 | ТП | ТП 333, 334, 345, 345а, 346, 351, 350 | осмотр | 10:03 | 13:26
57 | ТП | ТП 352, 356а, 357а, 357б, 361, 362, 362а | осмотр | 13:23 | 17:00
58 | КЛ | от ТП 34б до ТП 33б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:59
59 | КЛ | от ТП 396 до ВРУ Кузнечная 208 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:57
2022-01-18
60 | КЛ | от ВРУ до Ломаносогва 168, 166 | откопка КЛ 04 кВ | 8:17 | 11:32
61 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:19 | 15:56
62 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:56
63 | ТП | ТП 364, 366, 368, 368а, 376, 384, 384а | осмотр | 8:25 | 13:23
64 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:43 | 16:10
65 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:05 | 16:03
66 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:11 | 15:56
67 | ТП | ТП 380а, 386б, 388, 389, 390, 391, 043 | осмотр | 13:24 | 14:50
68 | КЛ | от ТП 419 до ТП 424 | откопка КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:03
69 | КВ | с ТП 191 в строну Шимановского | подключение эл.печи от ВЛ 0,4 кВ | 14:25 | 15:40
70 | КЛ | от ТП 419 до ТП 424 | определение м.п.КЛ 10 кВ | 15:04 | 16:10
2022-01-19
71 | ТП | ТП 511 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:10 | 15:05
72 | КЛ | от ВРУ МКД Ломаносова 166 до ВРУ МКД Ломаносова 168 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:42
73 | ТП | ТП 394, 395, 4, 10, 413, 416, 417 | осмотр | 8:25 | 11:00
74 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 15:56
75 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:30 | 16:00
76 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 15:45
77 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:40 | 15:50
78 | КЛ | от ТП 419 до ТП 424 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:48 | 10:57
79 | ТП | ТП 334 | ремонт РУ 10/0,4 и тр | 13:15 | 15:17
80 | КЛ | от ТП 419 до ТП 424 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:20 | 16:05
2022-01-20
81 | КЛ | Ломаносова 168 | ремонт концевой заделки КЛ 0,4 кВ, подключение к основной схеме эл.снабжения | 8:27 | 10:15
82 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:10
83 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:00
84 | ТП | ТП 28-02 | ремонт рубильника | 9:15 | 9:40
85 | КЛ | от РП 3а до ТП 11м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:18 | 16:20
86 | КЛ | от РП 3 яч 9 до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:37 | 15:45
87 | ТП | ТП 7м | ремонт руб 13 | 10:05 | 13:15
88 | КЛ | на МТП 058б от РУ 0,4 до тр | замена КЛ 0,4 кВ | 10:45 | 12:53
89 | ВЛ | Ф 10 ПС Астрахановка ВЛ 10 кВ от ТП 12п до ТП 17п | ремонт | 13:30 | 14:30
90 | ТП | ТП 98 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр | 13:48 | 15:32
2022-01-21
91 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:00
92 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
93 | КЛ | ТП 245 РУ 0,4 кВ | присоеденить к свободным руб ввновь вводимое КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 12:00
94 | КЛ | от Ф 37 ПС Центральная до ТП 384 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 14:35
95 | КЛ | от РП 3 яч 9 до ТП 12м | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:32 | 12:30
96 | ТП | ТП 245 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр, монтаж | 9:47 | 12:20
97 |  |  | заявки ОДС АКС | 9:52 | 14:20
98 |  |  | заявки ОДС АКС | 10:04 | 16:00
2022-01-22
99 | КЛ | от Ф 37 ПС Центральная до ТП 384 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 12:57
2022-01-24
100 | ТП | ТП 38-02 | монтаж СиП 0,4 кВ | 9:16 | 15:06
101 | ТП | ТП 419, 419б, 420, 421, 424, 424а | осмотр | 8:28 | 13:06
102 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:17
103 |  |  | заявки АСКУЭ | 9:37 | 16:10
104 | ВЛ | на ВЛ 10 кВ Ф 23 ПС "Западная от ТП 057 до ТП 28-28 | откл участок | 9:35 | 10:11
105 |  |  | заявки ОДС АКС | 10:20 | 13:00
106 | ВЛ | от ТП 666а до ТП 047 | подключение к новой ТП на участке ВЛ 10 кВ | 13:05 | 15:37
107 | ТП | ТП 427, 427а, 427б, 428, 428б, 428в, 454 | осмотр | 13:07 | 17:26
2022-01-25
108 | ТП | ТП 4230а, 430б, 431, 425, 581а, 5т, 607 | осмотр | 8:15 | 10:15
109 | ВЛ | ТП 5 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:23 | 15:30
110 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 13:10
111 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:40
112 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 15:34
113 | КЛ | ТП 70, 71а, 71, 72а, 72б | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:42 | 13:10
114 | КЛ | от ТП 184 до ПС Сетевая | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 11:20
115 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | земельные работы КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:55
116 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 Трнудовая 40 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:05 | 16:00
117 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:20 | 16:00
118 | ТП | ТП 740а | текущий ремонт | 14:09 | 15:40
119 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:30 | 10:30
2022-01-26
120 | ТП | ТП 490а | монтаж СиП 0,4 кВ | 8:15 | 13:55
121 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:25 | 15:50
122 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:27 | 12:55
123 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:34 | 15:40
124 | ТП | ТП 430б | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 9:12 | 10:25
125 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:37
126 | КЛ | от ТП 18м до ВРУ Институтская 3 к.т.Харбин | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:11
127 |  |  | установка п/у 0,4 кВ | 13:27 | 16:12
128 | ТП | ТП 409 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 13:40 | 15:00
129 | КЛ | от ТП 106 до ТП 430а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:50 | 15:45
2022-01-27
130 | КЛ | от ТП 18м до ВРУ Институтская 3 к.т.Харбин | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:04 | 15:12
131 | ВЛ | до границ заявителя | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:08 | 15:33
132 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:05
133 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:43 | 13:07
134 | КЛ | от ТП 430а до ТП 106 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:22
135 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:03 | 9:30
136 | КЛ | от ТП 430а до ТП 106 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 15:27
137 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:20 | 16:21
138 | ВЛ | Ф 22 ПС Западная | установка опор в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 13:32 | 16:53
139 | ТП | ТП 364 | тек.ремонт РУ 10/0,4 кВ и тр | 13:40 | 15:18
140 | ВЛ | Ф 22 ПС Западная от ТП 28-16 до ТП 28-28 | демонтаж провода | 14:14 | 14:29
141 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:51 | 16:28
2022-01-28
142 | КЛ | от ТП 18м до ВРУ Институтская 3 к.т.Харбин | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:55
143 | ТП | ТП 350 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:12 | 16:00
144 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:10
145 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:26 | 15:43
146 | ТП | ТП 441, 442, 443б, 1м, 2м,3м | осмотр | 8:40 | 13:30
147 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:55 | 14:06
148 | ТП | ТП 107 | подключение эл.печи | 9:19 | 13:40
149 | КЛ | от ТП 19в до ТП 19а | определение м.п.КЛ 10 кВ | 10:08 | 13:40
150 | ТП | ТП 481, 482, 482а, 483, 800, 800в | осмотр | 13:20 | 15:20
151 | КЛ | от ТП 19в до ТП 19а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:56 | 15:25
152 |  |  | заявки АСКУЭ | 13:58 | 16:10
2022-01-31
153 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:02
154 | КЛ | ТП 53а, 53, 54, 55, 55а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:22
155 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:22 | 15:50
156 | ТП | ТП 602, 603а, 605а, 606, 666а, 666в | осмотр | 8:24 | 13:24
157 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:00
158 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 9:01 | 14:25
159 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | откопка КЛ 10 кВ | 9:04 | 14:26
160 | ТП | ТП 19в в строну ТП 19а | ремонт концевой заделки | 9:33 | 10:35
161 | ТП | ТП 350 | ремонт РУ 0,4 и тр | 13:24 | 15:20
162 | КЛ | от ТП 19в до ТП 19а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:46 | 14:54
163 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 14:42 | 17:00
164 | КЛ | от ТП 191б до ТП 169б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 14:55 | 16:45
2022-02-01
165 | ТП | ТП 240 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:05 | 16:00
166 | КЛ | от ТП 18м до ВРУ Институтская 3 к.т.Харбин | выполнить ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:03
167 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:11 | 13:05
168 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:15 | 15:42
169 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:05
170 | ТП | ТП 205 в сторону ТП 206 секция 1 | ремонт ВНР 10 | 9:00 | 9:17
171 | КЛ | от ТП 191б до ТП 161б | определение м.п.КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:40
172 | КЛ | от ВЛ 10 кВ Ф 35 ПС "Центральная" | отсоеденить КЛ 10 кВ | 9:15 | 9:55
173 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | откопка КЛ 10 кВ | 9:30 | 16:20
174 | ТП | ТП 27 Белогорье | ремонт тр РУ 10/0,4 | 9:50 | 12:10
175 | КВЛ | от ТП 389 до Ф 35 ПС "Центральная" | испытание КВЛ 10 кВ | 11:00 | 11:12
176 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:15 | 14:30
2022-02-02
177 | ВЛ | ТП 240 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:00 | 15:43
178 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:09 | 15:56
179 |  |  | заявки ОДС АКС | 8:19 | 13:10
180 | КЛ | выход с Первомайской с ТП 103в | подключить вновь вводимую КЛ 0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 12:00
181 | ТП | ТП 28-28, 28-06, 28-19, 28-17, 28-35, 28-34, 28-33 | осмотр | 8:36 | 12:00
182 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка КЛ 10 кВ | 9:01 | 13:32
183 | КЛ | от ТП 191 до ТП 199 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:03 | 13:47
184 | ТП | ТП 18м | восстановить схему эл. Снабжения к.т. Харбин Институтская 3 | 13:12 | 15:16
185 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:34 | 15:08
186 | ТП | на ТП 356 в сторону ТП 355 | настройка п/у 10 кВ | 13:40 | 13:57
187 | ТП | на Театральной 185 на ТП 388 | замена п/у 0,4 кВ | 13:55 | 15:08
188 |  |  | заявки ОДС АКС | 14:00 | 16:12
189 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка КЛ 10 кВ | 14:28 | 19:00
2022-02-03
190 | ТП | ТП 240 | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:06 | 15:50
191 | ТП | ТП 49а, 49б, 50, 50а, 51, 51б | осмотр | 8:09 | 14:50
192 | ТП | ТП 745, 717, ЦРП, 240 | осмотр | 8:30 | 13:15
193 | ВЛ | ТП 191 | откл эл. Печей ВЛ 0,4 кВ | 8:45 | 16:25
194 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:47 | 17:00
195 |  |  | заявки ОДС АКС | 13:10 | 15:55
196 | ТП | ТП 605а | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр | 13:18 | 15:22
2022-02-04
197 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:16 | 15:50
198 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:34 | 15:37
199 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п и испытание | 8:58 | 13:25
200 | ТП | ТП 240 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр | 9:12 | 10:32
201 | КЛ | ТП 356 РУ 0,4 кВ | присоединить СИП 0,4 кВ к руб | 13:18 | 14:00
202 | КЛ | ТП 103 доТП 97 | испытание КЛ 10 кВ | 13:32 | 16:11
203 | РП | РП 3 | ремонт привода | 13:34 | 13:39
2022-02-05
204 | КЛ | ТП 35 на детский сад | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 10:07
205 | КЛ | ТП 321п выход на ВЛ 0,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:20 | 15:13
206 | КЛ | ТП 107 до яч. 28 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 12:38 | 13:50
2022-02-07
207 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:45
208 | ТП | ТП 4м-ТП 10м | осмотр ТП | 8:30 | 14:10
209 | КЛ | ТП 46, 46а,46б,44в, 44а, 47а, 47, 45, 48а, 48 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:40 | 15:30
210 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | определение м.п. | 8:55 | 16:02
211 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:08 | 13:00
212 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 16:00
2022-02-08
213 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 15:50
214 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:05
215 | КЛ | от РП 4 в сторону МКД ул. Калинина,132 ВРУ 1, ВРУ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 12:20
216 | КЛ | от ТП 103 до ТП 97 | определение м.п | 9:58 | 15:48
217 | КЛ | от ВЛ 10 кВ до Ф 5к ПС "Новая" | отсоеденить КЛ 10 кВ от ВЛ 10кВ | 10:57 | 11:16
218 | ТП | ТП 9м | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр | 13:26 | 15:32
219 | КЛ | от ТП 511 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 510 | монтаж КЛ 10 кВ | 14:05 | 16:11
220 | КЛ | от ТП 511 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 510 | испытание КЛ 10 кВ | 16:11 | 16:33
2022-02-09
221 | КЛ | ТП 28-02 от главного автомата до автомата на выход | замена КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 10:00
222 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:24 | 15:46
223 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:33 | 16:24
224 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | определение м.п. | 8:45 | 15:27
225 | КЛ | от РП 12 до РЛНД №3 Ф 5к ПС "Новая" | определние м.п. | 9:06 | 16:00
226 | ТП | ТП 198,199,205а,205,206,214 | осмотр ТП | 13:12 | 15:18
2022-02-10
227 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:05 | 15:50
228 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:05 | 15:48
229 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:12
230 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | откопка | 9:00 | 15:32
231 | РП | РП 9 | монтаж камеры КСО РУ 10 кВ | 9:28 | 10:45
232 | КЛ | от ТП 300 МКЖД | определение трассы КЛ 10 кВ | 10:06 | 16:30
233 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п. | 16:10 | 16:35
2022-02-11
234 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:08 | 13:30
235 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:12 | 16:00
236 | ВЛ | ТП 293 | подключение к новой ТП на участке ВЛ 10 кВ | 8:21 | 10:08
237 | КЛ | от ТП 48 до Ф 14 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:59 | 13:22
238 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определние м.п. | 9:02 | 15:09
239 | ТП | ТП116 монтаж автомата | ремонт РУ 10/0,4 и тр | 9:07 | 11:02
240 | КЛ | от ТП 205 до ТП 206 | определение м.п | 9:57 | 14:46
241 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:37 | 15:20
2022-02-12
242 | КЛ | ТП 206 в стор.Котельной | ремонт КЛ 0,4 кВ | 7:47 | 16:35
2022-02-13
243 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:00
244 | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:25 | 11:35
245 | КЛ | от ТП 666а до ТП 047 | испытание КЛ 10 кВ | 13:54 | 15:10
2022-02-14
246 | КЛ | ТП 207, 215, 217, 240,248 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:15
247 | ТП | ТП 110, 11м, 12м, 13м, 14м, 16м | осмотр ТП | 8:30 | 9:25
248 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:50 | 15:50
249 | ТП | ТП 320 мох | ремонт рубильника | 9:25 | 9:53
250 |  | РЛНД 33 |  | 9:45 | 10:30
251 | КЛ | от ТП до ВРУ ул. Артиллерийская,19 | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:10
252 | ТП | РП 9 | тек.ремонт РУ 10/0,4 и тр | 14:20 | 15:50
253 | КЛ | от ТП 56 до ТП 70 | определение т.к. | 14:57 | 15:30
2022-02-15
254 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 ул. Калинина,132 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:04 | 13:01
255 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:15
256 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:25
257 | ТП | ТП 11м, 12м, 13м, 14м, 15м, 16м, 17м | осмотр ТП | 8:30 | 13:20
258 | КЛ | РП 9 в стор. ТП Перинат центра яч.9 | ремонт концевой заделки | 9:08 | 14:14
259 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | установка опор | 13:08 | 16:00
260 | ТП | ТП 296 | ремонт Р3 | 14:02 | 14:20
2022-02-16
261 | КЛ | КЛ 0,4 кВ от ТП 28-02 | замена КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 11:17
262 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:11 | 16:00
263 | ТП | ТП 18т, 19т, 20м, 21м, 23м, 24м, 25м, 26м | осмотр ТП | 8:32 | 12:58
264 | КЛ | ТП 261-ТП 262 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 13:27
265 | КЛ | от ТП 31 до ТП 28 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:09 | 15:19
266 |  |  | установка ПУ | 9:59
267 | ТП | ТП 205, 55, 55а, 51а, 51б | осмотр ТП | 13:30
268 | ТП | ТП 11 Белогорье | текущий ремонт | 13:12 | 14:33
269 | КЛ | от ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,5 | определение м.п. | 13:45 | 16:12
270 | КЛ | ТП 261-ТП 262 | определение м.п. | 13:50 | 16:14
271 | ТП | ТП 11 Белогорье | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:58 | 15:45
2022-02-17
272 | РУ | ТП 303 | присоединить СИП 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ | 8:07 | 11:07
273 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:16 | 15:57
274 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | присоединение потребителей | 8:18 | 15:57
275 | ВЛ | ТП 303 | монтаж траверсы | 8:24 | 13:18
276 | КЛ | от ТП 262 до ВЛ 10 в стор. ТП 261 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 12:30
277 | КЛ | от ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,5 | определение м.п. | 9:18 | 15:07
278 | КЛ | РП 4 до Калинина 132 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:17 | 16:13
279 | ТП | ТП 010в | текущий ремонт | 13:35 | 15:18
280 | КЛ | от ТП 262 до ВЛ 10 в стор. ТП 261 | определение м.п. | 13:37 | 15:53
281 | КЛ | от РП 12 до Ф 5к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 13:45 | 15:13
282 | КЛ | от ТП 28 до ТП 31 | определение трассы КЛ 10 кВ | 14:01 | 16:00
2022-02-18
284 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:00
285 | КЛ | от ТП 262 до ВЛ 10 в стор. ТП 261 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 9:16 | 10:20
286 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:07 | 16:00
287 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кв Ф 5 ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 10:42
288 | ТП | ТП 110 | ремонт рубильника | 9:42 | 10:06
289 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кв Ф 5 ПС "Новая" | определение м.п. | 10:18 | 16:22
290 | ТП | ТП 303 | ремонт рубильника | 10:21 | 16:32
291 |  | ТП 737 | настройка п/у 10 кВ | 14:20 | 14:33
292 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:16 | 16:00
293 | ТП | ТП 476 | ремонт рубильника | 13:57 | 14:12
2022-02-19
294 | КЛ | ул. Калинина,132 от РЩ 1 до РЩ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:36 | 14:25
295 | КЛ | от ТП 33б до ТП 34б | откопка КЛ 10 кВ | 8:40 | 9:32
2022-02-21
296 |  | ЦРП | настройка п/у 10 кВ | 9:17 | 9:26
297 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:00
298 | ТП | ТП 41 | текущий ремонт | 9:09 | 10:23
299 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кВ | определение м.п. | 9:25 | 16:01
300 | ТП | ТП 96 | ремонт трансформатора № 2 | 13:05 | 14:08
301 | КЛ | ТП 234, 235,236,334, 345 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:12 | 16:16
302 | ВЛ | заявки АКС, ОДС | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 15:32
2022-02-22
303 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:14 | 15:16
304 | КЛ | от ТП 45 в стор. 50 лет Октября,27 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 14:03
305 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:41 | 15:15
306 | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 28-28 до ТП 047 |  | 9:13 | 11:34
307 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:35 | 15:12
308 | КЛ | ТП перинатальный центр в стор. РП 9 яч. 19 | монтаж концевой | 9:45 | 11:19
309 | КЛ | Ф 22к ПС "Новая- ТП 029 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:07
2022-02-24
310 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:09 | 16:03
311 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:32
312 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:00
313 | КЛ | от РП12 до ВЛ 10 кВ Ф 5к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:36 | 10:00
314 | ТП | ТП 30м,31м,32м,34м,35м, 36м | осмотр ТП | 8:51 | 12:30
315 | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 10:57 | 16:00
316 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кв Ф 5 ПС "Новая" | определение м.п. | 10:05 | 13:26
317 | КЛ | ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,5 | определение м.п | 14:36 | 16:30
2022-02-25
318 | КЛ | ТП 45 в стор. ВРУ МКЖД ул. 50 лет Октября,27 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 11:10
319 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:33 | 15:35
320 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 Ф 5 ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:50 | 10:45
321 | КЛ | от ТП 96 до ТП 96а | определение м.п. | 9:05 | 13:45
322 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:10 | 15:30
323 | РУ | РП 492 | ремонт РУ 10/0,4 и тр | 9:55 | 10:20
324 | ВЛ | от ТП 522 до ТП 745 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:20 | 15:10
325 | ТП | ТП 40м, 50м, 60м,61м,409а, 300 ОТПЦ | осмотр ТП | 13:15 | 16:50
326 | КЛ | от ТП 021в до ТП 526 | определение м.п. | 13:46 | 16:10
2022-02-28
327 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:13 | 16:20
328 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:30
329 | ТП | ТП 2,3,3а,4,6,10 | осмотр ТП | 8:38 | 15:02
330 | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" до ВЛ 10 кВ | окопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 15:15
331 | КЛ | от ТП 28 до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 9:16 | 11:05
332 | ВЛ | от ТП 225 | монтаж СИП | 10:00 | 17:00
333 | КЛ | от ВЛ 10 кВ до Ф 5к ПС "Новая" | присоединение ВЛ 10 кВ | 14:46 | 15:05
334 | КЛ | от РП 12 до ВЛ 10 кв Ф 5 ПС "Новая" | определение м.п. | 15:13 | 15:49
2022-03-01
335 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:13 | 13:15
336 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:50
337 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:22
338 | КЛ | ТП 51б- ул. Горького,136 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:28 | 15:03
339 | ТП | ТП 22,9, 2,3, 4 обл. | осмотр ТП | 8:30 | 13:04
340 | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 8:58 | 14:08
341 | КЛ | от ТП 526 до ТП 026в | определение м. п. | 9:02 | 14:36
342 | ТП | ТП 50м | текущий ремонт | 13:10 | 15:23
343 | КЛ | от ТП 28-01 до ВЛ 10 Ф 3 ПС "Водозабор" | испытание КЛ 10 кВ | 16:03 | 16:22
344 | КЛ | Ф 35 ПС "Центральная" до ВЛ 10 кВ | присоедтнение КЛ 10 кВ | 16:33 | 16:48
2022-03-02
345 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:19 | 16:00
346 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:10
347 | КЛ | от ТП 362 до ВРУ МКЖД 50 лет Октября,154 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:07 | 13:00
348 | ТП | ТП 058в | замена трансформатора | 9:13 | 9:57
349 | КЛ | РП 3 яч. 13 до РП 2 яч.№8 | определение м.п. | 9:26 | 10:04
350 | ТП | ТП 058а | текущий ремонт | 10:00 | 11:55
351 | КЛ | от ТП 6м яч. 2 до РП 2 яч.15 | определение м.п. | 10:05 | 16:16
352 | ТП | ТП 293 | заводка СИП | 14:12
353 | РУ | ТП 28-34 | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:28 | 13:11
354 | КЛ | РП Перинатальный до Ф 1а ПС "Чигири" | определение м.п. | 14:41 | 15:50
2022-03-03
355 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:45
356 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:36
357 | КЛ | ТП 274 в стор. МКД ул. Калинина,133 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:30
358 | КЛ | от РП 10 до Ф 9 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:15
359 | КЛ | от РП 10 яч. 3 до ВЛ 10 кВ РЛНД Ф 9 ПС "Чигири" | испытание КЛ 10 кВ | 9:42 | 10:45
360 | ТП | РП 2 | текущий ремонт | 9:55 | 10:30
361 | КЛ | РП 10 до РЛНД 220 Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:17 | 15:05
362 | КЛ | от РП 10 яч. 7 до ВЛ 10 кВ РЛНД 22 Ф 22 ПС "Чигири" | определение м.п. | 10:47 | 16:04
363 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 15:40
364 | ВЛ | ТП 33а в стор. Гаражей | подключение эл. Печи | 14:23 | 15:15
2022-03-04
365 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:13 | 15:40
366 | КЛ | от ТП 8а до ВРУ МКЖД ул. Зейская,256 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 10:17
367 | ТП | РП 9, ТП 2,3,4 обл,22м | осмотр ТП | 8:29 | 12:44
368 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:40 | 16:02
369 | КЛ | от РП 10 РЛНД 220 Ф 22 ПС "Чигири" | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 8:55 | 9:02
370 |  | ТП 011 руб 3 | подключение эл. Печи | 9:44 | 10:11
371 | РУ | ТП 357б | текущий ремонт | 13:54 | 14:43
372 | КЛ | от РП 9 яч 14 до Ф 21 ПС "Чигири" | определение трассы КЛ 10 кВ | 14:05 | 15:58
373 | КЛ | от ТП 6м до РП 2 яч 15 | определение м.п. | 14:22 | 16:33
374 | ТП | ТП 178 руб. 2 | ремонт рубильника | 15:10 | 15:36
2022-03-05
375 | ТП | ТП 13, 013а,014а | осмотр ТП | 8:35 | 10:20
376 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:43 | 15:14
377 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:43 | 15:10
378 | КЛ | от ТП 55 до ВЛ 10 кВ Ф 13 ПС "Силикатная" | монтаж КЛ 10 кВ | 12:17 | 13:20
379 | КЛ | МКЖД ул. Шевченко, 109/1- ТП 163 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:16 | 14:32
380 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 14:10
2022-03-09
381 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:15
382 | КЛ | от ТП 84 до ВРУ ул. Пушкина,5/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17
383 | КЛ | от ТП 153 до ТП 155 | определение м.п | 8:40 | 15:47
384 | ТП | ТП 027а, 031, 011, РП 5, РП 7 | осмотр ТП | 8:45 | 13:20
385 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:47 | 16:40
386 | КЛ | от ТП 526 до ТП 021в | откопка КЛ 10 кВ | 9:25 | 14:57
387 | ТП | ТП 240а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:05 | 16:00
388 | ТП | ТП 8,8а, 10, 14, 7а, 24, 369 | осмотр ТП | 13:21 | 16:50
389 | КЛ | от ТП 021в до ТП 526 | определение м.п. | 14:11 | 16:05
2022-03-10
390 | КЛ | от ТП 526 до ТП 021в | ремонт КЛ 10 кВ | 8:48 | 12:55
391 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:53 | 17:00
392 | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" до ТП 027 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:15 | 16:10
393 | ВЛ | ТП 666а до ТП 047 | замена РЛНД | 9:44 | 11:52
394 | РУ | ТП 28-34 | ремонт РУ 10/0,4 и тр | 9:46 | 10:33
395 | КЛ | от ТП 28-34 до РУ 0,4 кВ | замена перемычек | 9:48 | 10:49
396 | РУ | ТП 730 | ремонт РУ 0,4 кВ | 11:17 | 12:15
397 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ |  | 15:36
398 | ТП | ТП 1, 1а, 2, 2а, 3, 5 | осмотр ТП | 14:11
2022-03-11
399 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 15:43
400 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:43 | 15:50
401 | КЛ 10 | отВЛ 10 кВ Ф 3 ПС "Водозабор" в стор. ТП 28-28 | отсоединить КЛ 10 кВ | 9:40 | 9:58
402 | РУ | ТП 28-02 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:07 | 10:32
403 | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" до ТП 027 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:58 | 13:27
404 | РУ | ТП 28-01 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:48 | 12:22
405 | КЛ | от ТП 021в до ТП 526 | испытание КЛ 10 кВ | 13:15 | 14:15
406 | КЛ | от ТП 011 в стор. У.О. | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:21 | 15:55
407 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" к ВЛ 10 кВ | присоденить КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 15:43 | 15:58
2022-03-12
408 | КЛ | ТП 205 в стор. Ул. Шимановского,63 руб 4,8 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 15:00
409 | КЛ | от ТП 335 до ТП 34б | откопка КЛ 10 кВ | 8:32 | 9:40
410 | КЛ | от ТП 33б до ТП 34б | определение м.п | 9:49 | 10:13
411 | КЛ | ремонт КЛ 10 кВ от ТП 53б до ТП 34б | ремонт КЛ 10 кВ | 10:16 | 12:03
2022-03-14
412 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:50
413 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:05
414 | ТП | ТП 8, 8а, 9а, 9б, 9 | осмотр ТП | 8:26 | 9:37
415 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 16:00
416 | КЛ | от ТП 161а доТП 169 | определение м.п. | 9:17 | 16:00
417 | ТП | ТП 205а | ремонт дверей | 9:38 | 13:08
418 | ТП | ТП 058б | замена рубильника | 13:09 | 14:10
2022-03-15
419 | ТП | ТП 370 | ремонт рубильника | 8:30 | 8:40
420 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 13:38
421 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:55 | 16:35
422 | КЛ | от ТП 021а до ТП 524а | определение т.к. | 9:30 | 9:52
423 | ТП | ТП 4 | текущий ремонт | 9:42 | 11:25
424 | КЛ | ТП 4 Белогорье | ремонт концевых заделок | 9:18 | 10:48
425 | КЛ | от ТП 8 до ВРУ МКЖД ул. Ленина,211 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:00
426 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:38 | 16:00
427 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:39 | 15:50
428 | тп | ТП 11, 11а, 13,13а,13б,14 | осмотр ТП | 14:05 | 16:30
2022-03-16
429 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:18 | 15:53
430 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:38
431 | КЛ | от ТП 161а доТП 169 | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 15:12
432 | КЛ | от ТП 416 до ВРУ 50 лет Октября,206 | определение м.п | 9:11 | 10:47
433 | КЛ | от ТП 53а до ТП 57а | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:14 | 10:11
434 | РУ | ТП 047 | ремонт РУ 10/0,4 и тр | 9:43 | 10:20
435 | КЛ | от ТП 416 до ВРУ 50 лет Октября,206 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:13 | 14:10
436 | КЛ | от ТП 53а до ТП 57а | определение т.к. | 14:03 | 15:20
2022-03-17
437 | КЛ | ТП 133 до ВРУ МКЖД ул. Горького,193 | осмотр и испытание КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 13:05
438 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:08 | 15:46
439 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:05
440 | КЛ | ТП 161 до ТП 169 | испытание КЛ 10 кВ | 8:36 | 10:10
441 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:20
442 | ТП | ТП 179 | текущий ремонт | 9:40 | 11:06
443 | КЛ | от ТП 161а доТП 169 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:12 | 14:17
444 | РУ | ТП 58а | текущий ремонт | 14:05 | 16:08
445 | КЛ | от ТП 161а доТП 169 | определение и испытание м.п. | 14:33 | 15:10
446 | ВЛ | ТП 191 | подключение эл. Печи | 15:55 | 16:12
2022-03-18
447 | КЛ | от ТП 169б до ТП 191б | определение трассы КЛ 10 кВ | 8:17 | 14:55
448 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:17 | 15:40
449 | ТП | ТП 17, 17а, 19а, 19б, 19в, 20, 20а | осмотр ТП | 8:27 | 9:52
450 | КЛ | от ТП 800в до ВРУ 1 ул. Строителей,66 | опеделение м.п. | 8:35 | 15:45
451 | КЛ | КЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 15:02
452 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:47 | 15:20
453 | КЛ | от ТП 72а до ТП 64 | откопка м.п. КЛ 10 кВ | 9:13 | 14:01
454 | ВЛ | ТП 740 руб. 5 | ВЛ 0,4 кВ | 12:55 | 14:17
455 | КЛ | ТА 27 до ТП 28а | определение м.п. | 13:17 | 15:19
2022-03-19
456 | КЛ | ТП 205а до ул. Шимановского,63 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:55 | 10:15