## Лист1
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бри- гады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023-01-09
1 | р | 2 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 240, 248, 207, 217, 215 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 13:00
2 | р | 1 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 17:00
3 | р | 1 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:45 | 13:10
4 | р | 1 | т | Бутовский | 2 | ТП | ТП 1м-7м | осмотр ТП | 8:50 | 13:30
5 | р | 2 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:57 | 16:41
6 | р | 1 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | РП 3-ВЛ 10 кВ РЛНД 217 Ф 9 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 9:17 | 15:30
7 | н | 1 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 391-ВЛ 10 кВ Ф 35 ПС "Центральная" | определение м.п. | 9:28 | 17:00
8 | н | 1 | к | Панченко | 1 | КЛ | Р 218-Ф 22 ПС "Чигири" | отсоединить КЛ 10 кВ | 9:47 | 10:30
9 | р | 2 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:12 | 16:13
10 | р | 3 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 49б, 49а, 53, 53а, 51б,51 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:14 | 16:30
11 | р | 3 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:18 | 16:26
12 | р | 2 | т | Бутовский | 2 | ТП | ТП 8м-14м | осмотр ТП | 13:35 | 15:42
13 | н | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | РП 3-Р 214 ф 9 ПС "Чигири" | определение м.п. | 13:45 | 14:20
14 | Н | 3 | Л | Буянов | 2 | КЛ | РП 3 яч 6 до Р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | определение м.п. | 14:20 | 15:53
2023-01-10
15 | р | 3 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:27
16 | р | 4 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 8,8а, 9а,9б,11,13б,13а,13,14,16,16а, 17, 17а,3 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:31 | 17:00
17 | р | 4 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 15:58
18 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:27
19 | р | 3 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 15м, 16м, 17м, 18м, 19м, 20м, 21м | осмотр ТП | 8:42 | 13:00
20 | р | 5 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:49 | 16:15
21 | н | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 3доФ 9ПС "Чигири" | ремонт концевой заделки | 9:08 | 13:16
22 | р | 5 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 3-Р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | откопка м.п. | 9:13 | 16:11
23 | н | 5 | л | Самсонов | 2 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т2 на ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:53
24 | н | 4 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 391 до Р 10 в стор ТП 390 | определение м.п. | 10:17
25 | р | 4 | т | Гучинский | 4 |  | ТП 309 | замена рубильника | 13:40 | 14:36
2023-01-11
26 | р | 6 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:15 | 17:00
27 | р | 7 | к | Власов | 1 | КЛ | МКЖД ул. Зейская,210 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:20 | 15:10
28 | н | 1 | в | Гамза | 7 | ВЛ | ТП 396 в стор. Ул. Кузнечная | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:23 | 13:00
29 | р | 5 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 22м,23м,24м,25м, 26м, 30м,31м, | осмотр ТП | 8:25 | 10:30
30 | н | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | РП 3 до ВЛ 10 кВ Р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | определение м.п. | 9:52 | 10:52
31 | р | 5 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:55 | 17:00
32 | р | 6 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 16:15
33 | н | 4 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 390, 389 | определение м.п. | 13:20 | 16:05
34 | н | 1 | т | Атласов | 5 | ТП | ТП 8п | ремонт Т1 | 13:34 | 16:07
35 | р | 8 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая"-ТП 42б | откопка м.п. | 13:41 | 16:00
36 | н | 3 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 3 до ПКУ Р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10кВ | 14:31 | 16:15
2023-01-12
37 | р | 7 | и | Халиман | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:19 | 16:35
38 | р | 8 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:35
39 | р | 7 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 16:10
40 | р | 9 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 19а, 19б | осмотры КЛ 0,4 кВ | 8:22 | 17:00
41 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 32м, 36м, 40м, 50м | осмотры ТП | 8:36 | 13:27
42 | н | 4 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 3 до ПКУ Р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10кВ | 9:25 | 16:31
43 | р | 7 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 60м, 61м, 62м, 30м, 2,3,4 обл больницв | осмотры ТП | 13:28 | 17:30
2023-01-13
44 | р | 8 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:00 | 8:25
45 | р | 9 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 13:21
46 | р | 10 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:31
47 | р | 10 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 13:06
48 | н | 2 | т | Бутовский | 6 | ТП | ТП 57 | замена Т2 | 8:56 | 10:36
49 | н | 6 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП40м-РП 2 | определение м.п. | 10:35 | 15:01
50 | р | 12 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:06 | 16:12
51 | р | 11 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:22 | 16:23
52 | р | 8 | т | Бутовский | 2 | ТП | РП 2, 3, 3а, 4, 6,9 | осмотр ТП | 13:22 | 15:26
2023-01-16
53 | р | 10 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 29а, 28а, 30, 31, 33а, 34а, 35, 35а, 35в, 39, 37а, 36а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 16:00
54 | р | 9 | т | Гучинский | 4 | ТП | РП 5, 7, 10, 154 ЦРП, ТП 350 | осмотр ТП | 8:35 | 15:45
55 | н | 5 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 42б до Ф 16 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:13 | 15:32
56 | р | 11 | к | Харченко | 2 | КЛ | РП 3 до ПКУ 10 р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | откопка КЛ 10 кВ | 10:02 | 15:53
57 | р | 12 | и | Плисов | 1 |  | ТП 97 | замена ПУ | 13:08 | 15:40
58 | р | 14 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:26 | 16:30
59 | р | 11 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:30 | 16:27
2023-01-17
60 | р | 12 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 62 до ВРУ МКЖД ул. Политехническая,48 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:11 | 10:40
61 | р | 10 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 1, 1а, 2, 2а, 3 | осмотр ТП | 8:36 | 13:36
62 | н | 7 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 7м до ВРУ МКЖД ул. Студенческая,35 | определение м.п. | 9:20 | 16:50
63 | р | 14 | к | Самсонов | 2 | ТП | ТП 88,88а, 87б, 87а, 87, 86, 8 Аэропорт | осмотр ТП | 13:15 | 17:00
64 | р | 15 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:00
65 | р | 13 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:34 | 17:00
66 | н | 3 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 350 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ | 13:37 | 15:42
2023-01-18
67 | р | 15 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 7м до ВРУ МКЖД ул. Студенческая,35 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:07 | 13:46
68 | р | 11 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 8а, 9, 9а, 9б,11, 11а,13 | осмотр ТП | 8:36 | 10:46
69 | н | 4 | т | Барковский | 6 | ТП | ТП 506 | замена трансформатора | 10:47 | 12:05
70 | н | 2 | в | Гамза | 4 | ВЛ | ТП 109-ТП110 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:38 | 13:56
71 | н | 7 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 7м до ВРУ МКЖД ул. Студенческая,35 | определение м.п. | 13:47 | 17:00
72 | н | 6 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | РП 2-ТП40м | определение м.п. | 13:49 | 16:07
73 | н | 5 | т | Атласов | 5 | РП | РП 2 яч. 4,5 | ремонт РУ 10 кВ | 14:15 | 16:20
2023-01-19
74 | р | 16 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 7м-ВРУ ул. Студенческая,35 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:14 | 16:00
75 | р | 12 | т | Бутовский | 2 | ТП | ТП 8а, 9а, 9б, 11,11а, 13 | осмотр тп | 8:36 | 13:41
76 | р | 14 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:48 | 16:00
77 | р | 17 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 390 в стор. Ул. Перспективная | подключение эл. Печи к ВЛ 0,4 | 9:52 | 10:15
78 | р | 16 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:54 | 15:40
79 | н | 8 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 35а-ТП 29 | заявки АКС, ОДС | 10:27 | 15:55
80 | р | 15 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:20 | 16:00
81 | р | 13 | т | Бутовский | 2 | ТП | ТП 13а, 13б, 14, 17, 17а | осмотр ТП | 13:41 | 16:11
82 | р | 14 | т | Атласов |  |  | ТП 14 | ремонт руб. 6 | 14:44 | 15:00
2023-01-23
83 | р | 21 | к | Бондарцов | 2 | ТП | ТП 88,88а, 87б, 87а, 87а, 86, 87 | уточнение схемы | 8:12 | 13:00
84 | н | 9 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 478а до ВРУ ул. Строителей ,79 | определение м.п. | 9:05 | 13:25
85 | р | 17 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 476 | ремонт рубильника | 9:30 | 9:43
86 | н | 6 | к | Харченко | 3 | КЛ | РП 3 до ПКУ 10 р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 14:00
87 | р | 18 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 409 | ремонт руб. | 9:57 | 10:05
88 | р | 22 | к | Бондарцов | 2 |  | ТП 7м до ВРУ МКЖД ул. Студенческая,35 |  | 13:10 | 17:00
89 | н | 7 | к | Харченко | 3 | КЛ | РП 3 до ПКУ 10 р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:01 | 15:42
90 | н | 10 | л | Самсонов | 2 | КЛ | РП 6 секц 1-ТП 30м | определение м.п. | 14:03 | 16:20
91 | р | 16 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 28, 28а, 29, 29а, 30 | осмотр тп | 14:10 | 16:30
2023-01-24
92 | р | 23 | к | Бондарцов |  | КЛ | ТП 7м до ВРУ МКЖД ул. Студенческая,35 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:13 | 16:07
93 | р | 14 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 13:19
94 | р | 19 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 31, 31а, 32, 32а, 33а, 33б | осмотр тп | 8:36 | 10:05
95 | р | 20 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 436 рем. Руб 2 | ремонт руб | 10:06 | 10:46
96 | р | 20 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:11
97 | н | 6 | т | Барковский | 4 | ТП | ТП 28-01 | замена трансформатора | 13:32 | 15:26
2023-01-25
98 | р | 25 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 7м до МКЖД ул. Студенческая,35 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:12 | 13:11
99 | р | 21 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 295,34а, 33а, 33б | осмотр ТП | 8:47 | 14:48
100 | р | 24 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 16:14
101 | р | 21 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:11 | 16:13
102 | н | 11 | л | Самсонов | 2 | КЛ | РУ 10 до Т2 ТП 346 | испытание КЛ 10 кВ | 13:28 | 14:17
103 | р | 17 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:33 | 16:13
104 | р | 27 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | откопка м.п. | 14:00 | 15:40
105 | р | 18 | и | Шапшай | 1 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 14:03 | 16:13
106 | н | 7 | т | Гучинский | 3 | ТП | РП 8 яч,4,5 | ремонт оборудования | 14:48 | 15:56
107 | н | 7 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | Ф 38 ПС "Сетевая" до ТП 195 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:13 | 17:42
2023-01-26
108 | р | 27 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 8 до ул. Ленина,207/3 | ремонт Кл 0,4 кВ | 8:15 | 10:34
109 | р | 22 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 31а, 9б, 17 | ремонт дверей | 8:40 | 14:00
110 | н | 9 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 195 в стор. Ф 38 ПС "Сетевая | ремонт концевой заделки | 8:42 | 9:10
111 | р | 22 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:25 | 13:10
112 | н | 3 | в | Литвиненко | 5 | ВЛ | ТП 190 | установка опор | 13:10 | 16:05
113 | р | 22 | В | Скрябин | 2 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:15 | 16:05
114 | р | 26 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВФ 35 ПС "Центральная" | откопка КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:55
115 | н | 8 | т | Евменов | 3 | РУ 0,4 | ТП 721 | ремонт РУ 0,4кВ | 14:02 | 15:30
2023-01-27
116 | р | 28 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 295 до ВЛ 0,4 кВ | откопка и монтаж КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:15
117 | р | 23 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 35, 35а, 35б, 36а,36б,37,37а | осмотр ТП | 8:45 | 14:00
118 | н | 10 | к | Хайбрахманов | 4 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55 | 13:00
119 | н | 4 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" от ТП 058в до ТП 51м | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:55 | 13:00
120 | н | 11 | к | Хайбрахманов | 4 | КЛ | от ТП 391 к ВЛ 10 кВ в стор. Ф 35 ПС "Центральная" | присоединить к ВЛ 10 кВ | 13:05 | 14:12
121 | р | 19 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:15 | 16:00
122 | р | 20 | и | Халиман | 1 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:28 | 16:00
123 | н | 12 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 71а до Ф 25 ПС "Амур" | определение м.п. | 13:47 | 14:43
124 | н | 9 | т | Атласов | 4 | РУ 10 | ТП 4 | монтаж КСО 395 | 14:05 | 15:15
125 | н | 10 |  | Хайбрахманов | 4 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ Ф 35 ПС "Центральная" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:14 | 15:40
126 | н | 4 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 391 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 390, 389 | испытание КЛ 10 кВ | 15:46 | 16:25
2023-01-30
127 | р | 29 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 14:36
128 | р | 24 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 228, 346, 38а, 39, 40, 40а | осмотр ТП 228, 346, 38а, 39, 40, 40а | 8:51 | 13:35
129 | р | 29 | к | Харченко | 2 | Кл | РП 6- ТП 30м | откопка м.п. | 8:52 | 16:10
130 | н | 8 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 35а-ТП 29 | определение м.п. | 8:58 | 14:41
131 | р | 25 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:02 | 16:13
132 | н | 3 | в | Цыганцев | 5 | ВЛ | ТП 190 | установка опор | 13:06 | 16:18
133 | р | 21 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:11 | 16:30
134 | р | 22 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:34 | 16:40
135 | н | 10 | т | Гучинский | 4 | РУ 10 | ТП 346 | ремонт секц. № 2 | 13:35 | 15:03
136 | р | 25 | т | Барковский | 1 |  | ТП 605 | ремонт рубильника | 13:38 | 14:57
137 | н | 5 | в | Велигорский | 1 | ВЛ | ТП 389 до ТП 391 | ремонт РЛНД | 14:18 | 15:06
2023-01-31
138 | р | 30 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 295 до ВЛ 0,4 кВ | монтаж КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 12:57
139 | р | 26 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 41а, 41б, 42, 42а,43, 44а, 44в | осмотр ТП | 8:42 | 13:35
140 | н | 12 | к | Харченко | 4 | КЛ | ТП 30м до РП 6 ввод 1 | ремонт Кл 10 кВ | 10:41 | 15:14
141 | н | 10 | л | Самсонов | 2 | КЛ | рп 6 до ТП 30м | определение м.п. | 9:36 | 10:28
142 | р | 31 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 86а, 85б, 85, 84, 76 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:06
143 | р | 23 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:14 | 16:30
144 | р | 24 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:15 | 16:15
145 | р | 26 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:24 | 16:00
146 | р | 27 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 223 | установка рубильника | 13:36 | 15:04
2023-02-01
147 | р | 1 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 11:28
148 | р | 1 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:30
149 | р | 1 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 295 до ВЛ 0,4 кВ | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 11:35
150 | р | 1 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 45,46, 46б, 47,47а,48,48а | осмотр ТП | 8:43 | 13:30
151 | н | 15 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 346 | перевод КЛ 10 кв яч.3 в яч.2 перемычка Т2 | 9:00 | 10:35
152 | н | 10 | л | Самсонов | 2 | КЛ | РП 6 секц1 до ТП 30м ввод 1 | определение м.п. | 9:40 | 10:23
153 | н | 1 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | РП 8-РП 4 | испытание КЛ 10 кВ | 10:33 | 13:45
154 | н | 14 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 13 в стор ТП 19а | ремонт концевой заделки | 10:36 | 15:20
155 | н | 1 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 368 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ | 13:48 | 14:16
2023-02-02
156 | н | 1 | в | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 190 | установка опор, пропилка крон деревьев | 8:20 | 15:45
157 | р | 2 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:15
158 | р | 2 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 20к ПС "Новая"-РП 8 | откопка КЛ 10 кВ | 9:08 | 9:38
159 | н | 2 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 110 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:03 | 10:45
160 | н | 2 | т | Краснопольский | 2 | КЛ | РП 8 до РП 4 | испытание КЛ 10 кВ | 9:12 | 9:45
161 | н | 2 | в | Гамза | 3 | ВЛ | ТП 109-ТП110 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:18 | 9:53
162 | р | 2 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:53 | 13:25
163 | Р | 4 | К | Власов | 2 | КЛ | ТП 7м в стор. Ул. Студенческая,35 | присоединить КЛ 0,4кВ к руб. | 13:12 | 15:35
164 | р | 3 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:30 | 16:05
165 | р | 2 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 346 | ремонт ячейки | 15:44 | 15:55
2023-02-03
166 | р | 4 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 13:09
167 | р | 5 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 1м в стор. МКД ул. Кантемирова,3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:24 | 9:57
168 | н | 2 | в | Цыганцев | 3 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | монтаж арматуры, пропилка крон деревьев | 8:25 | 16:05
169 | р | 3 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:16
170 | р | 4 | к | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:16
171 | н | 16 | и | Неверов | 4 | КЛ | Ф 20к ПС "Новая"-РП 8 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:46 | 10:49
172 | н | 3 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 223 | текущий ремонт РУ 10/0,4 кВ | 9:15 | 10:37
173 | р | 6 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 1м до Насосной | монтаж времянки | 9:58 | 13:00
2023-02-06
174 | р | 8 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 245 на ВЛ 0,4 кВ | присоединение на ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:30
175 | р | 5 | в | Гомза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:02
176 | р | 5 | и | Лапшин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:42 | 17:05
177 | р | 6 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:43 | 16:07
178 | р | 4 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 51б, 53, 53а,54,55, 55а,56 | осмотр ТП | 8:45 | 13:13
179 | р | 9 | к | Харченко | 2 | ТП | ТП 92а, 86, 86а, 98,98б | осмотр ТП | 10:10 | 17:01
180 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 346а-ТП 337 | определение м.п. | 10:25 | 16:22
181 | н | 4 | т | Атласов | 4 | РУ 0,4 | ТП 294а | текущий ремонт | 13:14 | 15:51
2023-02-07
182 | н | 3 | в | Цыганцев | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | пропилка крон деревьев | 8:10 | 16:00
183 | р | 10 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 42, 45, 44а, 44в, 47, 47а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:05
184 | р | 6 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:00
185 | р | 7 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:40
186 | р | 8 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:41
187 | р | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 57, 57а, 58, 58а, 58б, 59,60 | осмотр ТП | 8:46 | 13:25
188 | н | 20 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | РП 3 яч 6 до Р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | присоединить и сфазировать | 9:15 | 10:44
189 | н | 4 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 44а-ТП 8 Белогорье | определение м.п. | 10:14 | 11:50
190 | н | 21 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | РП 3 яч7 до ПКУ 10 Ф 217 Ф 9 ПС "Чигири" | присоединить и сфазировать | 10:45 | 10:56
191 | н | 18 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | РП 3яч 7 к ПКУ Р 217 Ф 9 ПС "Чигири" | присоединить и сфазировать | 10:57 | 11:10
192 | н | 19 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | РП 3 яч 16 до ПКУ Р 218 Ф 22 ПС "Чигири" | присоединить и сфазировать | 11:11 | 11:20
193 | р | 12 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 46а, 46б, 50, 50а, 48, 48а | осмотр КЛ 10 кВ | 13:10 | 16:20
194 | н | 22 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 39а в стор. ТП 168 | ремонт концевой заделки | 13:28 | 16:42
195 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 346а-ТП 337 | определение м.п. | 13:20 | 15:55
196 | н | 5 | т | Гучинский | 5 | ТП | ТП 124 | текущий ремонт | 13:37 | 15:17
197 | р | 11 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 191,184, 192б, 177,168 | осмотр КЛ 10 кВ | 13:58 | 15:18
2023-02-08
198 | н | 3 | в | Цыганцев | 4 | Вл | ТП 721 | монтаж арматуры, пропилка крон деревьев | 8:10 | 16:15
199 | р | 14 | к |  |  | КЛ | ТП 54,55,55а, 59, 58, 58б, 57, 57а, 56 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 16:14
200 | р | 7 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:28 | 13:00
201 | н | 23 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ТП 98 от РУ 10 кВ до Т2 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:40 | 15:38
202 | р | 9 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:55 | 16:29
203 | р | 10 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:08 | 16:09
204 | р | 8 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 16:05
205 | н | 6 | т | Родин | 4 | ТП | ТП 8 белогорье | текущий ремонт | 13:47 | 14:45
2023-02-09
206 | р | 15 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 62, 63,64, 72а, 72б,71а, 71 | осмотры КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 12:00
207 | н | 3 | в | Цыганцев | 4 | Вл | ТП 721 | монтаж арматуры, пропилка крон деревьев | 8:15 | 16:08
208 | р | 11 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:37
209 | р | 12 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:37
210 | р | 9 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 16:05
211 | р | 24 | и | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" до ТП 430в | откопка КЛ 10 кВ | 9:09 | 16:20
212 | н | 7 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 46б | текущий ремонт | 9:27 | 10:48
213 | н | 25 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ТП 98 от РУ 10 кВ до Т1 | монтаж КЛ 10 кВ | 10:03 | 15:17
214 | р | 16 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 7, 72а, 72б, 80, 80а, 79, 78 | осмотры КЛ 0,4 кВ | 13:03 | 16:18
215 | р | 6 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 721 | монтаж ЩО70 | 13:44 | 15:01
2023-02-10
216 | р | 17 | к | Бондарцов | 1 | ТП | ТП 77,77а, 89,95, 92, 92а | осмотр ТП | 8:12 | 13:20
217 | н | 4 | в | Гомза | 3 | ВЛ | ТП 499 до ТП 506 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:34 | 10:33
218 | р | 18 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" до ТП 430в | откопка КЛ 10 кВ | 8:44 | 14:05
219 | р | 13 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:47 | 17:00
220 | р | 10 | в | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:50 | 16:13
221 | н | 8 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 499 | текущий ремонт | 9:27 | 10:32
222 | р | 19 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 5м,4м, 9м, 10м, 8м, 6м | осмотр КЛ | 10:20 | 11:12
223 | р | 21 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 104, 104а,106, 106а,113, 113а,120, 120а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:21 | 17:00
224 | р | 14 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:22 | 16:40
225 | р | 7 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 61, 61а, 62, 63, 64 | осмотр ТП | 13:30 | 15:50
226 | р | 20 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 153,152,152а, 160, 160а, 161 | осмотр КЛ | 13:55 | 16:30
227 | н | 5 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 430б до разреза в сторону Ф 32 ПС "Заадная" | определение м.п. | 14:06 | 15:35
2023-02-13
228 | р | 23 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 133, 139а, 139, 134а, 145, 134 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 13:00
229 | р | 15 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:25
230 | р | 16 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:35
231 | р | 11 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:38 | 16:10
232 | р | 8 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 67, 67а, 68, 69, 69а, 70 ,71 | осмотр тП | 8:50 | 13:30
233 | р | 22 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 58 к Новая до РП 14 | откопка КЛ 10 кВ | 8:52 | 10:30
234 | н | 26 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 32 ПС "Западная" до ТП 430в | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:25
235 | р | 24 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 146а, 146,147, 148, 150а, 150, 267 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:10
236 | н | 9 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 721 | монтаж панели ЩО 70 | 13:38 | 15:40
2023-02-14
237 | р | 26 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 153, 137, 144, 138, 273, 441, 274 | осмотры КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 12:00
238 | р | 14 | в | Цыганцев | 2 | Вл | ТП 20п | монтаж арматуры СиП | 8:24 | 16:25
239 | р | 17 | и | Халимн | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:33 | 16:16
240 | р | 18 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:15
241 | р | 12 | в | Иванов | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:02 | 16:09
242 | р | 25 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП337-ТП 346а | откопка м.п. | 9:05 | 15:40
243 | р | 9 | т | Атласов | 2 | РУ 0,4 | ТП 178 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:08 | 10:37
244 | н | 10 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 13б | текущий ремонт | 13:10 | 15:50
245 | р | 27 | к | Бондарцов | 1 | ВЛ | ТП 13б | присоединение на ВЛ 0,4 кВ | 13:18 | 15:50
2023-02-15
246 | р | 28 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 178 в стор. Гаражи | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:13
247 | р | 20 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:54 | 16:30
248 | р | 19 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:30
249 | н | 6 | л | Болнов | 2 | КЛ | ТП 71-ТП 80 | определение м.п. | 9:12 | 13:47
250 | р | 10 | т | Атласов | 2 | РУ | ТП 178 | ремонт РУ 0,4кВ | 9:13 | 14:38
251 | р | 15 | в | Иванов | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 9:26 | 16:20
252 | р | 29 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 356а, 364,357б, 361, 362а, 41в, 417 | осмотры КЛ 0,4 кВ | 13:12 | 17:00
253 | н | 7 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 345 до ВРУ ул. Пушкина,199/1 | определение м.п. | 13:46 | 15:50
2023-02-16
254 | р | 30 | к | Бондарцов | 1 | ТП | ТП 16,160а, 161а, 161, 163, 164, 168, 168а | осмотр ТП | 8:10 | 13:00
255 | р | 16 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 16:00
256 | р | 21 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:25
257 | н | 8 | л | Буянов | 2 | КЛ | ЦРП до ТП 362 | определение м.п. | 8:58 | 11:23
258 | н | 28 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ТП 178 в стор. Гаражи | монтаж КЛ 10 кВ | 9:23 | 15:15
259 | р | 31 | к | Бондарцов | 1 | ТП | ТП 299, 293, 303, 179, 177, 192б, 195, 190 | осмотр ТП | 13:00 | 17:00
260 | н | 9 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 424а ввод 12 до ТП 424б | определение м.п. | 13:38 | 16:24
261 | р | 11 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 71а, 72, 73, 74, 72а, 72б, 76 | осмотр ТП | 13:47 | 16:00
2023-02-17
262 | р | 33 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 40а до ВРУ МКЖД ул. Пионерская | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:09 | 13:10
263 | р | 17 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:23 | 13:15
264 | р | 23 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:21
265 | р | 24 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:50
266 | р | 12 | т | Чуч | 2 | ТП | ТП 77,77а, 78, 79, 80, 80а, 82г | осмотр ТП | 8:40 | 13:23
267 | н | 29 | к | Неверов | 4 | КЛ | ТП 417-ТП 413 | ремонт концевой заделки | 8:41 | 10:08
268 | р | 32 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 337-ТП 346а | откопка м.п. | 8:50 | 17:00
269 | р | 34 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 295 в стор. Ул. Свободная | присоединить КЛ 0,4 к ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 13:57
270 | р | 18 | в | Гомза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:26 | 16:05
271 | р | 30 | к | Неверов | 4 | КЛ | ТП 413-ТП 417 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:24 | 13:51
272 | н | 10 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 1м до ВРУ Насосная | определение м.п. | 13:53 | 16:40
2023-02-20
273 | р | 36 | к | Власов | 1 | Кл | ТП 481, 476, 482, 478а, 011, 351 | осмотры КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 12:00
274 | р | 19 | в | Гомза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 16:18
275 | р | 25 | к | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:23
276 | р | 35 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:57 | 16:25
277 | р | 38 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 8п, 2п,320б, 1пф, 2пф, 3пф | осмотры КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:54
278 | р | 15 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 88, 88а,89,90а,91,91а,92 | осмотр ТП | 13:40
2023-02-22
279 | р | 29 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:14 | 16:00
280 | р | 21 | в | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 15:30
281 | н | 5 | в | Гомза | 2 | Вл | ТП 502 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:03 | 9:30
282 | р | 30 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:00
283 | р | 4 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 70 до ТП 77а | определение т.к. | 8:48 | 9:50
284 | н | 11 | л | Боянов | 2 | КЛ | РП 2-ТП 5м | определение м.п. | 8:52 | 14:30
285 | н | 12 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 502 | ремонт РУ и трансформаторов | 9:04 | 10:40
286 | н | 31 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 26 ПС "Металлист" до ТП 346а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:12 | 12:55
287 | р | 17 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 5м | ремонт двери в РУ 10 кВ | 13:34 | 13:53
2023-02-27
288 | р | 22 | в | Гомза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:29 | 16:22
289 | н | 12 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 7м-ТП 6м | определение м.п. | 9:02 | 13:45
290 | р | 42 | к | Панченко | 2 | КЛ | тп 266-Ф 6 ПС "Металлист" | откопка КЛ 10 кВ | 9:08 | 16:30
291 | р | 18 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 303, 100а, 101, 102г, 103в, 010в, 01 | осмотр Тп | 13:16 | 16:13
292 | н | 11 | л | Боянов | 2 | КЛ | РП 2-ТП 5м | определение м.п. | 13:47 | 15:27
293 | н | 33 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | РП 2-ТП 5м | осмотр КЛ 10 кВ | 13:51 | 15:07
294 | р | 31 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 14:22 | 16:28
2023-02-28
295 | н | 34 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 6 ПС "Металлист"-ТП 266 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:17 | 14:17
296 | р | 23 | в | Гомза | 2 | Вл | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:18 | 16:07
297 | р | 32 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:30
298 | р | 33 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:30
299 | р | 19 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 104,104а, 106, 106а, 107, 109, 110 | осмотр ТП | 8:40 | 13:27
300 | р | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 021а-ТП 524а | определение т.к. | 9:57 | 10:34
301 | н | 30 |  | Тараськин | 1 | РУ 10 | ТП 15-ТП 16а | ремонт концевой муфты | 10:33 | 14:54
302 | р | 43 | к | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 234, 235, 236, 334 | осмотр КЛ | 13:04 | 17:00
303 | р | 24 | в | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:22 | 16:08
304 | р | 20 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 113,113а, 116, 120 | осмотр ТП | 13:28 | 16:05
305 | н | 14 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 222-ТП 222а | определение м.п. | 13:45 | 16:15
2023-03-01
306 | р | 1 | в | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:06
307 | р | 1 | к | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 222 в стор.ул. Театральная | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:13 | 11:37
308 | р | 1 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУэ | 8:21 | 16:30
309 | н | 1 | в | Гамза | 3 | ТП | ТП 24 Ф 12 ПС "Игнатьево" | подключение вновь вводимой ТП | 9:17 | 11:22
310 | н | 35 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | ремонт концевой КЛ 10 кВ | 8:39 | 10:50
311 | н | 14 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 222 до ТП 222а | определение м.п. | 9:00 | 14:22
312 | н | 1 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 127 до ТП 9б | определение м.п. | 9:02 | 16:43
313 | н | 31 |  | Тараськин |  | РУ | РУ 10 кВ в стор ТП 16 | ремонт концевой | 9:10 | 10:27
314 | н | 1 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 10, 24, 369 | текущий ремонт | 9:17 | 11:02
315 | р | 2 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 86 до ВРУ Ленина,43 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:07 | 15:57
2023-03-02
316 | н | 2 | в | Велигорский | 5 | ВЛ | ТП 33-04 в стор. ТП 33-05 | пропилка крон деревьев | 8:55 | 11:12
317 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 10:30
318 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 13-ТП 19а | определение КЛ 10 кВ | 8:54 | 16:52
319 | н | 2 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 58 до ВРУ ул. Театральная,44 | определение м.п. | 8:56 | 10:47
320 | н | 2 | т | Евменов | 5 | РУ | ТП 178 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:02 | 15:40
321 | н | 36 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 178 от РУ 10 до Т2 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:16 | 15:40
322 | р | 13 |  | Оробий | 1 | РУ 0,4 | ТП 337 | установка учета в РУ 0,4 кВ секц. 2 руб 15 | 13:20 | 14:57
323 | р | 4 | к | Неверов | 2 | ВЛ | ТП 222 | подключение эл.печи | 13:45 | 14:40
2023-03-20
324 | н | 14 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 33-04 до ТП 33-05 | пропилка крон деревьев | 9:02 | 11:11
325 | р | 29 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 127 до ТП 9б | откопка КЛ 10 кВ | 8:30 | 13:20
326 | р | 25 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:31 | 10:30
327 | р | 30 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 481 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:35 | 10:44
328 | р | 11 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 199, 200, 205а,206,207, 209, 212 | осмотр ТП | 8:37 | 13:18
329 | н | 13 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 127 до ТП 9б | определение м.п. | 9:29 | 16:17
330 | н | 10 | к | Неверов | 3 | Кл | от РУ 10 кв Т 1 на ТП 133 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:48 | 14:55
331 | р | 31 | к | Бондарцов | 1 | ВЛ | ТП 490а | ремонт СИП | 13:13 | 15:00
332 | р | 14 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 225 | пропилка крон деревьев | 13:14 | 16:25
333 | н | 10 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 440а | текущий ремонт | 13:17 | 15:40
334 | р | 15 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:18
335 | н | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | Т 1 до РУ 10 кВ на ТП 133 | испытание КЛ 10 кВ | 14:55 | 15:11
2023-03-21
336 | р | 16 | в | Чубарь | 2 |  | ТП 228 | монтаж арматуры | 8:10 | 16:27
337 | р | 12 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 214, 217, 221, 231, 235, 236 | осмотр ТП | 8:12 | 13:00
338 | н | 12 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 8:20 | 13:35
339 | р | 26 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:35
340 | р | 27 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:35
341 | р | 17 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 16:20
342 | н | 11 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 133 от РУ 10 кВ до Т2 | монтаж КЛ 10 кВ | 8:58 | 14:18
343 | р | 13 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 238, 239, 245, 247, 248, 250, 255, 284, 282 | осмотр ТП | 13:10 | 15:55
344 | н | 13 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РУ 10 кВ до Т1 ТП 133 | испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:20
2023-03-22
345 | р | 18 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:29 | 13:00
346 | р | 28 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:25
347 | р | 29 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:25
348 | р | 19 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:28 | 16:00
349 | р | 32 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 58 до ВРУ ул. Театральная,42/2,42/4, Зейская 113 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:15
350 | р | 14 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" до ТП 027 | откопка м.п. | 9:05 | 14:56
351 | н | 15 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 ул. Амурская,263 | определение м.п. | 9:35 | 16:40
352 | р | 15 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 27, 30, 31, 32а, 33а,37, 38а | осмотр КЛ 10 кВ | 9:45
2023-03-23
353 | р | 30 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:13 | 16:25
354 | р | 31 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:25
355 | р | 21 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:16 | 13:57
356 | р | 33 | к | Бондарцов | 1 | РУ | ТП 606-МКЖД ул. Нагорная,1/4 | подключение по временной схеме | 8:28 | 12:00
357 | р | 19 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 239а,240, 240а, 245а, 258б, 260, 231б | осмотр ТП | 8:30 | 12:00
358 | н | 16 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 27 ПС "Центральная" до ТП 027 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:32 | 14:01
359 | н | 16 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 69а до ТП 61б | определение м.п. | 8:52 | 13:29
360 | р | 6 | а | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 40м-РП 2 яч,6 | определение м.п. | 9:24 | 13:39
361 | р | 7 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 71-ТП 80 | определение трассы | 13:31 | 15:35
362 | р | 16 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 267, 273, 274, 285а, 293, 296, 300 | осмотр ТП | 13:34 | 15:35
363 | н | 15 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | Ф 33к ПС "Новая" | пропилка крон деревьев | 14:00 | 16:01
364 | н | 17 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 606 до ВРУ МКЖД ул. Нагорная,1/4 | определение м.п. | 14:18 | 15:22
2023-03-24
365 | р | 32 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:30
366 | р | 33 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:30
367 | н | 16 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ Солнечный ,1 | установка опор | 8:11 | 13:00
368 | р | 35 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 606 до ВРУ МКЖД ул. Нагорная,1/4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 16:00
369 | н | 17 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 30 в стор. ТП 25 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:30 | 15:10
370 | р | 17 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 342а, 313, 319, 321, 324, 326, 323 | осмотр ТП | 8:40 | 13:30
371 | р | 8 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | определение т.к. | 8:50 | 13:54
372 | р | 34 | к | Харченко | 2 | РУ 0,4 | ТП 71 | подключение эл.печи | 9:28 | 13:50
373 | р | 22 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 14:30
374 | р | 18 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 334,337,345, 345а, 346, 350 | осмотр ТП | 13:30 | 14:10
375 | р | 9 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 357б-ТП 368 | определение т.к. | 13:56 | 15:54
376 | р | 19 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 058б | ремонт рубильника | 14:12 | 14:40
377 | р | 36 | к | Непомнящих | 2 | ТП | ТП 50а, 53, 53а | осмотр ТП | 15:28 | 16:12
2023-03-27
378 | р | 34 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:30
379 | р | 20 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 328, 382, 334, 337, 345, 345а,346 | осмотр ТП | 8:40 | 14:00
380 | н | 18 | л | Боянов | 3 | КЛ | ТП 270а-ТП 441а | определение м.п. | 9:15 | 16:20
381 | р | 23 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:15 | 16:16
382 | р | 1 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 735/1 до ТП 735 | откопка КЛ 10 кВ | 10:10 | 16:04
383 | н | 11 | т | Евменов | 4 | РУ | ТП 606 | текущий ремонт | 14:10 | 15:47
2023-03-28
384 | р | 24 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 16:00
385 | р | 21 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 350, 351, 352, 011, 027а, 027б, 043 | отсмотр ТП | 8:27 | 14:00
386 | р | 25 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:28 | 16:10
387 | н | 34 | в | Родин | 1 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:42 | 10:28
388 | р | 3 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 71-ТП 80 | откопка м.п. | 8:54 | 11:03
389 | р | 4 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 735/1 до ТП 735 | откопка КЛ 10 кВ | 9:04 | 16:30
390 | р | 35 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:40
391 | н | 18 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 270а-ТП 441а | определение м.п. | 9:20 | 16:30
392 | н | 19 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 71-ТП 80 | определение м.п. | 11:12 | 13:00
393 | н | 1 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 76-ТП 80 | ремонт концевой заделки | 13:30 | 15:40
394 | н | 12 | т | Евменов | 2 | РУ -10 | РП 13 | ремонт ячейки № 17 | 13:55 | 14:17
2023-03-29
395 | р | 26 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 16:11
396 | р | 36 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:29 | 16:30
397 | н | 13 | т | Барковский | 4 | ТП | ТП 483 | замена трансформатора | 9:15 | 10:46
398 | н | 20 | л | Буянов | 1 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т2 на ТП 63м | испытание КЛ 10 кВ | 9:36 | 11:30
399 | н | 2 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 71 в стор. ТП 80 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:47 | 15:17
400 | р | 5 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 735/1 выход на ВЛ 10 кВ | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:21
401 | р | 22 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 356, 356а, 357а, 357б, 361, 735 | осмотр ТП | 13:30 | 16:01
402 | н | 19 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 71 до ТП 80 | определение м.п. | 15:23 | 16:22
2023-03-29
403 | р | 6 | к | Власов | 1 | РУ 0,4 | ТП 434а | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:22 | 11:15
404 | н | 17 | в | Велигорский | 8 | ВЛ | ТП 282 до ТП 167а | пропилка крон деревьев | 8:33 | 11:23
405 | н | 4 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 80 Т 2 | демонтаж старого КЛ 10 кВ | 8:42 | 14:28
406 | н | 3 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 735/1 от РУ 10 кВ до ВЛ 10 кВ в сторТП 740 | завод и монтаж КЛ 10 кВ | 8:50 | 13:50
407 | н | 14 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 345а | текущий ремонт | 9:03 | 10:22
408 | р | 7 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 735 до ВЛ 0,4 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:50
409 | р | 27 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:30 | 17:20
410 | р | 25 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 362, 362а, 364, 366, 368, 368а, 370 | осмотр тП | 13:35 | 15:45
411 | р | 37 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:45 | 16:30
412 | н | 21 | к | Боянов | 2 | КЛ | ТП 735 до ВЛ 10 кВ ТП 740 | испытание вновь вводимой | 14:01 | 16:16
413 | н | 2 | л | Самсонов | 2 | КЛ | РУ 10 до Т2 ТП 80 | испытание КЛ 10 кВ | 14:30 | 16:18
2023-03-31
414 | р | 38 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 15:12
415 | р | 39 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:26
416 | р | 28 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 14:40
417 | н | 15 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 9 | текущий ремонт | 9:19 | 10:32
418 | р | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 270-ТП 441 | определение т.к. | 9:26 | 11:20
419 | н | 5 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 80 от РУ 10 до Т1 | монтаж КЛ 10 кВ | 10:15 | 16:02
420 | р | 24 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 248, 235 | ремонт руб. | 13:55 | 15:03
421 | н | 23 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 80 до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 14:14 | 14:44