## Лист1
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бри- гады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023-04-03
422 | р | 9 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 23б до ул. Амурская,263 | отколка КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 12:00
423 | р | 1 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 374в, 376, 380, 380а, 381, 384,384а | осмотр ТП | 8:25 | 12:00
424 | р | 1 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:27 | 16:07
425 | р | 3 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:31
426 | р | 8 | и | Неверов | 1 | КЛ | ТП 44а, 44в, 46, 47, 49, 49б | осмотр КЛ 10 кВ | 9:11 | 11:40
427 | р | 1 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 58б-ТП 62 | определение трассы | 9:36 | 11:23
428 | р | 10 | к | Бондарцов | 2 | КЛ | ТП 2м до МКЖД ул. Дьяченко,2а ВРУ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 14:22
429 | н | 1 | т | Атласов | 4 | тп | ТП 333 | текущий ремонт | 13:31 | 15:48
430 | н | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 62 до ТП 58б | определение м.п. | 13:57 | 16:20
431 | р | 11 | к | Неверов | 1 | ТП | ТП 82г, 84, 85б,89,94 | осмотр ТП | 14:03 | 16:23
432 | р | 11 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 413 на Поликлинику № 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 15:00 | 16:13
433 | н | 6 | к | Неверов | 2 | КЛ | РЛНД до ВЛ 10 Ф 10 ПС "Астрахановка" | ремонт концевой заделки | 18:06 | 19:35
2023-04-04
434 | Р | 2 | И | Шапшай | 1 | вл | вл 0,4 | заявки АСКУэ | 8:12 | 16:36
435 | р | 3 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:33 | 16:55
436 | н | 7 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 735 до ВЛ 10 кВ в стор.ТП 740 | демонтаж старого КЛ 10 кВ | 9:13 | 9:48
437 | н | 1 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | ТП 740 до ТП 735 | реконструкция ВЛ 10 кВ | 9:15 | 13:27
738 | н | 2 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 71 в стор. ТП 80 | ремонт ВН-16 | 9:37 | 9:48
739 | н | 8 | к | Панченко | 2 | ВЛ | ТП 735/1 в стор ТП 740 | подсоединить КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 9:50 | 10:53
740 | р | 2 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:16 | 16:14
741 | р | 3 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:29 | 15:55
742 | н | 3 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 366 | текущий ремонт | 13:36 | 15:36
743 | н | 4 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 35а-ТП 29 | определение м.п. | 14:00 | 15:04
2023-04-05
744 | р | 5 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:15
745 | р | 4 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:10
746 | р | 12 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 581а, 603, 603а, 419, 424, 454 | осмотр Тп | 8:26 | 10:50
747 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:30
748 | р | 5 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:30
749 | р | 2 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 28-01, 506а | осмотр ТП | 8:33 | 13:30
750 | н | 9 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 85б-ТП 84 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 13:12
751 | р | 3 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 47а-ТП 49 | определение т.к. | 9:09 | 13:40
752 | р | 14 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 185,199,205,206,217 | осмотр КЛ | 13:10 | 16:50
753 | н | 4 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 44в | текущий ремонт | 13:35 | 15:30
754 | н | 10 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 84-ТП 85б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:40 | 15:00
755 | н | 3 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 735 до ТП 740 | испытание КЛ/ВЛ 10 кВ | 13:54 | 14:15
756 | р | 15 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 23б МКЖД до Амурская,263 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 14:05 | 16:05
2023-04-06
757 | р | 16 | к | Бондарцов |  | Кл | ТП 359 до ул. Чайковского,195 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 9:46
758 | р | 6 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:20
759 | р | 7 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:56
760 | р | 3 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 386б, 388, 389,390, 391, 394, 396 | осмотр ТП | 8:50 | 14:01
761 | н | 11 | к | Харченко | 4 | КЛ | ТП 199 от РУ 10 кВ до Т1 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:50
762 | р | 6 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:31 | 16:18
763 | н | 5 | л | Самсонов | 2 | КЛ | РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 13:51 | 16:03
764 | р | 4 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП перинат до Ф 1а ПС "Чигири" | определение трассы | 14:31 | 16:08
765 | н | 5 | т | Атласов | 6 | ТП | ТП 351 | текущий ремонт | 14:47 | 15:37
2023-04-07
766 | н | 2 | в | Велигорский | 8 | ВЛ | ТП 98 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:05 | 11:15
767 | р | 8 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:25
768 | р | 9 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 04 | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:25
769 | н | 17 | к | Бондарцов | 1 | ТП | ТП 395 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 8:37 | 11:02
770 | н | 6 | т | Гучинский | 5 | ТП | ТП 395 | текущий ремонт | 8:40 | 11:02
771 | н | 12 | к | Харченко | 4 | КЛ | ТП 199 от РУ 10 кВ до Т1 | монтаж КЛ 10 кВ | 8:50 | 15:30
772 | н | 7 | л | Буянов | 1 | КЛ | РП 1пф до ТП 2пф | определение м.п. | 9:35 | 10:55
773 | р | 7 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:07 | 16:05
774 | н | 6 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 199 от РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 13:34 | 15:55
775 | р | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 410, 413, 414б, 416, 416а, 63м, РП 2 | осмотр ТП | 13:44 | 15:56
776 | р | 5 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:50 | 16:00
2023-04-10
777 | р | 8 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:12 | 16:00
778 | р | 18 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 23б до ВРУ ул. амурская ,263 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:18 | 14:23
779 | р | 10 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:19 | 16:30
780 | р | 11 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:30
781 | р | 5 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 419, 419б,420, 421, 424, 424а, 425 | осмотр ТП | 8:43 | 13:59
782 | р | 6 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 21 до ВРУ магазина ул. Комсомольская,7 | определение т.к. | 8:58 | 16:10
783 | н | 7 | т | Евменов | 4 | ТП | ТП 51б | текущий ремонт | 14:20 | 15:50
2023-04-11
784 | р | 6 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 424, 427а, 427б, 427в, 428, 428б, 428в | осмотр ТП | 8:15 | 13:44
| р | 12 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:30
786 | р | 13 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:30
787 | н | 3 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | ТП 191б | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 11:50
788 | н | 1 | и | Плисов | 3 | ТП | ТП 24а Аэропорт | монтаж измерительных комплектов на Т1и Т2 | 8:52 | 11:10
789 | р | 7 | к | Боянов | 2 | КЛ | ТП 49 до ТП 55 | определение т.к. | 9:06 | 16:40
790 | р | 19 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | откопка КЛ 10 кВ | 9:16 | 16:02
791 | н | 9 | л | Самсонов | 2 | Кл | ТП 013а-ТП 013г | определение м.п. | 10:12 | 16:09
792 | р | 9 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:05
793 | н | 8 | т | Барковский | 5 | ТП | ТП 296 | текущий ремонт | 13:45 | 13:28
2023-04-12
794 | р | 10 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 16:04
795 | р | 11 | в | Цыганцев | 2 | Вл | ТП 28-12 | монтаж арматуры | 8:26 | 19:50
796 | р | 56 |  | Оробий | 1 | РУ | ТП 666 | замена т.т. | 9:00 | 10:08
797 | р | 14 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:35
798 | р | 15 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:36
799 | р | 21 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 69а до ВРУ ул. Ленина,60 | землчные работы | 8:37 | 16:18
800 | р | 20 | к | Неверов | 1 | КЛ | РП 2 яч 4 до ТП 10м | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 10:22
801 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 87-ТП 010в | определение м.п. | 8:59 | 10:25
802 | н | 11 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | определение м.п. | 9:22 | 16:20
803 | н | 9 | т | Гучинский | 4 | РУ |  | текущий ремонт | 14:04 | 15:32
2023-04-17
804 | р | 15 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 16:10
805 | р | 21 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:35
806 | р | 20 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:35
807 | н | 13 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 323п | текущий ремонт | 9:07 | 10:10
808 | н | 14 | т | Атласов | 4 | ТП | ТП 419 | текущий ремонт | 13:20 | 15:50
809 | н | 14 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:28 | 16:05
810 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 87-ТП 010в | определение м.п. | 13:38 | 16:24
811 | н | 13 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 420-ТП 428б | определение м.п. | 13:52 | 16:52
2023-04-18
812 | р | 22 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:37
813 | р | 16 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 16:30
814 | р | 23 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:29 | 16:40
815 | р | 22 | к | Панченко | 1 | КЛ | Ф 13 ПС "Зейская"-ТП 94 | откопка м.п. | 8:49
816 | н | 15 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 20-ТП 21 | определение м.п. | 9:02 | 15:37
817 | н | 15 | т | Евменов | 5 | ТП | ТП 506а | ремонт РУ 0,4 кВ и трансформатора | 9:03 | 10:24
818 | н | 11 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | определение м.п. | 13:36 | 17:00
819 | р | 9 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 441, 442, 476, 476а, 477, 478, 478а | осмотр ТП | 13:48 | 15:50
2023-04-19
820 | р | 17 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:06 | 16:00
821 | р | 23 | к | Бондарцов |  | РУ 0,4 | ТП 207 | осмотр РУ 0,4 кВ | 8:20 | 13:00
822 | р | 24 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:21 | 16:30
823 | р | 25 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:21 | 16:30
824 | р | 10 | т | Гучинский | 1 | ТП | ТП 479, 480, 481,482, 482а,483, 490 | осмотр тп | 8:35 | 14:09
825 | н | 16 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 94 до Ф 13 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:31 | 14:35
826 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 87-ТП 010в | определение м.п. | 13:28 | 17:00
827 | н | 16 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 433 | текущий ремонт | 14:09 | 15:43
2023-04-20
828 | н | 9 | в | Гамза | 4 | Вл | ТП 346 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 14:33
829 | р | 27 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:30
830 | н | 16 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 424а до Ф 19 ПС "Западная" | определение м.п. | 9:00 | 14:05
831 | н | 17 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 69 | текущий ремонт | 9:08 | 11:00
832 | р | 24 | к | Харченко | 1 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | откопка м.п. | 9:12 | 16:15
833 | н | 10 | в | Литвиненко | 4 | ТП | ТП 326 | установка опор | 9:34 | 16:10
834 | р | 26 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:40 | 16:30
835 | н | 10 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 87-ТП 010в | определение м.п. | 14:08 | 16:20
836 | н | 18 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 33-01 | замена автомата | 14:12 | 15:12
2023-04-21
837 | н | 11 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 98 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 10:00
838 | р | 25 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | откопка м.п. | 8:25 | 13:31
839 | р | 28 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:30
840 | р | 29 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:35
841 | н | 18 | к | Непомнящих | 2 | Кл | ТП 74-ТП 82г | ремонт КЛ 10 КВ | 9:00 | 10:44
842 | н | 13 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 420-ТП 428б | определение м.п. | 9:03 | 16:07
843 | н | 19 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 28-01 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:07 | 10:00
844 | н | 10 | в | Литвиненко | 4 | ВЛ | ТП 326 | установка опор, пропилка крон деревьев | 10:15 | 16:05
845 | н | 17 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 95-ТП 82г | ремонт КЛ 10 кВ | 10:45 | 13:05
846 | р | 18 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:24 | 14:40
847 | н | 19 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:32 | 16:18
2023-04-24
848 | р | 30 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:42
849 | р | 31 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:30
850 | р | 19 | в | Гамза | 2 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 16:22
851 | р | 11 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 490, 492, 495, 499, 502, 505а, 506 | осмотр ТП | 8:44 | 13:28
852 | н | 10 | в | Цыганцев | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка опор | 8:55 | 16:45
853 | р | 29 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 69а до Ж/Д | фазирование кабеля 0,4 кВ | 8:56 | 13:24
854 | р | 57 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | Ф 19 ПС "Западная" до ТП 424а | откопка КЛ 10 кВ | 8:57 | 9:45
855 | р | 28 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | откопка КЛ 10 кВ | 9:03 | 13:23
856 | н | 20 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:24 | 15:01
857 | н | 20 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 262а | текущий ремонт | 13:29 | 15:40
858 | н | 11 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 96-ТП 96а | определение трассы | 14:50 | 16:13
859 | н | 21 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 424а до Ф 19 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:58 | 16:46
2023-04-25
860 | р | 32 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:35
861 | р | 33 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:35
862 | р | 32 | к | Власов | 2 | Кл | ТП 337 на ЦРП | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:32
863 | р | 20 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 16:35
864 | н | 17 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 351-ТП 352а | определение м.п. | 9:10 | 15:45
865 | р | 21 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:18 | 16:37
866 | р | 31 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 428б до ТП 420 | откопка КЛ 10 кВ | 10:04
867 | н | 21 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 800б | текущий ремонт | 9:10 | 10:10
868 | н | 10 | в | Литвиненко | 3 | Вл |  | установка опор, пропилка крон деревьев | 13:07 | 16:20
869 | р | 33 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 14-ТП 8 | откопка КЛ 10 кВ | 13:35 | 16:00
2023-04-26
870 | р | 35 | к | Панченко | 2 | Кл | ТП 428б до ТП 420 | откопка КЛ 10 кВ | 8:10 | 10:07
871 | р | 22 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 28-12 | пропилка крон деревьев | 8:20 | 13:17
872 | р | 34 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:40
873 | р | 35 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:40
874 | н | 18 | л | Самсонов | 2 | Кл | ТП 82г-ТП 74, ТП 82г-ТП 95 | испытание КЛ 10 кВ | 8:45 | 9:50
875 | р | 23 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:47 | 13:40
876 | р | 12 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП | нанесение надписей | 8:50 | 12:00
877 | н | 17 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 351-ТП 352а | определение м.п. | 9:00 | 16:07
878 | н | 12 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ПС "Водозабор" | отсоединить шлейфа | 10:12 | 10:34
879 | н | 13 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 420-ТП 428б | определение м.п. | 10:37 | 11:33
2023-04-27
880 | р | 24 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 13:35
881 | р | 36 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:25
882 | р | 37 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:25
883 | р | 13 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 27, 581а, 5 Тэц, 607 | осмотр ТП | 8:53 | 14:00
884 | н | 20 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 420-ТП 428б | определение м.п. | 9:00 | 10:40
885 | н | 19 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 417-ТП 439 | определение м.п. | 9:17 | 12:00
886 | н | 23 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 14-ТП 8 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:40 | 14:18
887 | р | 25 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:36 | 16:30
888 | н | 23 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 428б | текущий ремонт | 14:03 | 15:45
889 | н | 11 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 8-ТП14 | определение .мп. | 14:23 | 16:45
2023-05-02
890 | р | 1 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:30
891 | р | 2 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:30
892 | р | 1 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ | ТП 68м | монтаж провода СИП | 8:20 | 16:10
893 | р | 1 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 239а до МКЖД пер. Советский,31 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:10
894 | р | 1 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 602, 603, 603а, 605а, 606, 606а, 666в | осмотр ТП | 9:00 | 13:00
895 | р | 2 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 419б до тп 424а | откопка КЛ 10 кВ | 9:30 | 15:28
896 | н | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 419б до тп 424а, ТП 419б до ТП 454 | испытание КЛ 10 кВ | 10:15 | 16:05
897 | р | 3 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 11м до ул. Студенческая,30 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:00 | 14:15
898 | р | 2 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 14:45
899 | н | 1 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 27 | текущий ремонт | 14:03 | 15:50
2023-05-03
900 | р | 3 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:21 | 16:30
901 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:27 | 14:00
902 | р | 4 | к | Бондарцов | 1 | ТП | ТП 606 | подключение ул. Нагорная,1/4 | 8:28 | 10:53
903 | н | 1 | в | Иванов | 5 | ВЛ | ТП 90а в стор. Ул. Фрунзе | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:00
904 | р | 2 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 717, 721, 721а, 727, 728, 729 | осмотр ТП | 9:03 | 13:20
905 | н | 3 | л | Боянов | 2 | КЛ | ТП 419 до МКЖД ул. Ленина,178/2 | определение м.п.
906 | н | 2 | в | Иванов | 7 | ВЛ | ТП 390 в стор. Ул. Соколовская | ремонт ВЛ 10 кВ
907 | н | 2 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 419б-ТП 424а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:13 | 17:00
908 | н | 2 | т | Гучинский | 4 | ТП | ТП 27б | ремонт Ру и трансформаторов | 14:01 | 15:55
909 | р | 1 | д | Лаутеншлейгер | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:45 | 17:00
910 | р | 2 | д | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 16:43 | 20600
2023-05-04
911 | р | 5 | к | Бондарцов | 2 | КЛ 0,4 | ТП 84 до ул. Пушкина,5 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:00
912 | н | 3 | в | Скрябин | 7 | ВЛ | ТП 250 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 10:36
913 | р | 5 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 15:46
914 | р | 6 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:36 | 15:45
915 | н | 1 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 419б-ТП 454 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:37 | 13:14
916 | р | 3 | т | Атласов | 2 | ТП | Тп 730, 735, 737а, 738, 740, 740а | осмотр тП | 8:39 | 10:32
917 | р | 3 | д | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 10:37 | 12:00
918 | н | 4 | в | Литвиненко | 7 | ВЛ | ВЛ 0,4 | монтаж СИПа площадь победы | 13:20 | 15:09
919 | н | 3 | т | Атласов | 3 | РУ | ТП 128 | текущий ремонт | 14:17 | 15:50
2023-06-07
920 | н | 5 | в | Гомза | 6 | ВЛ | ТП 605а | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:00
922 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 28-01-ТП 28-28 | осмотр ТП | 8:40 | 10:58
923 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 4-ТП 443б | определение м.п. | 8:53 | 15:53
924 | р | 5 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | тп 266-Ф 6 ПС "Металлист" | откопка КЛ 10 кВ | 10:38 | 16:01
925 | н | 3 | т | Евменов | 2 | РУ | ТП 185 | ремонт РУ 0,4 кВ | 10:59 | 13:08
926 | н |  |  | Гомза | 6 | ВЛ | ТП 605а | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 14:27
927 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:13 | 16:30
928 | р | 6 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 51м-ТП 53м | откопка КЛ 10 кВ | 13:46 | 15:04
929 | н | 8 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 13 до Р 1 Ф 5к ПС "Новая" | определение м.п. | 13:54 | 10:35
930 | р | Д |  | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ | заявки АКС, ОДС | 14:30 | 17:00
931 | р | 5 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 51м-ТП 53м | определение м.п. | 14:47 | 16:26
2023-06-08
932 | н | 4 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 51м-ТП 53м | ремонт КЛ 10 кВ | 9:14 | 14:09
933 | р | 4 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:17
934 | р | 5 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:10 | 16:16
935 | н | 7 | в | Велигорский | 4 | ВЛ | Тп 730 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:33 | 15:46
936 | р | 9 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП Верхнеблаговещенск | осмотр ТП | 13:34 | 15:41
937 | р | 1 | л | Самсонов | 1 | КЛ | тп 266-Ф 6 ПС "Металлист" | повесить бирку | 13:53 | 14:12
938 | н | 5 | к | Панченко | 2 | КЛ | тп 266-Ф 6 ПС "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:14 | 16:50
939 | н | 9 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 53м до ТП 51м | испытание КЛ 10 кВ | 14:35 | 15:51
940 | р | 1 | д | Скрябин | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:50 | 18:00
2023-06-09
941 | р | 7 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:22 | 14:55
942 | р | 5 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС
943 | н | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 430б до разреза в сторону Ф 32 ПС "Западная" | определение м.п. | 9:33 | 16:34
944 | р | 2 | л | Самсонов | 1 | КЛ 10 | ТП 346а до Ф 26 ПС "Металлист" | повесить бирку | 10:02 | 10:25
945 | н | 7 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 266 до ТП 346а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:04 | 15:18
946 | н | 6 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 26 ПС "Металлист" до ТП 346а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:30 | 16:08
947 | р | 1 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП Верхнеблаговещенск | осмотр | 13:56 | 16:16
948 | н | 8 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 28-28-ТП 03 |  | 13:53 | 15:01
2023-06-12
949 | р | 8 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:16 | 13:05
2023-06-13
950 | р | 6 | в | Лаутеншлейгер | 2 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 13:30
951 | р | 9 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 15:45
952 | н | 12 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 477 до ТП 527 | определение м.п. | 9:20 | 15:22
953 | н | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 017а до ВЛ 10кВ в стор. ТП 499 | определение м.п. | 9:30 | 14:15
954 | н | 30 | 2 | Кирин | 2 | ВЛ | ТП 321 выход на ул. Театральная | монтаж СИП | 10:00 | 11:50
955 | р | 7 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:15 | 16:06
956 | р | 8 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АКС, ОДС | 13:30 | 15:34
957 | н | 13 | л | Самсонов | 2 | ТП | тп 12м | монтаж шин | 14:06 | 15:21
2023-06-14
958 | р | 9 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 14:55
959 | р | 10 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 15:55
960 | р | 10 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:59 | 16:37
961 | н | 1 | и | Евменов | 1 | ТП | ТП 506а | монтаж т/т | 9:00 | 10:30
962 | н | 14 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 92-Ф 8 ПС "Металлист" | определение м.п. | 9:17 | 15:00
963 | р | 7 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 266 до ВРУ ФОК | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:11 | 16:37
964 | р | 8 | к | Харченко | 2 | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430 | откопка м.п. | 13:39 | 16:54
965 | р | 13 | т | Евменов | 2 | ТП | Моховая падь | осмотр ТП | 13:59 | 16:50
2023-06-15
966 | р | 9 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 266-ВРУ ФОК | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:19 | 15:39
967 | н | 9 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | ТП 33-02 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:25 | 11:18
968 | р | 11 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:01
969 | р | 11 | в | Гомза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 16:14
970 | н | 4 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 12м | замена Т2 | 9:06 | 11:25
971 | н | 10 | в | Литвиненко | 9 | ВЛ | ТП 032а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:02 | 16:01
972 | р | 10 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430 | откопка КЛ 10 кВ | 13:25 | 15:58
973 | н | 5 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 356а | текущий ремонт | 15:08 | 15:44
2023-06-16
974 | р | 11 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430 | откопка КЛ 10 кВ | 8:24 | 15:17
975 | р | 12 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 13:10
976 | р | 12 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 247 в стор. Ул. Лазо,128 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:52 | 10:20
977 | н | 12 | в | Гомза | 6 | ВЛ | ТП 191а | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 15:20
978 | н | 6 | т | Гучинский | 3 |  | ТП 12м | ошиновка Т 2 | 13:54 | 15:20
979 | н | 8 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:20 | 16:20
2023-06-21
980 | р | 14 | в | Лаутеншлейгер | 2 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 13:10
981 | р | 15 | и | Шапшай | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:30
982 | р | 17 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист"-Тп 92 | откопка м.п. | 8:30 | 14:16
983 | р | 16 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 8а, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 12 | осмотр ТП | 8:50 | 13:35
984 | н | 15 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 436-ТП 435 | определение м.п. | 9:00 | 16:10
985 | н | 15 | в | Велигорский | 7 | ВЛ | ТП 480-ТП 0345 | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:10 | 16:20
986 | р | 18 | к | Власов | 1 | Кл | ТП 63 до РЩ | ремонт | 13:20 | 14:45
987 | р | 17 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 13а, 13, 14, 17, 17а, 13б, 19а | осмотр ТП | 13:35 | 15:40
988 | н | 12 | к | Панченко | 4 | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист"-Тп 92 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:20 | 16:00
2023-06-22
989 | р | 16 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:16
990 | р | 15 | в | Сахаров | 1 | ВЛ | РП 492 до ПС "Кирпичная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:21 | 9:35
991 | р | 16 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:33 | 16:00
992 | н | 19 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 191-Тп 48а | определение м.п. | 8:45 | 16:00
993 | н | 8 | т | Барковский | 5 | ТП | Тп 4 | замена трансформатора | 9:30 | 12:31
994 | н | 14 | к | Харченко | 1 | КЛ | ТП 4 до ВЛ 10 Ф 15 ПС "Силикатная" | а, | 9:48 | 12:00
995 | р | 5 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 191- ТП 199 | определение трассы | 10:21 | 11:06
996 | р | 19 | к | Панченко | 1 | КЛ | Ф 21 ПС "Западная"-ТП 430 | откопка КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:21
2023-06-23
997 | р | 17 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:07 | 12:57
998 | р | 17 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 17:30
999 | н | 15 | к | Хайбрахманов | 4 | КЛ | Ф 22 ПС "Западная" до ТП 430 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:43 | 15:44
1000 | р | 18 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 19а, 19б, 19в, 20, 20а,206 | осмотр ТП | 8:45 | 13:45
1001 | н | 20 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 390-ТП 396 | определение м.п. | 8:47 | 16:02
1002 | р | 18 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:00 | 16:00
2023-06-28
1003 | р | 22 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:14 | 16:43
1004 | н | 18 | в | Иванов | 7 | ВЛ | ТП 480-ТП 0345 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:35 | 13:11
1005 | р | 21 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:36 | 16:50
1006 | р | 24 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 74 до Ф 23 ПС "Зейская" | откопка КЛ 10 кВ | 9:01 | 17:00
1007 | р | 22 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:12 | 17:00
1008 | р | 25 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 744 от РУ 10 до Т-1 | осмотр концевой | 13:51 | 16:00
2023-06-29
1009 | р | 23 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:36
1010 | р | 24 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 04 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:15
1011 | р | 20 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 28, 28а, 29 | осмотр ТП | 8:35 | 17:00
1012 | н | 18 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 744 от РУ 10 до Т-1 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 16:00
1013 | р | 5 | л | Буянов | 2 | КЛ | ТП 199-ТП 201а | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:07
1014 | н | 22 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 84 доВРУ ул. Пушкина,5 | определение м.п. | 9:15 | 16:04
1015 | н | 17 | к | Харченко | 1 | КЛ | ТП 74 до Ф 23 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:42 | 14:22
1016 | р | 23 | в | Скрябин | 2 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:00 | 16:00
1017 | н | 23 | л | Краснопольский | 2 |  |  |  | 14:03 | 15:50