## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2022-07-01
1228 | КЛ | от ТП 155 до ВРУ ул. Калинина,105 | откопка и ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:09
1229 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:58
1230 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 15:55
1231 | ВЛ | ТП 28-13 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:05
1232 | КЛ | от ТП 269 до Ф 13 ПС "ПРП" | определение т.к. | 9:20 | 15:08
1233 | КЛ | от ТП 82г до ТП 95 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:27 | 11:50
1234 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 10:00 | 15:50
1235 | ТП | ТП 28-08 | монтаж КТП | 10:00 | 12:00
1236 | КЛ | от РУ 10 до Т 2 на ТП 120а | испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 14:30
1237 | КЛ | от ТП 5до ТП 113а | определение м.п. | 14:22 | 16:35
2022-07-02
1238 | КЛ | от ТП 155 до МКЖД ул. Калинина,155 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 10:58
1239 | КЛ | от ТП 8а до ТП 421 | определение м.п. | 8:27 | 10:37
1240 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | откопка м.п. | 8:47 | 10:34
1241 | КЛ | от ТП 420 до ТП 1 | определение м.п. | 10:41 | 11:08
1242 | КЛ | от ТП 8а до ТП 421 | откопка КЛ 10 кВ | 10:42 | 11:44
1243 | КЛ | от ТП 1 до ТП 420 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:13 | 12:52
1244 | КЛ | от ТП 421 до ТП 8а | определение м.п. | 11:45 | 12:09
1245 | КЛ | от ТП 8а до ТП 421 | ремонт КЛ 10 кВ | 12:10 | 13:29
2022-07-04
1246 |  | МКЖД ул. Калинина,105, 105/1 | подключение к основной схеме | 8:05 | 13:08
1247 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:16
1248 | ТП | ТП 307 | пропилка ВЛ 0,4 кВ, строительство до границ участка заявителя | 8:19 | 13:29
1249 | ТП | ТП 427б, 428, 428б, 428в, 430а, 430б | осмотр Тп | 8:25 | 13:32
1250 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 15:57
1251 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:08 | 15:55
1252 | КЛ | от ТП 5 до ТП 113а | определение м.п. | 9:21 | 16:13
1253 | КЛ | от РП 3 до ТП 12м | определение м.п. | 9:25 | 14:03
1254 | ТП | ТП 441, 442, 443б, 476, 476а, 454, 424 | осмотр ТП | 13:20 | 15:17
1255 | КЛ | от ТП 269 до Ф 13 ПС "ПРП" | определение трассы | 14:12 | 14:30
1256 | КЛ | от ТП 152 до ТП 160а | определение м.п. | 17:04 | 0:03
1257 | КЛ | от ТП 40а до Ф 29 ПС "Амур" | откопка КЛ 10 кВ | 18:15 | 23:25
2022-07-05
1258 | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" до ТП 40а | ремонт КЛ 10 кВ | 1:04 | 3:10
1259 | КЛ | от ТП 43 до Ф 3 ПС "Амур" | ремонт КЛ 10 кВ | 1:09 | 3:10
1260 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:06 | 16:35
1261 | ВЛ | ТП 129 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:13 | 15:43
1262 | КЛ | ТП 03а | монтаж концевых муфт | 8:17 | 12:00
1263 |  | ТП 63 | установка ПУ | 8:22 | 17:20
1264 | ТП | ТП 477, 478, 478а,479, 480, 481 | осмотр ТП | 8:24 | 17:00
1265 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:00
1666 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:53 | 16:07
1667 | КЛ | от ТП 5 до ТП 113а | определение м.п. | 9:11 | 14:19
1668 | КЛ | от РУ 10 до Т2 РП 7 | испытание КЛ 10 кВ | 14:20 | 15:00
1669 | КЛ | от ТП 41б до ТП 44 | определение м.п. | 15:18 | 16:09
1670 | КЛ | от ТП 78 до ВЛ 0,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 19:16 | 21:48
2022-07-06
1671 | ВЛ | ТП 307 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 8:06 | 12:48
1672 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:11 | 16:00
1673 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 17:00
1674 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:00
1675 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:43
1676 | РУ | ТП 454 | ремонт РУ 10/0,4 | 9:10 | 9:57
1677 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | определение м.п. | 10:20 | 16:26
1678 | ВЛ | ТП 129 | строительство ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:27
1679 | КЛ | от ТП 44 до ТП 41б | откопка КЛ 10 кВ | 13:19 | 15:36
1680 | ТП | ТП 483, 482, 482а, 490, 490а, 492, 492 | осмотр ТП | 13:24 | 17:12
1681 | КЛ | от ТП 44 до ТП 41 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:37 | 16:56
1682 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 16:45 | 18:43
1683 | КЛ | от ТП 44 до ТП 41б | определение м.п. | 16:56 | 17:07
1684 | ТП | ТП 192б секц. 2- ТП 176 | ремонт СИП | 17:19 | 18:20
1685 | КЛ | Ф 19 ПС "Сетевая" до ТП 48 | повесить бирку | 17:26 | 17:44
1686 | КЛ | ТП 42б до Ф 36 ПС "Сетевая" | повесить бирку | 17:47 | 18:00
1687 | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 425 | ремонт КЛ 10 кВ | 19:14 | 19:17
2022-07-07
1688 | КЛ | от ТП 231 в стор. Пер. Советский | переподключение КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 11:07
1689 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:30
1690 | КЛ | Ф 13 ПС "ПРП" | откопка м.п. | 8:25 | 14:10
1691 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:05
1692 | КЛ | от ТП 666в до Ф 23 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 13:08
1693 | ТП | ТП 51 | текущий ремонт | 9:10 | 9:50
1694 | КЛ | от ТП 42б до Ф 16 ПС "Сетевая" | определение м.п. | 9:52 | 12:10
1695 | РУ | ТП 409 | текущий ремонт | 10:16 | 10:59
1696 | ТП | ТП 328 | ремонт рубильника | 11:38 | 12:37
1697 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:20 | 16:05
1698 | КЛ | от ТП 269 до места разреза Ф 13 ПС "ПРП" | определение м.п | 13:58 | 14:10
1699 | КЛ | от ТП 69 до ТП 61 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:02 | 16:00
1700 | ТП | ТП 409 в стор. Ф 9 ПС "Чигири" | испытание проходных изоляторов | 14:33 | 15:00
2022-07-08
1701 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 16:01
1702 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:12
1703 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:00
1704 | КЛ | от ТП 666в до Ф 23 ПС "Западная" | испытание КЛ 10 кВ | 9:31 | 10:58
1705 | РП | РП 7 | замена Т2 | 9:37 | 11:15
1706 | КЛ | ТП 4 обл. до Т1 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:55 | 10:33
1707 | КЛ | от ТП 666в до Ф 23 ПС "Западная" | монтаж КЛ 10 кВ | 13:24 | 15:45
1708 | КЛ | от ТП 80 до ТП 71 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:51 | 15:15
1709 | КЛ | от ТП 69 до ТП 61 | испытание КЛ 10 кВ | 14:05 | 14:46
1710 | РУ | ТП20м | ремонт | 14:50 | 15:05
1711 | КЛ | РУ 10 до Т 1 на ТП 4 обл | испытание КЛ 10 кВ | 15:14 | 15:40
2022-07-09
1712 | КЛ | от ТП 41 до ТП 37 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:39 | 13:34
1713 | КЛ | от ТП 269 до Ф 13 ПС "ПРП" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:35 | 12:05
1714 | ВЛ | Ф 13 ПС "Силикатная" отпайка 6 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:30 | 11:47
1715 | КЛ | ТП 41 до ТП 37 | определение м.п. | 10:47 | 11:42
1716 | ВЛ | от Р 6 до ТП 16 Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:45 | 13:54
2022-07-11
1717 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:00 | 16:30
1718 | РУ | ТП 240 | демонтаж КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 14:00
1719 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:30
1720 | ТП | ТП 4 обл. до Т1 |  | 8:53 | 9:30
1721 | КЛ | от ТП 274 до ТП 441б | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 15:30
1722 | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" до ТП 666а | откопка КЛ 10 кВ | 9:34 | 13:20
1723 | КЛ | от ТП 177 до ТП 178 | определение м.п. | 10:04 | 13:37
1724 | КЛ | от ТП 42б до Ф 16 ПС "Сетевая" | определение м.п. | 10:26 | 15:30
1725 | ТП | ТП 502, 505а, 506, 506а, 510, 511, 522 | осмотр ТП | 13:27 | 17:00
1726 | КЛ | от ТП 96 до ТП 101 | определение м.п. | 13:38 | 16:40
2022-07-12
1727 | ВЛ | ТП 129 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:10 | 16:00
1728 | КЛ | от ВРУ 1 до ВРУ 2 ул. Студенческая,34/7 | откопка м.п. | 8:46 | 16:10
1729 | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 425 | откопка КЛ 10 кВ | 9:36 | 15:12
1730 | ВЛ | Ф 15 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:15 | 15:06
1731 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:38 | 16:15
1732 | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" до ТП 666а | откопка КЛ 10 кВ | 13:49 | 14:10
2022-07-13
1733 | ВЛ | ТП 319 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:15 | 13:00
1734 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:55
1735 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:33 | 13:00
1736 | КЛ | от ТП 12м доВРУ ул. Студенческая,34/7 | откопка м.п. | 8:42 | 15:00
1737 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:43 | 16:40
1738 | КЛ | от Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 42б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:07 | 15:00
1739 | ТП | ТП 22г | текущий ремонт | 9:20 | 10:22
1740 | КЛ | от ТП 164 до ТП 157 | определение м.п. | 9:36 | 16:55
1741 | КЛ | Ф 4 ПС "Водозабор" в стор. ТП 28-28 | отсоединить КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 9:38 | 9:51
1742 | КЛ | от ТП 267 до ТП 273 | определение м.п. | 9:45 | 14:45
1743 | КЛ | Ф 23 ПС "Западная" до ТП 666а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:00 | 13:17
1744 | ВЛ | Ф 9 ПС "Чигири" | монтаж РЛНД 10 | 10:10 | 12:22
1745 | ВЛ | Ф 19 ПС "Астрахановка" ВЛ 10 кВ | РТП 727 ремонт | 13:10 | 14:15
1746 | КЛ | от ТП 727 до РТП 727 | испытание КЛ 10 кВ | 14:50 | 14:55
1747 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:00 | 18:15
1748 | КЛ | от ТП 727 до РТП 727 | испытание КЛ 10 кВ | 16:15 | 16:27
2022-07-14
1749 | КЛ | от ТП 12м до ВРУ ул. Студенческая,34/7 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:47 | 16:30
1750 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:48 | 16:10
1751 | КЛ | ТП 441б-ТП 274 | заводка КЛ 10 кВ | 9:45 | 15:06
1752 | КЛ | от ТП 164 до ТП 167 | определение м.п. | 9:50 | 11:40
1753 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" оп. 1 | снять закоротку | 10:20 | 10:25
1754 | ВЛ | Ф 6 ПС "Птицефабрика" до РП 1пф | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:10 | 11:37
1755 | КВЛ | от ТП 368а до ВЛ 10 кВ | испытание КЛ 10 кВ | 11:36 | 11:52
1756 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:30 | 16:30
1757 | КЛ | Ф 9 РЛНД № 217 | отсоединить КЛ 10 кВ от ПКУ в сторну РП3 | 14:40 | 15:05
1758 | РУ | ТП 236 | текущий ремонт | 14:43 | 15:43
1759 | КЛ | от РП 3 до ВЛ 10 кВ РЛНД 217 Ф 9 ПС "Чигири" | определение м.п. | 15:09 | 16:20
2022-07-15
1760 | ВЛ | ТП 120а | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:21 | 13:05
1761 | ТП | ТП 581а, 5, 602, 603, 603а, 605а, 606, 666, 606в, 607, 606а | осмотр ТП | 8:34 | 17:00
1762 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:10
1763 | КЛ | от ТП 41 до ТП 37 | откопка м.п. | 8:57 | 11:13
1764 | КЛ | Ф 16 ПС "Сетевая" до ТП 42б | откопка КЛ 10 кВ | 9:01 | 13:40
1765 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:15 | 16:02
1766 | КЛ | от ТП 37 до ТП 41 | определение м.п. | 13:33 | 14:22
1767 | КЛ | Ф 3 ПС "Водозабор" | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 13:43 | 14:03
1768 | КЛ | ТП 274 до ТП 441б | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 14:26
1769 | КЛ | от ТП 267 до ТП 273 | определение м.п. | 14:29 | 17:00
2022-07-18
1770 |  | ТП 109 |  | 8:36 | 10:56
1771 | ВЛ | Ф 22 ПС "Западная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:32 | 9:58
1772 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 18:00
1773 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:50
1774 | КЛ | от ТП 101 до ТП 96а | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 17:00
1775 | КЛ | от ТП 101 до ТП 96а | определение м.п. | 9:26 | 16:25
1776 | КЛ | от ТП 138 до ТП 440а | откопка КЛ 10 кВ | 10:07 | 14:25
1777 | ТП | ТП 2 8-16 | испытаниек тр-ра | 10:30 | 10:52
1778 | ТП | ТП 28-16 | замена трансформатора | 12:34 | 14:42
1779 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:24 | 16:00
1780 | КЛ | от ТП 440 а до тП 138 | определение м.п. | 14:30 | 14:50
2022-07-19
1781 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:00
1782 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:10
1783 | КЛ | от ТП 96 а до ТП 101 | испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 13:04
1784 | КЛ | МКЖД ул. Студенческая ,34/7 | переключение на постоянную схему | 8:42 | 11:00
1785 | КЛ | подготовка трассы под ВЛ 10 кВ |  | 8:45 | 16:00
1786 | ТП | ТП 058 | ремонт ТП 058 | 9:15 | 9:40
1787 | КЛ | ТП 9а | ремотн РУ 10/0,4 кВ | 9:52 | 13:42
1788 | КЛ | от ТП 101 до ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:55 | 13:44
1789 | КЛ | ТП 178 | ремонт концевой заделки | 13:40 | 15:04
1790 | КЛ | от ТП440а до ТП 138 | определение м.п. | 14:05 | 16:00
2022-07-20
1791 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:23 | 16:22
1792 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:00
1793 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:00
1794 | ТП | ТП 9а в стор. ТП 9б | ремонт концевой заделки | 9:23 | 10:59
1795 | КЛ | от ТП 178 до ТП 177 | испытание КЛ 10 кВ | 9:38 | 10:34
1796 | КЛ | от ТП 440а до ТП 138 | ремонт концевой заделки | 10:25 | 11:15
1797 | ТП | ТП 1м, 24м | осмот ТП | 13:22 | 15:41
1798 | КЛ | ТП 80 в стор. ТП 71 | ремонт концевой заделки | 13:30 | 14:25
1799 | КЛ | ТП 72а-ТП 245 | ремонт концевой заделки | 14:47 | 16:20
2022-07-21
1800 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
1801 | ВЛ | ТП 282 на ул. Рабочая,143 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:31 | 13:28
1802 | КЛ | ТП 38а | ремонт концевой заделки | 8:37 | 10:02
1803 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:43 | 15:51
1804 | КЛ | от ТП 35 до ТП 39 | определени ем.п. и испытание | 9:30 | 14:32
1805 | КЛ | ТП 96а-ТП 101 | ремонт концевой | 13:25 | 15:52
1806 | КЛ | от ТП 138 до ТП 440а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:27 | 15:14
1807 | ВЛ | ТП 427 в стор. Пер. Серышевский,15 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 15:17
1808 | Кл | от ТП 71 до ТП 80 | определение м.п. | 14:33 | 16:18
2022-07-22
1809 | ТП | ТП 94 в стор. Ул. Краснофлотская,17 | испытание КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:10
1810 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:18 | 15:56
1811 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:18
1812 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:19
1813 | КЛ | ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 14:18
1814 | РУ | РП 3 | текущий ремонт | 9:49 | 12:13
1815 | КЛ | от ТП 71 до ТП 80 | определение м.п. | 9:02 | 11:00
1816 | ВЛ | от Р 39 до ТП 27 Белогорье | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:56 | 11:00
1817 | КЛ | Ф 26 ПС "Западная" до ТП 9а | определение м.п. | 10:05 | 13:26
1818 | КЛ | ТП 12 в сторону строит. Здания | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:16 | 14:55
1819 | ВЛ | Ф 4 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:28 | 14:08
1820 | КЛ | от ТП 96а до ТП 101 | определение м.п. | 13:30 | 14:35
2022-07-23
1821 | КЛ | от ТП 101 до ТП 96а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:23 | 12:14
1822 | КЛ | от ТП 138 до ТП 440а | испытание КЛ 10 кВ | 8:37 | 9:03
1823 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | монтаж КЛ 10 кВ | 9:20 | 9:36
1824 | КЛ | от ТП 96а до ТП 101 | определение м.п. | 13:47 | 14:25
2022-07-25
1825 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 13:00
1826 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:15 | 13:20
1827 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
1828 | ВЛ | ВЛ 10 кВ | подготовка трассы под ВЛ 10 кВ | 8:42 | 17:00
1829 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 17:00
1830 | Кл | от ТП 245 до ТП 72а | определение м.п. | 9:05 | 13:35
1831 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | откопка КЛ 10 кВ | 9:15 | 16:15
1832 | КЛ | Ф 2 ПС "Западная" до ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:15 | 11:20
1833 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 15:55
1834 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. | 13:37 | 15:40
1835 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | определение т.к. | 15:45 | 16:00
1836 |  | Ф 13 ПС "Северная" | верховой осмотр | 16:00 | 16:50
1837 |  | Ф 13 ПС "Северная" | верховой осмотр | 17:30 | 19:25
1838 | КЛ | ТП 138 до ул. Пролетарская,105 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 18:20 | 20:17
2022-07-26
1839 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 17:00
1840 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | определение м.п. | 8:30 | 9:08
1841 | ТП | ТП 172, 729, 730, 730а, 740, 740а, 737 | осмотр ТП | 8:35 | 13:20
1842 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:37 | 16:50
1843 | КЛ | от ТП 150 до РП 154 | определение т.к. | 9:10 | 9:48
1844 | ВЛ | ВЛ | заявки АСКУЭ | 9:20 | 17:00
1845 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | испытание КЛ 10 кВ | 9:50 | 11:08
1846 | ВЛ | Ф 28 ПС "Северная" | ремонт РЛНД № 27 | 10:10 | 11:06
1847 | ТП | ТП 717, 721, 721а, 728, 744, 745 | осмотр ТП | 13:21 | 15:30
1848 | КЛ | ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | определение м.п. | 13:45 | 16:32
1849 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:15
1850 | КЛ | от ТП 223 до ТП 240 | откопка КЛ 10 кВ | 15:02 | 16:20
2022-07-27
1851 | ТП | ТП 191 в стор ул. Шимановского | перекидка и ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:11 | 13:08
1852 | ВЛ | ТП 191 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:18 | 16:00
1853 | ТП | ТП 800, 800б, 800в, 013, 014а, 032а | осмотр ТП | 8:31 | 14:27
1854 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:02
1855 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:53 | 16:06
1856 | КЛ | от ТП 133 до ТП 23 | испытание КЛ 10 кВ | 8:59 | 9:45
1857 | КЛ | от ТП 80 до ТП 71 | испытание КЛ 10 кВ | 9:03 | 11:18
1858 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | определение м.п. | 11:04 | 15:28
1859 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:09 | 15:35
1860 | КЛ | от ТП 232 до врезки ТП 240 | испытание КЛ 10 кВ | 13:47 | 16:27
1861 | ТП | ТП 12 | текущий ремонт | 16:09 | 17:05
2022-07-28
1862 | КЛ | от ТП 85 до ВРУ ул. Ленина,42 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:03 | 15:39
1863 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:06
1864 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:29
1865 | КЛ | от ТП 27а до Ф 33 ПС "Западная" | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 8:40 | 10:53
1866 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 12:40
1867 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 17:03
1868 | ВЛ | от ТП 12п до ТП 15п | пропилка крон деревьев | 9:45 | 11:11
1869 | ТП | ТП 172 | замена Т1 | 9:09 | 11:00
1870 | КЛ | ТП 5 до ТП 113 | откопка м.п. | 9:29 | 11:19
1871 | Кл | от ТП 5 до ТП 113а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 11:21 | 12:09
1872 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 13:23 | 14:05
1873 | тп | ТП 020а, 017б, 017, 017а, 026а | осмотр ТП | 13:28 | 15:37
1874 | ТП | ТП 284 | установка УСПД | 13:25 | 14:12
1875 | КЛ | от ТП 5 до ТП 113а | определение м.п. | 13:26 | 16:20
1876 | КЛ | от ТП 5до ТП 113а | ремонт КЛ 10 кВ | 14:43 | 17:52
2022-07-29
1877 | ВЛ | ТП 42 | установка опор | 8:20 | 14:17
1878 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:26
1879 | КЛ | от ТП 35 до ТП 39 | откопка КЛ 10 кВ | 8:42 | 16:20
1880 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:48 | 12:00
1881 |  | ТП 319, 334 | установка УСПД | 8:58 | 9:00
1882 | КЛ | от ТП 40 до Ф 23 ПС "Амур" | определение м.п. | 9:13
1883 | РУ | ТП 123 | ремонт РУ 10/0,4 | 9:16 | 12:32
1884 | КЛ | от ТП 72б до ТП 238 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:20
2022-08-01
1885 | ТП | ТП 42 | монтаж СИП 0,4 кВ | 8:15 | 15:40
1886 | ТП | ТП 19б, 2м, 3м, 4м, 6м, 5м, 7м | осмотр ТП | 8:22 | 12:50
1887 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:24 | 16:00
1888 | КЛ | от ТП 39 до ТП 35 | ремонт концевой | 8:52 | 9:54
1889 | КЛ | от ТП 39 до ТП 35 | испытание КЛ 10 кВ | 10:00 | 15:40
1890 | ТП | ТП 8м- ТП 14м | осмотр ТП | 13:00 | 15:16
1891 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:52 | 16:06
2022-08-02
1892 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 14:00
1893 | КЛ | ТП 39 в стор ТП 35 | ремонт Концевой | 8:21 | 9:42
1894 | КЛ | от ТП 138 до ул. Пролетарская,105 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:22 | 15:41
1895 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 17:00
1896 | КЛ | ТП 240 до ТП 240а | откопка КЛ 10 кВ | 8:26 | 15:31
1897 | КЛ | от ТП 232 до м.р. ТП 240а | испытание КЛ 10 кВ | 8:32 | 18:14
1898 | КЛ | от ТП 11а до ТП 9б | определение м.п. | 8:43 | 14:44
1899 |  |  |  | 13:13 | 23:00
1900 | ТП | ТП 9в | монтаж изолятора | 14:21 | 14:41
1901 | КЛ | отТП 240а до ТП 23г | ремонт КЛ 10 кВ | 15:40 | 16:54
1902 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 16:15 | 22:00
1903 | КВЛ | от ТП 12п до РЛНД 59 | испытание КВЛ | 16:27 | 22:55
2022-08-03
1904 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:16 | 16:14
1905 | Вл | ТП 120а | установка опор, монтаж СиП 0,4 кВ | 8:19 | 9:47
1906 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:24 | 16:06
1907 |  | ТП 247, 248 | установка УСПД | 8:36
1908 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:04
1909 | ТП | ТП 15п, 20м, 22м | осмотр ТП | 8:51 | 10:30
1910 | КЛ | от ТП 232 до ТП 240 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:21 | 16:29
1911 | КЛ | от ТП 270 до ТП 441 | определение м.п. | 9:59 | 16:12
1912 | КЛ | от Ф 33 ПС "Западная" до ТП 27а | откопка КЛ 10 кВ | 10:18 | 13:39
1913 | КЛ | от ТП 9б до ТП 11а | определение м.п. | 10:23 | 13:48
1914 | КЛ | ТП 232 в стор ТП 240 | монтаж концевой | 14:14 | 16:28
1915 | КЛ | от ТП 240а до ТП 232 и ТП 240 | испытание КЛ 10 кВ | 16:43 | 17:05
2022-08-04
1916 | КЛ | ТП 138 до ул. Пролетарская,105 | перекладка ,ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 15:00
1917 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:27 | 16:00
1918 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:10
1919 |  | ТП 215,273,157, 88а, 299 | установка УСПД | 8:42 | 16:37
1920 | ТП | ТП 207 | текущий ремонт | 9:03 | 11:24
1921 | КЛ | ТП 72а до ТП 245 | определение м.п. | 9:11 | 13:15
1922 | КЛ | от ТП 482а до ВЛ 10 Ф 13 ПС "Северная" | испытание КЛ 10 кВ | 9:15 | 9:34
1923 | КЛ | от ТП 72а до Ф 33 ПС "Западная" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:17 | 11:13
1924 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | откопка КЛ 10 кВ | 9:30 | 15:51
1925 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:14 | 16:01
1926 | ТП | ТП 22м, 23м, 25м, 26м, 30м, 33м | осмотр ТП | 13:37 | 16:52
1927 | КЛ | от ТП 27а до Ф 33 ПС "Западная" | определение м.п. | 13:41 | 15:20
1928 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:58 | 15:48
1929 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | испытание КЛ 10 кВ | 16:00 | 16:54
2022-08-05
1930 | КЛ | ТП 15 Белогорье до ж/д Заводская |  | 8:23 | 14:00
1931 |  |  | установка УСПД | 8:31 | 16:30
1932 | ТП | ТП 64, 011, 138 | осмотр ТП | 8:40 | 14:00
1933 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:42 | 21:10
1934 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51 | 17:00
1935 | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:00 | 16:46
1936 | КЛ | ТП 245-ТП 72а | определение м.п. | 13:15 | 16:42
1937 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:21 | 18:49
1938 | Кл | от ТП 242а до ТП 1 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:31 | 14:29
1939 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" | установка опор | 14:14
1940 | ТП | ТП 319 | ремонт руб. | 16:51 | 17:53
2022-08-06
1941 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:00 | 15:25
1942 | КЛ | ТП 42 до фантона | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:32 | 13:50
1943 | КЛ | от ТП 737а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 728 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:37 | 12:50
1944 | КЛ | от ТП 737а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 728 | определение м.п. | 9:46 | 10:00
2022-08-08
1945 |  | ТП 94, 237, 100а, 85б | установка УСПД | 8:18 | 17:38
1946 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 16:05
1947 |  | МКЖД ул. Чайковского,155 | подключение по временной схеме | 8:24 | 9:55
1948 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 15:27
1949 | ТП | ТП 35м, 36м, 40м, 60м, 61м, 300, ОРТПЦ, РП 13 | осмотр ТП | 8:37
1950 | КЛ | от ТП 27а до Ф 33 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 8:37 | 10:25
1951 | КЛ | от ТП 737а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 728 | определение м.п. | 9:16 | 9:32
1952 | КЛ | от ТП 737а до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 728 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 9:36 | 10:34
1953 | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" до ТП 27а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:26 | 11:25
1954 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | определение м.п. | 13:57 | 15:47
1955 | КЛ | от ТП 345а в стор РП 459 | ремонт концевой | 14:04 | 16:19
1956 | КЛ | от РП 459 до ТП 345а | определение м.п. и испытание КЛ 10 кВ | 15:51 | 16:08
2022-08-09
1957 | тп | РП 2, 3а, 6,9, 2,3,4 обл | осмотр ТП | 8:19 | 14:02
1958 | КЛ | от ТП 357 до МКЖД ул. Чайковского, 155 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:21 | 15:13
1959 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:11
1960 | ВЛ | ТП 427б в стор. Ул. Серышевский,16 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 13:33
1961 | КЛ | от ТП 40 м до РП 1 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 13:14
1962 | Кл | от ТП 72а до ТП 245 | откопка м.п. | 9:00 | 16:57
1963 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | определение м.п. | 10:24 | 16:01
1964 | КЛ | от РП 154 до ТП 40м | определение м.п. | 13:46 | 14:49
1965 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:55 | 16:00
1966 | ТП | ТП 64 | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:03 | 15:22
1967 | КЛ | ТП 19 до ТП 24 | определение трассы КЛ | 14:50 | 15:54
1968 |  | КТПН 26 | врезка КЛ 10 кВ | 16:47 | 20:04
2022-08-10
1969 | КЛ | от ТП 320б до ДОС 23 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 13:10
1970 | ВЛ | ТП 247 в стор. Ул. Пушкина | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:26 | 13:03
1971 |  | ТП 296, 321, 124, 139, 356 | установка УСПД | 8:26
1972 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:57
1973 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:57
1974 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | определение м.п. | 8:46 | 9:26
1975 | КЛ | от ТП 72а до ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:35 | 15:06
1976 | КЛ | от ТП 237 до Ф 27 ПС "Металлист" | определение м.п. | 10:10 | 15:02
1977 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:36 | 16:02
1978 | КЛ | от ТП 417 до ТП 434 | определение трассы | 14:28 | 15:58
1979 | КЛ | ТП 42- ТП 42а | откопка КЛ 10 кВ | 14:28
2022-08-11
1980 | ВЛ | ТП 28-12 | установка опор | 8:07 | 15:40
1981 | КЛ | от ТП 320б до ДОС 23 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 15:00
1982 | ТП | ТП 157, 107, 442, РП 4, ТП 10, 154 | осмотр ТП | 8:20 | 13:30
1983 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 13:30
1984 |  | ТП 744 руб 9 | установка ПУ | 8:43 | 11:47
1985 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:49 | 16:00
1986 | Кл | Ф 33 ПС "Центральная" до ТП 396 | откопка КЛ 10 кВ | 8:57 | 17:04
1987 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение м,п, испытание | 9:09 | 9:56
1988 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:07 | 12:13
1989 | ТП | ТП 605а,1, 1а, 2, 2а, 3, 8 | осмотр ТП | 13:32
1990 | КЛ | РП 459 до ТП 345а | определение м.п. | 13:52 | 15:22
1991 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:53 | 16:17
1992 | КЛ | от ТП 42 до ТП 42а | определение м.п. | 15:23 | 16:18
2022-08-12
1993 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:29 | 15:22
1994 | ТП | ТП 8а, 11, 13,13а, 14, 17, 17а | осмотр ТП | 8:30 | 13:00
1195 | ВЛ | ТП 29а в стор. Ул. Горького | установка опор | 8:35 | 13:18
1196 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:02
1197 | КЛ | ТП 237- Ф 27 ПС "Металлист" | откопка КЛ 10 кВ | 8:48
1198 | КЛ | Ф 33 ПС "Центральная" до ТП 396 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:37 | 14:40
1199 | КЛ | ТП 237- Ф 27 ПС "Металлист" | определение м.п. | 9:47 | 15:37
1200 | РП | РП 4 | текущий ремонт | 13:06 | 15:30
1201 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:33 | 16:00
2022-08-13
1202 | КЛ | ТП 320б до школы | земляные работы | 8:40 | 16:00
1203 | КЛ | от ТП 237 до Ф 27 ПС "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:22 | 12:20
1204 | КЛ | от ТП 40м до ТП 1 | определение м.п | 12:50 | 16:10
2022-08-15
1205 | КЛ | от ТП 320б до ДОС 23 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:04 | 13:10
1206 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:11
1207 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 13:32
1208 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:43 | 16:01
1209 |  | ТП 124, 139, 84, 260 | установка УСПД | 8:47 | 16:20
1210 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | откопка КЛ 10 кВ | 8:51 | 10:10
1211 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | определение м.п и испытание КЛ 10 | 10:14 | 12:58
1212 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:09 | 15:45
1213 | ТП | ТП 602, 603а | текущий ремонт | 13:36 | 14:57
1214 | КЛ | от ТП 35 до ТП 39 | определение м.п. | 13:47
1215 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | повесить бирку | 13:52 | 14:05
1216 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | ремонт КЛ 10 кВ | 13:55 | 15:23
1217 | КЛ | от ТП 128 до ТП 124 | определение м.п. | 14:05 | 15:14
1218 | КЛ | от ТП 21м до ТП 23м | ремонт КЛ | 14:27 | 15:53
1219 | ТП | ТП 116 | ремонт Р 22 | 15:08 | 15:17
2022-08-16
1220 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 15:55
1221 |  | ТП 602, 32, 84, 260 | установка УСПД | 8:27 | 16:08
1222 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:00
1223 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:00
1224 | КЛ | от ТП 184 до Ф 36 ПС "Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 8:47 | 14:25
1225 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение повреждения | 9:26
1226 | ВЛ | ТП 4м | монтаж СИП 0,4 кВ | 13:16 | 15:54
1227 | ТП | ТП 4м | текущий ремонт | 13:16 | 15:28
2022-08-17
1228 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:33 | 17:37
1229 | КЛ | ТП 35-ТП 39 | откопка м.п. | 8:34 | 15:05
1230 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:20
1231 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:46 | 16:20
1232 | КЛ | ТП 184 до Ф 36 ПС " Сетевая" | определение м.п. | 8:54 | 11:30
1233 | КЛ | ТП 39 до ТП 35 | определение м.п. | 10:50 | 11:08
1234 | КЛ | ТП 184 до Ф 36 ПС " Сетевая" | откопка КЛ 10 кВ | 13:06 | 16:47
1235 | ТП | ТП 19б, 19в, 20, 20а, 21, 22, 22б, 22г | осмотр ТП | 13:18 | 15:02
1236 | ВЛ | от РП 3 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Новая,7 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:35 | 15:20
1237 | ВЛ | Ф 8 ПС "Западная" | установка опор | 14:14 | 17:30
1238 | КЛ | ТП 35 до ТП 39 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:05 | 16:30
2022-08-18
1239 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" от РП 482 до РП 522 | ремонт ВЛ 10 кВ | 8:40 | 10:20
1240 |  | ТП 337 МКЖД ул. Чайковского, 155 | подключение по временной схеме | 8:30 | 10:10
1241 | КЛ | от РУ 10 кВ до Т2 на ТП 153 | испытание КЛ 10 кВ | 9:02 | 10:10
1242 | ТП | ТП 413 | ремонт рубильника | 9:28 | 9:45
1243 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:30 | 16:12
1244 | КЛ | от ТП 321 до ТП 307 | определение м.п. | 9:44 | 14:04
1245 | КЛ | от тп 153 от Т2 до РУ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 9:54 | 10:40
1246 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. | 10:10 | 11:15
1247 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 11:06 | 17:30
1248 | КЛ | от РП 1 до ТП 40м | откопка КЛ 10 кВ | 14:05 | 14:56
1249 | КЛ | ТП 207 до ТП 321 | откопка КЛ 10 кВ | 14:23 | 17:00
1250 | КЛ | ТП 40м до РП 1 | ремонт КЛ 10 кВ | 15:03 | 15:53
1251 | КЛ | РП 1 доТП 40 м | определение м.п. | 15:56 | 16:20
2022-08-19
1252 | ВЛ | ТП 480 в стор. Ул. Трудовой | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:24 | 15:20
1253 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | откопка КЛ 10 кВ | 8:58 | 11:13
1254 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:58 | 16:34
1255 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:02 | 16:05
1256 | КЛ | ТП 245-ТП 72а | ремонт КЛ 10 кВ | 11:13 | 13:00
1257 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72а | определение м.п. | 13:32 | 14:12
1258 | КЛ | от ТП 321 до ТП 307 | определение м.п. | 14:00 | 14:09
1259 | КЛ | от ТП 182б до ТП 185 | определение м.п. | 14:13 | 16:00
1260 |  | ТП 2п ДОС 20 | замер изоляции | 16:48 | 17:30
2022-08-20
1261 | КЛ | от тп 417 до МКЖД ул. 50 лет Октября,201 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 15:52
2022-08-22
1262 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:50
1263 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | определение м.п. | 8:57 | 10:07
1264 | КЛ | ТП 184 до Ф 30 ПС "Западная" | откопка м.п. | 9:06 | 16:21
1265 | КЛ | ТП 185- ТП 192б | определение м.п. | 9:14 | 14:43
1266 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 10:03 | 16:01
1267 | КЛ | ТП 124 до тП 182 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:07 | 13:01
1268 | КЛ | ТП 128 до ТП 124 | определение м.п. | 14:43 | 16:06
2022-08-23
1269 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 15:20
1270 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 15:50
1271 | КЛ | от ТП 417 до ТП 434 | откопка м.п. | 8:50 | 14:40
1272 | КЛ | от ТП 72а в стор. ТП 245 | повесить бирку | 9:00 | 13:23
1273 | ВЛ | Ф 23 ПС "Западная" от ТП 666а до ТП 047 | правка опор | 9:08 | 10:26
1274 | ТП | ТП 28-34 | замена рубильника | 9:17 | 9:46
1275 | КЛ | от ТП 434 до ТП 417 | определение м.п. | 10:10 | 10:27
1276 | КЛ | от ТП 396 до Ф 33 ПС "Центральная" | определение м.п. | 10:28 | 16:25
1277 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:06 | 16:10
1278 | КЛ | от ТП 245 до ТП 72 | откопка КЛ 10 кВ | 13:30 | 15:53
1279 | КЛ | от ТП 434 до ТП 417 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:42 | 16:28
1280 | КЛ | от ТП 434 до ТП 417 | определение м.п. | 16:30 | 16:50
2022-08-24
1281 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:00
1282 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 16:30
1283 | ВЛ | от ТП 88а до ТП 255 | монтаж СИП 10 кВ | 9:18 | 14:20
2022-08-25
1284 | ТП | ТП 23б, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31 | осмотр ТП | 8:20 | 14:00
1285 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:23 | 16:02
1286 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:39 | 16:28
1287 | КЛ | от ТП 396 до Ф 33 ПС "Центральная" | откопка КЛ 10 кВ | 8:58 | 14:09
1288 | КЛ | от ТП 2п до ВРУ ДОС 20 | определение м.п. | 9:03 | 14:38
1289 | КЛ | ТП 245-ТП 72а | ремонт концевой заделки | 14:08 | 15:09
1290 | КЛ | ТП 396 до Ф 33 ПС "Центральная! | ремонт КЛ 10 кВ | 14:37 | 17:00
1291 | РУ | ТП 413 | текущий ремонт | 14:59 | 15:55
2022-08-26
1292 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 15:22
1293 | КЛ | ТП 396 до Ф 33 ПС "Центральная! | определение м.п. | 9:11 | 17:00
1294 | КЛ | от ТП 267 до ул. Калинина,110 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:07 | 17:00
2022-08-27
1295 | КЛ | Ф 36 ПС "Сетевая" до ТП 184 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:23 | 11:24
1296 | КЛ | от ТП 185 до ТП 192б | откопка КЛ 10 кВ | 11:23 | 14:18
1297 | КЛ | от ТП 185 до Ф 21 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 14:19 | 19:25
1298 |  | ПС "Северная" | вкл Р 21 | 18:37
2022-08-28
1299 | РУ 10 | ТП 058в | ремонт РУ 10 кв | 10:06 | 11:41
2022-08-29
1300 | КЛ | от ТП 2п до ВРУ ДОС 20 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 15:00
1301 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 17:00
1302 | ТП | ТП 91 | ремонт руб1 | 9:03 | 10:15
1303 | КЛ | тп 192б до ТП 192а | определение м.п. | 9:12 | 15:10
1304 | КЛ | от ТП 192а до ТП 192б | откопка м.п. | 9:58 | 15:17
1305 | ТП | ТП 31а, 32, 32а, 33а, 33б, 34а | осмотр ТП | 13:22 | 16:00
1306 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:27 | 16:30
1307 | КЛ | от ТП 31м до РП 6 | определение м.п. | 16:30 | 19:00
1308 | КЛ | РП 6-ТП 31м | ремонт концевой заделки | 18:12 | 19:42
1309 | КЛ | РП 1 доТП 40 м, РП 6 до ТП 31м | определение м.п, испытание | 19:01 | 19:20
2022-08-30
1310 | КЛ | ТП 2п ДОС 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:27 | 13:00
1311 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 16:00
1312 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:46 | 15:22
1313 | РУ | ТП 152 | текущий ремонт | 8:50 | 9:56
1314 | КЛ | ТП 185 до ТП 21 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:15 | 14:40
1315 | КЛ | РП 12 до ТП 21м | испытание КЛ 10 кВ | 9:26 | 11:15
1316 | КЛ | от ТП 192а до ТП 192б | определение м.п. | 9:47 | 10:21
1317 | КЛ | от ТП 192б до ТП 192а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:35 | 13:27
1318 | КЛ | от ТП 22г до ул . Амурская ,230 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:13 | 15:30
1319 | КЛ | от ТП 192а до ТП 192б | определение м.п. | 13:47 | 15:55
1320 | ТП | ТП 300 | текущий ремонт | 14:25 | 15:45
2022-08-31
1321 | КЛ | ТП 740а | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:03 | 15:25
1322 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:24 | 11:25
1323 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АКС, ОДС | 8:38 | 16:31
1324 | ТП | ТП 2п | замена трансформатора | 10:27 | 11:10
2022-09-01
1325 | КЛ | ТП 740а в сторону садовой | ремонт и откопка КЛ-0,4 | 8:14 | 13:15
1326 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:29 | 16:05
1327 | РП | РП 6 | присоединение КЛ 10 кВ к ТП 31м | 8:30 | 9:39
1328 | ТП | ТП 35, 35а, 36а, 36б, 37, 37а, 38а | осмотр тп | 8:32 | 13:15
1329 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:57 | 17:00
1330 | КЛ | ТП 216 до Ф 8 ПС "Сетевая" | опредление м.п. | 9:09 | 13:42
1331 | КЛ | ТП 22г до ВРУ ул. Амурская,230 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 14:05
1332 | ТП | ТП 40а, 39, 41а, 41б, 44а, 44в , 45, 46 | осмотр ТП | 13:20 | 15:22
1333 | КЛ | от ТП 441 до ТП 270 | определение м.п. | 13:42 | 16:10
1334 | ТП | ТП 1м | ремонт Р6 | 15:23 | 15:51
1335 | КЛ | ТП 017а в стор. Ул. Даьней | восстановить ноль | 15:50 | 16:13
2022-09-02
1336 | КЛ | ТП 2п до ДОС 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:19 | 16:05
1337 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:27 | 16:00
1338 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 15:35
1339 | РУ 10 | ТП 058в | ремонт РУ 10 кВ | 8:55 | 9:54
1340 | КЛ | ТП 71 до ТП 80 | откопка КЛ 10 кВ | 9:34 | 13:40
1341 | КЛ | от ТП 414 до ТП 417 | определение м.п | 9:36 | 16:25
1342 | КЛ | от ТП 80 до ТП 71 | испытание КЛ 10 кВ | 13:42 | 14:01
1343 | КЛ | от ТП 71 до ТП 80 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:06 | 14:54
2022-09-04
1344 | КЛ | ТП 299 до ВРУ ул. 50 лет Октября,145 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 18:00 | 20:00
2022-09-05
1345 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 16:02
1346 | КЛ | от ТП 2п до ВРУ ДОС 20 | откопка и ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:23
1347 | ТП | ТП 47, 47а, 48, 48а, 49а, 49б, 50 ,50а, 40 | остмотр ТП | 8:30 | 12:00
1348 | ВЛ | от ТП 480 до ТП 0345 | обход ВЛ 10 кВ | 8:38 | 10:10
1349 | ТП | ТП 51, 51а,51б, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56 | осмтор ТП | 13:12 | 15:19
1350 | КЛ | Ф 25 ПС "Портовая" до РП 7 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:38 | 15:17
2022-09-06
1351 | КЛ | от ТП 2п до ВРУ ДОС 20 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:05 | 15:23
1352 | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" до ТП 482 | обход ВЛ 10 кВ | 8:06 | 10:50
1353 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:10
1354 | РУ | ТП 123 | ремонт РУ 10 кВ | 8:46 | 12:00
1355 | КЛ | от ТП 185 до Ф 21 ПС "Сетевая" | откопка М.п. | 8:48 | 13:45
1356 | КЛ | ТП 123 до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 11:54
1357 | ВЛ | Ф 17 ПС "Северная" до ТП 482 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:39 | 10:50
1358 | ВЛ | ТП 499 до ТП 017а | демонтаж опор | 13:50 | 15:20
1359 | КЛ | ТП 164 до ТП 157 | определение м.п. | 13:47 | 15:55
1360 | КЛ | от ТП 185 до Ф 21 ПС "Сетевая" | испытание КЛ 10 кВ | 15:01 | 16:07
2022-09-07
1361 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:21
1362 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АКС, ОДС | 8:39 | 19:05
1363 | КЛ | ТП 01 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 010а | испытание КЛ 10 кВ | 9:23 | 10:27
1364 | КЛ | от РП 10 до РЩ Воронкова,4 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:10
1365 | ТП | ТП 57, 57а, 58, 58а, 58б, 59 ,60 | осмотр ТП | 13:20 | 15:22
1366 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 13:27 | 16:15
1367 | КЛ | ТП 01 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 010а | ремонт КЛ 10 кВ | 14:30 | 15:27
2022-09-08
1368 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:16 | 13:20
1369 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:07
1370 | ТП | ТП 8а Аэропорт | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:06 | 12:54
1371 | КЛ | отТП 01 до ВЛ 10 в стор. ТП 010а | подсоединить КЛ 10 кВ | 9:23 | 9:49
1372 | КЛ | ТП 299 до ВРУ ул. 50 лет Октября,145 | определение м.п. | 9:24 | 15:51
1373 | ТП | ТП 8а Аэропорт | ремонт концевых разделок | 9:37 | 12:50
1374 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 11:06
1375 | ВЛ | ТП 17, 17а | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 13:21 | 16:06
1376 | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская" до ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:05 | 17:00
1377 | РУ | ремонт РУ 0,4 |  | 17:21 | 18:49
2022-09-09
1378 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:05
1379 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:21 | 16:05
1380 | ВЛ | ТП127 с ВЛ 0,4 кВ | монтаж вводов | 8:25 | 13:30
1381 | КЛ | ТП 395 -ТП 434 | определение м.п. | 8:37 | 9:33
1382 | Кл | ТП 384 до Ф 37 ПС "Центральная" | определение м.п. | 9:05 | 15:40
1383 | КЛ | от ТП 434 до ТП 395 | откопка КЛ 10 кВ | 9:33 | 10:23
1384 | КЛ | ТП 35 до ВРУ Шевченко,44 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:32 | 13:00
1385 | ТП | ТП 11 | ремонт вводного автомата | 10:12 | 12:42
1386 | КЛ | ТП 395 -ТП 434 | определение м.п. | 10:25 | 11:02
1387 | КЛ | ТП 11 Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 11:28 | 12:07
1388 | КЛ | ТП 434 до ТП 395 | ремонт КЛ 10 кВ | 11:35 | 12:56
1389 | ВЛ | ТП 138 в стор. Гаражей | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 14:57
1390 | ВЛ | ТП 123 | присоединение ВЛ 10 кВ к ТП 123 | 15:05 | 15:22
1391 | КЛ | ТП 395 -ТП 434 | испытание КЛ 10 кВ | 14:41 | 16:00
1392 | ВЛ | ТП 138 | ремонт ВЛ 10 кВ | 16:56 | 17:05
1393 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 20:12 | 22:30
2022-09-10
1394 | КЛ | ТП 120а от РУ 10 кВ до Т1 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:59 | 11:47
1395 | КЛ | ТП 74-ТП 94 | определение м.п. | 9:02 | 10:46
2022-09-11
1396 | ВЛ | ТП 127 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 18:55 | 20:00
2022-09-12
1397 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:22 | 16:30
1398 | ВЛ | ТП 172 | установка СИП | 8:25 | 13:15
1399 | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | откопка КЛ 10 кВ | 9:15 | 15:35
1400 | КЛ | ТП 416 до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 13:23 | 13:57
1401 | ТП | ТП 61, 61а, 62, 63, 64, 67а, 70, 72а, 72б | осмотр ТП | 13:25 | 15:30
1402 | КЛ | ТП 416 до Т1 | ремонт концевой заделки | 14:01 | 16:06
2022-09-13
1403 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:02
1404 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:27 | 15:00
1405 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:48 | 17:00
1406 | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:35
1407 | ВЛ | ТП 258а | замена ПК 10 | 9:30 | 10:28
1408 | КЛ | РУ 10 кВ до Т1 | испытание КЛ 10 кВ | 9:50 | 10:38
1409 | КЛ | от ТП 428б до ВЛ 0,4 кВ | откопка КЛ 10 кВ | 13:12 | 15:20
1410 | КЛ | от ТП 134 до ТП 120 | испытание КЛ 10 кВ | 14:15 | 14:40
1411 | ТП | ТП 416 | текущий ремонт | 14:20 | 15:35
1412 | КЛ | ТП 134 до ТП 120 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:54 | 16:04
1413 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:20 | 17:00
2022-09-14
1414 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 16:00
1415 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:40
1416 | ТП | ТП 172 | установка СИП | 8:30 | 16:05
1417 | КЛ | Ф 37 ПС "Центральная" до ТП 384 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:41 | 13:33
1418 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 15:52
1419 | КЛ | ТП 245 до ТП 145 | определение м.п. | 9:10 | 13:15
1420 | КЛ | ТП128 до ТП 145 | определение м.п. | 9:14 | 13:37
1421 | КЛ | ТП 128 до ТП 145 | откопка КЛ 10 кВ | 13:37 | 15:38
2022-09-15
1422 | ВЛ | ТП 127 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:15 | 15:17
1423 | ВЛ | ТП 127 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:17 | 15:30
1424 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:18 | 15:50
1425 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:19 | 15:57
1426 | КЛ | ТП 428б до ВЛ 0,4 в стор. Пер. Серышевский | определение м.п. | 8:51 | 13:21
1427 | КЛ | ТП 245 до Ф 21 ПС "Зейская" | определение м.п. | 9:00 | 13:42
1428 | КЛ | ТП 245 до Ф 21 ПС "Зейская" | определение м.п. | 9:14 | 14:10
1429 | ТП | ТП 74, 76, 78, 79, 80, 85а, 85б | осмотр ТП | 13:30
1430 | КЛ | ТП 245 до Ф 21 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:24
1431 | КЛ | ТП 362 до 50 лет Октября, 140 | определение м.п. | 14:14 | 15:47
2022-09-16
1432 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:30
1433 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:00
1434 | КЛ | ТП 666-ТП 666б | откопка КЛ 10 кВ | 9:06 | 13:15
1435 | КЛ | РП 2 до ТП 9м | монтаж кабельных каналов | 9:08 | 10:09
1436 | ВЛ | ТП 744 от Р 10 до ТП 744 | пропилка ВЛ 10 кВ | 9:15 | 11:00
1437 | КЛ | ТП 362а до ВРУ 50 лет Октября,140 | определение м.п. | 9:20 | 15:45
1438 | КЛ | ТП 666-ТП 666б | определение м.п. | 9:58 | 16:12
1439 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:04
1440 | КЛ | ТП 666-ТП 666б |  | 13:16 | 15:55
2022-09-17
1441 | вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:00 | 16:05
1442 | кл | ТП 245 до Ф 21 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:40 | 12:15
1443 | КЛ | ТП 13б до ТП 19в | определение м.п. | 11:43 | 14:55

## Лист3
2022-06-08
1046 | р | 12 | к | Заулин | 2 | КЛ | от ТП 12м ул .Студенческая,34/7 ВРУ 2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:08 | 10:58
1047 | р | 8 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:25 | 16:10
1048 | р | 12 | и | Шапшай | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38
1049 | р | 11 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:00
1050 | н | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:38
1051 | Н | 12 | К | Родин | 3 |  | Ф 8 пс "Силикатная" ТП 12 | монтаж | 9:35 | 11:17
1052 | н | 6 | т | Гучинский | 3 | РУ | РП 492 | текущий ремонт | 9:37 | 10:17
1053 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 9а в стор Ф26 ПС Западная | определение м.п. | 9:40 | 13:00
1054 | н | 11 | к | Панченко | 2 | КЛ | от ТП 57 до ТП 56 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:55 | 12:15
1055 | р | 4 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 293, 294а,296, 299,300, 301,303 | осмотр ТП | 13:32 | 14:57
1056 | н | 11 | к | Боянов | 1 | КЛ | от ТП 56 до ТП 57 | испытание КЛ 10 кВ | 13:43 | 14:10
1057 | н | 12 | л | Самсонов | 2 | КЛ | от ТП 9а до Ф 26 ПС "Западная" | определение трассы | 14:06 | 15:55
1058 | р | 2 | л | Боянов | 1 | КЛ | от РП6 до Ф 55к ПС "Новая" | определение трассы | 14:25 | 15:43
1059 | р | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 437 | ремонт | 14:58 | 15:15