## Лист1
№ п/п | Наряд / распоряжение | Номер | Подразделение | Производитель работы/наблюдающий | Члены бри- гады | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2023-07-14
1018 | р | 17 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:11 | 16:43
1019 | н | 10 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 395 в стор. Перспективной | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:08
1020 | н | 11 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 605а до ул. Ленина,196/2 | определение м.п. | 8:40 | 13:53
1021 | р | 6 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 50, 50а, 51, 51а, 51б, 54 | осмотр ТП | 8:45 | 10:48
1022 | н | 11 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 16-ТП 17 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 9:00
1023 | н | 14 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 16-ТП 17 | ипытание КЛ 10 кВ | 9:03 | 15:02
1024 | н | 10 | к | Панченко | 3 | Кл | ТП 527-ТП 477 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:24 | 11:37
1025 | н | 18 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 62-ТП 58б | определение м.п. | 10:26 | 13:23
1026 | н | 11 | в | Велигорский | 6 | ВЛ | ТП 167а-ТП 307 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:10 | 16:13
1027 | н | 17 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 477 до ТП 527 | испытание КЛ 10 кВ | 13:54 | 14:27
1028 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КВЛ | ТП 481а-ТП 496 | определение м.п. | 14:28 | 14:31
2023-07-15
1029 | р | 18 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 13:00
1030 | н | 18 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 440-ТП 440б, ТП 440б-ТП 442е | испытание КЛ 10 кВ | 10:00 | 15:48
1031 | н | 12 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 440-ТП 440б | ремонт КЛ 10 кВ | 15:56 | 17:43
2023-07-17
1032 | н | 12 | в | Иванов | 5 | ВЛ | ТП 28-35 руб.2 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:19 | 13:00
1033 | р | 13 | к | Власов |  | КЛ | ТП 16 до ТП 17 | откопка КЛ 10 кВ | 8:31 | 15:03
1034 | р | 19 | и | белашов | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:22
1035 | н | 19 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 29а-ТП 34а | определение м.п. | 8:54 | 15:23
1036 | р | 8 | в | Лаутеншлейгер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 16:24
1037 | р | 7 | т | Гучинский | 1 | ТП | ТП 53, 53а, 55а, 56, 57, 57а, 172 | осмотр ТП | 13:18
1038 | н | 20 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 222-ТП 214 | определение м.п. | 13:52 | 16:14
1039 | н | 14 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 16-ТП 17 | испытание КЛ 10 кВ | 15:04 | 16:07
2023-07-18
1040 | р | 20 | и | Халиман | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:55
1041 | н | 14 | в | Иванов | 6 | ВЛ | ТП 395 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:50 | 16:30
1042 | р | 8 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 58, 58а, 58б, 60, 61, 61а | осмотр ТП | 8:55 | 13:50
1043 | н | 11 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 16-ТП 17 | ремонт КЛ 10 кв | 9:25 | 13:55
1044 | н | 21 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 16-ТП 17 | испытание КЛ 10 кВ | 13:55 | 16:15
1045 | н | 6 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 86а | замена трансформатора | 14:15 | 15:35
2023-07-19
1046 | р | 9 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 15:33
1047 | р | 10 | в | Иванов | 1 | ВЛ | ТП 2а | монтажСИП | 8:22 | 12:00
1048 | р | 15 | к | Власов | 1 | КЛ | Высокая,27 | подключение к РУ 0,4 кВ | 8:34 | 15:35
1049 | р | 21 | и | белашов | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:36 | 16:54
1050 | р | 22 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:55 | 16:34
1051 | р | 9 | т | Гучинский | 1 | ТП | ТП 62, 63, 64, 67, 67а | осмотр ТП | 10:00 | 12:00
1052 | р | 11 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:58 | 16:00
2023-07-20
1053 | р | 23 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:18 | 16:47
1054 | р | 14 | в | Чубарь | 2 | КЛ | ТП 368 | монтаж СИП | 8:27 | 13:04
1055 | р | 17 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 368 выход на ВЛ 0,4 кВ | ремонт концевой заделки | 8:36 | 15:47
1056 | р | 16 | к | Харченко | 2 | КЛ | Ф 33 ПС "Западная"-ТП 27а | откопка м.п. | 8:39 | 14:45
1057 | р | 12 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:59 | 16:11
1058 | н | 7 | т | Евменов | 2 | РУ 0,4 | ТП 54 | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:10 | 9:46
1059 | н | 23 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 27а до ПС Ф 33 ПС "Западная" | определение м.п. | 10:29 | 14:42
1060 | н | 15 | в | Цыганцев | 4 | ВЛ 0,4 | ТП 483 | установка опор | 13:36 | 16:24
1061 | р | 24 | и | Афонасьев | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:41 | 16:27
1062 | н | 8 | т | Евменов | 2 | РУ 10 | РП 9 | текущий ремонт | 14:17 | 15:36
2023-07-21
1063 | р | 15 | в | Скрябин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:05 | 16:00
1064 | р | 16 | в | Блохин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:10 | 16:15
1065 | р | 25 | и | Белашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35
1066 | н | 23 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 53 ввод 1 до ТП 53а ввод 1 | определение м.п.,испытание | 9:07 | 14:03
1067 | р | 18 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 9б-ТП 127 | откопка м.п. | 9:14 | 9:56
1068 | н | 4 | л | боянов | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | определение м.п. | 10:15 | 11:47
1069 | н | 4 | л | боянов | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | определение м.п. | 13:20 | 14:09
1070 | н | 14 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 14:10 | 15:52
1071 | н | 22 | л | Краснопольский | 2 | РУ 10 | РП 9 секц.2 | испытание | 15:54 | 16:20
2023-07-24
1074 | р | 17 | в | Блохин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 16:10
1073 | р | 19 | к | Власов | 1 | КЛ 0,4 | руб 26,27 ТП 80а | ремонт концевых заделок | 8:25 | 16:05
1074 | р | 27 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:10 | 16:00
1075 | р | 21 | к | Неверов | 2 | Кл | Ф 21 ПС "Зейская"- ТП 245 | откопка м.п. | 10:31 | 11:11
1076 | р | 28 | и | Левашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:24 | 16:15
1077 | н | 25 | л | Буянов | 1 | Кл | ТП 245-Ф 21 ПС "Зейская" | определение м.п. | 14:20 | 16:20
2023-07-25
1078 | р | 18 | в | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:14 | 13:05
1079 | р | 29 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:32
1080 | р | 19 | в | Блохин | 1 | ВЛ 0,4 | ТП 28-38 | обход ВЛ 0,4 кВ | 8:24 | 13:05
1081 | н | 15 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 245 встор. Ф 21 ПС "Зейская" | ремонт концевых заделок | 8:38
1081 | р | 30 | и | Белашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:09
1082 | н | 9 | т | барковский | 4 |  | РП 9 | замена Т2 | 9:10 | 10:45
1083 | н | 16 | в | Лаутеншлегер | 6 | ВЛ 0,4 | ТП 420 |  | 13:18 | 15:34
2023-07-26
1084 | р | 20 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 483 | Монтаж СИП | 8:16 | 13:00
1085 | р | 31 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:15
1086 | р | 32 | и | Белашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:00 | 16:20
1087 | р | 11 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 19а, 54, 72, 72а, 77б, 73 | осмотр ТП | 9:02 | 12:00
1088 | н | 25 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 245 до Ф 21 ПС "Зейская" до места разреза | определение м.п. | 9:14 | 13:48
1089 | н | 14 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская"- ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 14:38
1090 | н | 4 | л | боянов | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | определение м.п. | 10:23 | 13:53
1091 | р | 21 | в | Блохин | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:10 | 16:08
1092 | н | 27 | л | Буянов | 1 | РП | Т2 на РП9 | испытание Т2 | 13:50 | 14:46
1093 | н | 26 | л | боянов | 1 | КЛ | ТП 300 до ТП 356а | определение м.п. | 13:55 | 16:15
1094 | р | 12 | т | Евменов | 1 | ТП | ТП 74, 76, 77, 77а, 78, 79 | осмотр ТП | 14:14 | 15:39
1095 | н | 26 | л | Буянов | 1 | Кл | ТП 191 до Тп 48а | определение м.п. | 14:48 | 15:55
2023-07-27
1096 | р | 33 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:23 | 16:00
1097 | н | 17 | в | Иванов | 8 | ВЛ 0,4 | ТП 247 | ремонт ВЛ 0,4 | 8:40 | 13:00
1098 | р | 34 | и | Белашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:30
1099 | р | 21 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 28а до Ф 33 ПС "Западная" | откопка м.п. | 8:50 | 13:42
1100 | н | 10 | т | Гучинский | 2 | ТП | РП 9 | демонтаж вводного автомата | 8:55 | 10:32
1101 | р | 22 | к | Неверов | 1 | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская"- ТП 245 | откопка м.п. | 8:57 | 14:47
1102 | р | 22 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 15:55
1103 | р | 13 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 74,76, 77, 77а, 78, 79 | осмотр ТП | 13:25 | 15:40
1104 | н | 17 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 160а-ТП 161а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:43 | 16:30
2023-07-28
1105 | р | 35 | и | Колесник | 1 |  |  | установка ПУ | 8:25 | 16:52
1106 | н | 18 | в | Иванов | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 421 | ремонт ВЛ 0,4 | 8:26 | 13:01
1107 | н | 14 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 21 ПС "Зейская"- ТП 245 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:27 | 13:25
1108 | н | 28 | л | боянов | 1 | КЛ | ТП 435-ТП 436 | определение м.п. | 8:31 | 16:12
1109 | н | 19 | в | литвиненко | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 190 | установка опор, монтажСИП | 8:32 | 17:00
1110 | н | 22 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 33 ПС "Западная" -до ТП 278 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:33 | 11:24
1111 | р | 36 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 17:00
1112 | н | 26 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 191 до Тп 48а | определение м.п. | 8:44 | 12:00
1113 | р | 23 | в | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:13 | 16:00
1114 | н | 15 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 245 в стор. Ф 21 ПС "Зейская" | ремонт концевых заделок | 13:26 | 14:18
2023-07-29
1115 | р | 1 | д | Велигорский | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 144 выход на ул.Пролетарская | ремонт ВЛ 0,4 | 8:30 | 10:50
2023-08-01
1116 | р | 1 | и | Белашов | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 17:00
1117 | н | 1 | в | Велигорский | 3 | ВЛ 0,4 | ТП 409а | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:32 | 9:48
1118 | р | 2 | и | Халиман | 1 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:58 | 16:14
1119 | р | 1 | в | Иванов | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:49 | 13:20
1120 | н | 2 | в | Иванов | 7 | ВЛ 0,4 | ТП 28-38 | ремонт ВЛ 0,4 | 13:23 | 16:46
1121 | н | 1 | л | Самсонов | 2 | КЛ | ТП 9б-ТП 127 | определение м.п. | 13:41 | 16:12
1122 | р | 1 | т | Гучинский | 2 | ТП | руб. 12 | ремонт руб. | 14:05 | 14:45
1123 | н | 2 | л | Самсонов | 2 | Кл | РУ 10 кВ до Т1 | испытание | 17:40 | 18:30
1124 | р | 1 | д | Скрябин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | ремонт ВЛ 0,4 | 18:01 | 19:21
1125 | р | 2 | д | Губкин | 1 | КЛ | ТП 416 | ремонт наконечников КЛ 10 КВ | 18:01 | 19:21
1903-01-30 | н | 3 | л | Самсонов | 1 | Кл | ТП 384 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 384а | испытание КЛ 10 кВ | 18:50 | 20:45
2023-08-02
1126 | р | 2 | в | Скрябин | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 13:14
1127 | р | 3 | и | Халиман | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:42
1128 | р | 3 | в | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 13:40
1129 | н | 4 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | определение м.п. | 8:44 | 9:29
1130 | р | 2 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 88, 88а, 89, 90а, 91, 91а, 92 | осмотр ТП | 8:50 | 13:38
1131 | н | 2 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:33 | 16:00
1132 | р | 4 | в | Цыганцев | 2 | ВЛ 0,4 | ТП 428б | Монтаж СИП | 13:20 | 16:00
1133 | н | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 435-ТП 436 | определение м.п. | 13:36 | 15:53
1134 | р | 5 | в | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:41 | 16:00
2023-08-03
1135 | р | 1 | к | боянов | 1 | КЛ | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | определение т.к | 8:26 | 12:57
1136 | н | 3 | в | Гомза | 3 | ВЛ 10 | Ф 20 ПС "Астрахановка" от РП 492 до ТП 522 | подключение шлейфов | 9:14 | 10:07
1137 | р | 6 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 10:09 | 13:08
1138 | н | 4 | к | Харченко | 2 | КЛ | Ф 23 ПС "Зейская" до ТП 74 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:49 | 16:30
1139 | н | 4 | в | Гомза | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 124 | ремонт ВЛ 0,4 | 13:20 | 15:15
1140 | р | д |  | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:23 | 15:53
1141 | н | 6 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 139а-ТП 22г | ремонт и испытание КЛ 10 кВ | 22:10 | 6:30
1142 | н | 7 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 139- ТП 134 | определение м.п. и испытание | 6:31 | 14:44
2023-08-04
1143 | р | 6 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:30
1144 | р | 7 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 15:38
1145 | р | 7 | в | Скрябин | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 15:57
1146 | р | 8 | в | Цыганцев | 1 | ВЛ | с ТП 190 | Монтаж СИП | 9:08 | 13:10
1147 | н | 3 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 94 до ф 15 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:22 | 11:40
1148 | н | 8 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 22г до ТП 139а | определение м.п. | 9:26 | 15:55
1149 | н | 5 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 58а в стор. Ф 26 ПС "Сетевая" | ремонт концевых заделок | 13:10 | 14:27
2023-08-05
1150 | р | 8 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ
2023-08-11
1151 | н | 9 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 138-ТП 141 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:22 | 15:43
1152 | н | 6 | в | Гомза | 5 | ВЛ | ТП 321 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:24 | 13:00
1153 | р | 17 | в | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:45 | 15:20
1154 | р | 2 | т | Гучинский | 2 | РУ 0,4 | ТП 346б | текущий ремонт | 9:03 | 10:24
1155 | н | 7 | в | Гомза | 5 | ВЛ 0,4 | ТП 390 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:20 | 16:01
1156 | р | Д |  | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:03
2023-08-14
1157 | р | 15 | в | Гомза | 2 | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" от РП 480 до ТП0345 | осмотр ВЛ 10 кВ | 8:24 | 10:00
1158 | н | 10 | л | Буянов | 41 | ТП | РУ 10 кВ до Т2 ТП 603а | испытание ТП 603а | 8:45 | 10:40
1159 | р | 3 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 72б до ТП 238 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 13:22
1160 | р | 20 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:05 | 16:30
1161 | р | 16 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:50
1162 | н | 10 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 72б до ТП 238 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:46 | 16:00
2023-08-15
1163 | н | 8 | в | Гомза | 4 | ВЛ 10 | Ф 28 ПС "Северная" от ТП 058в до ТП 013б | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:30 | 11:48
1164 | р | 21 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:00
1165 | р | 22 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:30
1166 | р | 5 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 139 до ТП 134а | откопка м.п. | 9:15 | 15:07
1167 | р | 4 | к | Панченко | 2 | Кл | Ф 58к ПС Новая до РП 14 | откопка м.п. | 9:40 | 15:20
1168 | р | 17 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:40 | 16:30
1169 | н | 11 | л | Буянов | 1 | КЛ | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | испытание КЛ 10 кВ | 14:23 | 15:55
2023-08-16
1170 | н | 12 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:15 | 15:33
1171 | н | 12 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 139 до ТП 134а | определение м.п. | 8:30 | 9:26
1172 | р | 18 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 15:20
1173 | р | 23 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУэ | 8:45 | 16:06
1174 | н | 11 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 139 до ТП 134а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:32 | 15:45
1175 | н | 14 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | определение м.п. | 9:41 | 16:05
1176 | н | 7 |  | Родин | 1 | ВЛ | от Л 6 до ТП 37 | установка опор, монтажСИП | 10:09 | 12:36
2023-08-17
1177 | р | 24 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30
1178 | р | 19 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 16:00
1179 | р | 25 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:30
1180 | р | 3 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 93, 95, 96, 96а, 97, 98а, 100а,101 | осмотр ТП | 8:39
1181 | р | 3 | л | Буянов | 1 |  | Ф 21 ПС "Зейская"- ТП 245 | повесить бирку | 8:43 | 10:53
1182 | р | 7 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | откопка КЛ 10 кВ | 8:50 | 14:45
1183 | р | 6 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 9:52
1184 | р | 8 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | откопка КЛ 10 кВ | 9:54 | 15:32
1185 | н | 15 | л | Буянов | 1 |  |  |  | 13:18 | 15:38
1186 | н | 14 | к | непомнящих | 2 | КЛ | ТП 33-04 до ВЛ 10 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:40 | 18:25
1187 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 33-04 до ВЛ 10 | испытание КЛ 10 кВ | 17:00 | 17:26
2023-08-18
1188 | р | 20 | в | Гомза | 2 | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" | обход ВЛ 10 кВ | 8:15
1189 | н | 16 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | опредеоление м.п | 8:16 | 9:16
1190 | н | 14 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | определение м.п. | 9:46 | 13:49
1191 | н | 16 | а | Панченко | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 9:50 | 11:30
1192 | н | 9 | в | Волнухин | 3 | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 11:19 | 12:40
1193 | н | 17 | к | Харченко | 2 | ТП | ТП 058 | ремонт концевых заделок | 11:24 | 12:08
1194 | н | 18 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 058в в стор. Ф 28 | ремонт концевой | 13:51 | 14:24
1195 | н | 15 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 138-ТП 441 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:59 | 16:15
1196 | р | 21 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 14:07 | 16:00
2023-08-19
1197 | р | 1 | д | Гомза | 2 | ВЛ 0,4 | ремонт ВЛ 0,4 | ремонт ВЛ 0,4 | 10:00 | 11:20
1198 | н | 17 | л | Самсонов | 1 | КЛ | ТП 434а до МКЖД ул. Кольцевая,36 | определение мп | 15:15 | 18:00
1199 | р | 8 | к | непомнящих | 1 | Кл | ТП 434а до МКЖД ул. Кольцевая,36 | ремонт Кл 0,4 кВ | 17:36 | 18:00
2023-08-21
1200 | р | 26 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:43 | 14:51
1201 | н | 14 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | определение м.п. | 9:00 | 16:30
1202 | р | 22 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:05 | 16:00
1203 | р | 27 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:30 | 17:01
1204 | р | 9 | к | Хайбрахманов | 1 | Кл | ТП 127-ТП 9б | откопка КЛ 10 кВ | 13:10 | 16:00
1205 | н | 18 | л | Краснопольский | 1 | Кл | РУ 10 кВ до Т2 ТП 603а | испытание КЛ 10 кВ | 14:02 | 15:02
1206 | н | 19 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 139-ТП 127 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:42 | 22:00
1207 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 127-ТП 139 | испытание КЛ 10 кВ | 16:54 | 21:10
2023-08-22
1208 | р | 23 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:48 | 16:18
1209 | р | 28 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:56 | 15:52
1210 | р | 4 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 94 до ф 13 ПС "Зейская" | повесить бирку | 9:10 | 10:02
1211 | р | 5 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 74-Ф 23 ПС "Зейская" | повесить бирку | 10:03 | 16:02
1212 | н | 21 | л | Краснопольский | 1 | Кл | РП 2 до ТП 9м, РП 2 до ТП 8м | определение м.п. | 11:10 | 15:04
1213 | н | 22 | к | Неверов | 2 | КЛ | РП 2до ТП 8м | ремонт КЛ 10 кВ | 15:05 | 15:53
1214 | н | 21 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 8м до РП 2 | испытание КЛ 10 кВ | 16:05 | 16:30
2023-08-23
1215 | р | 24 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:37 | 16:52
1216 | р | 25 | в | Чубарь | 2 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:41 | 13:36
1217 | р | 10 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 138-ТП 4411 | откопка КЛ 10 кВ | 8:48 | 8:49
1218 | р | 29 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51 | 17:30
1219 | н | 4 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 178 | текущий ремонт | 9:10 | 12:08
1220 | р | 6 | л | Краснопольский | 3 | КЛ | ТП 178-ТП 179 | определение трассы КЛ | 9:30 | 10:10
1221 | р | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 177-ТП 178 | определение м .п. | 13:40 | 14:35
1222 | н | 22 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 138-ТП 441 | определение м.п. | 14:36 | 16:07
2023-08-24
1223 | р | 26 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 18:30
1224 | н | 23 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 441 до ТП 138 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:38 | 9:53
1225 | р | 30 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:15
1226 | р | 31 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:43 | 17:00
1227 | р | 12 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 127-ТП 9б | откопка КЛ 10 кВ | 8:46 | 9:50
1228 | н | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 177 | текущий ремонт | 8:52 | 9:27
1228 | н | 23 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 1 до ТП 8 пос. Аэропорт | определение м.п. | 9:48 | 13:36
1229 | н | 24 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 492-ТП 443 | определение м.п. | 14:17 | 16:24
1230 | н | 6 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 717 | текущий ремонт | 14:20 | 15:40
2023-08-25
1231 | р | 32 | и | Халиман | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:36
1232 | р | 27 | в | Гомза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:39 | 15:03
1233 | р | 14 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 58к ПС Новая до РП 14 | откопка м.п. | 9:05 | 11:00
1234 | н | 24 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 442а-ТП 443 | определение м.п. | 9:40 | 14:33
1235 | р | 8 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 94-Ф 13 ПС "Зейская" | определение трассы КЛ | 13:48 | 15:32
1236 | н | 24 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" до ВЛ 10 кВ | ремонт КЛ 10 кВ | 14:07 | 16:27
1237 | н | 25 | а | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 191 до Тп 48а | определение м.п. | 14:35 | 16:30
2023-08-26
1238 | р | 30 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 13:00
1239 | н | 26 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 717в-ТП 718б | определение м.п. | 14:05 | 16:20
2023-08-28
1240 | р | 28 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:33 | 13:06
1241 | р | 32 | и | Шапшай | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:30
1242 | р | 9 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 94-Ф 13 ПС "Зейская" | повесить бирку | 8:57 | 9:26
1243 | н | 27 | л | Краснопольский | 1 | Кл | ТП 236-ТП 327 | определение м.п. | 10:12 | 12:54
1244 | н | 25 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 236-ТП 327 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:04 | 15:19
1245 | р | 4 | т | Атласов | 1 | ТП | ТП 104, 104а,106, 106а,107, 109, 110 | осмотр ТП | 13:20 | 15:45
2023-08-29
1246 | р | 29 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 13:20
1247 | р | 34 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:35
1248 | р | 16 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 116-ТП 129 | откопка КЛ 10 кВ | 8:34 | 10:40
1249 | н | 26 | к | Неверов | 2 | Кл | РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:23 | 11:14
1250 | н | 28 | л | Краснопольский | 2 | Кл | ТП 116-ТП 129 | определение м.п. | 9:52 | 10:39
1251 | р | д |  | Иванов | 2 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" до ВЛ 10 кВ | обход ВЛ 10 кВ | 10:16 | 11:00
1252 | н | 27 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 116-ТП 129 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:41 | 12:25
1253 | н | 10 | в | Лаутеншлегер | 5 | ВЛ | ТП 511 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 13:25 | 17:20
1254 | р | 10 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | Ф 27 ПС "Металлист" до ТП 237 | повесить бирку | 13:38 | 14:58
1255 | р | 5 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 113, 113а, 120, 120а,121, 124, 127, 128 | осмотр ТП | 13:40 | 16:00
1256 | р | 35 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:47 | 16:25
1257 | р | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 191 до Тп 48а | установить бирку | 14:47 | 15:20
1258 | р | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | Ф 8 ПС "Металлист"-ТП 92 | повесить бирку | 15:00 | 15:48
2023-08-30
1259 | р | 30 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС | 8:34 | 15:53
1260 | н | 27 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 141 - Тп 48А | ремонт КЛ 10 кВ | 9:00 | 16:00
1261 | р | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 129, 133, 134А, 137, 138, 139 | осмотр ТП | 9:18 | 13:40
1262 | р | 12 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 102Г - Ф 24 "Металлист" | повесить бирку | 9:31 | 10:20
1263 | р | 13 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 88А - Ф 5 "Металлист" | повесить бирку | 10:21 | 11:00
1264 | р | 36 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:37 | 16:10
1265 | р | 37 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:37 | 18:10
1266 | н | 7 | т | Евменов | 3 | РП | РП 13 | текущий ремонт | 13:42 | 16:00
1267 | н | 29 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 293 - ТП 359 | определение м.п. | 14:25
2023-08-31
1268 | н | 27 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 191 до Тп 48а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 14:59
1269 | р | 31 | в | Чубарь | 1 | Вл | Ф 19 ПС "Астрахановка" | обход ВЛ 10 кВ | 9:08 | 11:08
1270 | р | 17 | к | Неверов | 2 | Кл | ТП 477-ТП 481 | откопка м.п. | 10:56 | 16:07
1271 | н | 30 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 477-ТП 481 | определение м.п. | 11:42 | 16:10
1272 | н | 11 | в | Томских | 2 | ВЛ | от ТП 720 до ТП 718б | ремонт ВЛ 10 кВ | 13:15 | 15:36
1273 | р | 38 | и | Халиман | 1 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:36 | 16:00
1274 | р | 7 | т | Гучинский | 2 | ТП | 139а, 139б, 144, 145, 145а, 146, 146а | осмотр ТП | 13:39 | 16:02
1275 | н | 31 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 71а-Ф 25 ПС "Амур" | определение м.п. | 14:17 | 14:58
1276 | р | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 167-ТП 278а | определение трассы КЛ | 15:29 | 16:13
1277 | р | Д |  | Чубарь | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 15:37 | 17:17
1278 | н | 30 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 477-ТП 481 | ремонт КЛ 10 кВ | 16:11 | 17:15
2023-09-01
1279 | р | 40 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:13 | 16:33
1280 | р | 2 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:30
1281 | р | 1 | в | Чубарь | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:43 | 9:37
1282 | р | 1 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 147, 148, 150, 150а, 152, 152а | осмотр ТП | 8:56 | 13:38
1283 | н | 1 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 717в | соединение КЛ 10 кВ от ТП 717а - 717в | 9:00 | 9:55
1284 | н | 29 | л | Буянов | 1 | КЛ | от ТП 293- ТП 359 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:05 | 13:35
1285 | н | 25 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 48а-191 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:08 | 13:36
1286 | р | 2 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 13:16 | 15:46
1287 | н | 5 | к | Харченко | 1 | КЛ | от ТП-221 до Ф 25 ПС "Амур" и от ТП 71а до Ф 25 "Амур" | прокол КЛ 10 кВ | 14:09 | 14:33
1288 | н | 4 | к | Панченко | 1 | КЛ | от РП 14 до ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 21:00 | 22:00
2023-09-02
1289 | н | 6 | к | Губкин | 2 | КЛ | ТП 224 в КЛ 10 кВ от ТП 223 | врезка вновь вводимой | 9:04 | 14:14
1290 | н | 2 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | от РП 14 до Ф 58к ПС "Новая" согл с Н-51 Краснопольским | ремонт КЛ 10 кВ | 15:09 | 16:45
2023-09-03
2023-09-04
1291 | р | 3 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:29 | 16:15
1292 | р | 2 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 153, 154, 155, 157, 160, 160а, 161а | осмотр ТП | 9:37 | 13:00
1293 | р | 4 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 16:10
1294 | р | 3 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, РКС | 8:47 | 16:00
1295 | н | 16 | л | Буянов | 7 | КЛ | ТП 127-9б | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:42
1296 | р | 2 | к | Харченко | 2 | КЛ | ПС "Амур" Ф 5 ТП 221 | откопка КЛ 10 кВ | 9:12 | 15:46
1297 | н | 8 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 9б-ТП 127 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:50 | 15:55
1298 | р | 3 | т | Атласов | 1 | ТП | 163, 164, 167, 168, 168а | осмотр ТП | 13:10 | 13:30
1299 | р | 3 | к | Власов | 1 | КЛ | от ТП 605а до ВРУ ж/д Ленина 279/3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:16 | 16:32
1300 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 49-55 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 13:54 | 16:43
1301 | н | 31 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 71 места разреза Ф 25 ПС "Амур" | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:13 | 16:00
1302 | н | 9 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 603а-418б | ремонт КЛ 10 кВ | 16:30 | 18:30
2023-09-05
1303 | р | 4 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:28 | 15:52
1304 | н | 11 | к | Харченко | 2 | КЛ | от Ф5 ПС " Амур" до ТП 221 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:00 | 13:17
1305 | н | 1 | л | Буянов | 2 | КЛ | от ТП 167 до ТП 285 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:19 | 10:37
1306 | н | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | от ТП 356а до ТП 360 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:38 | 16:30
1307 | р | 5 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:00 | 16:04
1308 | н | 1 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 94 | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:47 | 14:20
1309 | р | 3 | л | Буянов | 2 | КЛ | от ТП 92 до Ф 8 ПС "Металлист" | повесить бирку на КЛ 10 кВ | 13:49 | 14:14
1310 | н | 10 | к | Непомнящих | 1 | КЛ | от ПС "Амур" Ф 23 до ТП 71а | ремонт КЛ 10 кВ | 13:50 | 16:00
1311 | р | 2 | л | Буянов | 2 | КЛ | от ТП 82 до Ф 5 ПС "Металлист" | повесить бирку на КЛ 10 кВ | 14:16 | 14:20
1312 | н | 3 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | с I ТП 12 | испытание РУ 0,4 кВ | 14:24 | 16:40
1313 | н | 2 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 502 | ремонт РУ 0,4 кВ | 14:48 | 15:20
2023-09-06
1314 | н | 1 | в | Гамза | 6 | ВЛ | ТП 144 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:10 | 17:11
1315 | р | 5 | к | Власов | 1 | КЛ | от ТП 247 до ВРУ ж/д Пушкина 104 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 9:23 | 15:00
1316 | р | 6 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:42
1317 | р | 4 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 49-55 | откопка КЛ 10 кВ | 8:35 | 13:33
1318 | н | 3 | т | Власов | 2 | ТП | ТП-1м | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:01 | 10:42
1319 | н | 4 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 14 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:32 | 14:44
1320 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 49-55 согл. Неверовым Н-4к | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:44 | 15:20
1321 | н | 14 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 356а-360 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:07 | 16:08
1322 | р | 5 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 144-150а | откопка КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:03
1323 | н | 4 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 184 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ | 14:02 | 15:30
1324 | н | 9 |  | Родин | 2 |  | Ф 13 ПС "Силикатная" | ремонт РЛНД № 6 | 14:21 | 14:43
1325 | н | 5 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 144-150а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:56 | 15:40
1326 | р | 7 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 33м- ВРУ дом ребенка | ремонт КЛ 0,4 кВ | 15:41 | 17:00
1327 | н | 15 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 144-150а | ремонт КЛ 10 кВ | 16:04 | 16:39
1328 | н | 5 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 144-150а | испытание КЛ 10 кВ | 16:40 | 16:57
2023-09-07
1329 | р | 5 | в | Гамза | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:17 | 12:40
1330 | н | 2 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 409 | демонтаж ВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 13:05
1331 | н | 16 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | Ф 4к ПС " Новая" до РП 14 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55
1332 | р | 8 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 49 - ТП 55 | откопка КЛ 10 кВ | 8:48
1333 | р | 7 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:48
1334 | н | 2 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 360 ТП 356а | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 8:50 | 9:27
1335 | н | 6 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 228 ТП 235 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:28 | 15:28
1336 | р | 9 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 12 м до ВРУ Воронкова 22 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:20 | 17:00
1337 | р | 5 | л | Краснопольский | 2 | КЛ | ТП 191б - ТП 169 | определение Т.К. КЛ 10 кВ | 13:54 | 16:10
1338 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 49 - ТП 55 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 14:00 | 16:20
1339 | р | 8 | и | Хайбрахманов | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 15:30 | 16:45
2023-09-08
1340 | н | 17 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ТП 55 - ТП 49 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:34 | 10:44
1341 | р | 6 | в | Гамза | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:38
1342 | р | 4 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 172, 176, 177, 182, 190Б, 191 | Осмотр ТП 172, 176, 177, 182, 190Б, 191. | 8:40 | 13:49
1343 | р | 7 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:41 | 17:27
1344 | р | 9 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:43 | 13:21
1345 | р | 10 | к | Буянов | 2 | КЛ | ТП 58б - ТП 55 | Повесить бирку на КЛ 10 кВ | 9:01 | 10:45
1346 | н | 1 | л | Буянов | 1 | КЛ | ТП 49 - ТП 55 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:46 | 11:31
1347 | н | 17 | к | Непомнящих | 4 | КЛ | ТП 49 - ТП 55 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:16 | 15:50
1348 | н | 11 | к | Боянов | ? | КЛ | ТП 58Б - ТП 55 А | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:20 | 14:24
1349 | н | 18 | к | Харченко | 1 | КЛ | ТП 58Б - ТП 55А согл. С Н-11к | выполнить прокол КЛ 10 кВ | 13:57 | 14:43
1350 | н | 19 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | Ф5 "Металлист" - ТП 88А, Ф8 "Металлист" - ТП 92 | выполнить прокол КЛ 10 кВ | 14:57 | ?
1351 | р | 12 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 88А - Ф 5 "Металлист" | Повесить бирку на КЛ 10 кВ | 15:19 | ?
1352 | н | 1 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 55 - ТП 49 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 15:55 | 16:19
2023-09-09
2023-09-10
2023-09-11
1353 | р | 10 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:30
1354 | р | 11 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 63 - ВРУ Политехническая, 54 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:40 | 13:20
1355 | р | 11 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:45 | 15:35
1356 | р | 10 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 9б-ТП 127 | Откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:05
1357 | р | 5 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 191Б, 192А, 192Б, 195, 198, 199, 200 | Осмотр ТП | 9:10 | 13:45
1358 | н | 7 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 48А | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:15 | 16:15
1359 | р | 8 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 11:15 | 15:55
1360 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 63 - ВРУ Политехническая, 54 | определение места повреждения, испытание КЛ 0,4 кВ | 13:25 | ?
1361 | р | 6 | т | Атласов | 2 | ТП | 168, 205, 205А, 206, 207 | Осмотр ТП | 13:50 | ?
2023-09-12
1362 | р | 14 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 346б | Сфазировать и присоеденить КЛ 0,4 кВ на ТП 346б до МКД Мегатек | 8:25 | 9:30
1363 | р | 12 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:26 | 13:45
1364 | р | 12 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 58б - ТП 55а | откопка КЛ 10 кВ | 8:53 | 17:00
1365 | р | 13 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:10 | 16:10
1366 | р | 9 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 9:15 | 11:30
1367 | р | 15 | к | Бондарцов | 1 | КЛ |  | Разобраться со схемой Политехническая 36 и Ленина 81 | 9:25 | 11:14
1368 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 9б - ТП 127 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 9:46 | 15:20
1369 | р | 6 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 55а - ТП 58б | определение трассы КЛ 10 кВ | 13:57 | 16:25
2023-09-13
1370 | р | 18 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 346б в сторону МКД Мегатек | сфазировать КЛ 0,4 кВ | 8:30 | 15:40
1371 | р | 15 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:30
1372 | н | 22 | к | Харченко | 2 | КЛ | ТП 98 - ТП 58а | прокол КЛ 10 кВ | 8:46 | 9:37
1373 | р | 14 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 16:35
1374 | р | 10 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 9:12 | 16:00
1375 | р | 16 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 58б - ТП 55а | откопка КЛ 10 кВ | 10:33 | 15:40
1376 | н | 7 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 63 - ВРУ Политехническая, 54 | определение места повреждения, КЛ 0,4 кВ | 13:50 | 16:35
1377 | н | 22 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф9 ПС "Астрахановка" - ВЛ 10 кВ в сторону ТП 742 | ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 13:52 | 15:35
2023-09-14
1378 | р | 16 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:11 | 15:54
1379 | р | 17 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:12 | 16:20
1380 | р | 20 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 35а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 13:09
1381 | р | 19 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 9б - ТП 127 | откопка КЛ 10 кВ | 8:31 | 10:00
1382 | н | 21 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 58б - ТП 55а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 11:22
1383 | р | 11 | в | Лаутеншлегер | 4 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:57 | 16:00
1384 | н | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 9б - ТП 127 | определение места повреждения, испытание КЛ 10 кВ | 10:05 | 11:33
1385 | н | 8 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 9б - ТП 127 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:04 | 15:48
1386 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 478а - ВРУ Строителей 79 | определение места повреждения, испытание КЛ 0,4 кВ | 14:01 | 15:02
1387 | н | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 603а - ТП 418б | испытание КЛ 10 кВ. | 15:03 | 15:50
2023-09-15
1388 | р | 18 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:14 | 15:43
1389 | р | 19 | и | Халиман | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:01
1390 | р | 22 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 346б | присоед КЛ 0,4 кВ ТП 346б | 8:39 | 12:53
1391 | н | 3 | в | Лаутеншлегер | 3 |  |  | Демонтаж опор ул. Горького 137 | 8:40 | 9:00
1392 | н | 4 | в | Лаутеншлегер | 3 |  |  | Демонтаж опор ул. Горького 139-143 | 9:00 | 16:00
1393 | н | 24 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 98 - ТП 58а | Выполнить прокол КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:54
1394 | р | 21 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 14 до Ф4к ПС "Новая" | Откопка КЛ 10 кВ | 9:31 | 13:30
1395 | н | 11 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | РП 14 до Ф4к ПС "Новая" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 11:00 | 11:32
1396 | р | 12 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 13:24 | 16:14
1397 | н | 26 | к | Панченко | 2 | КЛ | РП 14 до Ф4к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:32 | 15:20
1398 | н | 25 | к | Неверов | 3 | КЛ | ТП 800в - ТП 801 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:16 | 15:34
1399 | н | 12 | к | Боянов | 1 | КЛ | ТП 801 - ТП 800в | Испытание КЛ 10 кВ | 15:37 | 16:00
2023-09-16
2023-09-17
2023-09-18
1400 | р | 23 | к | Бондарцов | 1 | КЛ | ТП 326 руб № 3 - руб № 11 | Выполнить перевод КЛ 0,4 кВ | 8:17 | 10:15
1401 | р | 7 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 209, 212, 214, 217, 221, 222, 223 | Осмотр ТП | 8:34 | 10:25
1402 | н | 27 | к | Непомнящих | 3 | КЛ | ТП 603а - РУ 10 кВ до Т-2 | Ремонт КЛ 10 кВ | 10:10 | 16:35
1403 | р | 20 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 10:16 | 16:35
1404 | н | 5 | т | Атласов | 2 | ТП | РУ 10/0,4 кВ и Т на ТП 479 | Ремонт тран-ра | 10:25 | 12:30
1405 | н | 5 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | Ф 11 ПС "Центральная" ТП 476 - 368а | Пропилка крон деревьев ВЛ 10 кВ. | 10:56 | 12:00
1406 | р | 21 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:18 | 15:55
1407 | р | 14 | в | Лаутеншлегер | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 13:38 | 15:55
1408 | р | 28 | к | Хайбрахманов | 2 | КЛ | ТП 479 - ВЛ 10 кВ ТП 480 | откопка КЛ 10 кВ | 14:17 | 15:55
1409 | р | 8 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 800в - Ф 6 "Северная" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:35 | 15:50
2023-09-19
1410 | н | 29 | к | Хайбрахманов | 3 | КЛ | ТП 479 в сторону ТП 480 | Монтаж концевой КЛ 10 кВ | 9:10 | 10:56
1411 | р | 22 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:13
1412 | р | 24 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 191 - ТП 48А | откопка КЛ 10 кВ | 8:45 | 15:40
1413 | р | 23 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51 | 16:13
1414 |  |  |  | Савчук |  |  | ТП 800а откл ВН 16 в сторону ТП 479 |  | 8:52 | 8:58
1415 | н | 13 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 603а РУ 10 до тр№2 | Испытание КЛ 10 кВ | 9:20 | 11:23
1416 | н | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 48А | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:31 | 10:32
1417 | н | 15 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 474 - ТП 480 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:33 | 10:43
1418 | р | 15 | в | Лаутеншлегер | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС | 13:17 | 17:29
1419 | н | 6 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 603а | Ремонт яч. вру 10 в сторону тр№2 | 13:30 | 13:48
1420 | р | 25 | к | Бондарцов |  | КЛ | ТП 133 | вкл. руб 1,24 | 13:38 | 15:50
1421 | р | 26 | к | Власов | 1 | КЛ |  | Уточнение по дому Калинина 2. | 13:59 | 15:56
1422 | н | 16 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 800в - ВЛ 10 ф 6 "Северная" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:56 | 16:16
1423 | н | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 48А | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 14:58 | 16:13
1424 | н | 6 | в | Лаутеншлегер | 3 | ВЛ | ТП 721 в сторону пер. Майского руб. №4 | Демонтаж дерева с ВЛ 0,4 | 17:30 | 18:04
1425 | р |  |  | Лаутеншлегер |  |  |  | заявки ОДС | 18:07 | 19:00
2023-09-20
1426 | р | 24 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:09 | 16:07
1427 | р | 16 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | Ф 22"Западная" от ТП 28-16-ТП 28-28 | обход ВЛ 10 кВ | 8:20 | 13:42
1428 | н | 31 | к | Харченко | 3 | КЛ | ТП 191- ТП 48а | ремонт КЛ 10 кВ | 8:44 | 13:13
1429 | н | 7 | т | Атласов | 2 | ТП | Р 4-10, 0,4 тр-ов | текущий ремонт | 9:13 | 10:27
1430 | н | 30 | к | Панченко | 2 | КЛ | ТП 603а - ТП 418б | Ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:22 | 10:31
1431 | н | 7 | в | Потапов | 2 | ВЛ | Ф 22"Западная" - ТП 28-28 - ТП 28-16 | ремонт ВЛ 10 кВ | 10:42 | 11:41
1432 | н | 8 | т | Атласов | 2 | ВЛ | РУ 10/0,4 кВ и тр-ов ТП 5м | текущий ремонт | 13:22 | 15:29
1433 | н | 33 | к | Панченко |  | КЛ | ТП 5м - РП 2 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:52 | 14:49
1434 | н | 8 | в | Потапов | 2 | ВЛ | Ф 22"Западная" - ТП 28-28 | ВЛ 10 кВ | 14:00 | 18:45
1435 | н | 32 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | Ф 6 ПС "Металлист" - ТП 266 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:46 | 16:18
1436 | н | 17 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 28-28 - ТП 28-16 | испытание КЛ 10 кВ | 14:47 | ?
2023-09-21
1437 | р | 25 | и | Малыш | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 15:26
1438 | р | 26 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:13
1439 | р | 27 | к | Власов |  | КЛ | ТП 19а | Корректировка схемы КЛ 0,4 кВ | 8:36 | 10:25
1440 | н | 9 | в | Потапов | 3 | ВЛ | ТП 376 | Замена опор ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 10:10
1441 | н | 32 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 266 до Ф6 ПС "Металлист" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:45 | 10:40
1442 | н | 14 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 191 - ТП 48А | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:36
1443 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 2 яч - ТП 5м | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:38 | 10:35
1444 | н | 33 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 5м - РП 2 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:37 | 14:00
1445 | н | 19 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 603а - ТП 418б | Испытание КЛ 10 кВ | 11:02 | 11:24
1446 | р | 28 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | Откопка КЛ 10 кВ | 13:10 | 16:00
1447 | н | 10 | в | Потапов | 3 | ВЛ | ТП 163 | Правка опор на ВЛ 0,4 кВ | 13:23 | 15:32
1448 | н | 21 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 62 - Политехнической 36 | определение места повреждения КЛ 0,4 кВ | 13:43 | 16:15
1449 | р | 8 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 223 руб №1 ВРУ 0,4 кВ | Ремонт руб №1 | 14:24 | 14:40
2023-09-22
1450 | н | 11 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 389 пер. Фабричный 3 | Ремонт ВЛ 0,4 кВ. | 8:30 | 13:00
1451 | р | 28 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:00
1452 | р | 9 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП | Осмотр ТП 228, 230, 231, 234, 235, 236, 238 | 8:40 | 13:35
1453 | р | 27 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:54 | 16:00
1454 | н | 23 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 168- ТП 39а | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 11:37 | 14:00
1455 | н | 12 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 721 | Установка опор на ВЛ 0,4 кВ с ТП 721 | 13:15 | 16:01
1456 | р | 10 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП | Осмотр ТП 239, 239а, 240, 240а, 245, 245а, 247 | 13:35 | 15:47
1457 | н | 34 | к | Харченко | 4 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:54
1458 | н | 18 | л | Боянов | 1 | КЛ | РП 2 - ТП 5м | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 15:10 | 16:02
1459 | н | 23 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 168- ТП 39а | Испытание КЛ 10 кВ | 16:28 | 16:44
2023-09-23
1460 | н | 1 |  | Костылев | 2 |  | ТП 42б РУ 10/0,4 кВ | Проф. Ремонт тран-ра | 6:08 | 9:45
2023-09-24
2023-09-25
1461 | р | 11 | т | Атласов | 2 | ТП | ТП 248, 250, 255, 260, 267, 273, 274 | Осмотр ТП | 8:33 | 13:35
1462 | р | 30 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:44 | 16:20
1463 | р | 29 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 15:56
1464 | н | 23 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 39а - ТП 168 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:09 | 11:50
1465 | н | 35 | к | Панченко | 4 | КЛ | ТП 285 - в стор ТП 293, 294 | Ремонт концевой заделки КЛ 10 кВ | 9:05 | 10:10
1466 | н | 14 | в | Кальга | 2 | ВЛ | Ф 26 ПС "Астрахановка" от ТП 8 - ТП 2 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:15 | 10:07
1467 | н | 24 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 285 - ТП 293 и ТП 285 - ТП 284 | определение места повреждения и испытание КЛ 10 кВ | 10:05 | 10:30
1468 | н | 15 | в | Иванов | 3 | ВЛ | ТП 245 | установка опор ВЛ 0,4 кВ Горького 64 ТП 245 | 13:12 | 16:00
1469 | р | 114 | т | Сидоров | 1 | ТП | ТП 29 | установка ПУ на ТП 29 в РУ 0,4 кВ | 13:30 | 13:53
1470 | н | 9 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 237- Ф 27 ПС "Металлист" | Повесить бирку на КЛ 10 кВ | 13:44 | 14:37
1471 | н | 9 | т | Атласов | 3 | ТП | ТП 23б | Текущий ремонт РУ 10/ 0,4 кВ и тр-ов. | 14:00 | 14:57
1472 | р | 10 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 98 - ТП 245 | Повесить бирку на КЛ 10 кВ | 14:38 | 15:55
1473 | р |  | д | Иванов | 1 |  |  | Заявки ОДС | 16:03 | 16:50
1474 | р | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 98 - Ф 10 ПС "Металлист" | Повесить бирку на КЛ 10 кВ | 16:22 | 16:30
2023-09-26
1475 | н | 17 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ТП 245, ТП 88а | Монтаж ввода в ж.з. Горького 54 | 9:13 | 9:58
1476 | р | 31 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:43
1477 | н | 25 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 98 - Ф 10 ПС "Металлист" | определение места повреждения и испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:37
1478 | н | 37 | к | Панченко | 1 | КЛ | ТП 98 - ТП 245, ТП 237 -Ф 27 ПС "Металлист" | Прокол КЛ 10 кВ | 9:05 | ?
1479 | н | 26 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ЦРП - ТП 423 ВН 16 в сторону ТП 416 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 9:18 | 14:32
1480 | н | 36 | к | Неверов | 2 | КЛ | Ф 21 ПС "Чигири" - РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:57 | 11:05
1481 | р | 17 | в | Чубарь | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 13:13 | 16:09
1482 | р | 29 | к | Хайбрахманов | 1 | КЛ | ТП 25м - ТП 26м | Монтаж кабельных полок в канале | 13:26 | 15:42
2023-09-27
1483 | н | 38 | к | Неверов | 2 | КЛ | яч 8 ПС "Чигири" - РП 9 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:16 | 9:56
1484 | н | 18 | в | Иванов | 3 | ВЛ | район м-на Европейский | Демонтаж опор с ВЛ 0,4 | 9:05 | 14:36
1485 | р | 33 | и | Шапшай | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:36 | 15:01
1486 | р | 12 | т | Гучинский | 2 | ТП | ТП 282, 284, 285а, 293, 294а, 299, 300 | Осмотр ТП | 8:38 | 13:36
1487 | р | 32 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:55 | 16:18
1488 | р | 30 | к | Панченко | 2 | КЛ | Ф 26 ПС "Сетевая" - ТП 58а | откопка КЛ 10 кВ | 10:07 | 15:05
1489 | р | 31 | к | Непомнящих | 2 | КЛ | ТП 27а - Ф 33 ПС "Западная" | откопка КЛ 10 кВ | 13:36 | 15:46
1490 | н | 10 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 164 | текущий ремонт ТП | 13:36 | 16:16
1491 | р |  | д | Иванов | 2 |  |  | Заявки ОДС | 14:37 | 16:15
2023-09-28
1492 | р | 18 | в | Иванов | 2 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС, АКС | 8:36 | 13:16
1493 | р | 13 | т | Евменов | 2 | ТП | ТП 301, 303, 307 | Осмотр ТП | 9:03 | 13:49
1494 | р | 32 | к | Неверов | 1 | КЛ | ТП 228 - ТП 235 | откопка КЛ 10 кВ | 9:03 | 10:43
1495 | р | 11 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 76 - ТП 89 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:06 | 10:00
1496 | р | 34 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:57 | 13:55
1497 | р | 35 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 10:01 | 16:17
1498 | н | 40 | к | Панченко | 3 | КЛ | ТП 58а - Ф 26 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:06 | 15:37
1499 | р | 12 | л | Боянов |  | КЛ | ТП 410 - ТП 374х | определение трассы КЛ 10 кВ | 10:40 | 11:04
1500 | н | 6 | л | Боянов | 1 | КЛ | ТП 228 - ТП 235 | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 13:42 | 14:20
1501 | н | 11 | т | Евменов | 3 | ТП | ТП 413 | текущий ремонт РУ 0,4 кВ, тр-ов | 13:50 | 14:40
1502 | р | 33 | к | Власов | 2 | КЛ | ТП 413 | заводка КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ | 13:51 | 14:40
1503 | н | 41 | к | Неверов | 2 | КЛ | ТП 228 - ТП 235 | ремонт КЛ 10 кВ | 14:22 | 15:16
2023-09-29
1504 | р | 34 | к | Власов | 1 | КЛ | ТП 15 выход №1 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:22 | 11:14
1505 | р | 36 | и | Шапшай | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:52 | 16:23
1506 | р | 37 | и | Малыш | 1 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:59 | 16:23
1507 | н | 39 | к | Панченко | 4 | КЛ | ТП 25м - ТП 26м, 12т, 13т | Перенос КЛ 10 кВ в каб.тоннеле | 9:12 | 10:25
1508 | н | 12 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 25м | Текущий ремонт РУ 10/ 0,4 кВ и тр-ов. | 9:13 | 10:11
1509 | н | 13 | т | Гучинский | 3 | ТП | ТП 26м | Текущий ремонт РУ 10/ 0,4 кВ и тр-ов. | 10:12 | 11:34
1510 | н | 27 | л | Краснопольский | 1 | КЛ | ТП 3 - ВЛ 10 кВ Ф 15 ПС "Силикатная" | определение места повреждения КЛ 10 кВ | 10:17 | 13:48
2023-09-30
1511 | н | 28 | л | Сомсонов | 1 | КЛ | ТП 717а - ТП 717в | определение места повреждения и испытание КЛ 10 кВ | 17:50 | 21:10
Note on DA74: m.fedotova:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111113333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333315487693 65654