## Лист1
№ п/п | Место работы | Диспетчерские наименование участка | Произведенная работа | Время начала работы | Время окончания работы | Примеча- ние
2022-10-04
1455 | ВЛ | ТП 172 | монтаж провода | 8:20 | 15:25
1456 | ВЛ | ВЛ 0,4 | монтаж провода | 8:25 | 15:40
1457 |  |  | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:10
1458 | ТП | ТП 78, 79, 103в | осмотр ТП | 8:30 | 13:15
1459 | КЛ | Ф 3 ПС "Амур" до ТП 40а | определение т.к. | 8:55 | 16:02
1460 | КЛ | Ф3 ПС "Амур" до ТП 40 а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:40 | 10:05
1461 | КЛ | Ф 3 ПС "Амур" до ТП 40а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:08 | 13:16
1462 | РУ | ТП 172 | текущий ремонт | 13:18 | 15:23
2022-10-05
1463 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:15
1464 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:28 | 13:10
1465 | КЛ | ТП 299 до МКЖД ул. 50 лет Октября,145 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:35 | 15:45
1466 | ТП | ТП 124, 127, 128, 129, 133, 134 ,134а | осмотр ТП | 8:37 | 12:00
1467 | ВЛ | ТП 172 | монтаж провода | 8:40 | 10:55
1468 | КЛ | ТП 40 до Ф 23 Амур | ремонт КЛ 10 кВ | 8:57 | 14:20
1469 | КЛ | ТП28 до ТП 27 | определение м.п. | 9:46 | 15:20
1470 | ВЛ | тп 731 | монтаж провода | 13:05 | 16:00
1471 | ВЛ | ТП 483 | перетяжка провода | 13:12 | 16:10
1472 | ТП | ТП 419 | текущий ремонт | 14:10 | 15:26
2022-10-06
1473 | ВЛ | ТП 731 | монтаж провода СИП | 8:10 | 13:50
1474 | ВЛ | ТП483 | монтаж провода СИП | 8:30 | 12:30
1475 | КЛ | ТП 50м- ТП 17м | определение м.п. | 8:34 | 13:33
1476 | ТП | ТП 134 | ремонт Т2 | 8:36 | 9:35
1477 | ТП | ТП 76 | текущий ремонт | 13:16 | 15:30
1478 | КЛ | ТП 17м-ТП50м | испытание КЛ 10 кВ | 13:45 | 16:05
1479 | КЛ | ТП 9б-ТП 19 | испытание КЛ 10 кВ | 13:46 | 16:00
2022-10-07
1480 | ВЛ | ТП 15п | монаже провода СИП | 8:02 | 11:42
1481 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:15 | 15:40
1482 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:40
1483 | КЛ | Ф 20 ПС "Новая" до РП 8 | откопка КЛ 10 кВ | 9:18 | 13:45
1484 | РУ 10/0,4 | ТП 88 | текущий ремонт | 9:22 | 10:35
1485 | КЛ | ТП 47 в стор. Ул. Зейская ,169 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:40 | 15:12
1486 | КЛ | РП 8 до ф 20к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 13:46 | 15:20
1487 | КЛ | ТП 9б-ТП 19 | испытание КЛ 10 кВ | 13:47 | 15:40
1488 | Кл | Ф 51 к ПС "Новая" | отсоединение КЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ | 15:32 | 15:44
2022-10-08
1489 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:55 | 17:00
1490 | ВЛ | ТП 124 | восстановление СИПа с ТП | 9:22 | 12:20
2022-10-09
1491 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 13:44
1492 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:15 | 15:32
2022-10-10
1493 | КЛ | ТП 1м до Игнатьевское шоссе,11 | откопка Кл 0,4 | 8:15 | 15:55
1494 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:20
1495 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 13:05
1496 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:00 | 16:00
1497 | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" до ТП 43 | откопка КЛ 10 кВ | 9:10 | 16:10
1498 | КЛ | ТП 717 до ТП 031 | определение м.п. | 9:25 | 13:20
1499 | Вл | Ф 13 ПС "Северная" | отключение шлефа | 9:52 | 10:05
1500 | РУ 0,4 | ТП 33-01 | ремонт РУ 0,4 кВ | 10:00 | 10:20
1501 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:25 | 16:00
1502 | ТП | ТП 24м | ремонт рубильника | 13:35 | 13:51
1503 | ТП | ТП 37а | текущий ремонт | 14:07 | 15:20
2022-10-11
1504 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:57
1505 | КЛ | ТП 128 до ТП 129 | откопка КЛ 10 кВ | 8:40 | 15:32
1506 | КЛ | Ф 29 ПС "Амур" до ТП 43 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:55 | 15:55
1507 | ВЛ | Ф 12 ПС "Кирпичная" от РП 492 до ТП 522 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:26 | 10:15
1508 |  | ТП 16 | установка опор | 11:23 | 13:26
1509 | ТП | ТП 137, 138, 139, 139а, 139б, 144 | осмотр ТП | 13:55 | 15:42
1510 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:35 | 16:00
1511 | КЛ | Ф 1 ПС "Амур" до ТП 43 | откопка м.п. | 14:02 | 16:26
2022-10-12
1512 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:16 | 16:04
1513 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:17 | 16:02
1514 | ТП | ТП 145, 145а, 146,146а, 147, 148, 150, 150а | осмотр ТП | 8:39 | 9:25
1515 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:40 | 15:51
1516 | КЛ | ТП 480 до ТП 0345 | определение м.п. | 9:00 | 10:27
1517 | КЛ | Ф 1 ПС "Амур" до ТП 43 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:08 | 10:58
1518 | ТП | ТП 148 | ремонт рубильника | 9:27 | 9:35
1519 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | определение м.п. | 9:30 | 14:02
1520 | ВЛ | ТП 480 до ТП 0345 | пропилка ВЛ 10 кВ | 10:30 | 11:50
1521 |  | ТП 168а | ремонт рубильника | 13:25 | 14:06
1522 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:49 | 16:02
1523 | КЛ | от ТП 145 до ТП 128 | определение м.п. | 14:03 | 15:10
1524 | ТП | ТП 730 | текущий ремонт | 14:07 | 15:27
1525 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | определение м.п. | 15:10 | 16:10
2022-10-13
1526 | КЛ | ТП 1м до Игнатьевское шоссе,11 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:00 | 16:15
1527 | Вл | ТП 248 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:53
1528 | ТП | ТП 152, 152а, 153, 154, 157, 160,160а | осмотр ТП | 8:25 | 13:27
1529 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:10
1530 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС | 8:40 | 15:50
1531 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к Р4 | откопка КЛ 10 кВ | 8:57 | 13:57
1532 | КЛ | ТП 124 до ТП 128 | определение м.п | 9:05 | 13:44
1533 | кл | тп 113-тп 128 | Откопка КЛ 10 кВ | 9:08 | 14:16
1534 | КЛ | ТП 800б до Ф 5 ПС "Северная" | определение т.к. | 9:10 | 10:06
1535 | ВЛ | от Р 39 до ТП27 Ф 4 ПС "Силикатная" | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:14 | 11:20
1536 | КЛ | от ТП 800в до Ф 6 ПС "Северная" | определение т.к. | 10:47 | 10:59
1537 | КЛ | ТП 801 до Ф 15 ПС "Северная" | определение т.к. | 11:57 | 12:02
1538 | РУ | ТП 137 | текущий ремонт | 13:28 | 15:30
1539 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к Р4 | определение м.п. | 13:46 | 16:02
2022-10-14
1540 | КЛ | ТП 1м до Игнатьевское шоссе,11 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:07 | 13:00
1541 | ТП | ТП 161, 161а, 162, 162а, 162б, 163, 164 | осмотр ТП | 8:27 | 16:00
1542 | ВЛ | ТП 31м в стор. Игнатьевское шоссе | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 13:58
1543 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:06
1544 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:13 | 13:06
1545 | КЛ | ТП 124 до ТП 128 | откопка м.п. | 10:20 | 10:50
1546 | КЛ | от ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. | 10:28 | 14:57
1547 | Кл | ТП 124- ТП 128 | определение м.п. | 10:48 | 11:57
1548 | КЛ | ТП 47 в стор. Ул. Зейская ,169 | испытание КЛ 10 кВ | 13:07 | 14:46
1549 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:18 | 14:14
1550 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:19 | 15:34
1551 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 14:00 | 15:57
1552 | КЛ | тп 113-тп 128 | откопка м.п. | 15:00 | 15:51
1553 | КЛ | ТП 124 до ТП 128 | определение м.п. | 16:00 | 17:00
2022-10-17
1554 | КЛ | ТП 013, 013а, 424 | корректировка схемы | 8:15 | 13:00
1555 | ТП | ТП 167, 167а, 168, 168а, 169, 176, 177 | осмотр ТП | 8:30 | 13:00
1556 | ВЛ | ТП 480 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 8:40 | 11:25
1557 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 16:20
1558 | КЛ | ТП 128-ТП 129 | определение м.п. | 9:15 | 15:10
1559 | КЛ | тп 113-тп 128 | определение м.п. | 9:33 | 13:28
1560 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ | определение м.п. | 9:30
1561 | ТП | ТП 190б | демонтаж СШ 10 кВ | 9:58 | 15:15
1562 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:25 | 16:10
1563 | КЛ | ТП 129-ТП 128 | откопка КЛ 10 кВ | 13:25 | 15:21
1564 | ТП | ТП 239 | текущий ремонт | 14:14 | 16:04
1565 | КЛ | ТП 47 в стор. Ул. Зейская ,161 | определение м.п. | 14:27 | 14:32
1566 | КЛ | ТП 47 в стор. Ул. Зейская ,169 | определение м.п. | 14:33 | 15:17
2022-10-18
1567 |  | МКЖД ул. Зейская,169 | подключение к чременной схеме | 8:03 | 10:16
1568 | ВЛ | ТП 324 | установка опор | 8:25 | 17:00
1569 | ТП | ТП 178, 179, 182, 184, 185, 190, 190б | осмотр ТП | 8:27 | 13:00
1570 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:31 | 17:00
1571 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:16
1572 | КЛ | ТП 113 до ТП 128 | откопка КЛ 10 кВ | 8:53 | 14:39
1573 | КЛ | ТП 128-ТП 129 | определение м.п. | 9:43 | 10:13
1574 | КЛ | ТП 128-ТП 113 | определение м.п. | 10:14 | 13:45
1575 | КЛ | ТП 128-ТП 129 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:33 | 15:16
1576 | ТП | ТП 45 | текущий ремонт | 13:44 | 15:45
1577 | КЛ | ТП 800б до Ф 5 ПС "Северная" | повесить бирку | 13:46 | 14:09
1578 | КВЛ | Ф 5 ПС "Северная" | демонтаж пролетов ВЛ 10 кВ | 16:37 | 17:40
2022-10-19
1579 | ВЛ | ТП 324 | установка опор | 8:20 | 16:20
1580 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 15:55
1581 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 16:05
1582 | КВЛ | Ф 5 ПС "Северная" | демонтаж 4-х пролетов, монтаж опоры №7, монтаж соедин муфты КЛ 10 кВ | 8:40 | 17:50
1583 | КЛ | от ТП 47 до ВРУ МКЖД ул. Зейская,169 | определение м.п. | 8:48 | 14:50
1584 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:18
1585 | КЛ | ТП 128-ТП 113 | определение м.п. | 9:15 | 9:26
1586 | КЛ | РП 8 до ф 20к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:20 | 16:20
1587 | ВЛ | МСП 31 до ТП 173 Ф 11 ПС "Новотроицкая" | подрезка крон деревьев | 9:25 | 11:12
1588 | КЛ | ТП 443-ТП 442а | определение м.п. | 9:27 | 13:00
1589 | Кл | ТП 128-ТП113 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:25 | 13:53
1590 | КЛ | ТП 800б до Ф 5 ПС "Северная" | прокол КЛ 10 кВ | 10:08 | 10:12
1591 | КЛ | ТП 128-ТП 129 | определение м.п. | 14:04 | 14:20
1592 | ТП | ТП 13м | текущий ремонт | 14:10 | 15:52
1593 | КЛ | ТП 128-ТП 113 | определение м.п. | 14:20 | 16:05
2022-10-20
1594 | ВЛ | Ф 5 ПС "Северная" | монтаж СИП | 8:17 | 17:40
1595 | ВЛ | ТП 28-29 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:19 | 16:06
1596 | ТП | ТП 250, 8а, ТП 191, 191а, 191б | осмотр ТП | 8:20 | 13:03
1597 | КЛ | ТП 47 до ВРУ ул. Зейская,169 | откопка Кл 0,4 | 8:21
1598 | ВЛ | ТП 28-11 | монтаж СИП | 8:24 | 13:05
1599 | Вл | белогорье | пропилка и ремонт ВЛ 10 кВ | 9:03 | 10:42
1600 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:06 | 16:22
1601 | КЛ | ТП 821 до ВРУ Насосная | определение трассы | 9:32 | 11:13
1602 | КЛ | ТП 47 до ВРУ ул. Зейская,169 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:49 | 13:30
1603 | КЛ | РП 8 до ф 20к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 10:00 | 16:10
1604 | КЛ | ТП 113 до ТП 128 | откопка КЛ 10 кВ | 10:44 | 14:26
1605 | ВЛ | ТП 324 | установка опор | 13:06 | 16:05
1606 | ТП | ТП 34м | текущий ремонт | 13:43 | 15:48
1607 | КЛ | ТП 480 до ВЛ 10 кВ в стор ТП 0345 | определение м.п. | 13:34 | 16:18
1608 | Кл | ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. | 14:50 | 15:47
2022-10-21
1609 | КЛ | ТП 128-ТП 113 | ремонт КЛ 10 кВ | 8:24 | 13:49
1610 | ВЛ | ПС "Водозабор" до Р 31 до ТП 28-29 | правка ВЛ 10 кВ | 9:23 | 11:34
1611 | КЛ | ТП 231 до ТП 223 | определение трассы | 8:47 | 9:12
1612 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:56 | 16:41
1613 | ТП | ТП 36м | текущий ремонт | 9:07 | 10:57
1614 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:15 | 16:27
1615 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:25 | 17:00
1616 | КЛ | ТП 82г до ТП 95 | определение трассы | 13:42 | 14:00
1617 | КЛ | ТП 113 до ТП 128 | определение м.п. | 13:59 | 14:42
1618 | КЛ | ТП 480 до ВЛ 10 кВ в стор ТП 0345 | определение м.п. | 14:01 | 16:22
1619 |  | Ф 5 ПС "Северная" | реконструкция | 13:31 | 17:10
2022-10-22
1620 | ВЛ | Ф 13 ПС "Северная" опора 7 | присоединение шлейфа | 9:35 | 11:00
2022-10-24
1621 | ТП | ТП 192а, 192б, 195, 198, 199, 200, 206 | осмотр ТП | 8:20 | 13:00
1622 | КЛ | ТП 162а | прокладка КЛ 0,4 кВ | 8:45 | 15:38
1623 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:46 | 16:28
1624 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:55 | 16:10
1625 | КЛ | ТП 222а до ТП 239 | испытание КЛ 10 кВ | 8:57 | 11:15
1626 | КЛ | ТП 162а | заводка КЛ 10 кВ в РУ 10 кВ | 8:58 | 16:28
1627 | РУ | ТП 013 | текущий ремонт | 13:35 | 15:37
2022-10-25
1628 | ВЛ | ТП 324 | установка опор | 8:25 | 16:00
1629 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:27 | 16:12
1630 | КЛ | ТП 28-08 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:37 | 16:00
1631 | ТП | ТП 209, 212, 214, 215, 217, 221, 222 | осмотр ТП | 8:38 | 12:42
1632 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:10
1633 | КЛ | ТП 127-ТП 139 | откопка м.п. | 8:58 | 10:53
1634 | КЛ | ТП 50м- ТП 17м | определение м.п. | 9:00 | 10:59
1635 | ВЛ | СП 31 до ТП 173 Ф 11 ПС "Кооперативная" | обрезка крон деревьев | 9:12 | 11:30
1636 | КЛ | ТП 127 до тп 139 | ОПРЕДЕЛЕНИЕ М.П. | 9:38 | 10:58
1637 | КЛ | ТП 127-ТП 139 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:58 | 14:55
2022-10-26
1638 |  | Ф 15 ПС "Северная" | реконструкция | 8:25 | 16:04
1639 | ВЛ | Ф 6 ПС "Северная" | монтаж ВЛ 10 кВ | 8:25 | 16:04
1640 | ТП | ТП 217, 209, 162а, 223, 228, 205, 205а | осмотр ТП | 8:33 | 13:24
1641 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:45 | 16:34
1642 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:46 | 16:30
1643 | КЛ | от тп 124-ТП 128 | определение м.п. | 9:44 | 17:18
1644 |  | ТП 410 до тП 413 | врезка вновь вводимой ТП | 9:51 | 15:02
1645 | КЛ | ТП 19-ТП 9б | откопка м.п. | 9:57 | 15:44
1646 | КЛ | ТП 9б-ТП 19 | определение м.п. | 10:52 | 16:05
1647 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:09 | 16:25
1648 | КЛ | ТП 8а до МКЖД ул. Зейская,266 | откопка КЛ 0,4 кВ | 13:12 | 15:55
1649 | КЛ | ТП 410 до КТПН вновь вводимой КЛ 10 | испытание КЛ 10 кВ | 15:27 | 16:19
1650 | ТП | ТП 481 | ремонт рубильника | 18:58 | 19:26
2022-10-27
1651 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 15:17
1652 | ВЛ | ВЛ 0,5 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 17:09
1653 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:34 | 16:06
1654 | ВЛ | Ф 11 ПС "Новотроицкая" до ТП 173 | читска трассы | 9:00 | 10:34
1655 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | откопка м.п. | 9:19 | 13:14
1656 | КЛ | ТП 9б-ТП 19 | определение м.п. | 9:50 | 10:06
1657 | КЛ | ТП 124- ТП 128 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:14 | 15:20
1658 | КЛ | ТП 19-ТП 9б | ремонт КЛ 10 кВ | 13:16 | 15:07
1659 | КЛ | ТП 82б-ТП 82 | определение трассы | 13:24 | 13:53
1670 | ТП | ТП 266 | испытание РУ 10/0,4 кВ | 14:00 | 15:15
1671 | ТП | ТП 145 | ремонт РУ 10/0,4 кВ | 14:13 | 15:44
1672 | КЛ | ТП 19 до ТП 9б | испытание КЛ 10 кВ | 15:31 | 16:30
2022-10-28
1673 | ВЛ | ТП 164а | пересадить СИП 14 на своб руб. | 8:13 | 10:47
1674 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 16:55
1675 | ТП | ТП 234, 235, 236, 238, 239, 239а, 240 | осмотр ТП | 8:27 | 15:08
1676 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:46 | 16:34
1677 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:47 | 16:45
1678 | ТП | ТП 162а | ремонт рубильника | 8:54 | 10:43
1679 | КЛ | ТП 319-ТП 217 | определение м.п. | 9:00 | 12:09
1680 | КЛ | Ф 20 ПС "Новая" до РП 8 | откопка м.п. | 9:23 | 10:54
1681 | КЛ | ТП 317-ТП 319 | откопка м.п. | 9:49 | 14:06
1682 | КЛ | РП 4 Игнатьевское шоссе 16/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:14 | 14:01
1683 | КЛ | ТП 217-ТП 319 | определение м.п. | 13:46 | 20:33
1684 | КЛ | ТП 217-ТП 319 | откопка повреждения | 15:07 | 19:08
1685 | КЛ | ТП 217-ТП 319 | ремонт КЛ 10 кВ | 19:09 | 20:24
2022-10-29
1686 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | определение м.п. | 9:18 | 10:10
1687 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | ремонт КЛ 10 кВ | 10:13 | 16:00
2022-10-31
1688 | КЛ | ТП 8а до МКЖД ул. Зейская,266 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:20 | 15:50
1689 | ВЛ | ТП 116а | монтаж провода | 8:37 | 13:10
1690 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 17:00
1691 | тП | ТП 58 | ремонт рубильника | 8:44 | 9:02
1692 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:50 | 16:20
1693 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:00 | 17:00
1694 | КЛ | ТП 717в до ТП 718в | определение м.п. | 9:27 | 14:25
1695 | КЛ | Ф 20к ПС "Новая" до РП 8 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:55 | 13:32
1696 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | определение м.п. | 10:44 | 14:43
1697 | ТП | ТП 245, 245а, 247, 248, 255, 260, 261б | осмотр ТП | 13:28 | 15:30
1698 | КЛ | ТП 245 до Т1 от РУ 10 кВ | ремонт концевой заделки | 13:30 | 15:17
1699 | КЛ | ТП 128-ТП 124 | испытание КЛ 10 кВ | 14:52 | 16:20
2022-11-01
1700 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:03 | 16:16
1701 | ТП | ТП 267, 273, 274, 282, 284, 285а, 293 | осмотр ТП | 8:25 | 13:17
1702 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заяви АСКУЭ | 8:31 | 15:36
1703 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заяви АСКУЭ | 8:45 | 17:00
1704 | КЛ | ТП 442а до ТП 443 | откопка КЛ 10 кВ | 8:55 | 10:49
1705 | КЛ | ТП 031-ТП 717 | откопка м.п. | 9:10 | 10:07
1706 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | отпределение трассы | 9:11 | 9:54
1707 | КЛ | ТП 128-ТП 145 | отпределение трассы | 9:55 | 10:48
1708 | КЛ | ТП 717-ТП 031 | определение трассы | 10:12 | 11:00
1709 | КЛ | ТП 442а до ТП 443 | определение м.п. | 10:50 | 13:55
1710 | КЛ | ТП 128-ТП 113 | определение трассы | 10:49 | 11:11
2022-11-02
1711 | ВЛ |  | тех. присоединение кВЛ 0,4 кВ | 8:22 | 16:45
1712 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:32 | 16:18
1713 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:45
1714 | ТП | ТП 294а, 296, 299, 300, 302, 307 | осмотр ТП | 8:40 | 13:40
1715 | ТП | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | повесить бирку | 8:45 | 14:57
1716 |  | ТП 145а | замена эл. Счетчика | 8:46 | 9:52
1717 | РУ | ТП 235 | ремонт РУ 10 кВ | 13:41 | 16:00
1718 | КЛ | РП 12 до ВЛ 10 кВ Ф 51к ПС "Новая" | присоединение КЛ 10 кВ | 14:28 | 14:47
1719 | КЛ | ТП 443-ТП 442а | определение м.п. | 15:04 | 16:35
2022-11-03
1720 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки по тех присоединению | 8:20
1721 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 15:38
1722 | ТП | ТП 228 | текущий ремонт | 9:15 | 10:30
1723 | КЛ | ТП 717в-ТП 718в | откопка КЛ 10 кВ | 9:22 | 12:25
1724 | КЛ | ТП 717в-ТП 718в | определение м.п. | 10:32 | 11:15
1725 | КЛ | ТП 717в-ТП 718в | ремонт КЛ 10 кВ | 12:28 | 14:00
1726 | КЛ | ТП 717-ТП 031 | определение м.п. | 13:36 | 14:32
1727 | ТП | ТП 602 | понижение напряжения | 13:56 | 14:10
1728 | КЛ | ТП 717в-ТП 718в | определение м.п. | 14:42 | 15:32
2022-11-07
1729 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:03 | 13:00
1730 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 16:30
1731 | ТП | ТП 309, 312, 312а, | осмотр ТП | 8:39 | 13:23
1732 |  |  | установка ПУ на опоре | 8:40 | 16:13
1733 | КЛ | Ф 33 ПС Центральная-ТП 396 | откопка м.п. | 9:13 | 14:36
1734 | ВЛ | ТП 223 | монтаж СИП | 9:15 | 16:48
1735 |  | Ф 33 ПС Центральная |  | 10:00 | 16:00
1736 | ТП | ТП 267 | текущий ремонт | 13:24 | 15:46
1737 | КЛ | Ф 25 ПС "Северная"- ЦРП | откопка КЛ 10 кВ | 13:40
1738 | КЛ | Ф 25 ПС "Северная"- ЦРП | определение м.п. | 14:49 | 15:06
2022-11-08
1739 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | откопка КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:30
1740 | ВЛ | ТП 735 до ТП 740 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:23 | 11:07
1741 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:35
1742 | ВЛ | ТП 735 до ТП 737 | ремонт ВЛ 10 кВ | 9:23 | 14:00
1743 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | установка ПУ на ВЛ 0,4 кВ | 8:35 | 11:27
1744 | КЛ | ТП 58б-ТП 55 | определение м.п. | 8:50 | 13:10
1745 | КЛ | ТП 116- ТП 116а | испытание КЛ 10 кВ | 9:20 | 10:27
1746 | КЛ | ТП 737-ТП 735 | отсоединили КЛ 10 кВ | 9:31 | 11:25
1747 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки ОДС | 11:20 | 16:20
1748 | КЛ | Пушкина,5 | определение тра КЛ 0,4 кВ | 13:30 | 14:35
2022-11-09
1749 | ВЛ 0,4 | ТП 223 | монтаж СИП | 8:15 | 13:10
1750 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:26 | 16:40
1751 | ВЛ | ПУ | установка ПУ на опоре | 8:35
1752 | кл | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | определение т.к. | 8:45 | 13:40
1753 | КЛ | Ф 25 ПС "Северная"- ЦРП | ремонт КЛ 10 кВ | 8:52 | 11:15
1754 | Кл | Ф 8 ТП 216 | откопка м.п. | 9:00 | 13:55
1755 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:28 | 16:20
1756 | РУ | ТП 34 Белогорье | текущий ремонт | 9:35 | 11:22
1757 | КЛ | ТП 58б-ТП 55 | определние м.п. | 14:17 | 16:10
2022-11-10
1758 | КЛ | ТП 216-Ф 8 ПС "Сетевая" | ремонт КЛ 10 кВ | 8:20 | 13:52
1759 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка ПУ | 8:20 | 16:30
1760 |  | Ф 23 ПС "Западная" от ТП 666а- ТП 047 | присоедин вновь вводимой ТП | 8:41 | 9:33
1761 | ТП | ТП 162а | ремонт | 9:12 | 11:07
1762 | КЛ | ТП 162а | подключение к постоянной схеме | 9:14 | 10:30
1763 | ВЛ | Ф 1 ПС "Водозабор" от ТП 03 до ТП 28-28 | присоединение вновь вводимой ТП | 10:07 | 10:24
1764 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | уточнение м.п. | 10:36 | 15:35
1765 | ТП | ТП 28-16-ТП 28-28 | присоединение вновь вводимой ТП | 10:45 | 11:16
1766 | КЛ | ТП 179 до ВРУ ул. Пионерская,71 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:08 | 15:58
1767 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:11 | 17:00
1768 | РУ | ТП 138 | ремонт РУ | 13:24 | 15:07
2022-11-11
1769 | ВЛ | ТП 312 Вокзальная,31 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 16:00
1770 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:21 | 16:10
1771 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка ПУ | 8:36 | 16:09
1772 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:24
1773 | КЛ | РП 14-Ф 4 к ПС "Новая" | определение м.п. | 9:05 | 10:54
1774 | ТП | ТП 94 | текущий ремонт | 9:09 | 10:26
1775 | ВЛ | ТП 94 | присоединение сип | 9:22 | 10:32
1776 | кЛ | РП 8 доТП 443б | испытание м.п. | 11:55 | 12:34
1777 | КЛ | РП 8-ТП 443б | ремонт КЛ 10 кВ | 12:32 | 13:26
2022-11-14
1778 | Кл | ТП 323 | монтаж КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 16:15
1779 | ВЛ | ТП 324 | установка | 8:16 | 16:15
1780 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:20 | 16:15
1781 | ВЛ | установка ПУ на опоре | установка ПУ на опоре | 8:24
1782 | ТП | ТП 323, 266, 326, 328,333, 334 | осмотр ТП | 8:28 | 13:10
1783 | КЛ | РП 8 до ф 42к ПС "Новая" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 10:53
1784 | КЛ | ТП 138 до ул. Пролетарская | определение м.п. | 9:40 | 15:50
1785 | ТП | ТП 337, 345, 345а, 346, 350, 351, 011 | осмотр ТП | 13:11 | 15:30
2022-11-15
1786 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:06 | 13:05
1787 | ВЛ | ТП 324 | монтаж провода | 8:13 | 17:40
1788 |  | проверка эл. Счетчиков |  | 8:17 | 16:48
1789 | ТП | ТП 607, 357б, 413, 61м | осмотр ТП | 8:31 | 13:32
1790 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | уточнение повреждения Кл 0,4 кВ | 9:08 | 13:03
1791 | КЛ | РП 14-Ф 4 к ПС "Новая" | откопка КЛ 10 кВ | 9:44 | 13:44
1792 | Вл | ТП 28-08 | монтаж СИП | 13:07 | 16:25
1793 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | откопка КЛ 0,4 | 13:12 | 16:32
1794 | ТП | ТП 38а | текущий ремонт | 13:42 | 15:34
1795 | Кл | ТП 38а | проф. Ремонт | 13:47 | 15:25
2022-11-17
1796 | КЛ | ТП 266 до ВРУ ФОК |  | 8:10 | 13:05
1797 | ВЛ | ТП 223 на РПС | монтаж провода СИП | 8:12 | 16:40
1798 | ВЛ | ВЛ 0,4 | завки АКС, ОДС | 8:20 | 16:30
1799 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:30
1800 | ТП | ТП 351, 352, 356, 356а, 357а, 361, 362 | осмотр ТП | 8:37 | 13:00
1801 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка ПУ | 8:45 | 16:25
1802 | КЛ | ТП 47а-ТП 45 | определение м.п. | 8:53 | 17:00
1803 | КЛ | ТП 84 до ВРУ Пушкина,5 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:06 | 16:25
1804 | ТП | ТП 47 | текущий ремонт | 13:22 | 15:45
1805 | Кл | ТП 324 до ВЛ 10 кВ | монтаж КЛ 10 кВ | 13:53 | 14:33
2022-11-22
1806 | ВЛ | монтаж арматуры для ВЛ 10 кВ |  | 8:13 | 16:37
1807 | ВЛ | установка ПУ на опоре |  | 8:18 | 17:00
1808 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 17:00
1809 | КЛ | ТП 45-ТП 47а | откопка м.п. | 9:23 | 16:18
1810 | КЛ | ТП 3м-РП 2 | определение трассы КЛ 10 кВ | 10:34 | 11:11
1811 | КЛ | ТП 239а до пер. Советский,31 | испытание КЛ 10 кВ | 13:10 | 14:18
1812 | РУ 10/0,4 | ТП 239а | текущий ремонт | 13:45 | 15:20
1813 | КЛ | ТП 58б-ТП 55 | определение м.п. | 13:49 | 14:31
1814 | КЛ | ТП 62 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 14:19 | 15:39
1815 | КЛ | РП 6 в стор. Ф 10к ПС "Новая" | определение м.п. | 14:36 | 15:39
1816 | КЛ | ТП 14-ТП 8 | определение м.п. | 15:24 | 17:00
2022-11-23
1817 | ВЛ 0,4 | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:30 | 17:00
1818 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | монтаж ПУ | 8:40 | 16:34
1819 | КЛ | ТП 47а-ТП 45 | определение м.п. | 8:42 | 13:00
1820 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:58 | 16:30
1821 | ВЛ 0,4 | пер. Советский,31 с ТП 247 | подключение к временной схеме | 13:08 | 15:45
1822 | КЛ | ТП 92-Ф 8 ПС "Металлист" | определение м.п. | 13:48 | 16:00
2022-11-24
1823 | Вл | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС |  | 16:40
1824 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 17:00
1825 | ТП | ТП 324 | ремонт рубильника | 8:46 | 8:52
1826 | Кл | ТП 323 | присоединение КЛ 10 кВ к ТП | 8:55 | 10:14
1827 | КЛ | ТП 323 до ТП 324 | испытание КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ | 10:20 | 10:36
1828 | КЛ | ТП 323 | присоединение КЛ 10 кВ на ТП 324 | 10:36 | 11:11
2022-11-25
1829 | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка2 кв. 527 | строительство ВЛ 10 кВ | 8:25 | 16:45
1830 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:38 | 17:00
1831 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:55 | 17:00
1832 | КЛ | ТП 362 до ЦРП | откопка КЛ 10 кВ | 9:32 | 13:45
1833 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:30
1834 | КЛ | ТП 47а-ТП 45 | определение м.п. | 14:08 | 16:21
2022-11-28
1835 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:15 | 16:25
1836 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 16:35
1837 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:35 | 16:25
1838 | ТП | ТП 394, 395, 396, 410, 413, 414б, 416 | осмотр ТП | 8:48 | 13:30
1839 | КЛ | ТП 45-ТП 47а | определение м.п. | 9:15 | 16:07
1840 | КЛ | ТП 362-ЦРП | откопка КЛ 10 кВ | 9:23 | 14:17
1841 | РУ 0,4 | ТП 28-08 | монтаж концевых муфт | 13:05 | 16:10
1842 | КЛ | ЦРП-ТП 362 | определение м.п. | 14:57 | 16:30
2022-11-29
1843 | ВЛ 0,4 | ТП 323 до границ заявителя | монтаж СИП | 8:13 | 13:13
1844 | ВЛ 0,4 | квартал 324 | монтаж провода СИП | 8:39 | 10:00
1845 | КЛ | ТП 28-ТП 27 | определение м.п. | 9:02 | 15:56
1846 | ВЛ 0,4 | ул. Соколовская,31 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 9:17 | 9:47
1847 | ВЛ 0,4 | монтаж провода СИП | квартал 324 | 10:03 | 15:59
1848 | КЛ 0,4 | ТП 133 | пересадить КЛ 0,4 кВ на строящийся МКЖД | 13:08 | 15:46
1849 | ВЛ | Ф 20 ПС "Астрахановка" квартал 327 | присоединение шлейфов | 14:08 | 14:35
1850 | КЛ | ЦРП-ТП 362 | испытание КЛ 10 кВ | 15:51 | 16:20
2022-11-30
1851 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:22 | 17:00
1852 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:30
1853 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 13:18
1854 | ТП | ТП 72, 178, 90а | осмотр ТП | 8:42 | 13:34
1855 | КЛ | ТП 28-22 | установка защиты на КЛ 10 кВ | 8:45 | 14:23
1856 | КЛ | ТП 300 ОРТПЦ | ремонт КЛ 0,4 кВ | 10:08 | 14:25
1857 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:20
1858 | КЛ | ТП 603а | осмотр КЛ 10 кВ | 13:23 | 16:30
1859 | ТП | ТП 417, 433,434, 434а, 435, 439б | осмотр ТП | 14:00 | 16:00
1860 | КЛ | ТП 28-ТП 27 | ремонт КЛ 10 кВ | 23:39 | 1:04
2022-12-01
1861 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:30
1862 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:28 | 16:30
1863 | ТП | ТП 419, 419б,420,421, 424, 424а, 425 | осмотр ТП | 8:31 | 15:05
1864 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:42 | 13:10
1865 | КЛ | ТП 182- ВРУ "Харбин" | определение м.п. | 9:08 | 16:30
1866 | КЛ | РП 5-Ф 33 ПС "Зейская" | откопка КЛ 10 кВ | 9:27 | 15:47
1867 | ВЛ | ТП 28-24 | реконструкция ВЛ 0,4 кВ | 13:30 | 16:12
1868 | ВЛ | ТП 388-Театральная, 245/5 | установка опор | 13:14 | 16:30
2022-12-02
1869 | ВЛ | ТП 388 | Пропилка деревьев | 8:15 | 16:22
1870 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30
1871 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:47 | 16:46
1872 | КЛ | Ф 33 ПС "Зейская" до РП 5 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:42 | 15:30
1873 | РУ | ТП 746а | ремонт РУ 0,4 кВ | 9:56 | 10:53
1874 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 16:15
1875 | КЛ | ТП 47а-ТП 45 | откопка КЛ 10 кВ | 13:21 | 15:50
1876 | КЛ | ТП 18м до Харбина | ремонт КЛ 0,4 кВ | 13:24 | 15:56
1877 | РУ | ТП 28-02 | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:57 | 15:48
2022-12-05
1878 | КЛ | ТП 247 в стор. Пер. Советский | испытать КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 10:04
1879 | ВЛ | ТП 388 | установка опор, пропилка крон деревьев | 8:20 | 16:24
1880 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:34 | 16:24
1881 | ТП | ТП 427, 427а, 427б, 427в, 428, 428б, 428в | осмотр ТП | 8:37 | 13:00
1882 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:24
1883 | КЛ | ТП 47а-ТП 45 | определение м.п.
1884 | КЛ | ТП 71а-ТП 70 | определение трассы КЛ 10 кВ | 9:19 | 10:31
1885 | ВЛ | ул. Свободная-Пионерская | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 10:01 | 10:30
1886 | КЛ | ТП 45-ТП 47а | ремонт КЛ 10 кВ | 10:55 | 14:53
1887 | РУ | ТП 72 | перераспределить нагрузку на КЛ 0,4 кВ между секц 1и 2 | 13:07 | 14:52
1888 | РУ | ТП 72 | ремонт РУ 0,4 кВ | 13:27 | 14:53
1889 | КЛ | ТП 20а-ТП 28 | определение м.п. | 14:06
2022-12-06
1890 | ВЛ 0,4 | ТП 388 | установка опор | 8:14 | 16:32
1891 | КЛ | ТП 18м до ул. Институтская,3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:14 | 16:00
1892 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:20 | 16:32
1893 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 16:20
1894 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:32
1895 | КЛ | ТП 91а-ТП 87 | определение м.п. | 9:26 | 16:30
1896 | КЛ | ТП 94 до Ф 13 ПС "Зейская" | определение м.п. | 9:45 | 17:00
2022-12-07
1897 | КЛ | ТП 18м | проф. Ремонт | 8:12 | 13:05
1898 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 8:17 | 16:31
1899 | ВЛ | ТП 319 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:14
1900 | Вл | ТП 380 | монтаж СИП | 8:31 | 13:03
1901 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:42 | 16:31
1902 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:15 | 16:12
1903 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:17 | 16:15
2022-12-08
1904 | КЛ | ТП 18м до Св. Иннокентия,3 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:19 | 15:40
1905 | ВЛ | ТП 478а | монтаж СИП | 8:23 | 16:15
1906 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:31 | 16:40
1907 | КЛ | ТП 94-Ф 13 ПС "Зейская" | определение м.п. | 9:32 | 11:33
1908 | КЛ | ТП 735 в новую ТП 735 | завести КЛ 10 кВ | 9:45 | 10:41
1909 | КЛ | ТП 735 ст до ТП 735 нов | испытание КЛ 10 кВ | 10:50 | 11:36
1910 | ВЛ | ТП 28-14, 28-18 | распределение нагрузки от ТП 666а до ТП 047 | 13:53 | 16:32
1911 | КЛ | от ВЛ 10 кВ на ТП 735 | присоединение КЛ 10 кВ | 14:00 | 15:00
1912 | л | ТП 270-ТП 441 | определение м.п. | 15:00 | 15:40
2022-12-09
1913 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:18 | 13:09
1914 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:24 | 17:00
1915 | КЛ | ТП 18м | сфазировать и сключить КЛ 0,4 кв | 8:26 | 13:05
1916 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:27 | 16:40
1917 | ТП | ТП 178 | замена Т1 | 8:57 | 11:05
1918 | КЛ | ТП 270-ТП 441 | определение м.п. | 9:05 | 16:30
1919 | КЛ | ТП 735 | присоединение КЛ 10 кВ к ВЛ 10 кВ | 10:25 | 11:35
1920 | ТП | ТП 337 | монтаж ВЛ 0,4 кВ | 13:05 | 16:15
1921 | КЛ | ТП 603, 603а, 606, 605а, | проф. Осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:07 | 15:37
1922 | ВЛ | ТП 123-ТП 33-04 | подключение вновь вводимой ТП | 13:34 | 14:48
1923 | ТП | ТП 138 | замена руб. №30 на 400А | 13:42 | 14:50
2022-12-12
1924 | КЛ 0,4 | ВРУ-Хмельницкого,92/2 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:12 | 13:09
1925 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:23 | 16:41
1926 | ТП | ТП 430а, 430б, 437, 441, 442, 443б, 454 | осмотр ТП | 8:45 | 13:30
1927 | КЛ | РУ 10 кВ-ТП 735 | испытание КЛ 10 кВ | 9:00 | 9:20
1928 | КЛ | РУ 10 кВ-Т 1 ТП 735 | присоединение КЛ 10 кВ | 9:40 | 15:33
1929 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АСКУЭ | 9:47 | 16:50
1930 | РУ 0,4 | ТП 454 -пер. Речной | перераспределить выход на ВЛ 10 кВ | 13:11 | 13:50
1931 | КЛ 0,4 | ТП 337 | проф. Осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:50 | 15:41
1932 |  | ТП 454 | ремонт руб. 18 | 13:30 | 13:50
1933 | КЛ | ТП 128-ТП 145 | определение м.п. | 13:49 | 16:13
1934 | ТП | ТП 476, 746а, 477, 478, 478а | осмотр ТП | 13:50 | 15:18
2022-12-13
1935 | ВЛ | ТП 337- ул. Заводская | Пропилка деревьев | 8:21 | 15:42
1936 | ВЛ | ТП 717 в стор. Ул. Набережная,66 | перетяжка СИП | 8:22 | 13:12
1937 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:26 | 16:40
1938 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:25 | 16:32
1939 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 16:32
1940 | КЛ | Ф 23 ПС "Зейская" до ТП 74 | откопка КЛ 10 кВ | 8:44 | 15:42
1941 | КЛ | РП 8- РП 4 | определение трассы | 8:58 | 10:08
1942 | ТП | ТП 735 | монтаж трансформатора | 9:22 | 15:40
1943 | КЛ | ТП 480-ТП 0345 | определение м.п. | 48:00 | 13:50
1944 | ТП | ТП 247 в стор. Пер. Советский | пересадить СИП 0,4 кВ | 13:13 | 14:12
1945 | КЛ | ТП 128-ТП 145 | испытание КЛ 10 кВ | 13:40 | 16:43
2022-12-14
1946 | КЛ | ТП 337 в стор. Ул. Чайковского | нарастить КЛ 0,4 кВ с ТП до ВЛ 0,4 кВ | 8:20 | 13:10
1947 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:23 | 16:45
1948 | ТП | ТП 178 | замена Т2 | 8:31 | 11:43
1949 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 9:24 | 16:15
1950 | КЛ | ТП 94 до Ф 13 ПС "Зейская" | ремонт КЛ 10 кВ | 9:30 | 15:25
1951 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:36 | 16:50
1952 | КЛ | ТП 357б до ТП 368 | определение м.п. | 9:40 | 16:02
1953 | КЛ | ТП 12м, 13м,11м | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:11 | 15:21
1954 | ТП | ТП 017 | текущий ремонт | 14:01 | 15:47
1955 |  | Ф 1 ПС "Водозабор" | ремонт РЛНД № Р 047 | 15:14 | 16:08
2022-12-15
1956 | КЛ | ТП 63- МКЖД ул.Политехническая,54 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:10 | 13:25
1957 | ВЛ | Сады Винзавода | монтаж крепления под СИП | 8:25 | 13:15
1958 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:35 | 16:35
1959 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:43
1960 | ВЛ | ТП 223 | заявки тех. присоедения | 8:53 | 16:20
1961 | КЛ | ТП 424а до ТП 424б | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 13:45
1962 | КЛ | ТП 20а-ТП 28 | откопка КЛ 10 кВ | 9:40 | 13:45
1963 | ТП | ТП 478а, 800б, 479, 480, 481, 482, 482а | осмотр ТП | 13:10 | 15:50
1964 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:16 | 16:15
1965 |  | ТП 17м, РП9, 16м,23м | уточнение схемы | 13:26 | 15:30
1966 | КЛ | ТП 20а-ТП 28 | определение м.п. | 13:46 | 15:36
2022-12-16
1967 | ВЛ | ТП 36 | установка опор | 8:15 | 14:50
1968 | Кл | ТП 20м,45м, 18м, 19м, РП 10 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 13:05
1969 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:28 | 16:10
1970 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:30 | 8:40
1971 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51
1972 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:52 | 16:20
1973 | КЛ | ТП 20а-ТП 28 | откопка КЛ 10 кВ | 9:00 | 10:48
1974 |  | ТП 146а | монтаж ПУ | 9:07 | 10:10
1975 | КЛ | ТП 28-ТП 20а | испытание КЛ 10 кВ | 11:00 | 11:44
1976 | РУ 0,4 | ТП 164 | осмотр и испытание КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 14:50
1977 | КЛ | ТП 20а-ТП 28 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:37 | 16:18
1978 |  | Ф 19 ПС "Амур" | собрать схему, включить В-10 | 13:42 | 13:46
1979 | КЛ | ТП 30-ТП 32а | определение м.п. | 13:58 | 16:05
2022-12-19
1980 | ВЛ | ВЛ 0,4 | установка опор | 8:26 | 16:20
1981 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:26
1982 | ТП | ТП 483, 490, 490а, 492, 495, 499, 502 | осмотр ТП | 8:44 | 13:40
1983 | КЛ | ТП 357б до ТП 368 | определение м.п. | 8:51 | 16:37
1984 | КЛ | ТП 30 до ТП 32а | откопка КЛ 10 кВ | 8:58 | 14:36
1985 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:12 | 16:37
1986 | КЛ | ТП 30-ТП 32а | определение м.п. | 15:08 | 16:00
2022-12-20
1987 | ТП | ТП 505а, 506, 506а,510,511, 522, РП 442 | осмотр ТП | 8:23 | 13:43
1988 | ВЛ | ТП 36 | установка опор | 8:30 | 13:00
1989 | КЛ | ТП 18-ВЛ 0,4 кВ | определение м.п. | 8:40 | 9:30
1990 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:45 | 16:15
1991 | КЛ | ТП 30-ТП 32а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:20 | 13:31
1992 | КЛ | ТП 6м, 7м, 8м, 9м, 10м, 40м | осмотр ТП | 9:30 | 13:30
1993 | ВЛ | ТП 33-03 | монтаж СИП | 13:03 | 16:28
1994 | Вл | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:26 | 16:35
1995 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 13:27 | 16:50
1996 | КЛ | ТП 30-ТП 32а | испытание КЛ 10 кВ | 13:30 | 14:27
1997 | ТП | ТП 666а | текущий ремонт | 13:50 | 14:54
1998 | КЛ | РП 4-РП 8 | определение трассы | 14:29 | 15:28
2022-12-21
1999 | КЛ | ТП 215, 217, 207,200 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:23 | 13:00
2000 | ТП | ТП 442 | замена Т2 | 8:30 | 15:36
2001 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:50 | 16:10
2002 | РУ 10/0,4 | ТП 726а | испытание КЛ 10 кВ | 9:10 | 9:53
2003 | КЛ | РП 1пф-ТП 2пф | определение м.п. | 9:22 | 15:50
2004 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:38 | 16:30
2005 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:45 | 16:30
2006 | Кл | ТП 182 в стор. Ул. Свободная | монтаж КЛ 0,4 кВ | 13:10 | 15:10
2007 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | монтаж КЛ 0, 4кВ | 13:32 | 15:25
2022-12-22
2008 | КЛ | ТП 1м, 2м, 4м, 5м, РП2 | осмотр КЛ 0,4 кВ | 8:25 | 13:15
2009 | ТП | ТП 33-03 | монтаж СИПа | 8:28 | 13:14
2010 | ВЛ | ТП 33-03 | монтаж СИпа | 8:29 | 13:19
2011 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:51 | 16:40
2012 | КЛ | Ф 26 ПС "Западная"-ТП 9а | испытание КЛ 10 кВ | 9:12 | 15:07
2013 | КЛ | ТП 413, 416, 417, 362,362а | осмотрТП | 13:18 | 16:15
2014 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:20 | 16:18
2015 | КЛ | ТП 305-ТП 299 | определение т.к. | 13:33 | 14:14
2016 |  | ТП 28-29 | перемещение автоматического выключателя | 13:42 | 14:00
2017 |  | ТП 27 | подключение к эл. Печи | 14:30 | 15:30
2018 | ТП | ТП 026в | ремонт рубильника | 14:31 | 14:50
2022-12-23
2019 | Кл | ТП 8а-Мухина,14 | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:16 | 10:40
2020 | ВЛ | ТП 33-03 | установка опор | 8:26 | 13:03
2021 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:02 | 16:30
2022 | ТП | ТП 217 | текущий ремонт | 9:39 | 10:20
2023 | ВЛ | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | откопка м.п. | 9:43 | 14:31
2024 | РУ | ТП 33-03 | присоединить СИП 0,4 В к собод руб. | 13:03 | 16:00
2025 | ВЛ 0,4 | ТП 33-03 | монтаж провода | 13:05 | 16:30
2026 | ТП | ТП 502 | ремонт рубильника | 13:06 | 13:43
2027 | ТП | ТП 745 | ремонт руб. | 14:04 | 14:20
2028 | КЛ | ТП 480-ТП 0345 | определение м.п. | 14:34 | 15:50
2022-12-26
2029 | ВЛ | ТП 185 | установка опор | 8:15 | 16:20
2030 | ВЛ | ТП 361,396, 386б,395, 435 | установка опор | 8:16 | 15:50
2031 | Вл | ТП 23м | монтаж СИП | 8:20 | 13:20
2032 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:26
2033 | ВЛ | Вл 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:32 | 16:45
2034 | ТП | ТП 717, 721, 721а, 223, 309, 728 | осмотр ТП | 8:40 | 13:34
2035 | КЛ | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | определение КЛ 10 кВ | 8:45 | 10:00
2036 | КЛ | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | откопка КЛ 10 кВ | 10:03 | 14:57
2037 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:12 | 16:27
2038 | ТП | ТП 729, 730, 738, 737а, 735 740,740а | осмотр ТП | 13:35 | 15:45
2039 | Кл | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | монтаж КЛ 10 кВ | 15:00 | 15:43
2022-12-27
2040 | ВЛ | ТП 185 | установка опор | 8:15 | 16:15
2041 | ТП | ТП 800, 800б, 800в, 058, 058а, 058б, 058в | осмотр ТП | 8:17 | 13:00
2042 | ВЛ | ТП 235 | ремонт ВЛ 0,4 кВ | 8:30 | 13:05
2043 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:40 | 16:20
2044 |  | РП 4-РП 8 | определение т.к. | 8:55 | 16:00
2045 | КЛ | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | ремонт КЛ 10 кВ | 9:15 | 13:45
2046 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 9:18 | 16:30
2047 | ТП | ТП 01, 010, 013, 013а, 014а, 03, 03а | осмотрТП | 13:15 | 15:31
2048 | КЛ | ТП 39, 38, 40, 40а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:20 | 15:40
2049 | ВЛ | ТП 0345 до Вл 10 кВ ТП 480 | присоединить КЛ 10 кв | 13:46 | 14:40
2050 | КЛ | ТП 480-ТП 0345 | испытание КЛ 10 кВ | 14:52 | 15:12
2051 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 14:55 | 16:00
2022-12-28
2052 | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ | заявки АКС, ОДС | 8:30 | 16:25
2053 | КЛ | ТП 396 до ВЛ 0,4 кВ в стор. Ул. Кузнечная | ремонт КЛ 0,4 кВ | 8:40 | 10:00
2054 | ТП | Верхблаговещенск | осмотр ТП | 8:43
2055 | КЛ | РП 3 яч 1 до РЛНД 217 ф 9 ПС "Чигири" | определение м.п. | 8:47 | 15:55
2056 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:10
2057 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:50 | 16:25
2058 | КЛ | ТП 152а, 139, 152, 153, 145а | осмотр КЛ 0,4 кВ | 13:15 | 15:50
2059 | КЛ | ТП 27 до ТП 28 | откопка КЛ 10 кВ | 13:34 | 14:52
2060 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | определение м.п. | 14:55 | 16:15
2022-12-29
2061 | ВЛ | ТП 263 | установка опор, монтаж СИП | 8:16 | 15:59
2062 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:22 | 13:00
2063 | ТП | ТП 33-01, 33-02,33-03, 33-04, 33-05, 33-06,33-07, 33-08,33-09 | осмотр ТП | 8:45 | 13:00
2064 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 16:25
2065 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:41 | 17:00
2066 | КЛ | ТП 190-ТП 296 | повесить бирку на КЛ 10 кВ | 8:46 | 9:12
2067 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | откопка м.п. | 8:59 | 11:02
2068 | КЛ | ТП 296-ТП 190 | врезка вновь вводимой КТПН | 9:19 | 18:41
2069 | КЛ | Ф 26 ПС "Западная"-ТП 9а | откопка КЛ 10 кВ | 10:25 | 16:25
2070 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | определение м.п. | 11:03 | 12:00
2071 | КЛ | ТП 27-ТП 28 | ремонт КЛ 10 кВ | 13:12 | 15:31
2072 | ТП | ТП 032а, 043, 027а,027б, 011, 409, 409а | осмотр ТП | 13:40 | 17:00
2022-12-30
2073 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 8:23 | 13:30
2074 | ВЛ | ТП 263 | установка опор | 8:35 | 13:05
2075 |  | Моховая падь | осмотр | 8:37 | 15:15
2076 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АСКУЭ | 8:37 | 15:30
2077 | КЛ | Ф 26 ПС "Западная"-ТП 9а | ремонт КЛ 10 кВ | 9:28 | 13:05
2078 | ВЛ | ВЛ 0,4 | заявки АКС, ОДС | 13:25 | 15:36