## Лист1
Паспорт услуги по технологическому присоединению энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт и объектов микрогенерации с уровнем напряжения до 1000 В
Круг заявителей: юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, одновременное технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Условия оказания услуги (процесса): намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств при подаче заявки в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. В соответствии с пунктом 8 Правил технологического присоединения* под наименьшим расстоянием от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке и реализуемой в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 Правил технологического присоединения, исчисляя со дня подачи заявки в сетевую организацию.
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях электроснабжение по постоянной схеме от электросетевых объектов ООО "АКС".
Размер платы за технологическое присоединение: В случае наличия технической возможности технологического присоединения1 рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту (в случае отстутсвия технической возможности технологического присоединения1) размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов индивидуально для каждого Заявителя.
Общий срок технологического присоединения: от 1 года до 4 лет
№п/п | Этап | Содержание/Условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт
1 | Подача заявки Заявителем | Основанием для осуществления мероприятий по технологическому присоединению является поступившая в ООО "АКС" заявка | Заявка направляется в 2-х экземплярах письмом с описью вложения, по содержанию соответствующая требованиям, указанным в пунктах 9, 13(6) и 10 Правил технологического присоединения* |  | п.п. а) п. 7 Правил технологического присоединения*
| Рассмотрение заявки на технологическое присоединение в ООО "АКС" | Проверка заявки на соответсвие требованиям предусмотренным пунктами 9, 13(6) и 10 Правил технологического присоединения* |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 9, 13(6) и 10 Правил технологического присоединения* Заявитель уведомляется об этом в течении 3 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения*
2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 11 к Правилам технологического присоединения* | в течение 20 рабочих дней дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при наличии технической возможности) | п. 15 Правил технологического присоединения*
|  |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 11 к Правилам технологического присоединения* | Не более 60-75 дней с даты получения заявки или недостающих сведений (при присоединении по индивидуальному проекту) при условии утверждения тарифа в уполномоченном органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | п. 30.3 Правил технологического присоединения*
3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором |  |  | Не более 2 лет с даты поступления в ООО "АКС" подписанного заявителем экземпляра договора (при наличии технической возможности) | п. 16 Правил технологического присоединения*
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с ООО "АКС" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. |  |  |  | п. 23 Правил технологического присоединения*
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, осуществление осмотра (обследования) присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства |  | ООО "АКС" оформляет по результатам такой проверки акт о выполнении ТУ | в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п. 18(5), п. 90 Правил технологического присоединения*
5 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности |  | ООО "АКС" составляет акт об осуществлении технологического присоединения, акты согласования технологической и (или) аварийной брони | не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п. 19 Правил технологического присоединения*
* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861
1- В случае несоблюдения любого из нижеуказанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует. Критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются: а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства; б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение; в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя; г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.
Контактная информация для направления обращений: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Амурские коммунальные системы»; Адрес: 675000, г. Благовещенск, ул. Мухина,д.73 Контактные лица: Караульных Александра Александровна- Начальник отдела технологического присоединения 8 (416-2) 49-47-26 Ерёмина Оксана Александровна-Инженер сектора по работе с заявителями отдела технологического присоединения 8 (416-2) 49-44-55 (доб.1215)