## Лист1
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2022-03-01 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10кВ | ТП 6м - РП 2 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:45 | 16:00 |  | ТП 10м, 1м, РП 2, ТП 40м, 6м
2022-03-01 | СШ 2секц. РУ 10кВ | Амур | Неисправность в сетях |  |  | 17:18 | 17:20 |  | Амур Ф 17, 19, 26, 25, 27, 21, 29
2022-03-03 | откл | ТП 6м | Самопроизавольное отключение ВН |  |  | 9:36 |  |  | ТП 6м
2022-03-03 | откл | Портовая Ф 25 | Неисправность в сетях ЦЕС |  |  | 10:40 | 10:48 |  | ТП 52 сек.№2, РП 7, ТП 61а, 61, 69, 9а, 76, 62
2022-03-04 | МТО | Силикатная Ф 13 | КВЛ 10кВ | ТП 9 - ТП 55 | Неисправна КВЛ 10кВ | 15:25 | 17:03 |  | ТП 14, 15, 41, 73, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 7, 22, 8, 44, 44а, 40, 64, 17, 9, 52, 23
2022-03-08 | откл | Сетевая Ф 30 | КЛ 10кВ | ТП 155 - ТП 153 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:25 | 18:23 |  | ТП 154, 162, 162а, 163, 170, 23, 17, 16, 15, 16а, 21, 17а, 22г, 23б, 153, 147, 155
2022-03-09 | МТО | Западная Ф 6 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 6 - ТП 450в | Неисправна КЛ 10кВ | 10:27 | 11:05 |  | ТП 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605, 450в
2022-03-10 | откл | Центральная Ф 37 | КЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 37 - ТП 384 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:54 | 14:50 |  | ТП 384, 384а, 380
2022-03-11 | откл | Сетевая Ф 18 | КЛ 10кВ | ТП 161а - ТП 169 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:05 | 0:40 |  | ТП 152а, 152, 160а, 161а, 161, 168, 168а, РП 154 1-я секц.
2022-03-14 | откл | Чигири Ф 24 | КЛ 10кВ | п/с "Чигири" Ф 24 - ТП 57м | Неисправна КЛ 10кВ | 16:58 | 17:42 |  | ТП 57м, 52м
2022-03-14 | МТО | Силикатная Ф 13 | Сработала защита |  |  | 19:51 | 21:06 | Ведомственный участок | ТП 14, 15, 41, 73, 14, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44а, 22, 7
2022-03-16 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 48 - Ф 19 п/с "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:31 | 14:42 |  | ТП 48
2022-03-16 | откл | Сетевая Ф 26 | ВН-16 | ТП 58а | Неиспрвен ВН 16 в сторону Ф 26 п/с "Сетевая" | 16:30 | 17:18 |  | ТП 58а, 63, 64
|  |  | КЛ 10кВ | ТП 64 - ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ
2022-03-16 | откл | Амур Ф 24 | Сработала защита |  |  | 16:31 | 16:57 |  | ТП 67б, 56, 57
2022-03-18 | откл | Амур Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 27 - ТП 28а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:22 | 13:10 |  | ТП 67, 32а, 30, 25, 26, 24, 19, 19а, 22б, 23а, 23, 17, 16, 15, 16а, 21, 20, 13а
2022-03-19 | МТЗ | Сетевая Ф 20 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 20 - ТП 209 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:36 | 6:22 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 236
2022-03-22 | МТО | Новая Ф 4к | КЛ 10кВ | п/с "Новая" Ф 4к - РП 12 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:56 | 17:27 |  | РП 12
2022-03-28 | МТЗ | Северная Ф 34 | КЛ 10кВ | ТП 18м - ТП 45м | Неисправна КЛ 10кВ | 5:57 | 6:53 |  | РП 10, ТП 20м, 19м, 45м, 50м, 18м,17м
2022-03-29 | откл | Центральная Ф 35 | КЛ 10кВ | ТП 477 - ТП 525 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:54 | 4:13 |  | ТП 386а, 389, 391, 496, 481а3 481, 477, 436, 435, 439б, 436а
2022-03-31 | откл | Сетевая Ф 18 | КЛ 10кВ | ТП 161а - ТП 169 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:03 | 3:37 |  | ТП 150, 152а, 160а, 161, 161а, 168, 168а, 169, 169б
2022-03-31 | откл | ТП 058в | ВН-16 | ТП 058в в сторону ТП ТП 51м | Отлител шлейф учета 10кв на опоре № 9/1 в сторону ТП 059 | 16:00 | 17:16 |  | ТП 55м, 38м, 46м, 058а, 058б, 059д, 44м, 409, 059, 059г, 013б
2022-04-05 | откл | Сетевая Ф 54 | КЛ 10кВ | ТП 198 - ТП 192а | Неисправна КЛ 10кВ | 9:14 | 9:55 |  | ТП 192А, 205 А, 198, 48
2022-04-05 | откл | Игнатьево Ф 12 | Неисправность в сетях ЦЭС |  |  | 12:20 | 13:16 |  | ТП 369, 24, 10
2022-04-06 | МТО | Новая Ф 51к | Неисправность в тетях Амурстрой энергия |  |  | 15:20 | 16:13 |  | ТП 67м, 60м, 56м, 59м, 28м, 89м, 49м, 93м, 48м, 42м, 54м, РП 12
2022-04-07 | откл | Северная Ф 15 | Сработала защита |  |  | 14:18 | 14:36 |  | ТП 801, 482, 482а, 478а, 021б, 021г, 526, 524а, 717, 031, 042, 043, 041, 027г, 352, 027в, 027е, 352а
2022-04-08 | МТЗ | Портовая Ф 25 | КЛ 10кВ | п/с "Портовая" Ф 25 - РП 7 | Неисправна КЛ 10кВ | 0:30 | 0:56 |  | ТП 76, 69а, 69, 61, 62, 61а, РП 7
2022-04-09 | МТО | Центральная Ф 27 | КЛ 10кВ | ТП 031 - ТП 717 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:06 | 6:25 | Ведомственный участок | ТП 027, 351, 352а, 027д, 027в, 027е, 027б, 027г, 041, 043, 042, 031
2022-04-09 | МТО | Металлист Ф 10 | КЛ 10кВ | ТП 98 - ТП58а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:57 | 16:10 |  | ТП 98
2022-04-10 | МТЗ | Северная Ф 28 | ВЛ 10кВ | ТП 058в - ТП 51м | Неисправность на участке | 12:45 | 11:50 |  | ТП 058в, 058г, 013б, 059, 058а, 55м, 38м, 46м, 409а, 44м, АЗС
2022-04-10 | МТО | Астрахановка Ф 10 | Сработала защита |  |  | 13:14 | 13:37 |  | ТП 744, 744а, 23г, 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 18п, Песчанка, 19п, 16п, 17п, 10п, 320г, 323, 5п, Изуруд
2022-04-11 | откл | РП 12 ВВ 10кВ | КЛ 10кВ | ТП 42м - РП 9 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:57 | 10:04 |  | РП 12, ТП 29м, 28м, 39м, 65м, 59м, 48м,54м, 42м, 67
|  |  |  | РП 12 - Р4 ВЛ 10кВ Ф 51к "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ
2022-04-11 | земля | Новая Ф 10к | ВН 16 | РП 12 - ТП 31м | Перекрыло ВН 16 | 3:18 | 3:37 | Ведомственный участок | РП 6, ТП 30м, 31м, 40м, РП 1
2022-04-11 | МТО | Силикатная Ф 8 | Сработала защита |  |  | 5:12 | 6:01 |  | ТП 10, 77, 12, 25, 11
2022-04-11 | откл | Кирпичная | Неисправность в сетях ЦЭС |  |  | 16:15 | 17:12 |  | ТП 745, (а, б, в, г), 33-06, 322, 123, 746, 746а, 33-01, 33-02, 33-03, 33-05, 33-08.
2022-04-12 | откл | Силикатная Ф 8 | Сработала защита |  |  | 7:02 | 7:28 |  | ТП 77, 12, 11, 25, 10, 67
2022-04-13 | МТЗ | Астрахановка Ф | Сработала защита |  |  | 5:00 | 6:22 |  | ТП 726, 726а, 730, 728, 724, 727, 724, 721, 718, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 527, 720, 718а, 719, 486, 484а, 484б
2022-04-15 | откл | Силикатная Ф 8 | Сработала защита |  |  | 11:24 | 11:47 |  | ТП 77, 12, 11, 5, 10, 67
2022-04-15 | откл | Силикатная Ф 8 | ВЛ 10кВ | ТП 11 - п/с "Силикатная" Ф 8 | Неисправность на участке | 12:08 | 13:52 |  | ТП 12, 11, 25, 67
2022-04-16 | земля | Чигири Ф 9 | Сработала защита |  |  | 23:31 | 23:35 |  | ТП 760, 22м, 35м, 52м, 57м, 409, 446
2022-04-17 | откл | Чигири Ф 9 | Сработала защита |  |  | 0:08 | 0:25 |  | ТП 2, РП 9
2022-04-21 | откл | Силикатная Ф 13 | Сработала защита |  |  | 4:44 | 4:46 |  | с.Белогорье
2022-04-23 | откл | Западная Ф 42 | Неисправность в сетях ЦЭС |  |  | 19:00 | 20:07 |  | ТП 5т
2022-04-26 | МТЗ | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10кВ | ТП 16 - ТП 23 | Упало дерево | 14:21 | 15:18 |  | ТП 41, 73, 46, 37, 62, 9, 55, 52, 23, 54, 25, 45, 17, 64, 40, 8, 44, 22, 7, 42, 43
2022-04-30 | откл | Кирпичная Ф 12 | Сработала защита |  |  | 9:50 | 10:20 |  | ТП 745б, 745в, 745а, 33-06, 33-07, 522, 123, 746, 33-01, 33-04, 33-05, 33-02, 33-03, 745
2022-04-30 | откл | Металлист Ф 5 | КЛ 10кВ | п/с "Металлист" Ф 5 - ТП 88а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:35 | 20:38 |  | ТП 88, 93, 88а, 255, 98
2022-04-30 | откл | Металлист Ф 6 | КЛ 10кВ | п/с "Металлист" Ф 6 - ТП 98 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:35 | 20:38 | Ведомственный участок | ТП 88, 93, 88а, 255, 98
2022-05-01 | откл | Новая Ф 3к | КЛ 10кВ | ТП 442а - ТП 441б | Неисправна КЛ 10кВ | 11:55 | 12:27 |  | ТП 441
2022-05-04 | МТЗ | Западная Ф 24 | Сработала защита |  |  | 15:27 | 16:16 |  | ТП 421, 8а, 11, 13б, 9в, 19б
2022-05-04 | МТО | Амур Ф 17 | КЛ 10кВ | ТП 33 - ТП 31а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:27 | 16:58 |  | ТП 36, 36а, 36б, 32, 31, 31а, 37, 33, 33а
2022-11-10 | откл | Новая Ф 5 | КВЛ 10кВ | п/с "Новая" Ф 5к - РП 12, РП 13 | Неисправны КВЛ 10кВ | 1:56 | 9:25 |  | ТП 28м, 29м, 56м, 59, 39м, 42м, 48м, 51м, 60м, РП 12
2022-05-11 | откл | Астрахановка 1-я секц. | Неисправность в сетях ЦЕС |  |  | 4:53 | 5:45 |  | р. Астрахановка, 2а, 10, 14, 9
2022-05-11 | МТО | Западная Ф 26 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 26 - ТП 9а | Неисправна КЛ 10кВ | 21:40 | 0:34 |  | ТП 2, 2а, 1, 1а, 418г, 3, 20, 21, 16а, 15, 17, 17а, 23, 23а
2022-05-11 | МТЗ | Новая Ф 51к | Неисправность в сетях Амурстойэнергия |  |  | 21:47 | 21:54 |  | РП -13, 67м, 61м, 62м, 63м, 65м
2022-05-11 | откл ВВ-10кВ | На ТП 7б отключился ВВ-10кВ в сторону ТП 7 | Причина не установлена |  |  | 22:33 | 23:26 | Ведомственный участок | ТП 7
2022-05-12 | откл | Портовая Ф 18 | Неисправность в сетях ЦЕС |  |  | 8:48 | 8:52 |  | РП-7, ТП 61б, 61а, 69а, 76, 69, 77а, 68а, 68б, 60
2022-05-19 | откл | Западная Ф 37 | КЛ 10кВ | ТП 7 - ТП 2 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:18 | 11:40 | Ведомственный участок | ТП 9а, 8б, 7б, 7, 7а
2022-05-19 | откл | Зейская Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 239а - ТП 239б | Неисправна КЛ 10кВ | 14:36 | 16:05 |  | ТП 245, 75а, 72б, 238, 245а, 239а, 239б
ТП 72а - ТП 245
2022-05-19 | Работал с "землей" | Западная Ф 37 | ТП 10/0,4кВ | ТП 7б | Неисправность в РУ-10кВ | 21:20 | 22:20 | Ведомственный участок | ТП 7, 7а, 7б
2022-05-23 | откл | Астрахановка Ф 10 | Сработала защита |  |  | 11:49 | 12:33 |  | 744, 23п,8п, 323, 59, 12п, 13п, 15п, 18п, 16п, 18п, 10п, 17п
2022-05-24 | откл | ПРП по 35кВ | Сработала защита |  |  | 9:55 | 10:01 | Ведомственный участок | п/с "ПРП"
2022-05-24 | откл | Водозабор по 35кВ | Сработала защита |  |  | 9:50 | 12:43 |  | п/с "Водозабор"
26:05:2022 | откл | Западная Ф 32 | КВЛ 10кВ | ТП 431 - ТП 030к(е) | Неисправна КВЛ 10кВ | 10:01 | 11:04 | Ведомственный участок | ТП 145, 134, 031, 109, 110, 030ц, 124, 129
2022-05-26 | откл | Зейская Ф 11 | КВЛ 10кВ | ТП 261 - ТП 262 | Неисправна КВЛ 10кВ | 13:59 | 16:34 |  | ТП 261б, 261, 262, 263, 253, 262, 252б, 252, 252в, 334, 248, 250, 240а, 247, 240
2022-05-26 | откл | Зейская Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 245 - ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:51 | 15:38 |  | ТП 245, 72а, 72б, 238, 245а, 239а
|  |  |  | ТП 72б - ТП 238 | Неисправна КЛ 10кВ
2022-05-27 | откл | Амур Ф 24 | КЛ 10кВ | ТП 56 - ТП 57 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:13 | 12:02 |  | ТП 62, 67б, 56, 57
2022-05-27 | откл | Новая | Сработала защита |  |  | 14:12 | 14:43 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 16к, 4к, 58к, 24к, 28к, 20к, 42к, 36к, 22к
2022-05-27 | МТО | Новая Ф 10к | КЛ 10кВ | РП 1 - ТП 40м | Неисправна КЛ 10кВ | 14:12 | 16:30 |  | ТП 40м, РП 6 2-секц., ТП 30м, 31м, РП 1
2022-05-27 | откл | Новая Ф 34к | КЛ 10кВ | п/с "Новая" Ф 34к - ТП 442а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:12 | 17:24 |  | ТП 442а, ТП 443, 443а, 442б, 442в, 442г
2022-05-27 | откл | Новая | Сработала защита |  |  | 18:50 | 19:22 | Неисправность в сетях ДРСК
2022-05-28 | МТО | Западная Ф 42 | Сработала защита |  |  | 12:47 | 20:21 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 5т
2022-05-28 | МТО | Астрахановка Ф 9 | Сработала защита |  |  | 13:40 | 14:12 |  | ТП 742
28:05:2022 | МТО | Силикатная Ф 4 | Сработала защита |  |  | 14:55 | 15:09 |  | ТП 60, 70, 71, 67, 26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 35, 59
28:05:2022 | откл | Астрахановка Ф 14 | КВ 10кВ | ТП 743б - ТП 743 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:12 | 2:57 | Ведомственный участок | ТП 743б, 743
2022-05-30 | откл | Металлист | Сработала защита |  |  | 0:19 | 1:38 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 5, 8, 10
2022-05-30 | МТО | Северная Ф 15 | Сработала защита |  |  | 4:15 | 4:16 |  | ТП 801, 482а, 482, 478а, 021б, 021в, 525, 021а, 021г, 524, 717
2022-05-30 | откл | Кооперативная Ф 15 | Сработала защита |  |  | 15:55 | 17:08 |  | ТП 1, 2
2022-06-01 | МТО | Центральная Ф 5 | КЛ 10кВ | ТП 436 - ТП 394 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:05 | 10:42 |  | ТП 394
2022-06-02 | откл | Центральная Ф 35 | КЛ 10кВ | ТП 414б - ТП 439 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:05 | 11:20 | Ведомственный участок | ТП 396, 374в, 395, 434, 434а, 434, 413, 410, 417, 439, 439а, 414, 414а, 414б
2022-06-05 | МТО | Центральная Ф 33 | КЛ 10кВ | ТП 395 - ТП 434 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:49 | 5:12 |  | 414б, 413 1-я секц., 434 , 434а, 413 2-я секц., 410, 374
2022-06-05 | МТО | Западная Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 606 - ТП 603а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:07 | 17:07 |  | ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б, 603, 28-28, 602, 05, 08, 02, 047, 28-28.30,.36.05.
2022-06-06 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 | ВЛ 10кВ | п/с "Кирпичная" Ф 12 - РП 492 | Неисправность на участке | 18:15 | 19:32 |  | ТП 745, 123, 746, 746а, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03, 522, 33-07, 33-06, 745а, 745в, 745б
2022-06-09 | откл линия 110кВ | Игнатьево | Неисправность в сетях ДРСК |  |  | 14:17 | 15:30 |  | Ф 12, 15
2022-06-11 | откл | Сетевая Ф 15 | КЛ 10кВ | ТП 207 - ТП 313 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:21 | 11:45 |  | ТП 321, 309, 303, 296, 190А, 307, 207
2022-06-13 | откл | Чигири Ф 9 | КЛ 10кВ | ТП 12м - РП 3 | Неисправна КЛ 10кВ | 21:59 | 23:04 |  | ТП 760, 52м, 57м, 35м, 22м, 678, 734, 404, 498, 27м, 611, 124, 13м, 47м, 11м, 15м, 14
2022-06-15 | откл | Игнатьево | Неисправность в сетях ДРСК |  |  | 12:20 | 12:58 |  | Ф 12, 15
2022-06-15 | МТО | Силикатная Ф 13 | Сработала защита |  |  | 16:20 | 16:38 |  | ТП 6, 14, 46, 41, 73, 37, 62, 16, 42, 43, 39, 23, 54, 24, 25, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 22, 7
2022-06-17 | откл | Западная Ф 40 | КЛ 10кВ | ТП 425 - ТП 420в | Неисправна КЛ 10кВ | 1:12 | 4:00 | Ведомственный участок | ТП 104, 425, 2а, 2, 1, 1а, 418г, 3, 9а, 7, 7а, 77б, 419а, 420а, 420, 420б, 420в
2022-06-17 | Работал с "землей" | Западная Ф 22 | КВЛ 10кВ | ТП 28-28 - ТП 28-16 | Неисправна КВЛ 10кВ | 2:39 | 3:01 |  | ТП 430, 016, 055, 020а, 020в, 28-24, 581а, 018, 666
2022-06-17 | откл | Водозабор Ф 1 до ТП 28-28 | ВЛ 10кВ | ТП 047 до Р 047 | Неисправность на участке | 3:07 | 4:55 |  | ТП 28-01, 32, 29, 30, 05, 38, 37, 02, 04, 02а, 03, 03а
2022-06-21 | МТО | Амур Ф 29 | КЛ 10кВ | п/с "Амур" Ф 29 - ТП 40а | Неисправна КЛ 10кВ | 13:27 | 14:58 |  | ТП 38, 38а, 37а, 35б, 29, 35, 35а, 23, 23а, 40а, 40
2022-06-22 | откл | Благовещенская линия | Сработала защита |  |  | 11:05 | 11:05
2022-06-22 | откл | Астрахановка Ф 26 | Сработала защита |  |  | 12:56 | 13:27 |  | ТП 1п, 2п, 320б, 320, 324, 20п, 21п, 22п, 24п, 25
2022-06-23 | МТО | Западная Ф 22 | КЛ 10кВ | ТП 28-16 до ВЛ 10кВ в сторону ТП 28-28 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:16 | 2:57 |  | ТП 430, 016, 581а, 018, 666, 055, 020в, 020а, 28-24,11,12,13,21,14,15,27,19,06,01,32
2022-06-24 | откл | Сетевая Ф 34 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" ф 34 - ТП 214 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:36 | 9:48 |  | ТП 214, 222, 223, 240
2022-06-25 | откл | Западная Ф 12 | КЛ 10кВ | ТП 5 - ТП 113а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:18 | 21:44 |  | ТП 430, 106, 113а, 127, 11а, 9б, 12, 10, 9, 4, 9в, 10а, 5.
2022-06-27 | МТО | Сетевая ф 39 | КЛ 10кВ | ТП 199 - ТП 201а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:52 | 16:52 |  | ТП 199, 206, 191, 44б, 201, 201а
2022-06-28 | МТО | Металлист Ф 5 | КЛ 10кВ | ТП 95 - ТП 100в | Неисправна КЛ 10кВ | 9:33 | 10:54 |  | ТП 88а, 255, 88, 93, 97, 103, 100б, 96, 100бв
2022-06-29 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 | КЛ 10кВ | п/с "Кирпичная" Ф 12 - РП 492 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:37 | 7:00 |  | ТП 492, 745б, 745в, 745а, 33-06,07,01,02,03,04,05,08
2022-06-29 | МТО | Новая Ф 3 | КЛ 10кВ | ТП 274 - ТП 441б | Неисправна КЛ 10кВ | 10:10 | 11:05 |  | ТП 441б, 274, 273, 267, 150а, 144, 138, 157, 164, 172, 146, 146а
2022-06-29 | откл | Западная Ф 28 | Сработала защита |  |  | 10:47 | 11:24 |  | ТП 107, 121, 148б, 148а, 150, 148, 163, 162, 162а
2022-06-30 | откл | ТП 8 (Аэропорт) | ТП 10/0,4кВ | ТП 8 | Неисправность в ведомственных сетях | 6:18 | 6:38 |  | ТП 8
2022-06-30 | откл | Силикатная Ф 4 | Сработала защита |  |  | 11:02 | 11:10 |  | Остров с.Белогорье, ж/д вокзал
2022-06-30 | откл | Метеллист Ф 5 | КЛ 10кВ | ТП 100б - ТП 100в | Неисправна КЛ 10кВ | 15:28 | 17:16 |  | ТП 88а, 255, 88, 93, 103, 103в, 97, 100б, 96, 91
2022-06-30 | откл | Металлист Ф 8 | КЛ 10кВ | ТП 101 - ТП 96а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:28 | 16:54 |  | ТП 92, 101, РП 5, 92а, 96а
2022-06-30 | откл | Зейская Ф 23 | КЛ 10кВ | п/с "Зейская" Ф 23 - ТП 74 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:05 | 22:35 |  | ТП 74, 82г, 82, 82б, 82а, 82в, 89, 010б, 010а, 010, 010г, 100
2022-07-01 | МТЗ | Северная Ф 36 | ТП 10/0,4кВ | ТП 013в | Неисправность на СШ 10кВ | 2:25 | 6:05 | ТП ведомственная | ТП 433, 416, 416а, 014а, 013б, 423, 013д, 013н
2022-07-01 | откл | Западная Ф 24 | КЛ 10кВ | ТП 421 - ТП 8а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:05 | 16:57 |  | ТП 11, 13б, 19б, 20, 21, 16А, 15, 17, 16, 17а, 421, 5
2022-07-01 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 26 - ТП 9а | Неисправна КЛ 10кВ | 20:50 | 10:47 |  | ТП 9а, 11, 8а, 13б, 19в, 3, 418г, 1а, 1, 2а, 19б, 20, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а
2022-07-02 | откл | Амур Ф 19 | ТП 10/0,4кВ | ТП 20а | К.З. на СШ | 8:09 | 9:23 |  | ТП 17, 32а, 30, 26, 24, 19, 19а, 25, 19б, 20, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а, 20а, 20б, 27, 28, 27н, 191
2022-07-02 | МТО | Западная Ф 23 | ВЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 23 опр.25 в сторону ТП 046б | Неисправнсть на участке | 14:20 | 15:48 | Участок ведомственный | ТП 047, 666в, 020б, 021, 020, 606, 666г, 666в, 666а, 035а, 065, 035б, 049г, 050а28-35,34,33,29, 053, 28-26
2022-07-04 | МТО | Портовая Ф 20 | ВЛ 10кВ | ТП 01 - ТП 010а | Неисправность на участке | 12:28 | 14:08 |  | ТП 74, 82г, 258, 258а, 258б
2022-07-04 | МТО | Сетевая Ф 18 | КЛ 10кВ | ТП 152 - ТП 160а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:41 | 0:25 |  | ТП 152а, 152, 169, 169б, 161а, 160а, 161, 168, 168а, 35, 35б, 29, 35а, 29а, 23, 23а
2022-07-04 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 36 - ТП 184 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:25 | 23:00 |  | ТП 184, 191а, 191б, 37а, 40, 40а
2022-06-05 | откл | Западная Ф 23 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 23 - ТП 666в | Неисправна КЛ 10кВ | 11:00 | 12:48 |  | ТП 666в, 020б, 021, 020, 606, 666г, 666б, 035а, 035, 035б, 666а
2022-07-04 | МТО | Портовая Ф 20 | ВЛ 10кВ | ТП 01 - ТП 010а | Неисправность на участке | 19:23 | 20:23 |  | ТП 74, 82г, 258, 258а, 258б
2022-07-05 | откл | Амур Ф 26 | С.Ш. | РП 7 | Неисправность в сторону тр.р.№ 2 | 12:00 | 13:45 |  | РП 7, 61а, 61, 62, 69, 69а, 76
2022-07-05 | откл | Амур Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 41б - ТП 44 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:00 | 14:15 |  | ТП 46б, 4а, 44, 44г, 41б, 184, 191а, 191б, 169, 16а, 161, 168, 168а
2022-07-05 | откл | Амур Ф 25 | КЛ 10кВ | ТП 71 - ТП 80 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:00 | 14:43 |  | ТП 71а, 70, 71, 80
2022-07-05 | откл | Центральная Ф 35 | ВЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 35 - ТП 389 | Неисправна ВЛ 10кВ | 13:24 | 15:58 |  | ТП 386а, 389, 391, 496, 481, 481а, 481, 477, 527, 525, 483