## Лист1
Технологические отключения за 1 квартал 2022г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2022-01-06 | МТО | Западная Ф 22 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 22 - ТП 28-16 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:50 | 13:48 |  | ТП 430, 28-01, 28-32, 016, 581а, 018, 666, 055, 020а, 020в, 28-24, 28-16, 28-11, 12, 13, 15, 14, 28-19, 27
2022-01-07 | земля | Сетевая Ф 8 | КЛ 10кВ | ТП 319 - ТП 217 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:32 | 12:12 |  | ТП 72, 215, 217, 319, 328, 328а, 216
2022-01-08 | откл | Сетевая Ф 39 | КЛ 10кВ | ТП 191 - ТП 199 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:28 | 2:30 |  | ТП 201, 201а, 199, 206, 191, 445
2022-01-12 | откл | Сетевая Ф 39 | КЛ 10кВ | ТП 139а - ТП 22г | Неисправна КЛ 10кВ | 21:51 | 23:19 |  | ТП 22б, 23а, 179, 162б, 139а, 139б, 22г, 17а, 17, 16, 15, 16а, 23в
2022-01-18 | МТЗ | Западная Ф 36 | КЛ 10кВ | ТП 113 - ТП 128 | Неисправна КЛ 10кВ | 6:38 | 7:40 |  | ТП 104а, 425а, 120а, 113, 113а, 5, 10а, 9в, 9, 10, 12,
2022-01-24 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 36 - ТП 184 | Неисправна КЛ 10кВ | 4:56 | 5:42
2022-01-26 | откл | Сетевая Ф 23 | КЛ 10кВ | ТП 205 - ТП 206 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:58 | 16:35 |  | ТП 55, 205, 212
2022-01-27 | МТЗ | Амур Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 19а - ТП 19в | Неисправна КЛ 10кВ | 12:40 | 14:51 |  | ТП 67, 32а, 30, 25, 26, 24, 33б, 19, 20а, 20б, 28, 27а, 22, 22, 22б, 23а, 28, 19а
2022-01-27 | откл | Амур Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 169б - ТП 191б | Неисправна КЛ 10кВ | 12:40 | 15:20 |  | ТП 46б, 44а, 44, 41б, 184, 191а, 191б, 169б
2022-01-28 | Работал с "землей" | Чигири Ф 9 |  |  | Неисправность в сетях ДРСК | 19:18 | 20:39 |  | ТП 24, 446, 68, 496, 678, 734, 409, 498, 611, 27м
2022-01-30 | СШ 2секц. РУ 10кВ | Западная |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 16:30 | 18:20 |  | ТП 2, 4, 6, 8, 12, 10, 15, 19, 23
2022-01-31 | МТЗ | Зейская Ф 17 |  |  | Неисправность в ведомственных сетях | 3:44 | 11:15 |  | ТП 97, 100б, 100в, 96, 91
2022-01-31 | откл | Западная Ф 32 |  |  | Сработала защита | 17:40 | 18:14 |  | ТП 430б, 431, 090е, 109, 110, 030у, 116, 124, 129, 128
2022-01-31 | МТО | Центральная Ф 35 | КВЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 35 - ТП 389 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:18 | 20:22 |  | ТП 389, 391, 496, 481, 481а, 477
2022-01-31 | откл | Зейская Ф 17 |  |  | Сработала защита | 21:50 | 22:22 |  | ТП 103в, 103
2022-02-01 | МТЗ | Зейская Ф 17 | КЛ 10кВ | ТП 103 - ТП 97 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:50 | 15:53 |  | ТП 103в, 103
2022-02-12 | МТО | Западная Ф 23 |  |  | Сработала защита | 3:50 | 4:58 |  | ТП 666В, 020, 021, 020б, 606, 666г, 666б, 666а, 035, 035б, 049а, 049г, 050а, 28-18, 28-13, 28-34, 28-26, 053
2022-02-12 | МТО | Западная Ф 23 | ВЛ 10кВ | ТП 666а - ТП 047 | Неисправность на участке | 5:07 | 16:28 |  | ТП 666В, 020, 021, 020б, 606, 666г, 666б, 666а, 035, 035б, 049а, 049г, 050а, 28-18, 28-13, 28-34, 28-26, 053
2022-02-24 | откл | Чигири Ф 22 | КЛ 10кВ | п/с "Чигири" Ф 22 - РП 10 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:24 | 14:07 |  | ТП 41м, 20м, 19м, РП 10 секц.№ 1, Ф22 п/с "Чигири"
2022-02-25 | земля | Северная Ф 25 | КЛ 10кВ | ТП 526 - ТП 021в | Неисправна КЛ 10кВ | 8:30 | 10:35 |  | ТП 801, 482, 478а, 717, 524а, 021а, 021г, 526, 021б, 021в
2022-02-25 | откл | Центральная Ф 27 | КЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 27 - ТП 027 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:12 | 23:00 |  | ТП 351, 352а, 352, 027в, 027д, 027е, 021г, 041, 043, 042, 031, 717, 524а, 021а
2022-03-01 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10кВ | ТП 6м - РП 2 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:45 | 16:00 |  | ТП 10м, 1м, РП 2, ТП 40м, 6м
2022-03-01 | СШ 2секц. РУ 10кВ | Амур |  |  | Неисправность в сетях | 17:18 | 17:20 |  | Амур Ф 17, 19, 26, 25, 27, 21, 29
2022-03-03 | откл | ТП 6м |  |  | Самопроизавольное отключение ВН | 9:36 |  |  | ТП 6м
2022-03-03 | откл | Портовая Ф 25 |  |  | Неисправность в сетях ЦЕС | 10:40 | 10:48 |  | ТП 52 сек.№2, РП 7, ТП 61а, 61, 69, 9а, 76, 62
2022-03-04 | МТО | Силикатная Ф 13 | КВЛ 10кВ | ТП 9 - ТП 55 | Неисправна КВЛ 10кВ | 15:25 | 17:03 |  | ТП 14, 15, 41, 73, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 7, 22, 8, 44, 44а, 40, 64, 17, 9, 52, 23
2022-03-08 | откл | Сетевая Ф 30 | КЛ 10кВ | ТП 155 - ТП 153 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:25 | 18:23 |  | ТП 154, 162, 162а, 163, 170, 23, 17, 16, 15, 16а, 21, 17а, 22г, 23б, 153, 147, 155
2022-03-09 | МТО | Западная Ф 6 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 6 - ТП 450в | Неисправна КЛ 10кВ | 10:27 | 11:05 |  | ТП 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605, 450в
2022-03-10 | откл | Центральная Ф 37 | КЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 37 - ТП 384 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:54 | 14:50 |  | ТП 384, 384а, 380
2022-03-11 | откл | Сетевая Ф 18 | КЛ 10кВ | ТП 161а - ТП 169 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:05 | 0:40 |  | ТП 152а, 152, 160а, 161а, 161, 168, 168а, РП 154 1-я секц.
2022-03-14 | откл | Чигири Ф 24 | КЛ 10кВ | п/с "Чигири" Ф 24 - ТП 57м | Неисправна КЛ 10кВ | 16:58 | 17:42 |  | ТП 57м, 52м
2022-03-14 | МТО | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 19:51 | 21:06 | Ведомственный участок | ТП 14, 15, 41, 73, 14, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44а, 22, 7
2022-03-16 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 48 - Ф 19 п/с "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:31 | 14:42 |  | ТП 48
2022-03-16 | откл | Сетевая Ф 26 | ВН-16 | ТП 58а | Неиспрвен ВН 16 в сторону Ф 26 п/с "Сетевая" | 16:30 | 17:18 |  | ТП 58а, 63, 64
|  |  | КЛ 10кВ | ТП 64 - ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ
2022-03-16 | откл | Амур Ф 24 |  |  | Сработала защита | 16:31 | 16:57 |  | ТП 67б, 56, 57
2022-03-18 | откл | Амур Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 27 - ТП 28а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:22 | 13:10 |  | ТП 67, 32а, 30, 25, 26, 24, 19, 19а, 22б, 23а, 23, 17, 16, 15, 16а, 21, 20, 13а
2022-03-19 | МТЗ | Сетевая Ф 20 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 20 - ТП 209 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:36 | 6:22 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 236
2022-03-22 | МТО | Новая Ф 4к | КЛ 10кВ | п/с "Новая" Ф 4к - РП 12 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:56 | 17:27 |  | РП 12
2022-03-28 | МТЗ | Северная Ф 34 | КЛ 10кВ | ТП 18м - ТП 45м | Неисправна КЛ 10кВ | 5:57 | 6:53 |  | РП 10, ТП 20м, 19м, 45м, 50м, 18м,17м