## Лист1
Технологические отключения за 1 квартал 2024г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2024-01-02 | МТО | Центральная Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 402 - ТП 374 | Неисправна КЛ 10кВ | 21:15 | 23:33 |  | ТП 357в, 361, 362а, 366, 370, 374а, 402, 374
2024-01-11 | откл. | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 666в - ПС "Западная" яч 23 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:10 | 11:02 |  | ТП 018, 581а, 666, 666б, 666г, 606, 035, 035а, 035б, 666а, 666в, 020, 020б, 021, 603а, 603, 605а, 047, 602, 05, 28-28, 049г, 050а, 28-18, 28-10, 050а, 045, 28-17, 049б, 28-35, 28-34, 28-33, 28-20, 053, 28-26.
2024-01-13 | откл. | Центральная Ф 11 | ВЛ 10 кВ | ТП 376 - ТП 368а | Неисправна ВЛ 10кВ | 21:47 | 22:27 |  | ТП 372, 371, 376б, 368а, 364, 356а, 360, 357б, 014в, 015а, 357а, 014б, 355, 356, 015б, 015, 358
2024-01-20 | откл. | Кооперативная Ф 10 |  |  | Причина не установлена | 10:30 | 15:40 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 300, 731, 756, 757
2024-01-29 | откл. | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 27а - ПС "Западная" Ф 33 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:34 | 14:31 |  | ТП 19, 19а, 20а, 20б, 28, 27а, 12, 9б, 11а
2024-01-31 |  | Часть Западная Ф 19 | ВН 16 | Т-1 ТП 419б | Неисправен ВН 16 | 10:19 | 10:24 |  | ТП 419б, 419, 419в, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 05, 28-28
2024-02-12 | МТО | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 27а - ПС "Западная" Ф 33 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:14 | 5:59 |  | ТП 27а, 28, 20а, 20б, 19, 19а
2024-02-12 | Земля | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 кВ | ТП 199 - ТП 191 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:26 | 22:45 |  | ТП 191, 48а, 44б
2024-02-14 | откл. | Астрахановка Ф 26 |  |  | Причина не установлена | 8:44 | 11:36 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 744, 1п, 2п, 4п, 320б, 320, 324, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п
2024-02-27 | откл. | ТП 296 | РУ 0,4 кВ | ул. 50 лет Октября-Шимановского-Конная-Литейная | Отгорела шина в РУ 0,4 кВ | 9:30 | 10:15 |  | ул. 50 лет Октября-Шимановского-Конная-Литейная
2024-02-29 | МТО | Амур Ф 26 |  |  | Причина не установлена | 15:26 | 0:00 | Холостой | Потребители отсутствуют
2024-02-29 | откл. | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | Ф 19 ПС "Западная" - ТП 424а | Неисправна КЛ 10кВ | 21:53 | 23:34 |  | ТП 419б, 419, 419в, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 05, 08, 28-28 1с., 424а, 424б
2024-03-03 | откл. | Чигири Ф 21 | КЛ 10 кВ | Ф 21 ПС "Чигири" - РП 9 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:10 | 23:40 |  | РП 9 с.ш. 1 с, ТП 4, 33м
2024-03-10 | МТО | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 428б - ТП 420 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:10 | 13:07 |  | ТП 450в, 428б, 454, 605а, 603, 450, 605, 420
2024-03-16 | МТО | Сетевая Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 58а - яч 26 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 3:38 | 4:25 |  | ТП 58а, 58, 63, 64, 72а, 72б
2024-03-16 | МТЗ | Сетевая Ф 18 | КЛ 10 кВ | РП 154 - ТП 150 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:38 | 4:55 |  | ТП 152а, 152, 160, 17, 17а, 16, 16а, 15, 35б, 23, 23а, РП 154, 150
2024-03-23 | МТО | Западная Ф 22 | ВЛ 10 кВ | ТП 28-16 - ТП 430 | Неисправна ВЛ 10кВ | 15:20 | 17:05 |  | ТП 430, 28-32, 28-01, 28-06, 28-27, 28-19, 28-16, 28-22, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-15, 016, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-07, 049г, 050а, 28-10, 28-18, 045, 28-17, 046б, 049в, 28-35, 28-34, 28-33, 28-20, 28-26, 053
2024-03-23 | откл. | Западная Ф 23 | ВЛ 10 кВ | ТП 28-28 - ТП 28-16 | Неисправна ВЛ 10кВ | 21:05 | 24:03:24, 12:17 |  | ТП 666в, 020, 021, 020б, 606, 035а, 035, 035б, 666г, 666б, 666, 581а, 018, 603а, 666а, 08, 05, 602, 28-28 Iс, 28-01, 28-32, 28-22, 28-15, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11
2024-03-23 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 726а - ТП 721 | Неисправна КЛ 10кВ | 21:21 | 24:03:24, 13:42 |  | ТП 726, 726а, 730, 728, 524, 717б, 717г, 717а, 718в, 721а, 721, 717в, 720, 724а, 724, 727, 718а, 719, 718б, 486, 484а, 484б, 484
2024-03-23 | Земля | Западная Ф 32 | КВЛ 10 кВ | ТП 431 - ТП 030е | Неисправна КВЛ 10кВ | 21:21 | 24:03:24, 11:57 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 030е, 030к
2024-03-25 |  | Силикатная Ф 8 | ВЛ 10 кВ | ТП 10 - ТП 11 | Неисправна ВЛ 10кВ | 10:05 | 10:50 |  | ТП 12, 25, 11, 10, 77
2024-03-28 | Земля | Кирпичная Ф 12 | ВЛ 10 кВ | ТП 522 - ТП 123 | Неисправна ВЛ 10кВ | 2:21 | 2:30 |  | ТП 123, 745, 33-01, 02, 03, 05, 09, 746