## Лист1
Технологические отключения за 1 квартал 2023г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2023-01-02 | МТЗ | Новая Ф 10к | КЛ 10 кВ | РП 6-ТП 30м | Неисправна КЛ 10кВ | 0:37 | 1:48 |  | РП 6, ТП 36м, 32м, 34м, 42м, 48м, 54м, 30м
2023-01-02 | МТЗ | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 40м-РП 2 | Неисправна КЛ 10кВ | 0:48 | 1:25 |  | ТП 40м, РП 1, ТП 31м, РП 2 2 секц, тп 1м, 2м, 5м, 6м
2023-01-06 | МТО | Чигири Ф 22 | КЛ 10 кВ | Р 218-РП 3 | Неисправна КЛ 10кВ | 7:55 | 8:54 |  | ТП 20м, 19м, 409, 408
2023-01-07 | МТО | Сетевая Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 29-ТП 35а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:01 | 10:57 |  | ТП 39а, 39, 35, 29, 33б, 23, 23а, 35а
2023-01-07 | МТО | Амур Ф 25 | КЛ 10 кВ | ТП 71-ТП 80, ТП 71а - Ф 25 ПС "Амур" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:23 | 15:45 |  | ТП 80, 71а, 71
2023-01-07 | МТО | Центральная Ф 35 | КЛ 10 кВ | Р 10-ТП 391 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:27 | 20:55 |  | ТП 717г, 717б, 524, 483, 525, 527, 477, 481, 386а, 389, 391, 496, 481а
2023-01-10 | откл. | Западная Ф 32 |  |  | Сработала защита | 9:46 | 10:19 |  | ТП 430б, 431, 109, 110, 030ц, 116, 116а, 129, 124, 128, 030е, 030к
2023-01-18 | откл. | ТП 506а | РУ 0,4 кВ | ТП 506а | Неисправность в РУ 0,4 кВ | 9:00 | 12:05 |  | ТП 506а
2023-01-19 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 6м-ТП 7м | Неисправна КЛ 10кВ | 11:23 | 12:33 |  | РП 2 секц 2, ТП 1м, 2м, 5м, 6м
2023-01-19 | МТО | Новая Ф 20к | КЛ 10 кВ | РП 8- Ф 20к ПС "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 11:23 | 13:01 |  | РП 8, 443б, РП 4, ТП 24м, 25м, 26м
2023-01-19 | откл. | Северная Ф 6 |  |  | Сработала защита | 12:24 | 13:17 |  | ТП 800в, 476, 478, 397, 437, 436а, 481, 477, 525, 527
2023-01-20 | МТЗ | Зейская Ф 17 |  |  | Сработала защита | 11:07 | 11:40 |  | ТП 103в, 103, 97, 100б, 100в, 96, 91, 86, 86а, 91а
2023-01-22 | МТЗ | Центральная Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 027- Ф 27 ПС "Центральная" | Неисправна КЛ 10кВ | 4:26 | 5:03 |  | ТП 351, 352а, 352,027б, 027г, 041, 043, 042, 031, 027в, 027д, 027б, 027
2023-01-23 | МТЗ | Металлист Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 266- Ф 6 ПС "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 20:07 | 20:37 |  | ТП 266
2023-01-25 | МТО | Сетевая Ф 38 | КЛ 10 кВ | Ф 38 ПС "Сетевая"-ТП 195 | Неисправна КЛ 10кВ | 7:07 | 9:00 |  | ТП 359, 299, 294а, 359а, 293, 190, 190б, 182, 282, 284, 291, 195
2023-01-25 | откл. | Металлист Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 337-ТП 346а | Неисправна КЛ 10кВ | 11:30 | 13:07 |  | ТП 337, 341, 332, 333, 312а, 324, 323, 306, 312, 305, 299, 294а, 359а, 359, 293, 346а, 266, 346
2023-01-27 | МТО | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ опора № 121 | Неисправна ВЛ 10кВ | 0:01 | 14:38 |  | ТП 058в, 052, 44м, 409, АЗС, 46м, 38м, 55м
2023-01-29 | откл. | Астрахановка Ф 20 | ВЛ 10 кВ | ТП 499-ТП 506 | Неисправна ВЛ 10кВ | 11:06 | 11:50 |  | ТП 499, 017, 017а, 495, 492, 026а, 490, 490а, 023а, 026в, 480, 502, 501, 527а, 509
2023-01-30 | откл. | Новая Ф 58к | КЛ 10 кВ | Ф 58к ПС "Новая"-РП 14 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:03 | 3:49 |  | РП 14
2023-01-31 | МТЗ | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 430б-Ф 32 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:05 | 15:09 |  | ТП 431, 109, 110, 030ц, 030е, 030к, 116, 116а, 129, 128, 430б
2023-01-31 | МТЗ | Западная Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 13-ТП 19а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:05 | 15:57 |  | ТП 9а, 1, 418г, 1а, 2а,2,14,13
2023-02-04 | МТО | Силикатная Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 8-ТП 44а | Неисправна КЛ 10кВ | 1:05 | 3:20 | Ведомственный участок | ТП 15, 14, 41, 73, 46, 37, 62, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 23, 24, 25, 45, 52, 54, 17, 64, 40, 7, 8, 22
2023-02-09 | откл. | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 15:17 | 15:31 |  | ТП 6, 14, 15, 46, 73, 41, 37, 62, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 22, 7
2023-02-10 | откл. | Кирпичная Ф 12 |  |  | Сработала защита | 9:07 | 10:03 |  | ТП 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07, 522, 123, 755, 746, 33-01, 33-04, 33-09, 33-02, 33-08,33-05, 33-03
2023-02-13 | Земля | Металлист Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 346а - Ф№ 26 ПС "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 10:57 | 11:07 |  | ТП 266, 346а, 346
2023-02-16 | откл. | Северная Ф 36 | КЛ 10 кВ | ЦРП- ТП 362 ввод №2 | Неисправна КЛ 10кВ | 6:58 | 7:31 |  | ЦРП секц. 1, ТП 013е, 014е, 013д, 423, 416, 416а, 054, 433, 014а.
2023-02-18 | МТЗ | Сетевая Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 222- ТП 222а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:35 | 17:15 |  | ТП 55, 205, 212, 221, 239, 230, 231, 222
2023-02-21 | откл. | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | РП 2- ТП 5м | Неисправна КЛ 10кВ | 9:29 | 10:47 |  | ТП 5м
2023-02-28 | откл. | Западная Ф37 | КЛ 10 кВ | ТП 7б-ТП 7 | Неисправна ТП 10/0,4 кВ | 8:37 | 10:18 | Неисправность на ТП 7б МВ-10 в строну ТП 7 | ТП 16а, 21, 20, 13а, 19б, 19в, 7а, 7
2023-02-28 | откл. | Западная Ф19 | КЛ 10 кВ | Ф 19 ПС "Западная"- ТП 424а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:35 | 21:00 |  | ТП 28-28 1 секц., 28-08, 28-38, 28-36, 28-37, 28-31, 28-05, 02а, 28-02, 28-04, 03, 03а, 05, 602, 603а, 418б, 418а, 418, 418в, 419, 419б, 419а, 424а
2023-02-28 | откл. | Западная Ф 6 |  |  | Сработала защита | 20:10 | 21:39 | откл. В-10 в стор. Ф 6 Пс "Западная" и в стор. ТП 428б на ТП 450в | ТП 450в, 428б, 420, 454, 605а, 603, 450, 605
2023-02-28 | откл. | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 9б-ТП 127 | Неисправна КЛ 10кВ | 20:23 | 22:34 |  | ТП 430а, 106, 113а, 5, 10а, 9в, 9, 10, 12, 9б, 11а, 127
2023-03-01 | откл. | ПС Чигири ввод№2 |  |  | Сработала защита | 1:12 | 2:01 |  | Ф 8,1,9
2023-03-06 | МТО | Северная Ф 36 | КЛ 10 кВ | ТП 013д-ЦРП | Неисправна КЛ 10кВ | 6:48 | 8:03 |  | ТП 013е, ЦРП секц. 1, 423, 416, 416а, 054, 433, 013в, 013н, 013г, 013а, 013л, 013, 358в, 358б, 358а, 015в, 013д
2023-03-09 | МТО | Новая Ф 5к | КЛ 10 кВ | РП 13- ТП 63 м ввод №1, ввод №2 | Неисправны КЛ 10кВ | 3:42 | 20:32 |  | ТП 60м, 62м, 64м, 61м, 63м
2023-03-11 | МТО | Амур Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 19а-ТП 19в | Неисправна КЛ 10кВ | 20:48 | 21:26 |  | ТП 67, 32а, 30, 25, 24, 26, 19, 19а
2023-03-11 | МТО | Западная Ф 37 |  |  | Сработала защита | 20:48 | 23:18 |  | ТП 9а секц 1, 8б, 8, 7б, 7, 7а, 13а, 20, 21, 19б, 19в
2023-03-23 | откл | ТП 7б | ВВ-10 | ТП 7б | Отключение ВВ-10 на ТП 7б в стор. ТП 7 | 8:47 | 8:52 | Ведомственные сети | ТП 7, 7а, 13а, 20, 19б, 19в, 21, 25
2023-03-25 | МТО | ПРП Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 441а-ТП 270а | Неисправна КЛ 10кВ | 5:50 | 9:18 |  | ТП 269, 441, 138, 144, 150а, 267, 440а, 440в, 440, 440б, 442е, 442, 270, 270а, 441а
2023-03-31 | МТО | Игнатьево Ф 12 |  |  | Сработала защита | 14:40 | 15:48 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 369, 10, 24