## Лист1
Технологические отключения за 2 квартал 2024г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2024-04-09 | откл. | Амур Ф 27 |  |  | Причина не установлена | 13:39 | 14:20 |  | ТП 46, 49б, 47, 50, 50а, 51б, 44в
2024-04-09 | откл. | Амур Ф 10 | РУ 10 кВ | ТП 49 | Неисправность в РУ 10 кВ | 13:39 | 15:31 |  | ТП 67а, 73, 49а, 49
2024-04-12 | МТО | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 107 до яч. 28 ПС"Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 7:40 | 8:53 |  | ТП 150, 148а, 148б, 148, 137, 121, 114, 107
2024-04-13 | МТО | Центральная Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 352 - ТП 027в | Неисправна КЛ 10кВ | 10:57 | 11:45 |  | ТП 027, 351, 352а, 352, 027б, 027г, 041, 042, 043, 031, 717, 524а, 021а, 021г, 021б, 021в, 526
2024-04-14 | МТО | Сетевая Ф 29 | КЛ 10 кВ | ТП 162б - ТП 139а | Неисправна КЛ 10кВ | 3:36 | 5:13 |  | ТП 179, 188, 180, 178, 186, 177, 22г, 139а, 139б, 145а, 145, 134, 146а
2024-04-16 | откл. | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 420 - ТП 428б | Неисправна КЛ 10кВ | 12:42 | 13:25 |  | ТП 420, 454, 605а, 603, 450, 605, 450в, 428б
2024-04-17 | МТО | Сетевая Ф 19 | КЛ 10 кВ | от ПС "Сетевая" Ф 19 до ТП 48 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:28 | 12:23 |  | ТП 205а, 198, 48
2024-04-17 | МТО | Сетевая Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 294а - ТП 299 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:28 | 13:55 |  | ТП 326, 328, 328а, 337 секц 2, 332, 333, 312а, 324а, 324, 323, 306, 312, 305, 299, 359, 359а, 294а
2024-04-17 | Земля | ПС Сетевая |  |  | Поочередное кратковременное отключение фидеров | 11:28 | 11:40 |  | Ф: 36, 30, 38, 15, 34, 26, 20, 23, 8, 39, 54, 16, 29, 17, 18
2024-04-20 | МТО | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 666 до ТП 666б | Неисправна КЛ 10кВ | 9:00 | 11:24 |  | ТП 603а, 666в, 020, 021, 020в, 606, 035а, 035, 035б, 666а, 049г, 050а, 28-10, 28-18, 045, 28-17, 046, 049б, 28-35, 28-34, 28-33, 053, 28-26, 28-20, 581а, 018, 666, 666г, 666б.
2024-04-20 | откл. | Западная Ф 8 | КЛ 10 кВ | от Ф 8 ПС "Западная" до ВЛ 10 кВ | Неисправна КЛ 10кВ | 9:19 | 12:21 |  | ТП 607, 581д, 608, 581б, 429г, 581в, 581г
2024-04-22 | МТО | Сетевая Ф 30 |  |  |  | 14:26 | 16:42 |  | ТП 147, РП 154 сек2, 155, 134 сек 2, 120, 154, 162, 162а, 163, 153, 139, 127, 134а, 133, 23б
2024-04-22 | Земля | Новая Ф 33к | ВЛ 10 кВ |  | Неисправность на ВЛ 10кВ | 15:10 | 17:48 |  | ТП 030т, 030м, 030п, 030а, 030д, 030л, 030з, 030б, 030г, 030н
2024-04-23 | МТО | Астрахановка Ф 9 |  |  | Неисправность в ведомственных сетях | 0:11 | 2:11 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 729, 731, 737а, 740а, 740, 742, 735, 735/1, 737, 728
2024-04-23 | МТО | Чигири Ф 9 |  |  | Причина не установлена | 1:29 | 2:05 |  | ТП 760, 69м, 28м, 409, РП 3, РП 3а, 12м, 47м, 13м
2024-04-23 | Земля | ПРП Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 157- ТП 273 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:54 | 18:25 |  | ТП 273, 157, 164, 146, 172, 146а, 145а, 145, 134, 139б, 139а, 22г
2024-04-23 | МТО | ПРП Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 274- ТП 441б | Неисправна КЛ 10кВ | 21:26 | 21:50 |  | ТП 274, 273, 441б
2024-04-24 | МТО | Портовая Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 74 - яч. 23 ПС "Портовая" | Неисправна КЛ 10кВ | 9:31 | 10:15 |  | ТП 74, 84
2024-04-25 | МТО | Чигири Ф 9 | КЛ 10 кВ | РП 3а - ТП 12м | Неисправна КЛ 10кВ | 18:50 | 23:27 |  | ТП 51м, 53м, 37м, 21м, 23м, 16м, РП 3, РП 3а, 12м, 13м, 47м
2024-04-26 | откл. | Зейская Ф 23 |  |  | Причина не установлена | 9:55 | 10:45 |  | ТП 74, 84, 82г, 010б, 010а, 010, 010г, 010в
2024-04-30 | откл. | Новая Ф 58к | КЛ 10 кВ | РП 14 - Ф 58к ПС "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 3:11 | 3:59 |  | РП 14
2024-04-30 | откл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Причина не установлена | 3:25 | 3:59 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 03, 03а, 28-02, 28-03, 28-04, 02а, 28-05, 047, 28-01, 28-32, 28-19, 28-06, 28-28, 28-08,ь 28-38, 28-36, 28-31, 28-37, 28-29, 28-30, 05, 28-27, 602
2024-04-30 | откл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Причина не установлена | 8:25 | 9:25 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 602, 28-27, 28-05, 28-08, 28-28, 28-06, 28-19, 28-01, 28-32, 28-38, 28-08, 28-36, 28-05, 28-02, 02а, 28-37, 28-04, 28-03
2024-05-06 |  | Северная Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 482 - ТП 801 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:10 | 10:28 |  | ТП 801, 800в, 476, 481, 481а, 477, 527, 525, 482а
2024-05-06 |  | Северная Ф 17 |  |  | Причина не установлена | 9:10 | 9:28 |  | ТП 053а, 482, 478, 439в, 397, 439б, 436а
2024-05-07 |  | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 240 - ТП 240а | Неисправна КЛ 10кВ | 11:44 | 13:35 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 235, 236, 319, 327, 240а, 250, 240а, 224, 240
2024-05-08 | откл. | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | Ф 33 ПС "Западная" - ТП 27а, ТП 27 - ТП 28 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:39 | 11:35 |  | ТП 28а, 22, 22б, 27, 19-1, 28, 20а, 20, 19, 19а
2024-05-08 | МТЗ | Астрахановка Ф 10 | ВЛ 10 кВ | ТП 1п - ТП 2п | Неисправность на ВЛ 10кВ | 18:37 | 09:05:24, 10:40 |  | ТП 749, 744а, РП11, 23п, 8п, 59, 320г, 323, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10п, 26п, 17п, 16п, 27п, песчанка
2024-05-08 | МТЗ | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 8п - ТП 2п | Неисправность на ВЛ 10кВ | 19:50 | 09:05:24, 11:45 |  | РП 11, ТП 2п, 320, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п, 324, 1п, 4п, 320б
2024-05-08 | МТЗ | Астрахановка Ф 20 |  |  | Причина не установлена | 19:50 | 21:20 |  | ТП 510, 511, 505а, 506, 506а, 509, 499, 017, 017а, 495, 492, 026а, 490, 490а, 023, 026в
2024-05-08 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 524, 717б и от ТП 718в до ТП 717в | Неисправна КЛ 10кВ | 19:50 | 23:40 |  | ТП 726, 726а, 724, 727, 721, 720, 484, 484а, 484б, 486, 719, 721а, 717а, 483, 524, 717а, 717б, 717в
2024-05-11 | откл. | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 кВ | ТП 720- ТП 718б | Неисправность на ВЛ 10кВ | 12:02 | 14:10 | Ведомственный участок | ТП 726, 726а (секц 2), 730, 728, 729, 737а, 726а (секц 1), 724а, 727, 724, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 717в, 720
2024-05-11 |  | Астрахановка Ф 10 | ВЛ 10 кВ | от ПС "Астрахановка" Ф 10 до РП 11 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 13:09 | 15:11 |  | ТП 23п, 8п, 59, 320г, 323, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 744а, 749, ООО"Изумруд"
2024-05-11 |  | Кирпичная Ф 12 |  |  | Неисправность на ТП 123 | 14:16 | 17:53 |  | ТП 745, 522, 746, 33-01, 33-09, 33-04, 33-02, 33-03, 33-05, 33-08, 33-10, 745а, 33-06, 33-11, 33-07, 123
2024-05-11 |  | Сетевая Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 245 - ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:20 | 16:10 |  | ТП 58а, 58, 63, 64, 72а, 72б
2024-05-11 |  | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10 кВ | ТП 16 - ТП 43 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 16:45 | 21:12 |  | ТП 7, 22, 8, 44а, 44, 40, 64, 17, 45, 24, 25, 54, 23, 52, 9, 53, 55, 46, 62, 16, 41, 73
2024-05-15 |  | ТП 8 | ТП 10/0,4 | ТП 8 - МКЖД ул. Ленина, 211 | Неисправна КЛ 0,4 кВ | 23:19 | 16:05:24, 11:14 |  | МКЖД ул. Ленина, 207/3, 211
2024-05-18 | МТО | Силикатная Ф 4 | ТП 10/0,4 | ТП 50 | Неисправность на ТП | 7:29 | 9:15 | Ведомственный участок | ТП 60, 70, 71, 26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 35, 38, 59
2024-05-20 | откл. | Силикатная Ф 15 | КЛ 10 кВ | Ф 15 ПС "Сетевая" до ТП 3 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:29 | 18:31 |  | ТП 79, 1а, 1, 69, 13, 5, 4, 36, 2, 3, 14, 15
2024-05-20 | откл. | Астрахановка Ф 19 |  |  | Причина не установлена | 21:28 | 23:11 |  | ТП 726, 730, 728, 729, 731, 737а, 726а, 724а, 727, 724, 721, 720, 718, 719, 486, 484а, 484б, 484, 718б, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б
2024-05-22 | откл. | Дачная (ЦЭС) Ф 13 | ТП 10/0,4 | ТП 300 (ОРТПЦ) | Неисправность в сетях ЦЭС | 6:44 | 10:50 | ЦЭС | ТП 300
2024-05-22 |  | ТП 123 | ТП 10/0,4 | ТП 123 откл МВ 10 в сторону ТП 522 | Неисправность на ТП | 9:50 | 11:42 |  | ТП 123, 745, 746, 33-01, 33-09, 33-04, 33-02, 33-03, 33-08, 33-05
2024-05-23 |  | ТП 123 | ТП 10/0,4 | ТП 123 откл МВ 10 в сторону ТП 522 | Неисправность на ТП | 8:40 | 10:32 |  | ТП 123, 746, 33-01, 33-09, 33-04, 33-02, 33-03, 33-08, 33-05
2024-05-24 |  | Птицефабрика Ф 6 |  |  | Причина не установлена | 13:37 | 14:09 |  | РП 1 пф, 2 пф, 3пф
2024-05-24 |  | Чигири Ф 2, Ф 27 | ВЛ 10 кВ |  | Неисправность на ВЛ 10кВ | 21:04 | 25:05:24, 01:19 | ЦЭС | ТП 706, 726, 761, 763
2024-05-25 | МТО | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 133 - ТП 23б, ТП 155 - ТП 147 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:14 | 15:28 |  | ТП 159, 162, 162а, 163, 139, 134а, 133, 23б, 147, 155, 134, 120
2024-05-27 | откл. |  | ВЛ 10 кВ | ТП 490а - ТП 480 | Неисправен РЛНД 023а | 10:10 | 15:55 | Ведомственный участок | ТП 023а, 026в
2024-05-30 |  | Птицефабрика Ф 6 |  |  | Причина не установлена | 16:02 | 16:22 |  | РП 1 пф, 2 пф, 3пф
2024-05-30 | откл. | Чигири Ф 8 |  | от Ф 8 ПС "Чигири" до РП 9 | Неисправность на Ф 8 ПС "Чигири" | 23:52 | 30:05:24, 00:13 |  | РП 9 сек 1, Перинат. Центр, ТП1, 2 (1 секц), 4, РП 9 секц 2, ТП 33м, ТП3, ТП2 (2 секц)
2024-05-31 | откл. | Чигири Ф 24 | КЛ 10 кВ | от ПС "Чигири" яч 24 до ТП 57м | Неисправна КЛ 10кВ | 0:06 | 0:40 |  | ТП 57м, 52м
2024-05-31 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Причина не установлена | 12:50 | 12:54 |  | ТП 60,70, 71, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 35, 38, 65
2024-05-31 |  | Северная Ф 15 | КЛ 10 кВ | ТП 477 - ТП 527 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:22 | 22:41 |  | ТП 527, 525, 483, 524
2024-06-01 | откл. | Западная Ф 19 | ВЛ 10 кВ | от ВЛ 10 кВ до ТП 28-32 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 16:52 | 20:30 |  | ТП 424а, 419б, 419, 419в, 418в, 418, 418а, 418б, 603а, 602, 28-27, 05-08, 28-28, 28-01, 28-32
2024-06-02 | МТО | ПРП Ф 14 | КЛ 10 кВ | ТП 278 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 354 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:34 | 03:06:24, 01:15 |  | ТП 285, 167, 278а, 285а, 285б, 294б, 294, 359, 359а, 300, 301, 276, 278б, ТП Гостиница, ТП Санья, ТП 279, ТП 354
2024-06-03 | откл. | Кооперативная Ф 10 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 4:51 | 5:14 | ЦЭС | ТП 300
2024-06-04 | МТО | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 155 - ТП 134 и ТП 153 - ТП 139 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:50 | 16:40 |  | РП 154 2 секц., ТП 147, 154, 162, 162а, 163, 153, 154, 120, 134 секц 1, 133, 134а, 139, 127
2024-06-04 | откл. | Северная Ф 25 | КЛ 10 кВ | от ЦРП до Ф 25 ПС "Северная" | Неисправна КЛ 10кВ | 20:17 | 20:29 |  | ТП 013л, 013а, 013г, ЦРП 2 секц, ПМК9, 013г, 013в, 013д, 013, 358в, 358в, 358г, 015в
2024-06-05 | откл. | Центральная Ф 37 | КЛ 10 кВ | ТП 384 до Ф 37 ПС "Центральная" | Неисправна КЛ 10кВ | 4:35 | 6:39 |  | ТП 384, 384а, 380а
2024-06-05 | откл. | Центральная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 434 - ТП 413, на ТП 398 - от РУ 10 кВ до тр-ра 1 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 4:35 | 6:29 |  | ТП 396, 374в, 395, 434, 434а, 433, 416, 416а, 054, 423, 413, 410, 374х, 398
2024-06-06 | МТО | Центральная Ф 35 | КЛ 10 кВ | ТП 391 в сторону ВЛ 10 кВ на ТП 390 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:43 | 15:35 |  | ТП 435, 439а, 439, 417, 413, 410, 374х, 414, 414а, 414б, 386а, 384, 496, 391, 394, 436
2024-06-06 | откл. | Игнатьево Ф 12, 15 |  |  | Причина не установлена | 18:35 | 20:26 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 12, 15
2024-06-07 |  | Амур Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 56 - ТП 70 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:18 | 14:19 |  | ТП 62, 67Б, 56, 57
2024-06-10 | Земля | Западная Ф 37 | КЛ 10 кВ | от ТП 7 до ТП 7б | Неисправна КЛ 10кВ | 10:12 | 11:42 | Ведомственный участок | ТП 13а, 7, 7а, 7б
2024-06-10 | откл. | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 150 - РП 154 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:20 | 13:15 |  | ТП 107, 114, 121, 137, 148, 148б, 148а, 150
2024-06-13 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Причина не установлена | 12:55 | 13:41 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 41м, 35м, 52м, 57м
2024-06-13 | откл. | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 кВ | ТП 720 - ТП 484 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 16:29 | 17:25 |  | ТП 726, 726а, 730, 728, 729, 731, 737а, 724а, 727, 724, 721, 720. 718, 718а, 719, 486, 484, 484а, 484б, 718б, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б
2024-06-15 | откл. | Сетевая 1 секц. |  |  | Причина не установлена | 3:39 | 4:05 | Неисправность в сетях АКС | Ф 38, 36, 34, 39, 54, 29
2024-06-15 | откл. | Сетевая Ф 29 | КЛ 10 кВ | ТП 22г - ТП 22б | Неисправна КЛ 10кВ | 4:05 | 5:09 |  | ТП 134, 179, 162б, 139б, 145а, 145, 146а, 146, 22г
2024-06-15 | МТО | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 кВ | ТП 191 - ТП 199 | Неисправна КЛ 10кВ | 4:05 | 6:16 |  | ТП 206, 201, 201а, 48а, 191, 44б
2024-06-15 | МТО | Сетевая Ф 54 | КЛ 10 кВ | ТП 178 - ТП 179 | Неисправна КЛ 10кВ | 4:05 | 6:29 |  | ТП 192а, 192, 192б, 42а, 42, 38, 34, 34а, 34б секц, 177, 186, 178
2024-06-15 | МТО | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 121 - ТП 148Б | Неисправна КЛ 10кВ | 23:30 | 16:06:24, 01:25 |  | ТП 107, 114, 121, 137, 148, 150, 148а, 148б
2024-06-17 | откл. | Зейская Ф 17 | ТП 10 кВ | ТП 97 | Залило с.ш. 10кВ тр-р | 1:02 | 11:53 |  | ТП 103в, 100б, 103, 97
2024-06-17 | откл. | ПРП Ф 13 | КВЛ 10 кВ | от ВЛ 10 кВ Ф 33к руб 5 до ТП 030н | Неисправна КВЛ 10кВ | 7:50 | 9:42 |  | ТП 271, 271а, 274, 441б, 273, 157, 164, 276, 278б, 278, 279, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300, 301, 293, 284, 291, 359, 269, 270, 270а, 441а, 442, 442е, 441, 138, 144, 150а, 267, 440а, 440в, 440, 440б, 030г, 030н.
2024-06-17 | откл. | Водозабор Ф 1 | КЛ 10 кВ | от ВЛ 10 кВ Ф 1 ПС "Водозабор" до ТП 28-37 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:20 | 16:38 |  | ТП 03, 03а, 28-02, 28-05, 02а, 28-08, 28-29, 28-30, 20-38, 28-36, 28-31
2024-06-18 | откл. | Кооперативная Ф 10 |  |  | Причина не установлена | 15:17 | 15:51 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 24, 10, 756, 757, 731
2024-06-19 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 524 - ТП 483 | Неисправна КЛ 10кВ | 4:10 | 6:17 |  | ТП 477, 483а, 527, 525, 483, 721а, 717в, 718в, 717а, 717г, 717б, 524
2024-06-20 | откл. | Силикатная Ф 13 | РЛНД | р-6 Ф 13 ПС Силикатная | Неисправен РЛНД | 5:57 | 15:53 |  | ТП 7, 22, 8, 44а, 44, 40, 64, 17, 45, 24, 25, 54, 23, 52, 9, 55, 53, 6, 14, 15, 46, 62, 37, 16, 47, 42, 73, 41
2024-06-21 | откл. | Сетевая Ф 54 | КЛ 10 кВ | ТП 192а - ПС "Сетевая" Ф 54 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:53 | 11:55 |  | ТП 192а, 192, 192б, 176, 42а, 42, 38, 34 секц1, 34а, 34б
2024-06-21 | откл. | Сетевая 1 секц. |  |  | Причина не установлена | 10:53 | 11:15 | Ведомственный участок | Ф 38, 36, 34, 39, 54, 29
2024-06-21 | откл. | Сетевая Ф 23 |  |  | Причина не установлена | 11:32 | 11:38 |  | ТП 55, 58б, 205, 205а, 198, 206
2024-06-22 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Причина не установлена | 9:18 | 10:18 |  | ТП 60, 70, 71, 67, 68, 27, 26, 29, 20, 31, 48, 51, 66, 33, 34, 35, 38, 59, 65
2024-06-24 | МТО | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 9в - ТП 9 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:03 | 4:38 |  | ТП 430а, 106, 113а, 5, 10а, 9в, 12, 10, 9, 4
2024-06-24 | МТО | Западная Ф 2 | КЛ 10 кВ | ТП 106а - ТП 104; ТП 419а - ТП 420а | Неисправна КЛ 10кВ | 1:03 | 18:01 |  | ТП 106а, 419а, 104, 425, 420в, 420б
2024-06-24 | откл. | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | Ф 23 ПС "Западная" - ТП 666В | Неисправна КЛ 10кВ | 1:03 | 5:10 |  | ТП 581а, 018, 666, 606б, 606г, 606, 606в, 020, 021, 020в, 666а, 035а, 035, 035б, 049г, 050а, 047
2024-06-24 | откл. | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 418а - ТП 418б | Неисправна КЛ 10кВ | 1:50 | 8:45 |  | ТП 424а, 424б, 419б, 419в, 418в, 603а, 601, 602, 28-27, 28-28, 28-01, 28-32, 418, 418а, 418б
2024-06-25 | МТО | Чигири Ф 25 | КЛ 10 кВ | от Ф 25 ПС "Чигири" - ТП 565 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:28 | 17:45 |  | ТП 565
2024-06-26 | откл. | Зейская Ф 13 |  |  | При выходе из параллели | 13:13 | 13:45 |  | ТП 94, 74 сек, 84
2024-06-27 | откл. | Астрахановка Ф 19 |  |  | Причина не установлена | 13:37 | 15:39 |  | ТП 726, 726а, 730, 728, 729, 731, 737а, 724а, 727, 724, 721, 720, 721а, 718в, 717в, 717а, 717г, 717б, 524, 718, 718а, 718б, 719, 486, 484а, 484б, 484.
2024-06-27 | откл. | Центральная Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 358 - ТП 358а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:08 | 19:37 | 358а - ведомственный участок | ТП 381, 380, 377, 368, 376, 376б, 371, 372, 364, 356а, 360, 357б, 356, 355, 014в, 015а, 357а, 014б, 015б
2024-06-27 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 524 -ТП 717б | Неисправна КЛ 10кВ | 17:52 | 20:29 |  | ТП 726, 726а, 730, 728, 729, 731, 737а, 724а, 727, 724, 721, 720, 721а, 718в, 717в, 717а, 717г, 717б, 718, 718а, 718б, 719, 486, 484а, 484б, 484, 524
2024-06-28 | МТО | Сетевая Ф 29 | КЛ 10 кВ | ТП 134 - ТП 145 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:05 | 2:02 |  | ТП 179, 178, 186, 177, 162б, 139а, 139б, 145а, 146а, 146, 145
2024-06-28 | МТЗ | Северная Ф 36 | ВЛ 10 кВ | ТП 013а - ТП 013л | Неисправность на ВЛ 10кВ | 13:50 | 14:58 |  | ЦРП, ТП 014а, 013к, 014е, 013е, 362, 014д, 014, 014г, 357в, 361, 362а, 366, 370, 374а, 374, 013л,
2024-06-28 | МТО | Центральная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 434 - ТП 434а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:15 | 18:08 |  | ТП 396, 374в, 395, 434, 434а, 433, 416, 416а, 433, 054