## Лист1
Технологические отключения за 3 квартал 2023г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2023-07-01 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 15:45 | 16:28 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 19м, 20м, РП 10 секц.1, 41м, 423а
2023-07-02 | откл. | Силикатная ПС |  |  | Сработала защита | 10:50 | 10:59 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 4,8, 13, 15
2023-07-02 | МТО | Астрахановка Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 492-ТП 026а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:43 | 18:35 |  | ТП 506, 505а, 509, 499, 017а, 017, 495, 506а, 510, 511, 492, 490, 490а, 023а, 026в, 745б, 745в, 745а, 33-06, 33-07, 522, 123, 33-01, 33-04, 33-09, 33-05, 33-08, 33-02, 33-03, 746, 745, 026а
2023-07-03 | МТЗ | Металлист Ф 6 | КЛ 10 кВ | Ф 6 ПС "Металлист"-ТП 266 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:12 | 12:32 |  | ТП 266 2 секц.
2023-07-03 | откл. | ПС "Новая" |  |  | Сработала защита | 17:02 | 17:12 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 16к, 33к, 4к, 58к, 29к, 28к, 3к, 34к, 20к, 42к, 36к, 22к, 10к, 55к, 5к, 51к
2023-07-04 | Земля | Астрахановка Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 2п-ТП 320б |  | 6:00 | 17:58 |  | ТП 1п, 4п, 2п, 320, 14п, 20п, 22п, 21п, 24п, 25п, 320б
2023-07-05 | откл. | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 106-ТП 113а, ТП 430а-ТП 106 | Неисправна КЛ 10кВ | 7:24 | 9:38 |  | ТП 11а, 9б, 12, 10, 9,9в, 10а, 5, 43а, 430а, 106
2023-07-05 | МТО | Новая Ф 33к |  |  | Сработала защита | 10:16 | 11:22 |  | ТП 030т, 030н, 030з, 030г, 030в, 030л, 030д, 030п, 030м
2023-07-05 | МТО | Новая Ф 3к | КЛ 10 кВ | ТП 441б-ТП 442а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:16 | 10:58 |  | ТП 441б
2023-07-05 | МТО | Новая Ф 33к | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:12 | 17:37 |  | ТП 030т, 030н, 030з, 030г, 030в, 030л, 030д, 030п, 030м
2023-07-05 | откл. | Северная Ф 20 | ВЛ 10 кВ | ТП 522-РП 492 | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:27 | 16:48 |  | ТП 506, 505а, 509, 506а, 510, 511, 499, 017а, 017, 495, 011т, 012т, РП 492, ТП 492, 026а, 490, 490а, 025а, 026в, 522, 123, 746, 745, 33-01,33-09, 33-04, 33-02, 33-03, 33-05, 33-08, 33-06, 33-07, 745а, 745б, 745в
2023-07-07 | МТЗ | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 116-ТП 129 | Неисправна КЛ 10кВ | 18:40 | 21:45 |  | ТП 430б, 431, 109, 110, 116, 030ц, 124, 129, 116а
2023-07-07 | МТЗ | Западная Ф 37 | КЛ 10 кВ | ТП 13а-ТП 20 | Неисправна КЛ 10кВ | 18:40 | 20:51 |  | ТП 9а 1 секц, 8б, 7, 7а, 7б, 13а, 19б, 19в, 20
2023-07-07 | МТЗ | Западная Ф 40 | КЛ 10 кВ | ТП 419а-ТП 420а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:36 | 21:32 |  | ТП 104, 425, 419а, 420в, 420б, 420а
2023-07-09 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 15:53 | 16:06 |  | ТП 726, 726а, 724а, 727, 730, 724, 721, 720, 718а, 719, 484, 484а, 484б, 718б, 721а, 718в, 717а, 717г, 718б, 524, 483, 525, 527
2023-07-09 | МТЗ | Северная Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 717-ТП 021а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:53 | 18:41 |  | ТП 478а, 021б, 021в, 526, 717, 021г, 021а, 482, 053а, 524а
2023-07-09 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 16:05 | 21:44 | Неисправность в ведомственных сетях | РП 10 секц., 19м, 20м, 41м, 496, 423а, 596, 686, 53м
2023-07-10 | откл. | Западная Ф 38 |  |  | Сработала защита | 12:11 | 13:54 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 033, 032а
2023-07-11 | откл. | ТП 47а | КЛ 10 кВ | от РУ 10кВ до Т | Неисправна КЛ 10кВ | 0:26 | 10:36 |  | ТП 47а
2023-07-11 | откл. | Амур Ф 21 | ТП 10/0,4 | ТП 44 | Неисправность на ТП 10/0,4 | 1:40 | 3:52 |  | ТП 46б, 44а, 41б, 45, 44г, 44 секц.2, 44
2023-07-11 | МТЗ | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 16-ТП 17 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:20 | 17:32 | Порвали | ТП 147, 155, 154, 153, 139, 134а, 127, 23, 23а, 133, 235, 22г, 17, 17а, 16, 15, 16а
2023-07-12 | откл. | Западная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 5:30 | 6:02 |  | ТП 607, 430, 055, 020а, 020в, 016,28-24, 28-16, 28-07, 28-22, 28-15, 28-21, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 28-27, 28-19, 28-06, 28-01, 28-32
2023-07-13 | откл. | Центральная Ф 35 | КВЛ 10 кВ | ТП 481а-ТП 496 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:26 | 14:58 |  | ТП 386а, 389, 481, 471, 481а, 496, 391
2023-07-14 | Земля | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 320г в стор. Ул. Горная,72 | Неисправна ВЛ 10кВ | 4:35 | 6:45 |  | ТП 744,744а, 747, 748, 749, Изумруд, 23п, 8п, РП 11, 1п, 2п, 320, 14п, 21п, 20п, 22п, 24п, 25п, 324, 320б, 4п, 59, 320г, 323, 321, 12п, 13п, 15п, 18п, 19п, 17п, 16п, 10п, 17п, Снежинка
2023-07-15 | откл. | Новая Ф 5к | ВЛ 10 кВ | Неисправность на Р-1 | Неисправна ВЛ 10кВ | 3:55 | 5:05 |  | ТП 68м
2023-07-15 | откл. | Новая 51к | ВЛ 10 кВ | Неисправность на РЛНД-10 Р-1 | Неисправна ВЛ 10кВ | 3:55 | 5:05 |  | РП 13, 12, 59м, 56м, 29м, 28м, 39м, 49м, 67м, 62м, 63м, 64м, 65м, 61м, 64м
2023-07-15 | откл. | ПРП Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 440-ТП 440б, ТП 440б-ТП 442е | Неисправна КЛ 10кВ | 3:59 | 6:35 |  | ТП 269, 441, 138, 440а, 440, 440в, 150а, 144, 442е, 270, 270а, 441а, 442, 440б
2023-07-15 | МТО | Зейская Ф 5 | КЛ 10 кВ | РП 5 до Ф 33 ПС "Зейская" | Неисправна КЛ 10кВ | 17:52 | 18:56 |  | РП 5 1 секция
2023-07-16 | откл. | Сетевая ПС 1 секц. |  |  | Сработала защита | 9:42 | 10:07 |  | Ф 36, 38, 34, 39, 54, 29
2023-07-16 | откл. | Сетевая Ф 38 |  |  | Сработала защита | 10:07 | 10:30 |  | ТП 195, 190,190б, 182, 282, 167а, 284, 291, 293, 359, 359а
2023-07-16 | откл. | Сетевая Ф 34 | КЛ 10 кВ | ТП 214-ТП 222 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:07 | 11:22 |  | ТП 214, 59, 222, 223, 240, 240а, 250, 248, 247, 239а, 245а, 239б, 238
2023-07-16 | откл. | Сетевая Ф 54 | КЛ 10 кВ | ТП 34а-ТП 29а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:07 | 12:22 |  | ТП 192а, 192, 192б, 42, 176, 42а, 38, 34 секц. 1, 34а, 29а
2023-07-16 | МТЗ | Зейская Ф 21 | КЛ 10 кВ | Ф 21 ПС "Зейская"-ТП 245 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:57 | 14:35 |  | ТП 245, 72а,, 72б
2023-07-17 | откл | ТП 86а секц. 2 | ТП 10/0,4 кВ | Т2 на ТП 86а | Неисправность на ТП 10/0,4 | 21:55 | 22:32 |  | ТП 86а секц.2
2023-07-18 | откл. | ТП 86а секц. 2 | ТП 10/0,4 кВ | Т2 на ТП 86а | Неисправность на ТП 10/0,4 | 14:05 | 15:49 |  | ТП 86а секц.2
2023-07-19 | МТЗ | Чигири Ф 21 | РП 10/0,4 кВ | Неисправность на шинах РП 9 секц. 2 | Неисправность на РП 10/0,4 | 3:37 | 4:36 |  | РП 9, ТП 4, 2, 3
2023-07-19 | откл. | Зейская ПС |  |  | Сработала защита | 10:34 | 11:36 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 31, 17, 7, 13, 11
2023-07-19 | откл. | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | Ф 33 ПС "Западная"-ТП 27а | Неисправна КЛ 10кВ | 11:42 | 16:08 |  | ТП 16, 15, 16а, 21, 28а, 22, 22б, 27а, 28, 20а, 20б, 19-1
2023-07-20 | откл. | Северная Ф 6 | КВЛ 10 кВ | Ф 6 ПС "Металлист"-ТП 800в, ТП 481-ТП 477 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:17 | 11:30 |  | ТП 476, 800в, 478, 439в, 397, 437, 436а, 439в, 435, 481, 481а, 477
2023-07-21 | откл. | Игнатьево Ф 12 |  |  | Сработала защита | 11:38 | 13:17 | Неисправность в ведомственных сетях | ТП 369, 10, 24, 24а
2023-07-22 | откл. | ТП 416 | ТП 10/0,4 кВ | ТП 416 Т2 | Сработала защита | 4:50 | 6:25 |  | ТП 416
2023-07-22 | МТО | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 6:02 | 7:50 |  | ТП 14, 15, 41, 73, 46, 37, 62, 16, 42, 43, 53, 9, 55, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 44, 44а, 64, 40, 8, 22, 7
2023-07-22 | МТЗ | Зейская Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 94-Ф 13 ПС "Зейская" | Неисправна КЛ 10кВ | 15:00 | 15:35 |  | ТП 94
2023-07-28 | МТО | Новая Ф 58к | КЛ 10 кВ | РП 14-Ф 58к ПС "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 20:07 | 20:37 |  | РП 14
2023-07-29 | МТО | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 15:09 | 15:47 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 70, 60, 74, 27, 68, 26, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 38, 35, 65
2023-07-29 | МТО | Игатьево Ф 12 |  |  | Сработала защита | 15:29 | 15:50 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 24, 10, 369
2023-07-31 | МТО | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | Ф 12 ПС "Западная"-ТП 430а | Неисправна КЛ 10кВ | 7:15 | 8:20 |  | ТП 106, 113а, 5, 10а, 9в, 9, 10, 12, 4, 9б, 11а, 430а
2023-07-31 | МТО | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | Ф 19 ПС "Западная"- ТП 424а | Неисправна КЛ 10кВ | 7:15 | 21:20 |  | ТП 28-28 1 секц, 08, 05, 602, 603а, 419, 419б, 424а, 424б, 418, 418в, 418а, 418б
2023-08-01 | откл. | Ф 37 ПС Центральная | КЛ 10 кВ | ТП 384 до ВЛ 10 кВ в стор. ТП 384а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:09 | 20:54 |  | ТП 384, 384а, 380а
2023-08-01 | откл. | ТП 319 в стор. ул. Свободная | ВЛ 0,4 кВ | ТП 319 в стор. ул. Свободная | Неисправна ВЛ 0,4 кВ | 15:54 | 19:20 |  | ТП 319 р.14
2023-08-01 | откл. | Северная Ф 15 | КВЛ 10 кВ | ТП 801 до Ф 15 ПС "Северная" | Неисправна КВЛ 10кВ | 15:27 | 17:38 |  | ТП 801
2023-08-01 | откл. | Северная Ф 36 | ТП 10/0,4кВ | ТП 416 с.ш. | Неисправность на ТП 10/0,4 | 15:46 | 19:33 |  | ЦРП 1 секц., ТП 013е, 014е 1 с.ш., 014а, 362, 014а, 014, 014г, 423, 416, 416а, 054, 014б, 355, 356
2023-08-01 | откл. | Северная Ф 17 | ТП 10/0,4кВ | ТП 053а | Неисправность на ТП 10/0,4 | 16:00 | 18:01 | Ведомственная ТП | ТП 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717
2023-08-02 | откл. | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 6:00 | 8:28 |  | РП 10 секц 1, 19м, 20м
2023-08-02 | откл. | РП 9 в стор. ТП 4 | КЛ 10 кВ | ТП 4 до ТП 2 обл. | Неисправна КЛ 10кВ | 6:18 | 7:42 |  | ТП 3,4,2, обл.
2023-08-02 | МТО | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 27а до Ф 33 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 17:03 | 18:11 |  | ТП 28а, 22, 22б, 27, 33б, 24, 26, 19, 19а, 20а, 20б, 28, 27а
2023-08-03 | откл. | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | Ф 30 ПС "Сетевая"- РП 154, ТП 134а - ТП 139 | Неисправны КЛ 10кВ | 18:15 | 7:09 |  | РП 154 секц 2, 147, 155, 153, 139, 127, 21, 16а, 15, 23, 17, 17а, 133, 23б, 22г, 23а, 134а
2023-08-04 | откл. | Новая Ф 34к | КЛ 10 кВ | ТП 443-ТП 442а | Неисправна КЛ 10кВ | 19:46 | 21:49 |  | ТП 442а, 442г, 442в, 442б, 443а, 443
2023-08-04 | откл. | Новая Ф 42к |  |  | Сработала защита | 19:46 | 20:35 |  | РП 8, 443б, РП 4, 24м, 25м, 26м
2023-08-04 | откл. | Новая Ф 22к | КЛ 10 кВ | ТП 029-ТП 029г | Неисправна КЛ 10кВ | 19:46 | 22:22 |  | ТП 029, 029б, 029а, 029в, 029г
2023-08-04 | земля | Новая Ф 28к | КЛ 10 кВ | РП 2-Ф 28к ПС "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 20:01 | 20:20 |  | РП 2 секц.1, 4м, 9м, 7м, 3м, 8м, 6м
2023-08-05 | МТО | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 11:20 | 14:25 | Сбили опору | ТП 058в, 51м, 013б, 058г, 55м, 38м, 46м, АЗС, 058а, 058б, 058д, 44м, 059
2023-08-08 | МТЗ | ПРП Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 138-ТП 441 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:22 | 10:33 |  | ТП 440, 440б, 440в, 440а, 138, 144, 150а, 267, 269, 270, 270а, 441а, 442, 442б, 441
2023-08-10 | откл. | Кооперативная Ф 10 |  |  | Сработала защита | 6:15 | 6:45 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 300 ОРТПЦ
2023-08-12 | откл. | Западная Ф 8 | КВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ оп. 15-ТП 608 | Неисправна КВЛ 10кВ | 15:28 | 17:36 |  | ТП 581, 581б, 581г, 581д, 608
2023-08-12 | МТЗ | Амур Ф 7 | ТП 10/0,4 | ТП 41а | Неисправность на ТП 10/0,4 | 21:50 | 0:50 |  | ТП 41, 37, 34 сек.2, 34б, 24, 33б, 26, 19, 19а, 20а, 20б, 28, 27а, 27, 41
2023-08-13 | откл. | Зейская Ф 21 | КЛ 10 кВ | ТП 245-Ф 21 ПС "Зейская" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:16 | 13:56 |  | ТП 245, 72а, 72б
2023-08-15 | МТЗ | Металлист Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 88а-Ф 5 ПС "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:42 | 14:24 |  | ТП 88, 93, 88а, 255
2023-08-15 | Земля | Металлист Ф 8 | КЛ 10 кВ | ТП 92-Ф 8 ПС "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:49 | 14:58 |  | ТП 92, 92а, 96а, 101, Рп 5
2023-08-16 | МТЗ | Северная Ф 34 | КЛ 10 кВ | РП 10-Ф 34 ПС "Северная" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:15 | 14:47 |  | ТП 20м, 19м, 18м, 45м, 50м, РП 10
2023-08-16 | откл. | Ф 8 ПС "Западная" | ВЛ 10 кВ | РЛНД 10 Р № 608 | Неисправна ВЛ 10кВ | 15:30 | 15:57 |  | ТП 581д, 608, 581, 581б, 581в, 581г, 428г
2023-08-17 | откл. | Ф 22 ПС "Чигири" |  |  | Сработала защита | 9:13 | 9:32 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 496, 20м, 19м, 18м, 45м, 50м, РП 10
2023-08-17 | откл. | Ф 20 ПС "Астрахановка" | КЛ 10 кВ | ТП 33-04 до ВЛ 10 кВ в сторону ТП 123 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:04 | 18:37 |  | ТП 745, 506, 505а, 506а, 510, 511, 499, 509, 017а, 017, 495, РП 492, 745в, 745б, 745а, 33-06, 33-07, 123, 746, 33-01,33-04, 33-08, 33-05, 33-03, 33-02, 33-09
2023-08-17 | Земля | Металлист Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 98-Ф 10 "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 12:47 | 12:53 |  | ТП 98
2023-08-17 | МТЗ | Сетевая Ф 38 | КЛ 10 кВ | ТП 293-ТП 359 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:17 | 23:36 |  | ТП 195, 190, 190б, 182, 282, 167а, 359, 359а, 284, 291, 293
2023-08-18 | МТЗ | Северная Ф 13 | ВЛ 10 кВ | Обрыв ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 0:04 | 1:10 | На ТП 058 перекрыло РП 10 на трансформатор | ТП 801, 482а, 053, 058
2023-08-21 | МТЗ | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | РП 2-ТП 9м, РП 2- ТП 8м | Неисправны КЛ 10кВ | 12:59 | 14:20 |  | РП 2, 1м, 2м, 5м, 7м, 10м, 6м, 8м, 9м
2023-08-21 | МТЗ | Сетевая Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 127-ТП 139 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:35 | 15:01 |  | РП 154 секц. 2, ТП 147, 155, 154, 153, 139, 134, 133, 23б, 127
2023-08-21 | откл. | Северная Ф 28 | ТП 10/0,4 кВ | ТП 013б | Неисправность на ТП 10/0,4 | 20:09 | 21:42 | Проникновение животного на ведомственную ТП | ТП 058в, 44, 409а, 058а, 058б, 058в, азс, 46м, 38, 58м, 059
2023-08-21 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 717в-ТП 718б | Неисправна КЛ 10кВ | 0:00 | 1:42 |  | ТП 726,726а, 730, 724а, 727, 724, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 483, 525, 527, 477,720, 718а, 719, 484а, 484б, 484, 718б
2023-08-22 | МТЗ | Западная Ф 22 |  |  | Сработала защита | 9:26 | 12:54 |  | ТП 430, 607, 28-01, 28-32, 28-24, 28-07, 020а, 020в, 055, 016, 28-16, 28-22, 28-21, 28-15, 28-06, 28-27, 28-19, 28-11, 28-12, 28-13
2023-08-23 | МТЗ | Игнатьево Ф 15 | ВЛ 10 кВ, КЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ Ф 15 ПС "Игатьево" | Неисправны ВЛ 10 кВ, КЛ 10кВ | 14:10 | 20:45 | Неисправность в сетях Аэропорта | ТП 8, 14, 14а, 23, 1, 8а
2023-08-24 | МТО | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 236-ТП 327 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:57 | 11:04 |  | ТП 209, 228, 235, 234, 232, 236, 325, 319, 327
2023-08-28 | откл. | Игнатьево Ф 12 |  |  | Сработала защита | 6:42 | 7:40 |  | ТП 24, 10, 369, 8, 8а
2023-08-29 | МТЗ | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | Ф 32 "Западная" - ТП 430Б | Неисправна КЛ 10кВ | 2:30 | 13:30 |  | ТП 116, 116А, 030Ц, 110, 109, 431, 430Б, 030Е, 030К
2023-08-29 | земля | Зейская Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 100Б - ТП 96 | Неисправна КЛ 10кВ | 6:43 | 8:47 |  | ТП 100В, 100Б
2023-08-30 | МТЗ | Сетевая Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 58А - Ф 26 "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 22:50 | 23:21 |  | ТП 58А, 58, 63, 64, 72А, 72Б, 245
2023-08-31 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 кВ | с.ш. ТП 718в (ведом) Ф 19 "Астрахановка" м/д 14 и 19 опорами | Неисправность на с.ш. ВЛ 10 кВ | 2:35 | 18:31 |  | ТП 726, 726а, 724а. 724, 727. ТП 721, 721а, 720. ТП 719, 718а, 484а, 484б, 484, 718б, 477, 527, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а
2023-08-31 | откл. | Металлист Ф 5 | КЛ 10 кВ | Ф 5 "Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:45 | 14:30 |  | ТП 88, 93, 88а, 255
2023-09-01 | МТО | Новая Ф 4к | КЛ 10 кВ | Ф 4к "Новая" - РП 14 | Порвали КЛ 10 кВ | 10:34 | 22:28 |  | РП-14
2023-09-02 | откл. | Новая Ф 58к | КЛ 10 кВ | РП 14 - Ф 58к "Новая" | Порвали КЛ 10 кВ | 9:55 | 17:15 |  | РП-14
2023-09-02 | откл. | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ | оборван провод на ВЛ 10 кВ | 21:54 | 9:50 |  | ТП 058в, 013б, 058г, 059, 058б, 058д, 058а. ТП 44м, 409а, МТП, 46м, 55м. 38м
2023-09-04 | МТО | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 603а - 418б | Неисправна КЛ 10кВ | 8:51 | 11:06 |  | 424а, 419б, 419, 418а, 418в, 418, 418б
2023-09-05 | откл. | Металлист Ф 24 | КЛ 10 кВ | Ф 24 "Металлист" - ТП 102г Iс | Порвали КЛ 10 кВ | 9:15 | 10:03 |  | ТП 102г 1 секц.
2023-09-06 | МТЗ | Силикатная Ф 13 |  |  | Неисправность на РЛНД № 6 | 6:52 | 14:43 |  | ТП 6
2023-09-06 | откл. | Сетевая Ф 19 | КЛ 10 кВ | Ф 19 ПС "Сетевая" - ТП 48 | Неисправна КЛ 10кВ | 8:27 | 8:54 |  | ТП 205а, 198,48
2023-09-06 | откл. | Сетевая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 228- ТП 235 | Неисправна КЛ 10кВ | 8:27 | 12:18 |  | ТП 209, 319, 325, 236, 327, 234, 232, 235, 228
2023-09-06 | откл. | ПРП Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 144 - ТП 150а | Неисправна КЛ 10кВ | 9:42 | 17:10 |  | ТП 269, 270, 270а, 441а, 442, 442е, 441, 138, 144, 150а, 267
2023-09-06 | откл. | Северная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 058в - ПС "Северная" Ф 28 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:56 | 23:43 |  | ТП 058в
2023-09-07 | МТЗ | Астрахановка Ф 9 | КЛ 10 кВ | Ф 9 "Астрахановка" ВЛ 10 кВ | Неисправна КЛ 10кВ | 12:15 | 16:19 |  | ТП 728, 729,737а, 737, 738, 735, 735/1, 740,740а, 743а, 743, 743г, 743в, 743д, 742
2023-09-08 | откл. | Силикатная Ф 4 |  |  | Причина не установлена | 5:17 | 8:10 |  | 71,60,70,68,26,27,29,30,48,31,51,32,66,39,34,59,38,35,65
2023-09-08 | откл. | Астрахановка Ф 20 | ВЛ 10 кВ | РП 492 - ТП 495 | Неисправна ВЛ 10кВ | 5:22 | 9:58 |  | ТП 506, 505а, 506а, 510, 511, 509, 499, 017а, 017, 495
2023-09-08 | откл. | Водозабор Ф 1 |  |  | Причина не установлена | 6:43 | 6:49 |  | ТП 03, 03а, 28-02, 28-04, 02а, 04, 28-05, 28-36, 28-38, 28-08, 28-30, 28-29, 28-28, 08, 05, 602
2023-09-08 | МТО | Сетевая Ф 39 | КЛ 10 кВ | ТП 191-ТП 48а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:03 | 15:30 |  | 206, 199, 201а, 191, 44б
2023-09-08 | МТО | Сетевая Ф 34 | КЛ 10 кВ | ТП 214 - Ф 34 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:03 | 16:20 |  | 214, 59
2023-09-09 | МТЗ | Зейская Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 97 - ТП 103 | Неисправна КЛ 10кВ | 0:05 | 11:08 |  | ТП 100В, 100Б, 97. ТП 103в, 103
2023-09-11 | откл. | Кооперативная Ф 10 |  |  | Сработала защита | 16:05 | 17:12 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 731, 756, 757
2023-09-12 | МТЗ | Северная Ф 17 |  | ТП 021а | Неисправность ТП | 9:20 | 11:37 | Ведомственная ТП | 053а, 482, 478а, 021в, 021б, 526, 0,21г, 717, 524, 021а
2023-09-12 |  | ТП 800в |  | ТП 800в - ТП 801 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:12 | 19:15 |  | ТП 800в
2023-09-13 | МТЗ | Металлист Ф 27 |  |  | Причина не установлена | 5:35 | 6:12 |  | ТП 80а, 237, 87в, 79, 78, 77, 85а, 88, 88а, 255, 93
2023-09-18 | МТЗ | Северная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 479 - ТП 480 | Неисправна КЛ 10кВ | 7:30 | 12:36 |  | ТП 800б, 476а, ПИК, 476,478, 439в, 397, 437, 436а, 439б, 435, 481, 481а, 477, 527, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 717в, 800, 800а, 479
2023-09-19 | МТО | Западная Ф 22 | ВЛ 10 кВ | ТП 28-28 - ТП 28-16 | Неисправность на ВЛ 10 кВ | 19:42 | 19:40:00 20.09.2023 |  | ТП 430, 016, 055, 020а, 020в, 28-24, 28-07, 28-01, 28-32, 28-16, 28-22, 28-21, 28-14, 28-19, 28-12, 28-17, 28-06, 28-19, 28-27
2023-09-22 | МТО | Чигири Ф 21 | КЛ 10 кВ | РП 9 яч 14 - яч 21 ПС "Чигири" | Неисправна КЛ 10кВ | 8:24 | 9:33 |  | РП 9 Iсек, ТП "Перенатальный", ТП 4, 2, 3, 33м
2023-09-22 | МТЗ | Северная Ф 13 |  |  | Причина не установлена | 17:15 | 18:28 |  | ТП 801, 482а, 800в, 053, 058
2023-09-22 | с | Северная Ф 36 | КЛ 10 кВ | ЦПР - ТП 423 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:15 | 18:18 |  | ЦРП, 014б, 013е, 014а, 362, 014, 014г, 014д, 416, 416а, 054, 423
2023-09-25 | откл. | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 8п - ТП 2п | Неисправность на ВЛ 10 кВ | 3:11 | 10:40 |  | ТП 748, 747, 1п, 2п, 4п, 320, 14п, 20п, 24п, 25п, 21п, 22п, 324, 320б, 23п, 8п, 744, 744а, 749, 59, 12п, 329, 320г, 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п
2023-09-25 | откл. | Сетевая Ф 38 | КЛ 10 кВ | ТП 284 - ТП 285, ТП 285 - ТП 293 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:38 | 5:29 |  | ТП 195, 190, 190б, 182, 282, 167а, 284, 291.
2023-09-25 | МТО | ПРП Ф 14 |  | ТП 294 | Неисправность ТП | 3:38 | 9:20 | Ведомственная ТП | ТП 276, 278б, 278, 279, 354, 278а, 167, 285а, 285б, 294б, 300, 301, 294
2023-09-25 | МТО | Силикатная Ф 13 |  |  | Причина не установлена | 4:03 | 5:49 |  | ТП 14, 15, 41, 73, 46, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 9, 55, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22, 7
2023-09-25 |  | ТП 293 |  | ТП 293-ТП 359 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:38 | 11:33 |  | ТП 293
2023-09-25 | откл. | Металлист сек II |  |  | Сработала защита | 21:58 | 22:45 | Неисправность в сетях ДРСК | Ф 24 ТП 102г, Ф 26 ТП 266, 346а, 346
2023-09-27 | МТО | Астрахановка Ф 26 |  |  | Причина не установлена | 4:03 | 4:30 |  | РП 11, 744а, 744, 5п, 749, 747, 748, Изумруд, 23п, 1п, 2п, 8п, 59, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, Песчанка, 19п, 10п, 26п, 16п, 17п, 323, 4п, 320, 14п, 20п, 21п, 22п, 24п, 25п, 324, Гаражи, 320г.
2023-09-27 | МТЗ | Силикатная Ф 4 |  |  | Причина не установлена | 7:00 | 8:06 |  | ТП 72, 79, 69, 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 31, 65, 59, 38, 35.
2023-09-27 | Земля | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 10м - РП 2 яч 21 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:55 | 12:16 |  | ТП 5м, 2м, 4м, 1м, 8м, 9м, 6м, 7м, 10м.
2023-09-30 | МТО | Северная Ф 7 | КЛ 10 кВ | РП 3 - ТП 43м | Неисправна КЛ 10кВ | 10:26 | 11:55 |  | РП 3-1 сек, 17м, 11м, 15м, 14м, 58м, 43м
2023-09-30 | МТО | Северная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 717а - ТП 717в | Неисправна КЛ 10кВ | 10:26 | 14:02 |  | 800б, ПИК, 476а, 800, 800а, 479, 476, 478а, 439в, 397, 437, 436а, 439б, 435, 481, 481а, 477, 527, 525, 483, 524, 717б, 717г, 717а, 717в