## Лист1
Технологические отключения за 4 квартал 2023г.
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2023-10-01 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 8м - РП 2 яч. 18 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:14 | 15:40 |  | 4м, РП 2, 1м, 2м, 5м, 9м, 7м, 3м, 6м, 8м
2023-10-01 | земля | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 9м - РП 2 яч. 19 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:43 | 17:55 |  | 8м, 7м, 6м, 9м
2023-10-02 | МТО | Центральная Ф 9 | КЛ 10 кВ | ТП 350 - ТП 384 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:22 | 22:55 |  | 350, РП 459, ТП 012, ТП 345б
2023-10-03 | МТО | Северная Ф 17 |  |  | Причина не установлена | 2:45 | 3:43 |  | 053а, 482, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524, 717
2023-10-04 |  | Западная Ф 40 |  |  | Сработала защита | 11:10 | 12:36 | Неисправность на ведомственных сетях | ТП 104, 125
2023-10-04 | земля | Западная Ф 37 | КЛ 10 кВ | ТП 9а - Ф 37 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 12:24 | 13:15 |  | ТП 9а, 8б, 7б, 7, 7а, 8, 8а, 11, 13б, 13а
2023-10-04 |  | Чигири Ф 9, Ф 22 |  |  | Поочередное отключение фидеров | 13:16 | 13:26 |  | Ф 22, Ф 9
2023-10-04 | откл. | Центральная Ф 9 |  |  | Причина не установлена | 14:51 | 16:53 |  | ТП 350, РП 459, 012, 345б, Насосная ТЭЦ.
2023-10-04 | откл. | Амур Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 31 - ТП 31а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:51 | 18:42 |  | ТП 33а, 33, 31а, 36, 36а,б, 32, 31
2023-10-04 | откл. | Северная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 524 - ТП 717б | Неисправна КЛ 10кВ | 19:53 | 11:39:00 05.10.2023 |  | ТП 800б, 476, 476а, 800а, 479, 478, 437, 397, 439а, 439б, 435, 481, 481а, 477, 525, 527, 483, 524, 717б, 717а, 717г, 717в.
2023-10-04 | откл. | Северная Ф 7 | КЛ 10 кВ | Ф 7 ПС "Северная" - ТП 58м | Неисправна КЛ 10кВ | 19:53 | 12:15:00 05.10.2023 |  | ТП 43м, 58м
2023-10-05 |  | Новая Ф 4 |  |  | Работал с землей отключил | 8:30 | 8:30 |  | без потребителей
2023-10-05 |  | Новая Ф 5к |  |  | Работал с землей отключил | 14:27 | 15:30 |  | ТП 60м, 68м
2023-10-06 | МТО | Сетевая Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 55 - Ф 23 ПС "Сетевая | Неисправна КЛ 10кВ | 10:29 | 11:53 |  | ТП 205а, 205, 55, 212, 221, 230, 231, 239, 222а, 222, 223.
2023-10-07 |  | Центральная Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 352 - ТП 352А | Неисправна КЛ 10кВ | 11:23 | 12:38 |  | ТП 027, 351, 352а, 031, 042, 043, 041, 027г, 027б, 352, 027в, 027д, 027е.
2023-10-07 |  | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 603а-ТП 418б, ТП 418б-ТП 418а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:25 | 16:25 |  | ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 603а.
2023-10-09 | Земля | Астрахановка Ф 26 | ВЛ 10 кВ | ТП 2п-ТП 320 | Неисправен ВЛ 10 кВ | 14:59 | 16:58 |  | ТП 744, 744а, 5п, 4п, 1п, 2п, РП 11, 749, Изумруд, 320, 14п, 20п, 21п, 22п, 24п, 25п.
2023-10-09 | откл. | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 728-ТП 730 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:35 | 19:19 |  | ТП 726, 726а, 724, 724а, 727, 721, 721а, 718в, 717в, 720, 719, 748, 484, 784а, 784б, 718б, 728, 730.
2023-10-13 | МТО | Северная Ф 25 | КЛ 10 кВ | Ф 25 ПС "Северная" - ЦРП | Неисправна КЛ 10кВ | 10:18 | 10:43 |  | ЦРП сек.2, ТП 013к, ПМК-9, 013л, 013а, 013г, 013н, 013в, 013д, 015в, 013, 358в, 358б, 358г, 358а.
2023-10-13 |  | ТП 17 | РУ 10 кВ | ТП 17 | Неисправность в РУ 10 кВ | 12:10 | 13:45 |  | ТП 17
2023-10-13 | откл. | Портовая Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 85 - ТП 91 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:34 | 16:45 |  | ТП 85б, 90а, 85, 100а, 99, 100, 91, 96, 86а, 86, 91а
2023-10-13 | откл. | Зейская Ф 7 | КЛ 10 кВ | ТП 82 - ТП 82г | Неисправна КЛ 10кВ | 17:08 | 19:30 |  | ТП 95, 82г сек 1, 108, 100б, 91, 89, 82в, 82а, 82б, 82
2023-10-13 | Земля | Зейская Ф 31 | КЛ 10 кВ | ТП 98-ТП 245 | Неисправна КЛ 10кВ | 18:34 | 18:44 |  | ТП 98
2023-10-15 | откл. | Западная Ф 6 |  |  | Причина не установлена | 23:08 | 0:10:00 16.10.2023 |  | ТП 03, 03а, 03г, 28-37, 28-02, 28-04, 02, 28-05, 28-08, 28-38, 28-36, 047, 28-29, 28-30, 053, 28-26, 28-20, 28-33, 28-34, 045, 28-35, 049б, 28-17, 05, 602, 28-28, 450в, 428б, 420, 454, 450, 605, 605а, 603, 603а.
2023-10-16 | МТО | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 666а - ВЛ 10 кВ в сторону ТП 047 | Неисправна КЛ 10кВ | 6:00 | 16:33 |  | ТП 666в, 020, 021, 020б, 606, 666г, 666, 666б, 035, 035а, 035б, 666а, 049г, 050а, 28-18, 28-10.
2023-10-16 | Земля | Силикатная Ф 4 | ВЛ 10 кВ | РЛНД 40 в сторону линии | оборван провод на ВЛ 10 кВ | 7:47 | 15:00 |  | ТП 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 59, 65, 38, 35.
2023-10-18 | МТО | Западная Ф 6 |  |  | Причина не установлена | 8:31 | 9:38 |  | ТП 450в, 428в, 420, 454, 450, 605, 605а, 603, 603а, 602, 05, 08, 28-28, 02, 047, 28-26, 053, 28-35, 28-34, 28-33, 049б, 28-17, 28-10, 050а, 049г, 28-29, 28-30, 28-38, 28-36, 28-05, 28-37, 28-02, 28-04, 03, 03а.
2023-10-19 | откл. | Сетевая Ф 18 | КЛ 10 кВ | РП 154 - ТП 139б и РП 154 - ТП 152а | Неисправна КЛ 10кВ | 18:20 | 19:18 |  | РП 154 сек.1, 152а, 152, 160а, 35б, 23а, 23, 17, 17а
2023-10-19 | Земля | Сетевая Ф 15 | КЛ 10 кВ | ТП 207-ТП 313 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:00 | 22:03 |  | ТП 295, 190а, 296, 303, 305, 321, 307, 313, 200, 207
2023-10-20 | Земля | Амур Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 80-ТП 79 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:01 | 14:33 |  | ТП 56, 57, 62, 70, 71а, 71, 80
2023-10-20 |  | ТП 33б |  | ТП 33б | Причина не установлена | 14:01 | 15:05 |  | ТП 33б
2023-10-23 | откл. | Силикатная Ф 13 |  |  | Причина не установлена | 2:24 | 2:24
2023-10-23 | откл. | Сетевая Ф 21 | КЛ 10 кВ | Ф 21 ПС "Сетевая" - ТП 185 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 8:44 | 9:29 |  | ТП 185
2023-10-24 | откл. | Западная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ТП 113 - ТП 128 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:22 | 22:24 |  | ТП 120, 120а, 113, 134, 128, 129, 124, 116, 116а, 109, 110, 030ц, 431, 430е, 030е, 030к.
2023-10-26 | МТО | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 581а - ТП 018 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:32 | 11:43 |  | ТП 666в, 020, 021, 020б, 606, 666а, 043г, 28-10, 28-18, 050а, 045, 28-17, 046б, 049б, 28-35, 28-33, 28-34, 053, 28-26, 28-20, 666г, 666б, 666, 581а, 018
2023-10-27 | МТЗ | Западная Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 418а - ТП 418б | Неисправна КЛ 10кВ | 13:03 | 14:40 |  | ТП 424а, 424б, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б
2023-10-28 | откл. | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | РП 2 яч. 15 - ТП 6м яч. 2 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 11:21 | 12:52 |  | РП 2 II, ТП 9м, 8м, 1м, 2м, 5м, 7м, 3м, 6м
2023-10-30 | МТО | Сетевая Ф 38 | КЛ 10 кВ | ТП 296 - ТП 303 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:25 | 14:37 |  | ТП 303, 309, 321, 307, 313, 195, 190, 190б, 182, 282, 167а, 284, 291, 293, 295, 190а, 296.
2023-11-02 | МТО | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | ТП 058в - ТП 51м | Неисправна ВЛ 10кВ | 20:35 | 12:07:00 03.11.2023 |  | ТП 058в, 052, 44м, 409а, АЗС, 46м, 38, 55м
2023-11-02 | откл. | Водозабор Ф 1 | ВЛ 10 кВ | ТП 03 - ТП 03а | Неисправна ВЛ 10кВ | 22:33 | 0:55 |  | 03, 28-02, 28-04, 02а, 28-08, 28-38, 28-36, 28-05, 28-31, 28-37, 28-29, 28-30, 047, 28-28, 05, 602, 03а
2023-11-03 | откл. | Северная Ф 17 | КЛ 10 кВ | ТП 021б - ТП 478а | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 14:35 | 21:03 |  | ТП 053а, 482, 478а, 352, 027б, 027г, 041, 043, 042, 031, 717, 524а, 021а, 021б, 021г, 021в, 526
2023-11-04 | откл. | Игнатьево | ВЛ 110 кВ |  | Сработала защита | 14:50 | 15:00 | Неисправность в сетях ДРСК | п. Аэропорт, Водозабор
2023-11-07 |  | Астрахановка Ф 20 |  |  | Причина не установлена | 12:00 | 12:06 |  | ТП 506, 505а, 509, 499, 800а, 479, 480, 492, 490, 490а, 023а, 026в, 026а
2023-11-07 | откл. | Кирпичная Ф 12 | ВЛ 10 кВ | ТП 017а - ТП 499 | Неисправна КВЛ 10кВ | 13:57 | 16:18 |  | ТП 522, 123, 745, 746, 33-01, 33-04, 33-02, 33-03, 33-08, 33-05, 33-07, 33-06, 745а, 745б, 745в, 495, 017а, 017.
2023-11-08 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 |  |  | Причина не установлена | 17:40 | 17:53 |  | ТП 499, 509, 017а, 017
2023-11-13 | МТЗ | Центральная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 439а - ТП 435 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:54 | 15:58 |  | ТП 396, 374в, 395, 394, 436, 434, 434а, 433, 416, 416а, 054, 423, 413, 410, 398, 374х, 417, 439, 439а, 414в, 414а, 414
2023-11-17 | откл. | ТП 34б | РУ 10 кВ |  | Причина не установлена | 2:45 | 3:04 |  | ТП 34б с.ш.II секц.
2023-11-17 | Земля | Сетевая I секц. |  | Ф 42 ПС "Сетевая" | Сработала защита | 2:04 | 3:00 | Неисправность на ведомственных сетях | I секц. Ф 36, Ф 38, Ф 39, Ф 54, Ф 29
2023-11-22 | откл. | Западная Ф 26 | КЛ 10 кВ | Ф26 ПС "Западная" - ТП 9а | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 17:00 | 18:03 |  | ТП 9а I секц, 8б, 8, 9а II секц, 3, 418г, 2а, 2, 14, 13, 1а, 1
2023-11-24 | МТО | Зейская Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 262а - ТП 248 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 0:48 | 3:39 |  | ТП 261б, 261, 262, 260, 252б, 252, 252а, 252в, 334, 230, 231, 239, 222а, 222, 223, 239б, 239а, 245а, 238, 250, 248, 247, 263, 253, 262
2023-11-24 | откл. | Зейская Ф 21 | КЛ 10 кВ | ТП 245 - ТП 72а | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 2:34 | 3:12 |  | ТП 245, 72а, 72б
2023-11-25 | земля | Западная Ф 40 | КЛ 10 кВ | от Ф 40 ПС "Западная" до ТП 104 | Неисправна КЛ 10кВ | 0:17 | 0:45 |  | ТП 104, 425, 420в, 420б, 420а, 419а
2023-11-26 | откл. | Сетевая Ф 23 | КЛ 10 кВ | ТП 205 - ТП 212 | Неисправна КЛ 10кВ | 18:41 | 20:43 |  | ТП 55, 205, 221, 59, 214, 230, 231, 239, 239б, 223, 239а, 245а, 222а, 222, 212
2023-11-28 | земля | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | от РУ 10кВ до Т1 на ТП 163 | Неисправна КЛ перемычка 10 кВ | 6:42 | 6:50 |  | ТП 163
2023-11-28 | откл. | Северная Ф 15 | КЛ 10 кВ | ТП 477 - ТП 527 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 15:40 | 23:20 |  | ТП 801, 800в Iс, 476, 481, 481а, 477, 527, 525, 524, 483
2023-11-28 | МТЗ | Сетевая Ф20 | КЛ 10 кВ | ТП 209 до яч. 20 ПС "Сетевая" и от ТП 209 - ТП 228 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 22:47 | 04:56:00 29.11.2023 |  | ТП 234, 235, 240а, 250, 248, 247, 240, 224, 239а, 245а, 238, 239б, 223, 239, 231, 230, 221, 212, 222, 222а, 59, 214, 212, 221.
2023-11-28 | МТЗ | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 524 - ТП 717б , от ТП 525 до ТП 483 | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 23:30 | 0:14:00 29.11.2023 04:04:00 30.11.2023 |  | ТП 717б, 717г, 717а, 718в, 717в, 721а, 721, 724, 724а, 727, 726, 726а, 720, 718а, 719, 486, 484, 484а, 484б, 527, 525, 483, 524, ТП 527, 525, 483, 524
2023-11-29 | МТЗ | Сетевая Ф 8 |  |  | Причина не установлена | 0:34 | 0:57 |  | ТП 58а, 216, 215, 72, 217, 219, 325, 236, 327, 319.
2023-11-29 | МТЗ | Сетевая Ф 8 |  |  | Причина не установлена | 3:05 | 17:56 |  | ТП 216, 215, 72, 217, 219, 325, 236, 327, 319, 212, 239б, 222, 222а, 240, 231, 240а
2023-11-29 | откл. | Западная Ф 22 | ЛРНД | ТП 28-19 | Неисправен ЛРНД | 20:12 | 21:25 |  | ТП 28-19
2023-12-01 | МТО | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 27а до Ф 33 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:42 | 14:52 |  | 28а, 23а, 22, 22б, 21, 16а, 16, 15, 23, 17, 17а, 20а, 20б, 28, 27, 19-1, 27а
2023-12-08 | земля | Центральная Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 368 - ТП 376 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:16 | 21:06 |  | ТП 376, 377, 376б, 371, 372, 368а, 364, 356а, 360, 357а, 014в, 015а, 358, 015в, 015, 356, 355, 014б, 368.
2023-12-10 | МТЗ | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 кВ | ТП 217 - ТП 319 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:02 | 13:17 |  | ТП 216, 215, 72, 217.
2023-12-10 | МТЗ | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 107 до Ф 28 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:53 | 15:02 |  | ТП 106, 430а, 113а, 10а, 5, 9в, 9, 4, 10, 12, 9б, 11а, 107, 114, 121, 148б, 148а, 148, 137, 162, 162а, 150.
2023-12-12 | МТЗ | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10 кВ | ТП 16 - ТП 43 | Неисправность на ВЛ 10 кВ | 12:38 | 17:15 |  | ТП 41, 73, 46, 62, 37, 16, 9, 52, 23, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44, 44а, 22, 7, 53, 42,43
2023-12-12 | МТЗ | Новая Ф 10к | КЛ 10 кВ | ТП 11м - ТП 15м | Неисправна КЛ 10кВ | 16:12 | 17:25 |  | РП 6 II сек, 30м, 36м, 31м, РП-1, 40м, 42м, 48м, 54м, 34м, 32м, 14м, 15м.
2023-12-14 | откл. | Западная Ф 6 | КЛ 10 кВ | ТП 420 - ТП 428б и Тп 450в - Ф 6 ПС "Западная" | Вышел из строя КЛ 10 кВ | 1:24 | 6:00 |  | ТП 428в, 450в, 603а, 602, 05, 08, 28-28-1 с, 603, 605а, 454, 420, 450, 605, 28-08, 28-38, 28-36, 28-37, 28-31, 04, 28-35, 02а, 28-02, 28-04
2023-12-14 |  | Западная Ф 19 |  |  | Причина не установлена | 3:23:00, 04:35 | 3:29:00, 04:47 |  | ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б
2023-12-16 | земля | Металлист Ф 8 | КЛ 10 кВ | ТП 96 - ТП 96а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:08 | 18:23 |  | ТП 101, АП-5, 92, 92а, 96а, 91а, 86, 86а, 91, 96
2023-12-18 | МТЗ | Северная Ф 17 | ВЛ 10 кВ | ТП 053а - Ф 17 ПС "Северная" | Неисправность на ВЛ 10 кВ | 14:12 | 14:58 | Неисправность на ведомственном участке | ТП 482, 439б, 436а, 437, 397, 439в, 478, 478а, 053а.
2023-12-24 | МТЗ | Западная Ф 19 |  |  | Причина не установлена | 18:38 | 22:29 |  | ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б, 420, 454, 450, 605, 603, 605а
2023-12-28 | МТЗ | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 430б - яч. 32 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 0:00 | 1:25 |  | ТП 430б, 431, 109, 110, 116, 124, 129, 030ц, 030е, 030к
2023-12-28 | МТЗ | Западная Ф 24 | КЛ 10 кВ | ТП 421 - яч. 24 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 1:35 | 1:44 |  | ТП 421, 8а, 11, 13б
2023-12-28 | МТЗ | Западная Ф 30 | КЛ 10 кВ | ТП 427 - яч 30 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 1:35 | 1:44
2023-12-28 | МТО | Западная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ТП 120- Ф 4 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 9:05 | 23:12 |  | ТП 113а, 5, 10а, 9в, 9, 10, 4, 12, 9б, 11а, 120, 120а, 113, 128, 129, 124, 116, 116а, 109, 110, 430б, 431, 030ц, 030е, 030к
2023-12-28 | МТО | Западная Ф 28 | КЛ 10 кВ | ТП 107- Ф 28 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:42 | 20:15 |  | ТП 150, 148а, 148б, 121, 114, 107, 106, 113а, 430а, 9б, 11а, 12, 10, 9, 9в, 4, 10а,5
2023-12-30 | МТО | Западная Ф 19 | ТП 605 | ТП 605 | Неисправность на ТП 605 | 12:33 | 17:58 | Ведомственная ТП | ТП 424а, 419б, 419, 418в, 418, 418а, 418б, 454, 420, 450, 603, 605а, 605
2023-12-30 | земля | Западная Ф 2 | КЛ 10 кВ | ТП 420а - ТП 419а | Неисправна КЛ 10кВ | 13:18 | 17:12 |  | ТП 106а, 104, 425, 420б, 420в, 419а, 420а