## Лист1
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2022-07-01 | МТЗ | Северная Ф 36 | ТП 10/0,4кВ | ТП 013в | Неисправность на СШ 10кВ | 2:25 | 6:05 | ТП ведомственная | ТП 433, 416, 416а, 014а, 013б, 423, 013д, 013н
2022-07-01 | откл | Западная Ф 24 | КЛ 10кВ | ТП 421 - ТП 8а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:05 | 16:57 |  | ТП 11, 13б, 19б, 20, 21, 16А, 15, 17, 16, 17а, 421, 5
2022-07-01 | откл | Западная Ф 26 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 26 - ТП 9а | Неисправна КЛ 10кВ | 20:50 | 10:47 |  | ТП 9а, 11, 8а, 13б, 19в, 3, 418г, 1а, 1, 2а, 19б, 20, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а
2022-07-02 | откл | Амур Ф 19 | ТП 10/0,4кВ | ТП 20а | К.З. на СШ | 8:09 | 9:23 |  | ТП 17, 32а, 30, 26, 24, 19, 19а, 25, 19б, 20, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а, 20а, 20б, 27, 28, 27н, 191
2022-07-02 | МТО | Западная Ф 23 | ВЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 23 опр.25 в сторону ТП 046б | Неисправнсть на участке | 14:20 | 15:48 | Участок ведомственный | ТП 047, 666в, 020б, 021, 020, 606, 666г, 666в, 666а, 035а, 065, 035б, 049г, 050а28-35,34,33,29, 053, 28-26
2022-07-04 | МТО | Портовая Ф 20 | ВЛ 10кВ | ТП 01 - ТП 010а | Неисправность на участке | 12:28 | 14:08 |  | ТП 74, 82г, 258, 258а, 258б
2022-07-04 | МТО | Сетевая Ф 18 | КЛ 10кВ | ТП 152 - ТП 160а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:41 | 0:25 |  | ТП 152а, 152, 169, 169б, 161а, 160а, 161, 168, 168а, 35, 35б, 29, 35а, 29а, 23, 23а
2022-07-04 | МТО | Сетевая Ф 36 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 36 - ТП 184 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:25 | 23:00 |  | ТП 184, 191а, 191б, 37а, 40, 40а
2022-06-05 | откл | Западная Ф 23 | КЛ 10кВ | п/с "Западная" Ф 23 - ТП 666в | Неисправна КЛ 10кВ | 11:00 | 12:48 |  | ТП 666в, 020б, 021, 020, 606, 666г, 666б, 035а, 035, 035б, 666а
2022-07-04 | МТО | Портовая Ф 20 | ВЛ 10кВ | ТП 01 - ТП 010а | Неисправность на участке | 19:23 | 20:23 |  | ТП 74, 82г, 258, 258а, 258б
2022-07-05 | откл | Амур Ф 26 | С.Ш. | РП 7 | Неисправность в сторону тр.р.№ 2 | 12:00 | 13:45 |  | РП 7, 61а, 61, 62, 69, 69а, 76
2022-07-05 | откл | Амур Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 41б - ТП 44 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:00 | 14:15 |  | ТП 46б, 4а, 44, 44г, 41б, 184, 191а, 191б, 169, 16а, 161, 168, 168а
2022-07-05 | откл | Амур Ф 25 | КЛ 10кВ | ТП 71 - ТП 80 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:00 | 14:43 |  | ТП 71а, 70, 71, 80
2022-07-05 | откл | Центральная Ф 35 | ВЛ 10кВ | п/с "Центральная" Ф 35 - ТП 389 | Неисправна ВЛ 10кВ | 13:24 | 15:58 |  | ТП 386а, 389, 391, 496, 481, 481а, 481, 477, 527, 525, 483
2022-07-06 | откл | Сетевая Ф 16 | КЛ 10кВ | п/с "Сетевая" Ф 16 - ТП 42б | Неисправна КЛ 10кВ | 15:05 | 16:00 | КЛ Ведомственная | ТП 42б, 39
2022-07-06 | откл | Сетевая Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 178 - ТП 177 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:05 | 16:47 |  | ТП 185, 192б, 192, 176, 177, 186, 178
2022-07-06 | откл | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 20:24 | 21:51 |  | ТП 57м, 52м, 35м, 706, 22м, 446, 498, 668, 27м, 611, 406
2022-07-07 | откл | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 3:20 | 3:49 |  | ТП 6, 14, 15, 47, 46, 73, 62, 37, 16, 42, 43, 53, 55, 9, 52, 23, 20, 54, 25, 17, 64, 40, 44, 44а, 8, 22, 7
2022-07-07 | откл | Северная Ф 7 |  |  | Сработала защита | 9:25 | 9:30 |  | ТП 58м, 43м, РП 3, РП 3а, 16м, 23м, 21м, 37м, 51м, 12м, 13м, 14м, 15м
2022-07-08 | откл | Силикатная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 4:52 | 4:52 |  | с.Белогорье
2022-07-09 | МТЗ | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10кВ | Р-16 Ф 13 п/с "Силикатная" - ТП 16 | Неисправность на участке | 9:34 | 11:52 |  | ТП 6, 53, 9, 52, 29, 54, 25, 24, 45, 17, 64, 40, 8, 44, 44а, 22, 7, 41, 73, 46, 46, 62, 37, 16, 42,43
2022-07-09 | откл | Силикатная Ф 13 | ВЛ 10кВ | Р-16 Ф 13 п/с "Силикатная" - ТП 16 | Неисправность на участке | 13:44 | 13:55 |  | ТП 6, 41, 73, 59, 46, 62, 37, 16, 42, 43
2022-07-10 | МТО | ПРП Ф 13 | КЛ 10кВ | ТП 440а - ТП 138 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:06 | 11:25 |  | ТП 269, 441, 270, 270А, 441а, 442, 442е, 440б, 440, 440в, 440а
2022-07-11 | откл | ПРП Ф 10 | КЛ 10кВ | ТП 164 - ТП 157 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:54 | 1:41 |  | ТП 157, 164, 172, 274, 273, 144, 138, 150а, 267
|  |  |  | ТП 273 - ТП 267 | Неисправна КЛ 10кВ
2022-07-13 | откл | Астрахановка Ф 19 | КЛ 10кВ | ТП 727 - ВЛ 10кВ Ф 19 п/с "Астрахановка" | Неисправна КЛ 10кВ | 10:49 | 16:40 |  | ТП 726, 726а, 724а, 724, 730, 728, 721, 721, 717, 524, 720, 719, 718а, 486, 484, 484а, 484б, 727
2022-07-13 | Работал с "землей" | Амур Ф 1 | КЛ 10кВ | ТП 43 - п/с "Амур" Ф 1 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:49 | 11:50 |  | ТП 43
2022-07-13 | откл | Птицефабрика Ф 6 | КЛ 10кВ | ТП 2пф. - РП 1пф. | Неисправна КЛ 10кВ | 13:38 | 15:10 |  | ТП 3пф., РП 1п.ф., ТП 2п.ф
2022-07-14 | откл | ТП 364, 368а | ВЛ 10 кВ | РЛНД 371-ТП 371 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 4:06 | 21::15 | Участок ведомственный | ТП 364, 368а, 376б, 371
2022-07-15 | Работал с "землей" | Кооперативная Ф 15 | КЛ 10кВ | ТП 1 перинат.- Ф 15 ПС "Кооперативная" | Неисправна КЛ 10кВ | 16:43 | 16:49 |  | ТП 1 перинат., ТП 2 перинат.
2022-07-18 | откл | Западная Ф 22 | ВЛ 10 кВ | ТП 581а- ТП 666 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 5:53 | 14:42 |  | ТП 430, 581а, 018, 666, 055, 020в, 020а, 28-24, 28-01, 28-32, 28-16, 28-06, 28-27, 28-19, 28-15, 28-21, 28-14, 28-11, 28-12, 28-13
2022-07-18 | откл | Западная Ф 42 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 5:51 | 10:36 |  | ТП 5т
2022-07-19 | откл | Зейская Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 245 - ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ | 18:10 | 18:44 |  | ТП 72а, 72б, 238, 245а, 239а, 239б, 245
2022-07-19 | откл | Кооперативная Ф 10 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 19:00 | 22:26 |  | ТП 300
2022-07-21 | откл | Сетевая Ф 19 |  |  | Сработала защита | 13:02 | 13:14 |  | ТП 48, 48а, 44в, 51б, 47, 46
2022-07-21 | откл | ПС Амур |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 11:32 | 13:39 |  | Ф 3, 21, 11, 27, 25, 5, 7, 17, 19, 24, 12, 10, 26 ПС Амур
2022-07-21 | откл | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 20:10 | 20:43 |  | ТП 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 34, 35, 59, 33,38, 35, 65, 67 Белогорье
2022-07-23 | откл | Силикатная Ф 4 | ВЛ 10 кВ | Р 41- Ф 4 ПС "Силикатная" | Неисправность на ВЛ 10кВ | 13:28 | 14:21 |  | ТП 71, 60, 70, 68, 26, 27, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 34, 35, 59, 33,38, 35, 65, 67 Белогорье
2022-07-23 | откл | Центральная Ф 39 |  |  | Сработала защита | 22:14 | 22:25 |  | ТП 441б
2022-07-23 | МТО | Центральная Ф 37 | КЛ 10кВ | ТП 384- Ф 37 ПС "Центральная" | Неисправна КЛ 10кВ | 22:14 | 22:54 |  | ТП 384, 384а, 380а
2022-07-25 | МТЗ | Северная Ф 13 | КЛ 10кВ | ТП 482а до ВЛ 10 кВ Ф 13 ПС "Северная" | Неисправна КЛ 10кВ | 14:35 | 19:27 | Порыв сторонней организацией АО «Гидроэлектромонтаж». | ТП 053
2022-07-25 | откл | Астрахановка Ф 9 | КВЛ 10кВ | ТП 728 до ВЛ 10 кВ ТП 737а | Неисправна КВЛ 10кВ | 19:25 | 22:24 |  | ТП 742, 740а, 740, 735, 738, 737, 737а, 729
2022-07-26 | откл | Северная Ф 34 | ТП 10/0,4кВ | ТП 51м |  | 9:15 | 9:22 | Ведомственная | РП 10 секц. 2, ТП 18м, 17м, 16м, 45м, 50м, 23м, 21м, 37м, 53м, 51м
2022-07-26 | Работал с "землей" | Металлист Ф 27 | КЛ 10кВ | ТП 237- Ф 27 ПС " Металлист" | Неисправна КЛ 10кВ | 15:22 | 17:11 |  | ТП 79, 78, 77, 85а, 80, 80а, 87в, 237
2022-07-26 | откл | Северная Ф 28 | ВЛ 10 кВ | Р 21- ТП 058в | Неисправность на ВЛ 10кВ | 16:07 | 16:35 |  | ТП 55м, 38, 46м, МТП АЗС, 409а, 44м, 058а, 058б, 059, 058г, 013б
2022-07-27 | откл | Сетевая Ф 30 | ТП 10/0,4кВ | ТП 12 | Неисправность на ТП | 12:41 | 19:03 | Намокание оборудования РУ 10/0,4 кВ ТП 12 вследствие протекания кровли. ТП 12 строил подрядчик | ТП 147, 155, 154, 139, 134а, 133, 23б, 22г, 127, 9б, 153, 12, 10, 4, 9, 9в, 10а, 5
2022-07-28 | МТО | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 6:45 | 7:01 |  | ТП 60, 70, 71, 67, 26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 51, 32, 66, 33, 34, 38, 35, 59, 65 Белогорье
2022-07-28 | откл | Игнатьево Ф 15 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 14:09 | 16:35 |  | ТП 8, 8а, 14, 14а
2022-07-28 | откл | Игнатьево Ф 12 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 14:09 | 19:14 |  | ТП 10, 24, 369
2022-07-28 | откл | Новая Ф 33к |  |  | Сработала защита | 15:17 | 16:02 |  | ТП 030м, 030п, 030а, 030д, 030л,030в, 030г, 030з, 030н, 030т
2022-07-28 | откл | Кирпичная Ф 12 | ТП 10/0,4кВ | ТП 123 | Неисправность на ТП | 15:24 | 13:00 | Ведомственная | РП 492, ТП 492, 745, 490а, 026в, 745в, 745а, 33-06, 33-07, 522, 746а, 746, 123, 33-01, 33-04, 33-08, 33-05, 33-02, 33-03
2022-07-28 | откл | Чигири Ф 9 |  |  | Сработала защита | 15:24 | 15:24 |  | ТП 760, 409, 734
2022-07-28 | откл | Новая Ф 33к | ВЛ 10 кВ | Р 1- Ф 33к ПС "Новая" | Неисправность на ВЛ 10кВ | 19:45 | 20:10 |  | ТП 030м, 030п, 030а, 030д, 030л, 030в, 030г, 030з, 030н, 030т
2022-07-30 | откл | ПРП Ф 13 | КЛ 10кВ | ТП 270- ТП 441 | Неисправна КЛ 10кВ | 8:10 | 9:28 |  | ТП 269, 441, 270, 270А, 441а, 442, 442е, 440б, 440, 440в, 440а
2022-07-31 | откл | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 11:08 | 11:58 |  | ТП 726, 726а, 724, 724а, 729, 730, 728, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 720, 718а, 719, 486, 484а, 484б, 484
2022-07-31 | откл | Астрахановка Ф 10 | КЛ 10кВ | ТП 8п до ВЛ 10 кВ РЛНД №1 Ф 10 ПС "Астрахановка" | Неисправна КЛ 10кВ | 17:46 | 21:05 |  | ТП 744, 744а, 747, 748, Изумруд, 23п, ТП гаражи, 8п, 5п, 323п, 59, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 19п, 10п, 16п, 17п, 18п, 3п, Песчанка
2022-08-01 | откл | Зейская Ф 21 | КЛ 10кВ | ТП 72а- ТП 245 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:14 | 13:14 |  | ТП 72а, 72б, 238, 245а, 239а, 239б, 245
2022-08-02 | откл | Астрахановка Ф 10 | ВЛ 10 кВ | Р 59- ТП 12п | Неисправность на ВЛ 10кВ | 12:18 | 13:15 |  | РП 11, ТП 744, 23п, 8п, 323, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 19п, 16п, 17п, 10п, 3п, 18,п Песчанка
2022-08-02 | откл | Астрахановка Ф 19 | КВЛ 10 кВ | ТП 720- ТП 484 | Неисправна КВЛ 10кВ | 12:18 | 13:25 |  | ТП 726, 726а, 724в, 724, 727, 721, 721а, 718в, 720, 718а, 719, 484, 484а, 484б
2022-08-02 | откл | ПС Силикатная |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 12:12 | 13:37 |  | Ф 4, 8, 13, 15
2022-08-02 | откл | ПС Металлист |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 12:18 | 13:20 |  | Ф 8, 5, 10, 24
2022-08-02 | откл | Портовая Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 010а- ТП 01 | Неисправна КЛ 10кВ | 12:19 | 14:13 |  | ТП 74, 82г, 010в, 010а, 258, 258а, 258б
2022-08-02 | откл | Металлист Ф 5 |  |  | Сработала защита | 12:18 | 14:39 |  | ТП 88а, 88, 93, 80а, 237, 78, 77, 85а
2022-08-04 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10кВ | РП 1- ТП 40м | Неисправна КЛ 10кВ | 11:15 | 12:36 |  | ТП 1м, 2м, 5м, 6м, 10м, РП 2 секц. 2, РП 1, ТП 31м, 40м
2022-08-05 | откл | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 9:29 | 9:30 |  | ТП Белогорье
2022-08-05 | откл | Астрахановка Ф 19 |  |  | Сработала защита | 9:29 | 10:07 |  | ТП 726, 730, 728, 729, 726а, 724а, 727, 724, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 720, 718а, 719, 484а, 484б, 484
2022-08-05 | откл | Астрахановка Ф 19 | ТП 10/0,4кВ | В РУ 10 кВ неисправен опорный изолятор | Неисправность на ТП | 10:59 | 15:56 |  | ТП 726, 730, 728, 729, 726а, 724а, 727, 724, 721, 721а, 718в, 717а, 717г, 717б, 524, 720, 718а, 719, 484а, 484б, 484
2022-08-05 | откл | Астрахановка Ф 10 |  |  | Сработала защита | 11:12 | 16:26 |  | РП 11 секц. 1, ТП 744, 744а, 23п, 8п, 12п, 321, 15п, 3п, 16п
2022-08-05 | откл | Чигири Ф 22 |  |  | Сработала защита | 12:50 | 13:00 |  | ТП 41м, 35м, 52м, 57м, РП 10 секц. 1, 20м, 19м, 10м
2022-08-05 | откл | Чигири Ф 22 | ТП 10/0,4кВ | ТП 727 | Неисправность на ТП | 14:15 | 15:17 | Ведомственная | ТП 41м, 35м, 52м ,РП 10, 20м, 19м
2022-08-06 | МТО | Западная Ф 36 | КЛ 10кВ | ТП 113 - ТП 128 | Неисправна КЛ 10кВ | 2:40 | 3:40 |  | ТП 104а, 120а, 113
2022-08-06 | МТЗ | Центральная Ф9 | КЛ 10 кВ | ТП 345а- РП 459 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:31 | 15:32 | Ведомственная | ТП 350, 384, 384а, 380а, 345а, РП 459, ТП 012, 345б
2022-08-07 | МТО | Западная 23 |  |  | Сработала защита | 16:54 | 17:25 |  | ТП 666в, 020, 020в, 021, 606, 666г, 666б, 666а, 049г, 050а, 045, 28-17, 046б, 049б, 28-35, 28-34, 28-33, 053, 28-26, 28-18, 035, 035а, 035б
2022-08-10 | МТО | Новая Ф 10к |  |  | Сработала защита | 11:40 | 12:00 |  | ТП 30м, РП 6, 36м, 42м, 48м, 54м, 31м, РП 1
2022-08-10 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 40м-РП 1 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:40 | 11:41 |  | ТП 6м, 5м, 2м, 1м, 40м, РП 2 секц 2
2022-08-10 | МТО | Центральная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 396- Ф 33 ПС "Центральная" | Неисправна КЛ 10кВ | 15:57 | 16:30 |  | ТП 395, 396, 374в
2022-08-11 | откл | Центральная Ф5 | КЛ 10 кВ | ТП 417-ТП 434 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:18 | 16:55 | Порыв сторонней организацией | ТП 394, 436,435, 439б, 437, 436а, 439а, 439, 417, 413 секц, 1, 410, 374, 434, 434а, 433, 416, 416а, 054
2022-08-12 | откл | Северная Ф34 | КЛ 10 кВ | ТП 21м- ТП 23м | Неисправна КЛ 10кВ | 11:25 | 12:30 | Порыв сторонней организацией | РП 10 секц. 2, ТП 45м, 50м, 18м, 17м ,23м, 16м, 51м, 53м, 37м, 21м
2022-08-14 | откл | Сетевая Ф16 | КЛ 10 кВ | ТП 35-ТП 39 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:12 | 1:59 |  | ТП 35, 35а, 29, 35б, 29а, 23 ,23а, 42б, 39
2022-08-14 | МТО | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 128 - ТП 124 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:31 | 15:48 | Порыв сторонней организацией АО "Асфальт" | ТП 430б, 431, 030е, 110, 030ц, 116, 129, 124, 128, 145, 134
2022-08-14 | МТЗ | Сетевая Ф 36 | КЛ 10 кВ | ТП 184- Ф 36 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 22:27 | 23:30 |  | ТП 184, 169, 169б, 191а, 191б
2022-08-15 | МТО | Кооперативная Ф 10 | КЛ 10 кВ |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 7:42 | 9:18 |  | ТП 8а, 8, 14, 14а
17:08.2022 | МТЗ | Сетевая Ф 15 | КЛ 10 кВ | ТП 307-ТП 321 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:47 | 19:12 |  | ТП 321, 309, 303,296, 190а, 200, 207, 313, 307
17:08.2022 | МТО | Сетевая Ф 21 | КЛ 10 кВ | ТП 185-ТП 192б | Неисправна КЛ 10кВ | 16:47 | 17:48 |  | ТП 42, 38, 34, 34а, 42а, 192, 192б, 176, 185
17:08.2022 | откл | ТП 153 | КЛ 10 кВ | от РУ 10 кВ до Т2 | Неисправна КЛ 10кВ | 18:40 | 20:23 |  | МКЖД ул. Октябрьская,162, Калинина,83, Б. Хмельницкого,62
18:08.2022 | МТЗ | Астрахановка Ф3 | ВЛ 10 кВ | ТП 522-РП 492 | Неисправность на ВЛ 10кВ | 0:55 | 2:27 |  | ТП 745, 33-01, 33-02, 33-03, 33-04, 33-05, 33-08, 123, 746, 522, 33-06, 33-07, 745а, 745б, 745в, 495, 017, 017а
18:08.2022 | МТО | Астрахановка Ф 10 |  |  | Сработала защита | 10:32 | 11:02 |  | ТП 749, 744а, 744, 23п, 8п, 59, 320г, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 18п, 19п, 10п, 17п, 16п, Песчанка
20:08.2022 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 | ТП 10/0,4кВ | ТП 123 | Неисправность на ТП | 4:38 | 10:03 | Ведомственная ТП | ТП 495, 017, 017а, 745б, 745а, 745в, 745г, 33-06, 33-07, 522, 123, 33-01, 33-04, 33-05, 33-02, 33-03, 33-08, 745, 746
20:08.2022 | откл | Астрахановка Ф 3 | ВЛ 10 кВ | ТП 745-ТП 123 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:30 | 16:40 |  | ТП 745, ТП 746
21:08.2022 | откл | Северная Ф 25 | КЛ 10 кВ | ТП 013л-ЦРП | Неисправна КЛ 10кВ | 0:07 | 2:56 | Ведомственный участок | ЦРП 2 секц, ТП 013к, ПМК 9, ТП 013н, 013а, 013г, 013л, 356, 355, 013, 358в, 358б, 358г, 358а, 358, 015б, 014б, 015в
21:08.2022 | МТЗ | Металлист Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 80а-ТП 87в | Неисправна КЛ 10кВ | 19:27 | 1:25 |  | ТП 79, 78, 77, 85а, 237, 80а, 87в
2022-08-22 | МТО | Центральная Ф 9 | КЛ 10 кВ | ТП 350-РП 459 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:34 | 20:06 | Ведомственный участок.Порыв сторонней организацией | ТП 350, 384, 384а, РП 459, ТП 12, 345б
2022-08-23 | МТО | Металлист Ф 27 |  |  | Сработала защита | 0:52 | 2:56 |  | ТП 237, 80а, 79, 78, 77, 85а, 87в
2022-08-23 | откл | Металлист Ф 24 |  |  | Сработала защита | 0:52 | 1:52 |  | ТП 102г 1 секц.
2022-08-24 | откл | Металлист ПС секц.1 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 23:18 | 0:40 |  | ТП 98, 88а, 255, 88, 93, 92, 92а, 96а, 101, РП секц. 2
2022-08-27 | откл | Сетевая Ф 21 | КЛ 10 кВ | ТП 185- Ф 21 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 5:32 | 18:49 |  | ТП 185
2022-08-27 | откл | Сетевая Ф 8 | КЛ 10 кВ | ТП 216- Ф 8 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 5:32 | 7:21 |  | ТП 72, 215, 217
2022-08-28 | МТО | Северная Ф 28 | ТП 10/0,4кВ | ТП 058в | Неисправность на ТП | 2:54 | 12:40 |  | ТП 21м, 37м, 53м, 51м, 013б, 058г, 059, 058а, 058б, 058д, 44м, 55м, 38, 409, 058а, 058в, 46м
2022-08-29 | МТО | Новая Ф 24к | КЛ 10 кВ | ТП 40м-РП 1 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:40 | 20:38 |  | ТП 1м, 2м, 5м, 6м, 10м, 40м, РП 1, 31м
2022-08-29 | МТО | Новая Ф 10к | КЛ 10 кВ | ТП 31м- РП 6 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:40 | 14:28 |  | ТП 54м, 48м, 42м, 30м, 36м, РП 6 секц.2
2022-08-29 | МТО | Новая Ф 20к | КЛ 10 кВ | РП 8- Ф 20к ПС "Новая" | Неисправна КЛ 10кВ | 13:40 | 14:56 |  | ТП 443б, 24м, 25м, 26м, РП 4, РП 8
2022-08-30 | откл | Западная Ф 33 | ТП 10/0,4кВ | ТП 20а | Неисправность ТП 10/0,4 кВ | 21:13 | 23:13 |  | ТП 27а, 28, 28а, 22б, 22, 27а, 20б, 27
2022-08-31 | откл | ПРП Ф 14 |  |  | Сработала защита | 13:58 | 14:17 |  | ТП 276, 278б, 278, 279, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300,301, Контейнерная
2022-08-31 | откл | ТП 2п | ТП 10/0,4кВ | Вышел из строя т-р | Неисправность на ТП | 9:16 | 11:40 |  | ДОСы
2022-09-02 | откл | Центральная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 417-ТП 414 | Неисправна КЛ 10кВ | 1:05 | 3:13 |  | ТП 394, 436,435, 439б, 437, 436а, 439а, 439, 417, 414б, 414а, 414
2022-09-02 | откл | Центральная Ф 5 | КЛ 10 кВ | ТП 437-ТП 436а | Неисправна КЛ 10кВ | 16:05 | 17:40 |  | ТП 394, 436,435, 4439а, 439, 414б, 414а, 414, 439б, 437
2022-09-05 | МТЗ | Северная Ф 17 | ВЛ 10 кВ | Ф 13 ПС "Северная"-ТП 482 | Неисправна ВЛ 10кВ | 21:50 | 14:26 |  | ТП 058, 053а
2022-09-06 | откл | Металлист ПС секц.1 |  |  | Неисправность в сетях ЦЭС | 22:59 | 23:41 |  | ТП 98, 92, 92а, 96а, 101, РП 5секц. 2, 88а, 255, 88, 93
2022-09-07 | МТЗ | Зейская Ф 21 | КЛ 10 кВ | Ф 21 ПС "Зейская"-ТП 245 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:20 | 10:32 |  | ТП 245, 72а, 72б, 238, 245а, 239а, 239б
2022-09-08 | откл | ТП 11 | КЛ 0,4 кВ | КЛ 0,4 кВ | Неисправна КЛ 0,4 кВ | 16:20 | 19:55 | Порыв сторонней организацией | МКЖД ул. Мухина,31, 16, Зейская,285
2022-09-09 | МТЗ | Зейская Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 94- ТП 74 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:10 | 16:52 |  | ТП 94
2022-09-10 | откл | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 128-ТП 145 | Неисправна КЛ 10кВ | 17:15 | 18:42 |  | ТП 430б, 431, 030е, 109, 110, 030ц, 116, 129, 124, 128, 134 секц. 1, 145
2022-09-10 | откл | ТП 416 секц. 1 | КЛ 10 кВ | КЛ 10 кВ перемычка на Т1 | Неисправна КЛ 10кВ | 20:10 | 20:25 |  | ТП 416 секц. 1
2022-09-11 | МТО | Западная Ф 23 | КЛ 10 кВ | Ф 23 ПС "Западная"-ТП 666в | Неисправна КЛ 10кВ | 1:25 | 2:45 |  | ТП 666б, 666г, 606, 666а, 049г, 050а, 28-18, 28-17, 045, 046б, 049б, 28-16, 28-20, 28-34, 28-33, 666в, 020, 020б, 021
2022-09-11 | МТО | Сетевая Ф 34 | КЛ 10 кВ | ТП 231-ТП 223 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:43 | 10:47 |  | ТП 214, 222, 223, 222а, 239, 231
2022-09-11 | МТО | Силикатная Ф 4 |  |  | Сработала защита | 13:19 | 13:26 |  | ТП 60, 70, 71 ,26, 27, 68, 29, 30, 48, 31, 32, 51, 66, 34, 35, 33, 38, 59, 65
2022-09-11 | Работал с "землей" | Западная Ф 4 | КЛ 10 кВ | ТП 120- ТП 134 | Неисправна КЛ 10кВ | 16:38 | 17:27 |  | ТП 120, 145, 134
2022-09-12 | МТЗ | Северная Ф 13 |  |  | Сработала защита | 16:42 | 19:32 |  | ТП 058, 053
2022-09-15 | МТО | Металлист Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 72б - ТП 238 | Неисправна КЛ 10кВ | 10:05 | 10:50 |  | ТП 98, 245, 72а, 238, 245а, 239а, 239б, 72б
2022-09-16 | МТО | Западная Ф 24 | КЛ 10 кВ | ТП 19в- ТП 13б | Неисправна КЛ 10кВ | 14:16 | 15:51 |  | ТП 421, 20, 19б, 19в, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а, 8а, 11, 13б
2022-09-16 | МТО | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 27-ТП 28 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:16 | 16:18 |  | ТП 27а, 28, 20а, 20б, 28а
2022-09-16 | МТО | Западная Ф 40 | КЛ 10 кВ | ТП 419а-ТП 420а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:16 | 19:00 |  | ТП 104, 125, 420в, 419а, 420б, 420а
2022-09-16 | МТО | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 128-ТП 129 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:16 | 16:58 |  | ТП 430б, 431, 030е, 109,110,030ц, 116, 129, 128
2022-09-17 | МТЗ | Астрахановка Ф 9 | КЛ 10 кВ | ТП 729-ТП 728 | Неисправна КЛ 10кВ | 11:55 | 14:10 |  | ТП 742, 743, 740, 735, 738, 737, 737а, 729
2022-09-20 | МТО | Металлист Ф 10 | КЛ 10 кВ | ТП 245-ТП 72а | Неисправна КЛ 10кВ | 1:40 | 2:45 |  | ТП 72а,72б, 98, 245
2022-09-23 | МТО | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 128-ТП 124 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:26 | 15:25 | Порыв сторонней организацией | ТП 430б, 431, 030е, 109, 110, 030ц, 116, 129, 124,134 1 секц., 145, 128
2022-09-23 | откл. | ПРП Ф 13 | КЛ 10 кВ | ТП 138- ТП440а | Неисправна КЛ 10кВ | 15:50 | 16:40 |  | ТП 269, 441, 270, 270а, 441а, 442, 442е, 440б, 440, 440а, 440в
2022-09-24 | МТО | Зейская Ф 13 | КЛ 10 кВ | Ф 13 ПС "Зейская" - ТП 94 | Неисправна КЛ 10кВ | 19:40 | 20:36 |  | ТП 94
2022-09-28 | откл. | Астрахановка Ф 20 | КЛ 10 кВ | ТП 5056-ТП506а | Неисправна КЛ 10кВ | 14:42 | 16:02 |  | ТП 506, 505а, 509, 508, 499, 510, 511, 506а
2022-09-28 | откл. | Птицефабрика Ф 6 |  |  | Сработала защита | 15:00 | 16:24 |  | ТП 2пф, 3пф, РП 1пф, ИП омеженко
2022-09-29 | МТО | Зейская Ф 33 | КЛ 10 кВ | РП 5 секц. 1-Ф33 ПС " Зейская" | Неисправна КЛ 10кВ | 20:27 | 20:54 |  | РП 5 секц.1