## Лист1
Дата возникновения | Характер нарушения | Место отключения | Вид поврежденного объекта или оборудования | Диспетчерское наименование неисправного участка | Причина | Время возникновения | Время ликвидации | Примечание | Потребители
2022-10-03 | МТЗ | Новая Ф 51к | КЛ 10 кВ | РЛНД 4 - РП 12 | Неисправна КЛ 10кВ | 3:20 | 5:00 |  | РП 13, 61м, 62м, 63м, 67м
2022-10-03 | МТО | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 9б-ТП 19 | Неисправна КЛ 10кВ | 15:00 | 16:35 |  | ТП 430а, 106, 113а, 5, 104, 9в, 9, 10, 12, 9б, 11а, 127
2022-10-04 | МТО | Амур Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 73-РП 7 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:45 | 15:02 |  | ТП 52 секц. 2, РП 7 секц. 2, ТП 61а, 61, 69, 62
2022-10-07 | Работал с "землей" | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 128-ТП 145 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:41 | 15:28 | Порыв сторонней организацией АО "Асфальт" | ТП 129, 124, 128, 145, 134 1 секц.
2022-10-08 | откл. | Западная Ф 33 | Сработала защита |  |  | 6:50 | 7:23 |  | ТП 27а, 28, 20а, 20б
2022-10-08 | МТО | Новая Ф 34к | КЛ 10 кВ | ТП 443-ТП 442а | Неисправна КЛ 10кВ | 9:40 | 11:05 |  | ТП 42а, 442г, 442в, 442б, 443, 443а
2022-10-09 | МТЗ | Центральная Ф 27 | КЛ 10 кВ | ТП 031-ТП 717 | Неисправна КЛ 10кВ | 6:32 | 7:26 |  | ТП 027, 351, 352а, 352, 027в, 027д, 027е, 027б, 027г, 041, 043, 042, 031
2022-10-10 | МТО | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 124-ТП 128 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:18 | 15:10 | Порыв сторонней организацией | ТП 430б, 431, 030е, 109, 110, 030ц, 116, 129, 128
2022-10-11 | МТЗ | Северная Ф 17 | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 12:15 | 13:30 | Ведомственный участок | ТП 717, 524а, 021а, 021г, 526, 021в, 021б, 478а, 482, 058
2022-10-13 | МТЗ | Северная Ф 6 | Сработала защита |  |  | 11:25 | 11:40 |  | ТП 800в, 476, 478, 397, 437, 436а, 478а, 021б, 021в, 526, 021г, 021а, 524а, 717
2022-10-13 | МТЗ | Западная Ф 12 | КЛ 10 кВ | ТП 127-ТП 139 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:08 | 14:22 |  | ТП 430а, 106, 113а, 5, 10а, 9в, 4, 9, 10,12, 9б, 11а, 127
2022-10-13 | МТЗ | Центральная Ф 9 |  |  | Сработала защита | 15:38 | 16:18 |  | ТП 350, 012, 345б, 012а, РП 459
2022-10-17 | Работал с "землей" | Металлист Ф 8 | КЛ 10 кВ | Ф 8 ПС "Металлист"-ТП 92 | Неисправна КЛ 10кВ | 9:58 | 10:32 |  | ТП 92, 92а, 96а, 101,РП 5
2022-10-18 | откл. | Новая Ф 4к | КЛ 10 кВ | Ф 4к ПС "Новая"-РП 14 | Неисправна КЛ 10кВ | 8:29 | 9:09 |  | РП 14
2022-10-20 | МТО | Сетевая Ф 34 | КЛ 10 кВ | Ф 34 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 11:00 | 11:44 |  | ТП 214, 222, 223, 239, 222а
2022-10-20 | МТО | Птицефабрика Ф 6 | Сработала защита |  |  | 14:22 | 14:45 |  | РП 1пф, ТП 1пф, ТП 2пф
2022-10-23 | МТО | ПРП Ф 14 | Сработала защита |  |  | 0:13 | 1:05 |  | ТП 276, 278б, ТП Санья, 278, 279, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300, 301
2022-10-25 | откл. | ТП 800в | РУ 10 кВ | ТП 800в | Неисправность ТП 10/0,4 кВ | 9:10 | 13:17 |  | ТП 800в
2022-10-25 | откл. | Западная Ф 32 | КЛ 10 кВ | ТП 124-ТП 128 | Неисправна КЛ 10кВ | 23:21 | 0:34 |  | ТП 430б, 431, 109, 110, 030ц, 030е, 116, 129, 124, 128
2022-10-25 | откл. | Центральная Ф 9 | КЛ 10 кВ | ТП 012- ТП 345б | Неисправна КЛ 10кВ | 15:34 | 16:04 |  | ТП 350, РП 459, Береговая насосная, ТП 012
2022-10-28 | Работал с "землей" | Зейская Ф 21 |  |  | Сработала защита | 8:28 | 11:33 |  | ТП 72, 215, 217, 216
2022-10-30 | МТО | Западная Ф 22 | КЛ 10 кВ | ТП 430-ТП 28-16 | Неисправна ВЛ 10кВ | 7:43 | 13:09 |  | ТП 607, 430, 28-01, 28-32, 28-06, 28-27, 28-19, 28-16, 28-15, 28-14, 28-13, 28-12, 28-11, 666, 581а, 018, 016, 055, 020а, 020в, 28-24
2022-10-30 | МТО | Центральная Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 357б-ТП 368 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:02 | 23:30 |  | ТП 381, 380, 376, 377, 371, 376б, 368а, 364, 356а, 356, 355, 360, 357б, 014в, 015а, 357а, 368
2022-11-04 | откл. | ПРП Ф 14 |  |  | Сработала защита | 20:05 | 20:40 |  | ТП 278б, Санья, Гостиница, ТП 278, 279, 354, 278а, 167, 285, 285а, 285б, 294б, 294, 300, 301
2022-11-07 | Работал с "землей" | Амур Ф 11 | КЛ 10 кВ | ТП 58б-ТП 55 | Неисправна КЛ 10кВ | 22:56 | 23:25 |  | ТП 54, 51, 51а, 55а, 58б
2022-11-11 | откл. | РП 8 | КЛ 10 кВ | РП 8-ТП 443б | Неисправна КЛ 10кВ | 9:39 | 14:48 |  | ТП 443б,РП 4, ТП 24м, 25м, 26м
2022-11-11 | откл. | ПС "Новая " секц. 1б | КЛ 10 кВ | РП 2-ТП 10м, Ф 10к ПС "Новая"- РП 6 | Неисправны КЛ 10кВ | 13:10 | 15:27 |  | ТП 029, 029б, 029а, 029в, 029г, РП 8, 442г, 442в, 442б, 443а, 443,РП 2 секц. 2, 6м, 1м, 10м, 2м, 5м, 40м, РП 1, 31м, Рп 6 секц. 2, 30м, 36м, 32м, 34м, 42м, 48м, 54м
2022-11-12 | откл. | Металлист Ф 5 | Сработала защита |  |  | 6:10 | 7:20 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 88, 88а, 255, 93, 92, 92а, 96, 101, РП 5
2022-11-13 | Работал с "землей" | Амур Ф 21 | КЛ 10 кВ | ТП 47а-ТП 45 | Неисправна КЛ 10кВ | 5:39 | 7:04 |  | ТП 41б, 44, 44г, 47а, 45
2022-11-14 | МТО | Западная Ф 37 | КЛ 10 кВ | ТП 14-ТП 8 | Неисправна КЛ 10кВ | 14:05 | 15:45 |  | ТП 9а, 13, 13а, 20, 21, 19б, 19в, 16, 16а, 17, 17а, 8б, 8, 14
2022-11-17 | МТО | Металлист Ф 26 | Сработала защита |  |  | 13:36 | 13:44 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 346, 346а, 337, 341, 332, 333, 312а, 324
2022-11-20 | МТЗ | Астрахановка Ф 10 | Сработала защита |  |  | 3:42 | 4:31 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 744а, 749, ТП Изумруд, РП 11 1 секц., ТП 5п, 23п, 8п, 59, 323, 12п, 321, 13п, 15п, 3п, 18п, 19п, 16п, 17п, 10п, Песчанка, 320г
2022-11-28 | МТЗ | Амур Ф 5 | КЛ 10 кВ | Ф 5 ПС "Амур"-ТП 221 | Неисправна КЛ 10кВ | 13:07 | 13:40 |  | ТП 221, 59, 214, 222, 223, 230, 231, 239, 222а, 240, 240а, 250, 248, 247, 239а, 239б, 245а, 238
2022-11-29 | откл. | Новая Ф 5к | Сработала защита |  |  | 13:07 | 13:40 | Неисправность в сетях ДРСК | РП 13, ТП 63м, 62м, 61м, 60м, РП 12, ТП 39м, 59м, 56м, 29м, 28м
2022-11-30 | МТО | Западная Ф 33 | КЛ 10 кВ | ТП 28-ТП 27а, ТП 28- ТП 20а | Неисправны КЛ 10кВ | 19:00 | 1:01 |  | ТП 19, 19а, 13, 13а, 20, 19б, 19в, 21, 16а, 15, 16, 17, 17а, 27а, 20а, 20б, 28
2022-12-05 | МТО | Портовая Ф 14 | КЛ 10 кВ | ТП 87- ТП 91а | Неисправна КЛ 10кВ | 20:22 | 21:41 |  | ТП 87б, 87а, 86а, 86, 91а, 87, 010в, 010г, 010, 010а, 258, 258а, 258б
2022-12-13 | МТО | Астрахановка Ф 19 | Сработала защита |  |  | 21:38 | 22:23 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 726, 726а, 724, 724а, 727, 721, 721а, 730, 720, 718а, 719, 484, 484а, 484б, 718б, 717в, 718в, 717а
2022-12-14 | откл. | Астрахановка Ф 19 | ВЛ 10 кВ | Обрыв ВЛ 10 кВ | Неисправна ВЛ 10кВ | 1:37 | 2:20 |  | ТП 726, 726а, 724а, 727, 721, 721а, 730, 720, 718а, 719, 484, 484а, 484б, 718б, 717в, 718в, 717а
2022-12-14 | откл. | Сетевая Ф 54 | Сработала защита |  |  | 17:27 | 17:36 |  | ТП 192а,192, 192б, 176, 42а, 42, 38, 34, 34а,34б, 29а, 28а, 22, 22б
2022-12-16 | откл. | Амур Ф 19 | КЛ 10 кВ | ТП 30- ТП 32а | Неисправна КЛ 10кВ | 10:48 | 13:46 |  | ТП 14, 13, 19а, 19, 26, 24, 20а, 20б, 30, 25, 13а, 20, 21, 19б, 19в, 32а, 67
2022-12-17 | МТО | Сетевая Ф 16 | КЛ 10 кВ | ТП 42б-Ф 16 ПС "Сетевая" | Неисправна КЛ 10кВ | 21:57 | 23:27 |  | ТП 42б, 39, 35, 35а, 29, 35б, 23, 23а, 17, 16, 17а, 16а, 15
2022-12-19 | МТО | Западная Ф 26 | КЛ 10 кВ | ТП 9а 2 секц.-Ф 26 ПС "Западная" | Неисправна КЛ 10кВ | 3:53 | 5:35 |  | ТП 9а 2 секц, ТП 3, 418г, 1, 2а, 2, 14, 13, 19, 26, 19а
2022-12-21 | МТЗ | Кирпичная Ф 12 | Сработала защита |  |  | 0:06 | 0:27 | Неисправность в сетях ДРСК | ТП 745, 746, 33-09, 33-03, 33-02, 33-05, 33-06, 33-04, 33-01, 123, 522, 33-07, 33-08, 745а, 745б, 745в, РП 492
2022-12-23 | откл. | ТП 217 | РУ 0,4 кВ | ТП 217 | Неисправность в РУ 0,4 кВ | 9:21 | 10:20 |  | ТП 217
2022-12-23 | откл. | ТП 745 | РУ 10 кВ | ТП 745 | Неисправность в РУ10 кВ | 14:02 | 14:23 |  | ТП 745